## Arkusz1
NAZWA FIRMY : ……………………………………………..
„REMONT BUDYNKU ROZMRAŻALNI W TRZEBINI ’’ Postępowanie: OO/2/000441/24
Harmonogram prac w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.20244 -
lp | Zakres prac: | termin wykonania prac w dniach kalendarzowych
1 | Odnowa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem na podstawie załączonej opinii technicznej, materiały zgodne z załącznikiem lub inne spełniające te same normy (materiały równoważne) po wcześniejszej akceptacji:
a. Hala rozładunku cystern około 1200m2 ścian oraz 600m2 sufitów.
b. Pomieszczeni pompowni około 170m2 ścian oraz 80m2 sufitów.
2 | Odnowa oraz wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu pompowni:
a. Wykonanie i odnowa posadzki oraz cokołów przy użyciu posadzki epoksydowej dwuskładnikowej NOXAN Hydropox około 80 m2 (w tym powierzchnia schodów) lub innej spełniającej te same normy po wcześniejszej akceptacji.
b. Odnowa schodów i podestów. W tym odczyszczanie, uzupełnianie ubytków, wykonanie powłoki w standardzie posadzki, oznakowanie stopni.
c. Wykonanie nowych poręczy i balustrad. Zgodnych z standardem zakładu
3 | Naprawa elementów konstrukcji żelbetowych: Odnowę należy wykonać zgodnie z załączaną opinią techniczną oraz materiałami w niej wytypowanymi lub innymi spełniającymi te same normy (materiały równoważne) po wcześniejszej akceptacji.
4 | Wykonie sytemu wentylacji: Zaprojektowanie i wykonie systemu wentylacji dla pomieszczeń wraz z dostawą i montażem 6 wentylatorów dachowych dla hali rozładunkowej. Wentylatory należy posadowić na izolowanych termicznie cokołach wymurowanych na płytach dachowych. Wykonanie klap kompensacyjnych. Należy też wykonać obróbkę otworów w konstrukcji żelbetowej od strony hali i pomieszczenia pompowni. Sterowanie wentylatorów i klap kompensacyjnych odbywać będzie się w zależności od wilgotności powietrza w hali. Zgodnie z załączoną opinią techniczną
5 | Wykonanie instalacji CO: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji CO, dla budynku w celu utrzymania temperatury 5-10°C. Instalacja powinna być wypełniona glikolem. Źródłem ciepła będzie woda grzewcza. Instalacja będzie wyposażona w wymiennik cieplny.
6 | Wykonanie instalacji elektrycznej Wykonie instalacji elektrycznej zgodnie z załączanym projektem.
7 | Wykonanie oświetlenia Wykonie oświetlenia zgodnie z załączanym projektem.
8 | inne prace (proszę podać jakie)
0
|  | 0 | ←Proszę wpisać liczbę dni na platformę CONNECT (Termin realizacji w dniach kalendarzowych- zgodny z harmonogramem)