## FORMULARZ
NAZWA FIRMY : ……………………………………………..
„REMONT BUDYNKU ROZMRAŻALNI W TRZEBINI ’’ Postępowanie: OO/2/000441/24
Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych, środowiskowych oraz charakteru medium, z jakim mogą mieć styczność. Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji, oraz prac wykonawczych na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Formularz cenowy ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY
*Podane ceny w tabelach oferty cenowej w przedmiotowym postępowaniu muszą zawierać wszystkie koszty poniesione przez Oferenta z tytułu świadczenia zleconych prac, uwzględniając w tym również materiały potrzebne do realizacji, transport, przeprowadzenie testów oraz szkoleń dla obsługi wraz z dokumentacją oraz inne nie wymienione koszty.
Zamawiający nie dopuszca podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
lp | Zakres prac: | ilość | cena jednostkowa netto | wartość zadania netto | czy powykonawca TAK/NIE | Proszę wpisać nazwę podwykonawcy
1 | Odnowa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem na podstawie załączonej opinii technicznej, materiały zgodne z załącznikiem lub inne spełniające te same normy (materiały równoważne) po wcześniejszej akceptacji:
| a. Hala rozładunku cystern około 1200m2 ścian oraz 600m2 sufitów. | 1 | 0 | 0
| b. Pomieszczeni pompowni około 170m2 ścian oraz 80m2 sufitów. | 1 | 0 | 0
2 | Odnowa oraz wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu pompowni:
| a. Wykonanie i odnowa posadzki oraz cokołów przy użyciu posadzki epoksydowej dwuskładnikowej NOXAN Hydropox około 80 m2 (w tym powierzchnia schodów) lub innej spełniającej te same normy po wcześniejszej akceptacji. | 1 | 0 | 0
| b. Odnowa schodów i podestów. W tym odczyszczanie, uzupełnianie ubytków, wykonanie powłoki w standardzie posadzki, oznakowanie stopni. | 1 | 0 | 0
| c. Wykonanie nowych poręczy i balustrad. Zgodnych z standardem zakładu | 1 | 0 | 0
3 | Naprawa elementów konstrukcji żelbetowych: Odnowę należy wykonać zgodnie z załączaną opinią techniczną oraz materiałami w niej wytypowanymi lub innymi spełniającymi te same normy (materiały równoważne) po wcześniejszej akceptacji. | 1 | 0 | 0
4 | Wykonie sytemu wentylacji: Zaprojektowanie i wykonie systemu wentylacji dla pomieszczeń wraz z dostawą i montażem 6 wentylatorów dachowych dla hali rozładunkowej. Wentylatory należy posadowić na izolowanych termicznie cokołach wymurowanych na płytach dachowych. Wykonanie klap kompensacyjnych. Należy też wykonać obróbkę otworów w konstrukcji żelbetowej od strony hali i pomieszczenia pompowni. Sterowanie wentylatorów i klap kompensacyjnych odbywać będzie się w zależności od wilgotności powietrza w hali. Zgodnie z załączoną opinią techniczną | 1 | 0 | 0
5 | Wykonanie instalacji CO: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji CO, dla budynku w celu utrzymania temperatury 5-10°C. Instalacja powinna być wypełniona glikolem. Źródłem ciepła będzie woda grzewcza. Instalacja będzie wyposażona w wymiennik cieplny. | 1 | 0 | 0
6 | Wykonanie instalacji elektrycznej Wykonie instalacji elektrycznej zgodnie z załączanym projektem. | 1 | 0 | 0
7 | Wykonanie oświetlenia Wykonie oświetlenia zgodnie z załączanym projektem. | 1 | 0 | 0
8 | inne prace (proszę podać jakie) | 1 | 0 | 0
|  |  | SUMA | 0
[5 empty] | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | 0 | ←Proszę wpisać Łaczną ceną na platformę CONNECT
Uwagi:opinie techniczne, projekty oraz wykaz materiałów zostaną udostępnione Oferntom do wglądu podczas wizji lokalnej,
Proszę zapoznać z zakładką formularz cenowego-,, WYMAGANIA "

## WYMAGANIA
Wymagania techniczne oraz organizacyjne:
1 | Zakres oferty powinien obejmować wykonanie oraz dostawę wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac remontowych budynku rozmrażalni cystern kolejowych. Prace należy prowadzić w dwóch etapach w przypadku hali rozładunkowej dzieląc ją na 2 części tak aby zapewnić miejsce na podstawienie 3 cystern.
2 | Przewiduje się prowadzenie prac w dwóch etapach, konieczne będzie: -zabezpieczenie konstrukcji etażerki przed zabrudzeniem w trakcie prac, przegrodzenie hali rozładunku kurtyną na połowę, tak aby zminimalizować ryzyko pylenia w czynnej części hali. - zabezpieczenie prowizorycznym kozłem części torów kolejowych, po których będą przejeżdżać cysterny, podczas gdy druga część hali będzie remontowana. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia prac związanych z zabezpieczeniem firmie - ORLEN POŁUDNIE (Tadeusz Pilch, tel. 607 287 794).
3 | Dokumentacja zostanie przedstawiona na wizji lokalnej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.
4 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do doboru kolorystki.