GDI 660 Sygnalizatory wibracyjne poziomu cieczy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Dotyczy

- Zakup, dostawa i uruchomienie 20 sztuk sygnalizatorów wibracyjnych poziomu cieczy.

- Specyfikacja / wymagania techniczne urządzenia:

- Producent:	Vega

- Model:	VEGASWING 61

- Typ:	SWING61.XXNAVXMRX

- Przyłącze procesowe:	Gwint 1NPT PN64

- Materiał przyłącza:	316L

- Temperatura procesu:	-50...+150°C

- Obudowa:	M : Aluminium 1-komorowa

- Stopień ochrony:	IP66/IP67

- Dławik kablowy:	M20x1,5

- Moduł elektroniki : 	Przekaźnik (DPDT) 20 ... 72 V DC/20 ... 253 V AC (3A)

- Wskaźnik stanu przełączenia: 	brak

- Tryb pracy : 	Zabezpieczenie przed przepełnieniem

- Zakres zadania:

- Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.

- Wszelkie prace związane z prawidłową konfiguracją urządzeń do pracy we wskazanym miejscu.