## Arkusz10
Załącznik nr 1
Uwaga!
Proszę nie zmieniać kolejności zamówienia i nie łączyć pozycji.
Każda zmiana pozycji przez oferenta wiąże się z odrzuceniem jego oferty.
Kryterium dostawy 1-2 dni od daty złożenia zamówienia.
| EM_zamówienie aw nr. 1/2026 | Ilość | j.m | cena netto | wartość
1 | Kabel elektryczny przewód gumowy OnPd 7x2,5 H07RN-F 7G2,5 | 60 | metr
2 | PRZEW.U/UTP OUTDOOR 4X2X0,5 KAT.5 | 305 | metr
3 | Świetlówka fluorescencyjna T8 18W G13 60cm 4000K | 50 | sztuka
4 | Świetlówka fluorescencyjna T8 36W G13 120cm 4000K | 50 | sztuka
5 | Świetlówka fluorescencyjna T8 58W G13 150cm 4000K | 50 | sztuka
6 | Świetlówka LED zamiennik T8 18W G13 60cm 4000K | 50 | sztuka
7 | Świetlówka LED zamiennik T8 36W G13 120cm 4000K | 50 | sztuka
8 | Świetlówka LED zamiennik T8 58W G13 150cm 4000K | 50 | sztuka
9 | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP40H40/3 | 6 | sztuka
10 | Ceownik montażowy CMC50H50/6 | 6 | sztuka
11 | Taśma ochronna zbrojona TOZ | 30 | metr
12 | Taśma ochronna zbrojona TOZC | 30 | metr
13 | Wysięgnik wzmocniony WW100 | 20 | sztuka
14 | Wysięgnik wzmocniony WW150 | 20 | sztuka
15 | Wysięgnik wzmocniony WW200 | 20 | sztuka
16 | Wysięgnik wzmocniony WW300 | 20 | sztuka
17 | Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKFM6x12 (STD) | 5x100 | sztuka
18 | Zacisk linki ZL3 | 20 | sztuka
19 | Zacisk linki ZL6 | 20 | sztuka
20 | Zacisk linki ZL8 | 20 | sztuka
21 | Kabel grzejny FROSTOP-BLACK samoregulujący 18W/m 559303-000 | 100 | metr
22 | Taśma z włókna szklanego GT-66 NV-C77220-000 | 5 | sztuka
23 | Zestaw połączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy dla przewodów FroStop, CCE-03-CR NV-568430-000 | 5 | komplet
24 | Skrzynka przyłączeniowa, 32A, do podł. przewodów grzejnych, IP66JB16-02 NV-946607-000 | 5 | sztuka
25 | Wspornik do mocowania puszki JB16-02 NV-084799-000 | 5 | sztuka
26 | Opaska kablowa TKUV 20/3 | 10 | sztuka
27 | Opaska kablowa TKUV 40/3.6 | 10 | sztuka
28 | Kabel YKY żo 3x1,5mm 750/1kV | 100 | metr
29 | Kabel YKY żo 3x2,5mm 750/1kV | 100 | metr
30 | Przewód H07RN-F 3x1,5mm² | 50 | metr
31 | Przewód H07RN-F 3x2,5mm² | 50 | metr
32 | Wyłącznik P 304 40A 30mA | 3 | sztuka
33 | Wyłącznik P 304 40A 30mA | 3 | sztuka
34 | Wyłącznik P 302 40A 30mA | 3 | sztuka
35 | Świetlówka 18 W | 50 | sztuka
36 | Świetlówka 36 W | 50 | sztuka
37 | Świetlówka 58 W | 25 | sztuka
38 | Świetlówka 18 W LED | 50 | sztuka
39 | Świetlówka 36 W LED | 50 | sztuka
40 | Taśma kolorowa | 10 | opak.
41 | Wyłącznik S -301 B 6 A | 12 | sztuka
42 | Wyłącznik S -301 B 10 A | 10 | sztuka
43 | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem RPK 12/4 | 6 | sztuka
44 | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem RPK 18/6 | 6 | sztuka
45 | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem RPK 32/12 | 6 | sztuka
46 | Grzejnik elektryczny TX 2000W Atlantic | 2 | sztuka
EM_zamówienie aw nr. 2/2026
47 | Peszel WOT13 BK (50) Ergom czarny | 1 | opak
48 | Peszel WOT16 BK (50) Ergom czarny | 1 | opak
49 | TaśmaTZ-211 6mm | 6 | sztuka
50 | TaśmaTZ-221 9mm | 6 | sztuka
51 | TaśmaTZ-231 12mm | 6 | sztuka
52 | TaśmaTZ-241 18mm | 6 | sztuka
53 | Przewód OMY 3x0,5 300V czarny | 100 | metr
54 | Przewód OMY 3x0,75 300V czarny | 100 | metr
55 | Przewód OMY 3x1 300V czarny | 100 | metr
56 | Przewód OMY 3x1,5 300V czarny | 100 | metr
57 | Przewód OMY 3x2,5 300V czarny | 100 | metr
58 | Samoregulujący przewód grzejny FroStop do ochrony przed zamarzaniem rur i rynien Frostop BLACK NV-559303-000 | 200 | metr
59 | Taśma z włókna szklanego, 20 m, do montażu przewodów na rurociągach GT-66 NV-C77220-000 | 10 | sztuka
60 | Zestaw połączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy dla przewodów FroStop, XL-Trace CCE-03-CR NV-568430-000 | 8 | sztuka
61 | Skrzynka przyłączeniowa, 32A, do podłączenia maks. 4 przewodów grzejnych, IP66 JB16-02 NV-946607-000 | 2 | sztuka
62 | Wspornik do mocowania puszki przyłączeniowej typu JB16-02 na rurociągu B-SB-08 NV-084799-000 | 2 | sztuka
63 | Termostat z pomiarem temp. rurociągu lub otoczenia, -5°C do +15°C, czujnik NTC AT-TS-13 NV-728129-000 | 2 | sztuka
64 | Zestaw FC102-302 Maintenance Pkg D2H,D7H,D8H 176F3886 | 1 | sztuka
65 | PRZEW.U/UTP OUTDOOR 4X2X0,5 KAT.5 | 305 | metr
66 | Skrzynka RH332 300x300x210 IP65 | 2 | sztuka
67 | Oprawa ASTRA LED 12800lm 840 AR2 IP66 I kl 103W | 3 | sztuka
|  |  |  | Suma | 0