## materiały plastikowe
Lp. | Asortyment | Specyfikacja | Parametry | jm | szacunkowa ilość na okres 1 roku | * cena jednostkowa [PLN Netto] | * cena jednostkowa Netto wraz z dostawą [PLN] | * wartość wskazanego asortymentu [cena PLN Netto] | termin dostawy | * Specyfikacja techniczna produktu | *link do strony internetowej produktu | *Karta katalogowa produktu [Tak (dołączona do oferty)/ NIE)
ASORTYMENT PLASTIKOWY | [9 empty] | Informacje wymagane do specyfikacji produktu: tworzywo, wymiar, zgodność z normą, kwaso/zasado odporność, temperatura użytkowania, autoklawowalność, zakres pomiarowy, cechy szczególne/charakterystyczne.
1. | Butla HDPE | Butelka czworokątna, odporna chemicznie z oryginalnymi zakrętkami z polipropylenu i szeroką szyjką. | 250 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
2. | Butla HDPE | Butelka czworokątna, odporna chemicznie z oryginalnymi zakrętkami z polipropylenu i szeroką szyjką. | 500 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
3. | Zakrętka z PP | Zakrętka do butli laboratoryjnych z HDPE, wykonane z polipropylenu, z wkładką PE, GL 45. | 250 ml | szt. | 15 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
4. | Zakrętka z PP, | Zakrętka do butli laboratoryjnych z HDPE, wykonane z polipropylenu, z wkładką PE, GL 45. | 500 -1000 ml | szt. | 15 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
5. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 10/19 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
6. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 12/21 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
7. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 14/23 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
8. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 19/26 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
9. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 24/29 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
10. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 29/32 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
11. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 34/35 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
12. | Korek NS | Ośmiokątny korek ze szlifem stożkowym wykonany z PE. | 45/40 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
13. | Lejek z PP | Lejek do proszku wykonany z polipropylenu. | 100 x 24 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
14. | Lejek z PP | Lejek do proszku wykonany z polipropylenu | 120 x 27 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
15. | Lejek z PP | Lejek do proszku wykonany z polipropylenu | 150 x 28 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
16. | Lejek z PP | Lejek do proszku wykonany z polipropylenu | 250 x 30 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
17. | Szalki Petriego | Polistyrenowe, do jednorazowego użytku, sterylne z żebrami wentylacyjnymi. | 92 x 16 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
18. | Szalki Petriego | Polistyrenowe, do jednorazowego użytku, sterylne bez żeber wentylacyjnych. | 92 x 16 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
19. | Tryskawka | Tryskawka z PE z szeroką szyją. Kolorowe zakrętki ze zintegrowanymi dyszami. Tłoczona skala. Odporność termiczna do +75°C. Dopuszczone do kontaktu z produktami spożywczymi. | 250 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
20. | Tryskawka | Tryskawka z PE z szeroką szyją. Kolorowe zakrętki ze zintegrowanymi dyszami. Tłoczona skala. Odporność termiczna do +75°C. Dopuszczone do kontaktu z produktami spożywczymi. | 500 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
21. | Wąż silikonowy | Przeźroczyste, giętkie. Odporne na sterylizację w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. | 2 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
22. | Wąż silikonowy | Przeźroczyste, giętkie. Odporne na sterylizację w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. | 3 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
23. | Wąż silikonowy | Przeźroczyste, giętkie. Odporne na sterylizację w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. | 6 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
24. | Wąż silikonowy | Przeźroczyste, giętkie. Odporne na sterylizację w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. | 7 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
25. | Wąż silikonowy | Przeźroczyste, giętkie. Odporne na sterylizację w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. | 8 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
26. | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) | Ze skala pomiarową, z wylewem. | 250 ml | szt. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
27. | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) | Ze skala pomiarową, z wylewem. | 500 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
28. | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) | Ze skala pomiarową, z wylewem. | 1000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
29. | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) | Ze skala pomiarową, z wylewem. | 5000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
30. | Zlewka pomiarowa (PP) | Skala wytłoczona, z wylewem, z podziałką 25 ml, o wysokości 95 mm. | 250 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
31. | Zlewka pomiarowa (PP) | Skala wytłoczona, z wylewem, z podziałką 50 ml, o wysokości 117,5 mm. | 500 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
32. | Zlewka pomiarowa (PP) | Skala wytłoczona, z wylewem, z podziałką 100 ml, o wysokości 147 mm. | 1000 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
33. | Zlewka pomiarowa (PP) | Skala wytłoczona, z wylewem, z podziałką 200 ml, o wysokości 187 mm. | 5000 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
34. | Cylinder pomiarowy (PP) | Cylinder pomiarowy, wysoki, klasa PP. Podziałka 2 ml, 44 x 315 mm. | 250 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
35. | Cylinder pomiarowy (PP) | Cylinder pomiarowy, wysoki, klasa PP. Podziałka 5 ml, 58 x 360 mm. | 500 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
36. | Cylinder pomiarowy (PP) | Cylinder pomiarowy, wysoki, klasa PP. Podziałka 10 ml, 69 x 440 mm. | 1000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
37. | Cylinder pomiarowy (PP) | Cylinder pomiarowy, wysoki, klasa PP. Podziałka 20 ml, 97 x 482 mm. | 2000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
38. | Probówki typu Falcon z (PP ) | Sterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, stożkowe. | 15 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
39. | Probówki typu Falcon z (PP ) | Niesterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, stożkowe. | 15 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
40. | Probówki typu Falcon z (PP ) | Sterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, stożkowe. | 50 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
41. | Probówki typu Falcon z (PP ) | Niesterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, stożkowe. | 50 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
42. | Probówki typu Falcon z (PP) | Sterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, samostojące. | 50 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
43. | Probówki typu Falcon z (PP) | Niesterylne, polipropylenowe probówki, z podziałką, autoklawowalne, samostojące. | 50 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
44. | Nakrętki gwintowane | Nakrętka z otworem i krótkim gwintem , do fiolek ND9, septa biały PTFE/czerwony silikon. Długość 51 mm. | poj. 20-200 μl | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
45. | Zamknięcia typu Push-On | Zamknięcia typu Push-On z pierścieniem zatrzaskowym ND11. Wykonane z PE. Z otworem o śr. 6 mm. Długość 51 mm. | poj. 100-1000 μl | op. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
46. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 10 µl | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
47. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 20 µl | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
48. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 200 µl | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
49. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 1 ml | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
50. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 5 ml | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
51. | Końcówki do pipet | Bez filtra, niejałowe, autoklawowalne, bezbarwne, PCR Performance Tested. [worek] | 10 ml | op. | 3 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
52. | Końcówki do pipet | Z filtrem, sterylne, autoklawowalne, bezbarwne. | 1 ml | op. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
53. | naczynka wagowe - czarne | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Podczas ważenia jasnego proszku można z łatwością rozpoznać czy w naczynku pozostały resztki substancji ważonej. Odporne na temperatury do +70°C. | 100 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
54. | naczynka wagowe - czarne | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Podczas ważenia jasnego proszku można z łatwością rozpoznać czy w naczynku pozostały resztki substancji ważonej. Odporne na temperatury do +70°C. | 200 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
55. | naczynka wagowe - białe | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. | 7 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
56. | naczynka wagowe - białe | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. | 100 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
57. | naczynka wagowe - białe | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. | 250 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
58. | strzykawki jednorazowe | Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Z podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Zgodne z normą ISO 7886-1. | 2 ml | op. | 10 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
59. | strzykawki jednorazowe | Strzykawka trzyczęściowa. B.Braun Omnifix, Latex-free. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych). Strzykawka wykonana z polipropylenu | 20 ml | op. | 5 |  |  | 0
60. | filtry strzykawkowe | Filtry strzykawkowe Chromafil z membraną z octanu celulozy o średnicy porów 0,45 lub 0,20 µm. Dedykowane do filtrowania rozpuszczalnych w wodzie oligomerów i polimerów, a w szczególności makromolekuł biologicznych o wysokiej stabilności kształtu w roztworach wodnych. Przeznaczone do przygotowania próbek przed metodami chromatograficznymi, takimi jak HLPC, UHPLC, GC, czy SFC. Dostępne w wersji sterylnej lub niesterylnej. Szczelna obudowa z PP. Autoklawowalne w 121°C. CA-20/13 0,20 μm 13 mm bezbarwne niesterylne 100 szt./op. | 0,2 µl | op. | 10 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
61. | pipeta Pasteura z LDPE | Wykonane z polietylenu, z podziałką, niesterylne. | 1 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
62. | pipeta Pasteura z LDPE | Wykonane z polietylenu, z podziałką, niesterylne. | 3 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
63. | pipeta Pasteura z LDPE | Wykonane z polietylenu, z podziałką, niesterylne. | 7 ml | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
64. | Głaszczki L-kształtne | Sterylne głaszczki. Wykonane z ABS. Gładkie, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłoży mikrobiologicznych. Pakowane indywidualnie. |  | op. | 5 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
65. | Ezy plastikowe | Polistyrenowe z zakończeniem zaokrąglonym, sterylne. | 1 µl. |  | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
66. | Pudełko na końcówki do pipet | Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. 96 miejsc | 10 µl | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
67. | Pudełko na końcówki do pipet | Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. 96 miejsc | 200 µl | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
68. | Pudełko na końcówki do pipet | Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. 50 miejsc | 1 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
69. | Pudełko na końcówki do pipet | Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. 50 miejsc | 5 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
70. | Pudełko na końcówki do pipet | Pudełka na końcówki do pipet. Odpowiednie do większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. 25 miejsc | 10 ml | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
71. | Krioprobówki | Sterylne, samostojące Krioprobówki, wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu. Z białym polem opisowym. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywana w zamrażarce niskotemperaturowej oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. | 2 ml | op. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
72. | Pudełko na fiolki | Pudełka do przechowywania wykonane z PP. Z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10. Odporne na temp. od -90°C do 121°C. Autoklawowalne. Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki reakcyjne 1,5/2 ml). Posiadają szczelnie zamykającą pokrywkę na zawiasach lub nakładane wieko. | 15 ml/ 50 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
73. | Kroplomierze z zatyczką plastikowy | Kroplomierze wykonane z miękkiego LDPE. Wyposażone w odkręcaną nasadkę odmierzającą krople, z czerwoną zatyczką. | 100 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
74. | Probówki typu Eppendorf | Niesterylne probówki wykonane z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim korkiem, autoklawowalne, z podziałką, pojemność 2 ml oraz z dnem zaokrąglonym. | 2 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
75. | Kuweta z PVC czarna | Odporna na barwniki mikrobiologiczne, wymiary około: 19x26 cm | 19 x 26 cm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
76. | Pudełka plastikowe | Na probówki o poj. 1,5-2,0 ml | 40-96 miejscowe | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
77. | Statywy plastikowe | Na probówki o poj. 1,5-2,0 ml | 40-96 miejscowe | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
78. | Statywy plastikowe | Na probówki o poj. 15-50 ml | 25-50 miejscowe | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
79. | Statyw na probówki typu Falcon | Statywy laboratoryjne, wykonane z PP. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne. Na 50 miejsc, pojemność falokonów 15 ml. | 213 x 130 x 50 mm | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
80. | Statyw na probówki typu Falcon | Statywy laboratoryjne, wykonane z PP. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne. Na 25 miejsc, pojemność falokonów 50 ml. | 200 x 170 x 52 mm | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
81. | Statyw ekonomiczny z PP P-2052 | Statywy laboratoryjne, wykonane z PP. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne. Na 60 miejsc, kolor niebieski. | 16 mm | op. | 4 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
82. | Statyw na probówki lub do osuszania | Statywy laboratoryjne, wykonane z PP. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne. Na 50 miejsc | 18 x 10 x 6,7 cm 5 x 10 o śr. 14-17 mm | op. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
83. | Statyw | Statywy laboratoryjne, wykonane z PP. Posiadają numerację otworów. Autoklawowalne. Na 64 miejsca, wkład do pudełek neoBox | śr. 15,7 mm 11 mm | op. | 2 |  |  | 0 | do …[zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
[7 empty] | Całkowity koszt: | 0
[7 empty] | Całkowity koszt do wpisania na platformie Conncet: | 0
* Do uzupełnienia przez Firmę biorącą udział w postępowaniu.