## materiały szklane
Lp. | Asortyment | Specyfikacja | Parametry | jm | szacunkowa ilość na okres 1 roku | * cena jednostkowa [PLN Netto] | * cena jednostkowa Netto wraz z dostawą [PLN] | * wartość wskazanego asortymentu [cena PLN Netto] | termin dostawy | * Specyfikacja techniczna produktu | * link do strony internetowej produktu | *Karta katalogowa produktu [Tak (dołączona do oferty)/ NIE)
ASORTYMENT SZKLANY | [9 empty] | Informacje wymagane do specyfikacji produktu: tworzywo, wymiar, zgodność z normą, kwaso/zasado odporność, temperatura użytkowania, autoklawowalność, zakres pomiarowy, cechy szczególne/charakterystyczne.
1. | Bagietka zwykła | Bagietka wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000. Odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych. | 5 x 250 mm (śr. x dł.) | szt. | 10 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
2. | Biureta | Biureta kl B wykonan zgodnie z DIN 12700. Kran teflonowy z niebieską skalą i paskiem Schellbacha. Podziałka 0,1 ml. | dł. 25 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
3. | Biureta | Biureta kl B wykonan zgodnie z DIN 12700. Kran teflonowy z niebieską skalą i paskiem Schellbacha. Podziałka 0,1 ml. | dł. 50 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
4. | Butelka laboratoryjna przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 50 mL | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
5. | Butelka laboratoryjna przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 100 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
6. | Butelka laboratoryjna, przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą i niebieską zakrętką. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 250 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
7. | Butelka laboratoryjna, przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą i niebieską zakrętką. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 500 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
8. | Butelka laboratoryjna, przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą i niebieską zakrętką. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 1000 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
9. | Butelka laboratoryjna, przeźroczysta | Butelka laboratoryjna ze skalą i niebieską zakrętką. Szkło powinno charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, autoklawowalna. | 2000 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
10. | Butelka szklana z kroplomierzem | Butelka laboratoryjne z przeźroczystego szkła. Posiadająca zakrętke, która zamyka się szczelnie. Kroplomierz daje się wyjąć z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki. | 50 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
11. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B, z wylewem, żaroodporny, z podziałką skali oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 0,5 ml, tolerancja +/- 0,5 ml, wysokość 160 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 25 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
12. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B, z wylewem, żaroodporny, z podziałką skali oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 1,0 ml, tolerancja +/- 1,0 ml, wysokość 250 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 100 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
13. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B, z wylewem, żaroodporny, z podziałką skali oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 5 ml, tolerancja +/- 2 ml, wysokość 300 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 250 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
14. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B, z wylewem, żaroodporny, z podziałką skali oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 5 ml, tolerancja +/- 5 ml, wysokość 350 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 500 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
15. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B, z wylewem, żaroodporny, z podziałką skali oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 10 ml, tolerancja +/- 10 ml, wysokość 430 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 1000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
16. | Cylinder miarowy | Cylinder klasy B o podstawie sześciokątnej, z wylewem, żaroodporny, z podziałką i niebieską skalą oraz odporny na mycie w zmywarce. Skala 20 ml, tolerancja +/- 20 ml, wysokość 535 mm. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788. | 2000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
17. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 10 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
18. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 20 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
19. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 50 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
20. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 100 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
21. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 200 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
22. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 500 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
23. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 1000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
24. | Kolba miarowa | Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Wzorcowane „na wlew” (In). Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Kolba posiada korek z PE. Klasa A. | 2000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
25. | Kuweta spektrofotometryczna | Kuweta prostokątna, otwarta z okrywką z PTFE, ze szkła kwarcowego UV 10 mm. | 3,5 ml | op. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
26. | Fiolki NextGen V Vials [HPLC] | Fiolka do autosamplera, o zakręcanym zamknięciu, średnica zamknięcia ND9, ze szkła bursztynowego, o objętości 2 ml. | 2 ml | op. | 6 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
27. | Lejek laboratoryjny szklany | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego, kąt 60°, z krótkim trzonkiem. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
28. | Lejek laboratoryjny szklany | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego, kąt 60°, z krótkim trzonkiem. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
29. | Zlewka niska | Zlewka niska, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 250 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
30. | Zlewka niska | Zlewka niska, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 500 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
31. | Zlewka niska | Zlewka niska, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 1000 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
32. | Zlewka niska | Zlewka niska, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 2000 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
33. | Zlewka wysoka | Zlewka wysoka, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 250 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
34. | Zlewka wysoka | Zlewka wysoka, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 500 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
35. | Zlewka wysoka | Zlewka wysoka, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 1000 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
36. | Zlewka wysoka | Zlewka wysoka, z wylewem, skalowana, odporna na mycie w zmywarce, z podziałką. Kwaso i zasadowo odporna. | 2000 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
37. | Kolba stożkowa | Kolba z wąską szyją typu Erlenmeyera, autoklawowalne, odporne na mycie w zmywarce. Kwaso i zasado odporna. | 250 ml | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
38. | Kolba stożkowa | Kolba z wąską szyją typu Erlenmeyera, autoklawowalne, odporne na mycie w zmywarce. Kwaso i zasado odporna. | 500 ml | szt. | 3 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
39. | Kolba stożkowa | Kolba z wąską szyją typu Erlenmeyera, autoklawowalne, odporne na mycie w zmywarce. Kwaso i zasado odporna. | 1000 ml | szt. | 3 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
40. | Pipety szklane | Pipety wielomiarowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego AR, podziałka, klasa dokładności B, podział liniowy, z podziałką na całej długości. | 5 ml | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
41. | Pipety szklane | Pipety wielomiarowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego AR, podziałka, klasa dokładności B, podział liniowy, z podziałką na całej długości. | 10 ml | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
42. | Pipety szklane | Pipety wielomiarowe, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego AR, podziałka, klasa dokładności B, podział liniowy, z podziałką na całej długości. | 25 ml | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
43. | Probówki szklane z prostym brzegiem | Probówki bakteriologiczne, krągłodenne, autoklawowalne. | 16 x 160 mm (śr. x wys.) | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
44. | Szkiełka mikroskopowe | Szkiełka cięte, bez pola opisowego, o grubości 1 mm. | 28 x 48 mm | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
45. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | Szkiełka ze szlifowanymi krawędziami, bez pola do opisu. | 76,2 x 25,4 mm | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
46. | Szkiełka nakrywkowe | Kwadratowe. | 24 x 24 mm | op | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
47. | Szkiełka nakrywkowe | Prostokątne. | 25 x 50 mm | op | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
48. | Kolba okrągłodenna | Kolba charakteryzująca się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną w tym odporność na nagłe zmiany temperatury. Szlif 29/32. Wg ISO 3585. | 50 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
49. | Kolba okrągłodenna | Kolba charakteryzująca się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną w tym odporność na nagłe zmiany temperatury. Szlif 29/32. Wg ISO 3585. | 100 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
50. | Kolba okrągłodenna | Kolba charakteryzująca się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną w tym odporność na nagłe zmiany temperatury. Szlif 29/32. Wg ISO 3585. | 250 ml | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
51. | chłodnica | Dimrotha 2 x 29/32 kr PP | 200 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
[7 empty] | Całkowity koszt: | 0
[7 empty] | Całkowity koszt do wpisania na platformie Conncet: | 0
* Do uzupełnienia przez Firmę biorącą udział w postępowaniu.