## materiały pomocnicze
Lp. | Asortyment | Specyfikacja | Parametry | jm | szacunkowa ilość na okres 1 roku | * cena jednostkowa [PLN Netto] | * cena jednostkowa Netto wraz z dostawą [PLN] | * wartość wskazanego asortymentu [cena PLN Netto] | termin dostawy | * Specyfikacja techniczna produktu | *link do strony internetowej produktu | *Karta katalogowa produktu [Tak (dołączona do oferty)/ NIE)
ASORTYMENT POMOCNICZY | [9 empty] | Informacje wymagane do specyfikacji produktu: tworzywo, wymiar, zgodność z normą, kwaso/zasado odporność, temperatura użytkowania, autoklawowalność, zakres pomiarowy, cechy szczególne/charakterystyczne.
1. | Bibuła jakościowa średnia | Wykonana w 100% z celulozy. Zawartość popiołów 0,06%. Szybkość filtracji zgodnie z normą DIN 53137. Przepuszczalność zgodnie z normą DIN 53135. Filtracja średnio szybka, rozmiar porów od 5 do 13 µm. | 45x56 cm | op | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
2. | Koszyk aluminiowy | koszyk aluminiowy do wielu zastosowań w laboratorium, służący do przechowywania próbek. Mogący mieć zastosowanie w zmywarkach i autoklawach. | 256 x 152 x 152 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
3. | Łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem | Łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem. |  | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
4. | Łącznik elementów statywu | Łącznik elementów statywu, chromowany. | fi 4-16 | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
5. | Łącznik elementów statywu | Łącznik elementów statywu, chromowany. | fi 4-20 | szt. | 1 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
6. | Łapa uniwersalna | Łapa uniwersalna żeliwna półokrągła. | 10-55 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
7. | Łapa uniwersalna | Łapa uniwersalna półokrągła. | 0-8 cm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
8. | Szpatułka podwójna | Szpatułki wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Posiadają dwa ostrza: zaokrąglone i proste. Autoklawowalna. | 11 mm x 250 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
9. | Szpatułko-łyżeczka - prosta | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna. | 30 x 20 mm 31 x 23 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
10. | Szpatułko-łyżeczka - prosta | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna. | 45 x 32 mm 50 x 35 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
11. | Szpatułka podwójna z małym ostrzem | Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada dwa ostrza: zaokrąglone i proste. Autoklawowalna. | 4 mm x 100 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
12. | Standardowe mieszadełko | Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. | 20 x 8 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
13. | Standardowe mieszadełko | Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. | 50 x 8 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
14. | Mieszadełko magnetyczne Maxi | Ciężkie, duże mieszadełka magnetyczne. Przeznaczone zwłaszcza do dużych mieszadeł, do których używa się dużych naczyń i znacznych ilości cieczy. Średnica szyi naczyń musi wynosić przynajmniej 32 mm. Silny magnes z teflonową powłoką. | 57 x 27 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
15. | Mieszadełko magnetyczne trójkątne | Trójkątne mieszadełka magnetyczne przeznaczone szczególnie do mieszania zawiesin i mediów lepkich. Trójkątny kształt zapewnia intensywne i skuteczne mieszanie. | 42 x 14 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
16. | Parafilm M | Uniwersalna folia do zabezpieczania naczyń laboratoryjnych, rozciągalna, przylegająca szczelnie, odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne. | 100 mm x 75 m | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
17. | Pinceta precyzyjna standardowa | Precyzyjna pinceta wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej. Z wyjątkowo cienką końcówką. Nadaje się do stosowania w elektronice, mikroskopii i biologii. | 115 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
18. | Bagietka magnetyczna | Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE. Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE. Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Nie powoduje kontaminacji. | 450 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
19. | Statyw laboratoryjny | Statyw na probówki odporny na wysokie temperatury (nadający się do łaźni). Dł. 900 mm. | 300 x 220 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
20. | Szczotka do butelek pędzel | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Wyposażona w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. | 50 x 90 x 210 x 350 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
21. | Szczotka do probówek bawełniana | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Wyposażona w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. | 20 x 100 x 170 x 270 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
22. | Szczotka do naczyń lab. Pędzel | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Wyposażona w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. | 30 x 100 x 155 x 300 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
23. | Szczotka do naczyń lab. Bawełniana | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczeciną i drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Wyposażona w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. | 30 x 130 x 140 x 270 mm | szt. | 1 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
24. | kapsle bez uchwytu | Kapsle aluminiowe bez uchwytu dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C). Kapsle bez uchwytu, kolor czerwony. | 9 na 10 średnica | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
25. | ręczniki higieniczne | Specjalne, miękkie ręczniki higieniczne firmy Kimberly-Clark przydatne w każdym laboratorium. Bardzo chłonne. Neutralne chemicznie. Doskonale wchłaniają niewielkie ilości płynów. Nadają się także do osuszania naczyń, pipet lub szkiełek podstawowych. | 20,5 x 20,0 cm | op. | 10 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
26. | worki autoklawowalne | Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP). Dostępne modele bez nadruku. Wymiar: 300 x 500 mm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. | 7 l | op. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
27. | worki autoklawowalne | Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP). Dostępne modele bez nadruku. Wymiar: 400 x 780 mm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. | 24 l | op. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
28. | worki autoklawowalne | Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP). Dostępne modele bez nadruku. Wymiar: 600 x 780 mm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. | 40 l | op. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
29. | aluminiowe szalki wagowe | Szalki jednorazowego użytku przeznaczone do określania wilgotności. Jedn. 2,5 g. | 100 x 7 mm | op. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
30. | Chwytaki do gorących przedmiotów | Wykonany z grubej gumy silikonowej, odporny na wysokie temperatury (do ok. 200°C), pasujący do każdej wielkości dłoni. Powierzchnia chwytająca zaopatrzona w wypustki, co zabezpiecza przed ślizganiem. |  | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
31. | Szpatułko-łyżeczka prosta | Szpatułko-łyżeczka, prosta, wykonana ze stali szlachetnej, posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę, autoklawowalna | 210 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
32. | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem | Szpatułko-łyżeczka, z małym ostrzem, podłużna, wykonana ze stali szlachetnej, posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę, autoklawowalna | 150 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
33. | Zestaw narzędzi laboratoryjnych | Zawierający co najmniej: szpatułkę do proszków (dł. 150 mm), szpatułkę podwójną (dł. 150 mm), szpatułko-łyżeczkę (wym. 32 x 22 x 150 mm), pincetę anatomiczną prostą (dł. 130 mm). |  | op. | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
34. | Taśma do kontroli sterylizacji | Samoprzylepna taśma wskaźnikowa przeznaczona do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie, reagująca tylko na jednoczesne działanie ciśnienia i temperatury po upływie czasu minimalnego (zmiana barwy wskaźnika z różowej na brązową w temperaturze 120ºC następuje po 20 min., a w temperaturze 134ºC po 7 min); | 50 m dł | szt. | 6 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
35. | Igła jednorazowa | Igły jednorazowe. Sterylne z nasadką typu Luer z PP. Szlif lancetowaty. | 0,80 x 50 mm | op | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
36. | Igła jednorazowa | Igły jednorazowe. Sterylne z nasadką typu Luer z PP. Szlif lancetowaty. | 0,45 x 25 mm | op | 2 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
37. | folia aluminiowa w arkuszach | Folia w arkuszach, autoklawowalna. | 230 x 270 mm | op. | 4 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
38. | folia aluminiowa | Folia autoklawowalna. Szerokość 120 cm - gr. 0,014 mm. | 250 m | szt. | 6 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
39. | zacisk do węży | zacisk wg. Hoffmana | do fi 30 | szt. | 40 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
40. | kriopudełka na probówki | odpowiednie dla probówek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml. | 81-100 miejscowe | szt. | 5 |  |  | 0 | do …. [zgodnie z przedstawioną ofertą] dni roboczych od daty złożenia Zamówienia
[7 empty] | Całkowity koszt: | 0
[7 empty] | Całkowity koszt do wpisania na platformie Conncet: | 0
* Do uzupełnienia przez Firmę biorącą udział w postępowaniu.