Dotyczy: **Sprzedaż i dostawa części do remontu palników pyłowych firmy Fortum do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.**

Postępowanie nr **26DFBTM004**

1. **CENY**

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Indeks** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa / 1 szt.** | **Łączna wartość netto w PLN wraz z kosztami dostawy** |
| 1. | ZWĘŻKA VENTURI, RYS. IVO SINOX-HHA-030 - Do PALNIKA RI-JET LOW-NOX | 340-649-980-0 | 18 |  |  |
| 2. | RURA WYLOTOWA, RYS. IVO SINOX-HHA-031 - Do PALNIKA RI-JET LOW-NOX | 340-649-981-0 | 15 |  |  |
| 3. | WIESZAK Z TARCZĄ OCHRONNĄ DO PALNIKA RI-JET LOW-NOX, RYS. IVO SINOX-HHA-033 i SINOX-HHA-035 | 340-649-982-0 | 20 |  |  |
| 4. | PIERŚCIEŃ STABILIZUJĄCY, RYS. IVO SINOX-HHA-039 - Do PALNIKA RI-JET LOW-NOX | 340-649-983-0 | 20 |  |  |
| 5. | STOŻEK WYLOTOWY KONCENTRATORA DO PALNIKA RI-JET LOW-NOX, RYS. IVO SINOX-HHA-036 | 340-649-987-0 | 15 |  |  |
| 6. | STOŻEK KONCENTRATORA IVO, Rys. SINOX-HHA-037 FI 246 L= 250 MAT. CAST REFRAX DO PALNIKA RI-JET LOW-NOX | 340-649-988-0 | 15 |  |  |
| 7. | OCHRONNY STOŻEK KONCENTRATORA IVO, Rys.SINOX-HHA-038 FI 102 L=82 MAT. CAST REFRAX DO PALNIKA RI-JET LOW-NOX | 340-649-989-0 | 20 |  |  |
| 8. | ZĄB CERAMICZNY IVO R-PCE-40 003, Rys.SINOX-HHA-040 MAT. REFRAX 20 DO PALNIKA RI-JET KOTŁA | 342-230-350-0 | 170 |  |  |
| RAZEM  (wraz z kosztami dostawy) | | | | |  |

**UWAGI:**

**Wymagane dostarczenia świadectwa technicznej kontroli jakości z atestami materiałowymi.**

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data