## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Serwisowanie napędów elektrycznych zainstalowanych w EC Żerań, C Wola, EC Pruszków
Umowa nr: 25DFBT401
TABELA NR 1
Lp | Wyszczególnienie | Definicja z Umowy | Szacowana ilość przez cały okres trwania Umowy (kpl) | Cena jednostkowa netto PLN/ kpl | Cena sumaryczna netto PLN
1 | Przegląd - konserwacja / diagnoza 1 szt. napędu Auma (w cenie uszczelnienia S1) wg DTR | Przegląd | 80 |  | 0
2 | Przegląd - konserwacja / diagnoza 1 szt. napędu innego niż Auma (w cenie uszczelnienia S1) wg DTR | Przegląd | 20 |  | 0
3 | Remont - 1 szt. napędu Auma (w cenie uszczelnienia S1) wg DTR | Remont | 40 |  | 0
4 | Remont - 1 szt. napędu innego niż Auma (w cenie uszczelnienia S1) | Remont | 10 |  | 0
5 | Remont przekładni Auma napędu elektrycznego wg DTR producenta (sztuka=napęd) | Remont | 15 |  | 0
6 | Remont przekładni innej niż Auma napędu elektrycznego wg DTR producenta (sztuka=napęd) | Remont | 5 |  | 0
7 | Przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 24h od zgłoszenia w dni robocze oraz w ciągu 48h od zgłoszenia w weekendy i święta (24h/dobę, 365 dni/rok) - rozliczenie kwartalne 12 kwartałów. Gotowość obejmuje: - opłatę za gotowość do interwencji w układy napędów i instalacji - Stały stok części zamiennych - magazyn (bez części do napędów Ex) - Stały stok nowych napędów /sterowników / przekładni - magazyn (10 wybranych zestawów) | Gotowość serwisowa | 12 |  | 0
|  |  |  | Suma: | 0

## Prace i materiały dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Serwisowanie napędów elektrycznych zainstalowanych w EC Żerań, C Wola, EC Pruszków
Umowa nr: 25DFBT401
TABELA NR 2
Lp | Wyszczególnienie | Definicja z Umowy | j.m. | Szacowana ilość przez cały okres trwania Umowy (rbh/kpl) | Cena jednostkowa netto w PLN/ (rbh/kpl) | Cena łączna netto w PLN
1 | Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | Materiały - budżet Zamawiającego | kpl | 1 | 360000 | 360000
2 | Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 360 000,00 PLN przy stawce narzutu ….% (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 360 000,00 PLN x …...% narzutu = …....PLN | Narzut na materiały | % |  | 0 | 0 | `
3 | Roboczogodzina (naprawy urządzeń, wykonanie prac dodatkowych lub usuwanie awarii w ORLEN Termika w dni robocze godz. 7:00-15:00) stawka godzinowa, minimum 2h, każdy rozpoczęty dzień, każda rozpoczęta godzina. | Naprawy, Prace Dodatkowe i Czynności Awaryjne | rbh | 630 |  | 0
4 | Roboczogodzina (naprawy urządzeń i usuwanie awarii w ORLEN Termika w dni robocze godz. 15:00-7:00) stawka godzinowa, minimum 2h, każdy rozpoczęty dzień, każda rozpoczęta godzina, | Naprawy i Czynności Awaryjne | rbh | 270 |  | 0
5 | Roboczogodzina (naprawy urządzeń i usuwanie awarii w ORLEN Termika w dni ustawowo wolne od pracy) stawka godzinowa, minimum 2h, każdy rozpoczęty dzień, każda rozpoczęta godzina. | Naprawy i Czynności Awaryjne | rbh | 45 |  | 0
6 | Roboczogodzina (naprawy urządzeń w siedzibie Wykonawcy) | Naprawy | rbh | 45 |  | 0
[5 empty] | Suma: | 360000

## Zestawienie instalacji
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Serwisowanie napędów elektrycznych zainstalowanych w EC Żerań, C Wola, EC Pruszków
Umowa nr: 25DFBT401
TABELA NR 3
Lp. | Lokalizacja instalacji | KKS pomiaru | Nazwa własna | Producent | Oznaczenie Napędu | Oznaczenie sterownika | Oznaczenie przekładni | Nr zamówieniowy /serial No.
1 | EC Żerań - Maszynownia | 03NDA11AA110 | Wlot wody sieciowej do pogrzewacza 3A | Auma | SA 07.6-F10 | AM 01.1 | GS 100.3 | 13446111
2 |  | 03NDA12AA110 | Wylot wody sieciowej do pogrzewacza 3A | Auma | SA 07.6-F10 | AM 01.1 | GS 100.3 | 13446111
3 |  | 01NDA11AA110 | Wlot wody sieciowej do pogrzewacza 1C | Auma | SA 07.6-F10 | AM 01.1 | GS 100.3 | 13388887
4 |  | 04NDA11AA110 | Wlot wody sieciowej do pogrzewacza 4A | Auma | SA 07.6-F10 | AM 01.1 | GS 100.3 | 13411453
5 |  | 05LBG01AA210 | Wlot pary podgrzewacza 5C | Auma | SAR 07.2 | AC 01.2 | GS 80.3 | 13450809
6 |  | 05LBG02AA201 | Obejście wlotu paru podgrzewacza 5C | Auma | SAR 07.2 | AC 01.2 | GS 80.3 | 13257473
7 |  | 04LBA20AA102 | Główna zasuwa parowa TZ4 | Auma | SA. 25.1 |  |  | 764400
8 |  | 07GBJ10AA110 | wlot wody do podgrzewacza wody osmozowanej | Auma | SG 12.1 | AM 01.1 |  | 93010378
9 |  | 07LBA30AA110 | Wlot pary świeżej do stacji RS-1 | Auma | SA. 14.1 | AM 02.1 | GST 25.1 | 13108881
10 |  | 07LBD10AA110 | Wlot pary z i upustu Tz12 do stacji RS | Auma | SA. 16.1 | AM 02.1 |  | 13108885
11 |  | 07NAA20AA110 | Wlot pary do podgrzewacza wody osm. z Tz12 | Auma | SA. 07.5 | AM 01.1 | GS160.3 | 13103912
12 |  | 07LBA10AA210 | Nagrzewanie Tz12 str prawa | ZPUA | XIRa - 32 - 1000 - 0 |  |  | 1687/09
13 |  | 07LBA20AA110 | Dolot pary Tz12 strona lewa | Auma | SA. 14.5 | AM 02.1 | GST 30.1 | 13108893
14 |  | 07LBA20AA210 | Nagrzewanie Tz12 str lewa | Auma | XIRa - 32 - 1000 - 0 |  |  | 1689/09
15 |  | 07LBA10AA110 | Dolot pary Tz12 strona prawa | Auma | SA. 14.5 | AM 02.1 | GST 30.1 | 13108893
16 |  | 07LBQ20AA110 | Wlot pary z i upustu do PWC-2 | Auma | SA. 14.5 | AM 02.1 |  | 13108889
17 |  | 08LCA10AA210 | Ciśn. kondensatu na tłoczeniu pompy | ZPUA | XIRa - 55 - 1000 - 2 |  | GS80.3-F14--Y (Com. No. 13003885) | 2497/10
18 |  | 08LCA01AA110 | Ssanie pompy kondesatu "A" | Auma | SA. 14.1 |  |  | 13003590
19 |  | 08LCA02AA110 | Ssanie pompy kondesatu "B" | Auma | SA. 14.1 |  |  | 13003590
20 |  | 08MAL13AA110 | Odwodnienie NP. turbiny | Auma | SA. 07.1 |  | LE. 12.1 | 13004830
21 |  | 08MAL14AA111 | Odwodnienie NP. turbiny | Auma | SA. 07.1 |  | LE. 12.1 | 13004830
22 |  | 08MAL15AA112 | Odwodnienie NP. turbiny | Auma | SA. 07.1 |  | LE. 12.1 | 13004830
23 |  | 08MAL16AA113 | Odwodnienie NP. turbiny | Auma | SA. 07.1 |  | LE. 12.1 | 13004830
24 |  | 08PCB10AA113 | Przep. za filtrem II | Auma | SG 10.1 |  |  | 23031900
25 |  | 08PCB10AA111 | Przep. za filtrem II | Auma | SG 10.1 |  |  | 23031900
26 |  | 08PCB10AA110 | Przep. za filtrem I | Auma | SG 10.1 |  |  | 23031900
27 |  | 08PCB10AA112 | Przep. za filtrem I | Auma | SG 10.1 |  |  | 23031900
28 |  | 08NBD11AA110 | Wylot wody z wymiennika podturbinowego TZ11 | Auma | SA. 10.1 |  | GS 200.3 | 13000220
29 |  | 08NAA11AA110 | Wylot pary ze stacji RS-3 | Auma | SA. 10.1 |  | GS 200.3 | 13000206
30 |  | 08LBA21AA210 | Obejście GZP lewa | Auma | XIRa - 32 - 1000 - 0 |  |  | 875/07
31 |  | 08LBA20AA110 | Para św. do TZ11 lewa | Auma | SA. 14.5 |  | GST 30.1 | 13000320
32 |  | 08LBA10AA110 | Para św. do TZ11 prawa | Auma | SA. 14.5 |  | GST 30.1 | 13000320
33 |  | 08LBA11AA210 | Obejście GZP prawa | Auma | XIRa - 32 - 1000 - 0 |  |  | 541/05
34 |  | 08LBD15AA110 | Obejście rur. Pary technologicznej do kolektora 1,1MPa | Auma | SA. 07.5 |  | GS 100.3 - F16 - N | 13000182
35 |  | 08LBQ20AA110 | Wlot pary z I upustu do PWC-2 | Auma | SA. 14.1 |  |  | 13002392
36 |  | 08LBF10AA210 | Regulator ciśnienia pary z RS | ZPUA | 4XIRSb-61-100-01-00-000-014 |  | LE 50.1 (Com. No.13001274) | 8858/20
37 |  | 08LBD10AA110 | Wlot pary z i upustu do stacji RS | Auma | SA. 14.1 |  |  | 13002778
38 |  | 08LAB16AA110 | Wylot wody zasilającej z PWC | Auma | SA. 14.5 |  | GST 30.1 | 13000320
39 |  |  |  | Auma | SA. 14.1 | AM 02.1 | GK 25.2 | 13113251
40 |  | 07LAB15AA110 | Wylot wody zas. z podgrzewacza PWC | Auma | SA. 14.5 | AM 02.1 | GST 30.1 | 13108883
41 |  | 08LBA20AA002 |  | Auma | SA. 14.5 |  |  | 716398
42 |  | 06GBJ08AA111 | Wylot wody zdekarb. Z podgrzewacza ABC | Auma | SA 10.2 | AM 01.1 | GS. 125.3 | 13393742
43 |  |  | Zasuwa para do R6 | Auma | SA. 25.1 |  |  | 13061234
44 |  |  | Para z węzła 6 | Auma | SA. 25.1 |  |  | 13284640
45 |  |  | Para z KFB do W6 | Auma | SA 14.6 |  |  | 13322114
46 |  | 06LBA20AA101 |  | Auma | SA. 16.1 |  |  | 726905
47 |  | 06LBA22AA102 | Zas z KFB do Tz12 | Auma | SA. 25.1 | AM 02.1 |  | 13387619
48 |  | 06LBA22AA101 | Zas z KFA do Tz12 | Auma | SA. 25.1 | AM 02.1 |  | 13387619
49 |  |  | Z W4 do Tz4 | Auma | SA. 25.1 |  |  | 13064155
50 |  |  | Wylot pary z R3 | Auma | SA. 07.5 |  | GS 125.3 | 13108116
51 |  | 025LBA11AA111 | Para do R3 | Auma | SA. 14.5 |  |  | 844883
52 |  | 025LBH11AA110 | Para do R3 | Auma | SA 14.6 |  |  | 13472828
53 | EC Żerań - Blok Gazowo Parowy | Z080EKC12AA101 | Zawór obj EPdG PG | Auma | SAEx07.6 | ACExC01.2 |  | 2818MD33754
54 |  | Z080EKC21AA101 | Zawór odc wlot PG do PdG 1 PGH | Auma | SAEx07.6 | ACExC01.2 |  | 2818MD33758
55 |  | Z080EKC22AA101 | Zawór odc wlot PG do PdG 2 PGH | Auma | SAEx07.6 | ACExC01.2 |  | 2818MD33755
56 |  | Z080EKE11AA101 | Zawór odcinajacy wlot do Filtra wlotowego 1 PG | Auma | SAEx07.6 | ACExC01.2 |  | 281MD33756
57 |  | Z080EKE12AA101 | Zawór odcinajacy wlot do Filtra 2 PG | Auma | SAEx07.6 | ACExC01.2 |  | 281MD33757
58 |  | Z088GCH01AA201 | Zawór reg wlot DEMI do OM | SIPOS | 2SQ7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63024249 00 101
59 |  | Z088GCH44AA201 | Przepustnica reg na cyrkulacji za OM 1 | SIPOS | 2SQ7521-9CE10-4CB4 |  |  | 63024248 00 101
60 |  | Z088GCH45AA201 | Przepustnica reg na cyrkulacji za OM 2 | SIPOS | 2SQ7521-9CE10-4CB4 |  |  | 63024248 00 102
61 |  | Z088GHC20AA201 | Zawór reg. 1 DEMI do DWH1 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023969 00 101
62 |  | Z088GHC20AA202 | Zawór reg. 2 DEMI do DWH1 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023969 00 102
63 |  | Z088LCH05AA201 | Zawór reg kondensat z DWH2 | SIPOS | 2SA7531-2CE10-4CB4 |  |  | 63024842 00 101
64 |  | Z088NDA10AA101 | Przepustnica odc wlot DWH2 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024371 00 101
65 |  | Z088NDA10AA201 | Zawór reg wlot DWH2 | SIPOS | 2SA7543-5DE10-4CB4 |  |  | 63024372 00 101
66 |  | Z088NDA20AA201 | Zawór reg wylot DWH2 | SIPOS | 2SA7543-5DE10-4CB4 |  |  | 63024373 00 101
67 |  | Z088NDA21AA101 | Przepustnica odc wyjście z BGP SC | SIPOS | 2SA7043-5DE10-4CA4 |  |  | 63025107 00 101
68 |  | Z088NDA21AA102 | Przepustnica obj wyjście z BGP SC | SIPOS | 2SA7021-5CE10-4CA4 |  |  | 63024375 00 101
69 |  | Z088NDA21AA103 | Przepustnica rem wyjście z BGP SC | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63025196 00 101
70 |  | Z088NDA84AA101 | Przepustnica odc Mix Wody SC | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024877 00 101
71 |  | Z088NDA84AA102 | Przepustnica odc Mix Wody SC | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024877 00 102
72 |  | Z088NDA84AA201 | Przepustnica reg Mix Wody SC | SIPOS | 2SA7533-5DE10-4CB4 |  |  | 63024376 00 101
73 |  | Z088NDA85AA101 | Przepustnica odc Wodę SC wlot do WPK | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024377 00 101
74 |  | Z088NDA85AA201 | Przepustnica reg Wody SC wlot do WPK | SIPOS | 2SA7533-5DE10-4CB4 |  |  | 63024378 00 101
75 |  | Z088NDA93AA101 | Przepustnica recyrkulacji Wody SC | SIPOS | 2SA7021-5CE10-4CA4 |  |  | 63024379 00 101
76 |  | Z088NDA96AA201 | Zawór reg Wody SC wylot z PdWsur 1 | SIPOS | 2SA7543-2CE10-4CB4 |  |  | 63024843 00 103
77 |  | Z088NDA96AA202 | Zawór reg Wody SC wylot z PdWsur 2 | SIPOS | 2SA7543-2CE10-4CB4 |  |  | 63024843 00 104
78 |  | Z088NDA96AA203 | Zawór reg Wody SC wylot z PdWsur 1 | SIPOS | 2SA7543-2CE10-4CB4 |  |  | 63024843 00 101
79 |  | Z088NDA96AA204 | Zawór reg Wody SC wylot z PdWsur 2 | SIPOS | 2SA7543-2CE10-4CB4 |  |  | 63024843 00 102
80 |  | Z088NDB11AA101 | Przepustnica remontowa powrót do BGP SC | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63025197 00 101
81 |  | Z088NDB11AA102 | Przepustnica odc powrót do BGP SC | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024380 00 101
82 |  | Z088NDB11AA103 | Przepustnica obj powrot do BGP SC | SIPOS | 2SA7011-9CE10-4CA4 |  |  | 63024381 00 101
83 |  | Z088NDB21AA101 | Przepustnica tłoczenie PWS 1 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024391 00 101
84 |  | Z088NDB22AA101 | Przepustnica tłoczenie PWS 2 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024392 00 101
85 |  | Z088NDB23AA101 | Przepustnica tłoczenie PWS 3 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024393 00 101
86 |  | Z088NDB31AA101 | Przepustnica odc tłoczenie PWS 1 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024383 00 101
87 |  | Z088NDB32AA101 | Przepustnica odc tłoczenie PWS 2 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024384 00 101
88 |  | Z088NDB33AA101 | Przepustnica odc tłoczenie PWS 3 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024385 00 101
89 |  | Z088NDB35AA101 | Przepustnica odc wlot DWH1 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024386 00 101
90 |  | Z088NDB38AA102 | Przepustnica obej DWH2 | SIPOS | 2SA7033-5DE10-4CA4 |  |  | 63024388 00 101
91 |  | Z088NDB38AA201 | Przepustnica obej DWH1 | SIPOS | 2SA7533-5DE10-4CB4 |  |  | 63024387 00 101
92 |  | Z088NDE25AA103 | Przepustnica odc Wodę Osm do Kol 1 Odg USC | SIPOS | 2SA7011-9CE10-4CA4 |  |  | 63024398 00 101
93 |  | Z088NDE25AA104 | Przepustnica odc Wodę Osm do Kol 2 Odg USC | SIPOS | 2SA7011-9CE10-4CA4 |  |  | 63024399 00 101
94 |  | Z088NDE25AA201 | Zawór reg linia 1 Wody Osm do USC | SIPOS | 2SA7564-2CE10-4CB4 |  |  | 63024845 00 101
95 |  | Z088NDE25AA211 | Zawór reg linia 2 Wody Osm do USC | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63024841 00 104
96 |  | Z088NDK35AA201 | Zawór reg wylot PUS | SIPOS | 2SA7564-2CE10-4CB4 |  |  | 63024845 00 102
97 |  | Z088PGA01AA101 | Zawór odc tłoczenie PWR 1 | SIPOS | 2SA7021-5DE10-4CA4 |  |  | 63024394 00 101
98 |  | Z088PGA02AA101 | Zawór odc tłoczenie PWR 2 | SIPOS | 2SA7021-5DE10-4CA4 |  |  | 63024395 00 101
99 |  | Z088QEA21AA101 | Zawór odcinający za OP1 | SIPOS | 2SQ7
100 |  | Z088QEA22AA101 | Zawór odcinający za OP2 | SIPOS | 2SQ7
101 |  | Z113EKT10AA101 | Zawór odc wlot do Eco PGH | SIPOS | 2SA7031-1DE11-4CA4 |  |  | 63026067 00 101
102 |  | Z113EKT10AA102 | Zawór obj wlot do Eco PGH | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026056 00 102
103 |  | Z113GAC11AA101 | Przepustnica ON-OFF | SIPOS | 2SA7010-5CE20-4CA4 |  |  | 63025070 00 101
104 |  | Z113GAC12AA101 | Przepustnica ON-OFF | SIPOS | 2SA7010-5CE20-4CA4 |  |  | 63025070 00 102
105 |  | Z113GAC13AA101 | Przepustnica ON-OFF | SIPOS | 2SA7010-5CE20-4CA4 |  |  | 63025070 00 103
106 |  | Z113GAC15AA101 | Zawór odwadniajacy Filtr wody surowej | SIPOS | 2SQ7021-9CE10-4CB4 |  |  | 63024485 00 101
107 |  | Z113GMA30AA201 | Zawór regulacyjny odwodnień brudnych do basenu | SIPOS | 2SA75-2CE10-4CB4-Z
108 |  | Z113HAC50AA101 | Zawór odc WZ SP do Wal SP | SIPOS | 2SA7043-0DE13-4CA4 |  |  | 63026072 00 101
109 |  | Z113HAC60AA101 | Zawór reg Wal WP | SIPOS | 2SA7064-5DE13-4CA4 |  |  | 63026080 00 101
110 |  | Z113HAD40AA101 | Zawór odp Wal NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026055 00 101
111 |  | Z113HAD40AA110 | Zawór odc odmulania Wal NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026059 00 101
112 |  | Z113HAD40AA111 | Zawór odc odsalania Wal NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026055 00 103
113 |  | Z113HAD50AA101 | Zawór odc Wal SP do Wal NP | SIPOS | 2SA7021-0DE13-4CA4 |  |  | 63026125 00 101
114 |  | Z113HAD50AA110 | Zawór odcinajacy odmulania Wal SP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026066 00 101
115 |  | Z113HAD50AA111 | Zawór zmienno-regulowany odmulania Wal SP | SIPOS | 2SA7043-0DE13-4CA4 |  |  | 63026073 00 101
116 |  | Z113HAD50AA112 | Zawór odc odsalania Wal SP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026055 00 102
117 |  | Z113HAD60AA110 | Zawór odc odmulania Wal WP | SIPOS | 2SA7053-0DE13-4CA4 |  |  | 63026075 00 101
118 |  | Z113HAD60AA111 | Zawór zmienno-regulowany odmulania Wal WP | SIPOS | 2SA7053-0DE13-4CA4 |  |  | 63026074 00 101
119 |  | Z113HAD60AA112 | Zawór odcinający odsalania Wal WP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026058 00 102
120 |  | Z113HAH60AA110 | Zawór odw SH 3 WP | SIPOS | 2SA7053-0DE13-4CA4 |  |  | 63026075 00 102
121 |  | Z113HAH60AA111 | Zawór odw SH 3 WP | SIPOS | 2SA7053-0DE13-4CA4 |  |  | 63026128 00 101
122 |  | Z113HAH60AA112 | Zawór odw SH 1 WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026065 00 101
123 |  | Z113HAH60AA113 | Zawór odw SH 1 WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026126 00 101
124 |  | Z113HAH60AA114 | Zawór odw SH 2 WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026064 00 101
125 |  | Z113HAH60AA115 | Zawór odw SH 2 WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026126 00 102
126 |  | Z113HAJ50AA110 | Zawór odw wlot RH 2 SP | SIPOS | 2SA7043-0DE13-4CA4 |  |  | 63026071 00 101
127 |  | Z113HAJ50AA111 | Zawór odw wlot RH 2 SP | SIPOS | 2SA7043-0DE13-4CA4 |  |  | 63026127 00 101
128 |  | Z113HNE00AA101 | klapa pogodowa | SIPOS | 2SA7031-5EE13-4CA4 |  |  | 63026069 00 101
129 |  | Z113LAB21AA101 | Zasuwa na tloczeniu PZ SP 1 | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024367 00 101
130 |  | Z113LAB21AA102 | Zawór minimalnego przepływu PZ SP 1 | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024416 00 101
131 |  | Z113LAB22AA101 | Zasuwa na tloczeniu PZ SP 2 | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024367 00 102
132 |  | Z113LAB22AA102 | Zawór minimalnego przepływu PZ SP 2 | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024416 00 102
133 |  | Z113LAB40AA101 | Zawór odc WZ NP do Wal NP | SIPOS | 2SA7031-1DE13-4CA4 |  |  | 63026068 00 101
134 |  | Z113LAB50AA101 | Zawór odc WZ SP do Eco SP | SIPOS | 2SA7043-0DE11-4CA4 |  |  | 63026070 00 101
135 |  | Z113LAB50AA102 | Zawór obj WZ SP do Eco SP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026062 00 101
136 |  | Z113LAB51AA101 | Zasuwa na tloczeniu PZ WP 1 | SIPOS | 2SA7075-2BE10-4CA4 |  |  | 63024368 00 101
137 |  | Z113LAB51AA102 | Zawór minimalnego przepływu PZ WP 1 | SIPOS | 2SA7064-2CE10-4CA4 |  |  | 63024428 00 101
138 |  | Z113LAB52AA101 | Zasuwa na tloczeniu PZ WP 2 | SIPOS | 2SA7075-2BE10-4CA4 |  |  | 63024368 00 102
139 |  | Z113LAB52AA102 | Zawór minimalnego przepływu PZ WP 2 | SIPOS | 2SA7064-2CE10-4CA4 |  |  | 63024428 00 102
140 |  | Z113LAB60AA101 | Zawór odc WZ WP do Eco WP | SIPOS | 2SA7053-5EE13-4CA4 |  |  | 63026078 00 101
141 |  | Z113LAB60AA102 | Zawór obj WZ WP do Eco WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026065 00 102
142 |  | Z113LBA05AA101 | Zawór odc Parę SH WP | SIPOS | 2SA7064-5DE13-4CA4 |  |  | 63026081 00 101
143 |  | Z113LBA05AA102 | Zawór obj Pary SH WP | SIPOS | 2SA7031-0CE13-4CA4 |  |  | 63026063 00 101
144 |  | Z113LBA40AA101 | Zawór odc Parę SH NP | SIPOS | 2SA7053-1DE13-4CA4 |  |  | 63026077 00 101
145 |  | Z113LBA40AA110 | Zawór odw wylot SH 1 NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026055 00 104
146 |  | Z113LBA40AA111 | Zawór odw Para SH NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026055 00 105
147 |  | Z113LBA50AA110 | Zawór odw Para SH SP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026058 00 101
148 |  | Z113LBA50AA111 | Zawór odw Para SH SP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026124 00 101
149 |  | Z113LBB50AA101 | Zawór odc wylot RH 2 SP | SIPOS | 2SA7053-5EE13-4CA4 |  |  | 63026079 00 101
150 |  | Z113LBB50AA102 | Zawór obj wylot RH 2 SP | SIPOS | 2SA7021-0DE13-4CA4 |  |  | 63026060 00 101
151 |  | Z113LBC50AA101 | Zawór odc Pary CRS | SIPOS | 2SA7064-5DE13-4CA4 |  |  | 63026082 00 101
152 |  | Z113LBC50AA102 | Zawór obj Pary CRS | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026057 00 101
153 |  | Z113LCA21AA101 | Zasuwa wylot PK 1 | SIPOS | 2SA7021-5EE10-4CA4 |  |  | 63024396 00 101
154 |  | Z113LCA22AA101 | Zasuwa wylot PK 2 | SIPOS | 2SA7021-5EE10-4CA4 |  |  | 63024397 00 101
155 |  | Z113LCA30AA101 | Zawór odc powrót kondensatu do Eco NP | SIPOS | 2SA7053-1DE11-4CA4 |  |  | 63026076 00 101
156 |  | Z113LCA30AA102 | Zawor obj powrot kondensatu do Eco NP | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026056 00 103
157 |  | Z113LCA35AA101 | Zawor odw kolektor kondensatu do ZbCK | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024688 00 101
158 |  | Z113LCM35AA201 | Zawór reg wylot POC | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63024841 00 103
159 |  | Z113LCM41AA101 | Zawór odc OC do DWH1 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024773 00 101
160 |  | Z113LCM42AA101 | Zawór odc OC do OB | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024773 00 102
161 |  | Z113NDB20AA101 | Zawór odc Wodę SC do PW Eco SC | SIPOS | 2SA7021-5DE13-4CA4 |  |  | 63026061 00 101
162 |  | Z113NDB20AA102 | Zawór obj Wodę SC do PW Eco SC | SIPOS | 2SA7021-0CE13-4CA4 |  |  | 63026056 00 101
163 |  | Z113PAB11AA101 | Przepustnica odcinająca wlot 1 woda obieg | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63024222 00 101
164 |  | Z113PAB11AA102 | Przepustnica obejściowa wlot 1 woda obieg | SIPOS | 2SA7053-0CE13-4CA4 |  |  | 63024225 00 101
165 |  | Z113PAB12AA101 | Przepustnica odcinająca wlot 2 woda obieg | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63025770 00 101
166 |  | Z113PAB12AA102 | Przepustnica obejściowa wlot 2 woda obieg | SIPOS | 2SA7053-0CE13-4CA4 |  |  | 63024225 00 102
167 |  | Z113PAB13AA101 | Przepustnica odcinająca wlot 3 woda obieg | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63024222 00 103
168 |  | Z113PAB13AA102 | Przepustnica obejściowa wlot 3 woda obieg | SIPOS | 2SA7053-0CE13-4CA4 |  |  | 63024225 00 103
169 |  | Z113PAB20AA101 | Przepustnica | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63024223 00 101
170 |  | Z113PAB20AA102 | ZP Woda Chłodz Filtr | SIPOS | 2SA7011-9CE10-4AA4 |  |  | 63024362 00 101
171 |  | Z113PAB20AA103 | Przepustnica regulacyjna | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63024235 00 101
172 |  | Z113PAB20AA104 | Zawór ON-OFF | SIPOS | 2SA7053-0CE13-4CA4 |  |  | 63024225 00 104
173 |  | Z113PCB20AA101 | Przepustnica za chłodnicami CCW | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4CA4 |  |  | 63024417 00 101
174 |  | Z113PCB20AT001 | Łapacz Kulek WPK | SIPOS | 2SA7031-5CE10-4BA4 |  |  | 63024650 00 101
175 |  | Z113PCH20AT001 | Łapacz Kulek WPK | SIPOS | 2SQ7021-9CE10-4BA4 |  |  | 63024651 00 102
176 |  | Z114GHC30AA201 | Zaw reg wody demi do ZbWZ KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 104
177 |  | Z114QHE13AA101 | Zaw. Recyrk. KR14 | SIPOS | 2SA7010-2CE10-4CA4 |  |  | 63025625 00 102
178 |  | Z114QLA20AA101 | Zaw przed PWZ KR14 | SIPOS | 2SA7010-2CE10-4CA4 |  |  | 63025625 00 101
179 |  | Z114QLA21AA201 | Zaw reg WZ KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 103
180 |  | Z114QLB20AA101 | Zaw rozruch KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 102
181 |  | Z114QLB20AA102 | Zaw gł pary z KR14 | SIPOS | 2SA7541-2CE10-4CA4 |  |  | 63025624 00 101
182 |  | Z114QLB22AA201 | Zaw pary odgazow KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 106
183 |  | Z114QLB23AA201 | Zaw barbotaż KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 105
184 |  | Z114QLB24AA201 | zaw pary wym Demi KR14 | SIPOS | 2SA7520-2CE10-4CB4 |  |  | 63025623 00 107
185 |  | Z214LBA10AA101 | Zawór odw Para SH WP do TP14 | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024366 00 101
186 |  | Z214LBA61AA101 | Zawór odwadniający RS NP/DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024504 00 101
187 |  | Z214LBB10AA101 | Zawór odw Pary HRS | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024365 00 101
188 |  | Z214LBC15AA101 | Zawór obj Wylot WP TP14 | SIPOS | 2SA7043-2CE10-4CA4 |  |  | 63024099 00 101
189 |  | Z214LBC15AA102 | Zawór odw CRS | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024508 00 101
190 |  | Z214LBC15AA103 | Zawór odw Wylot CRS | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024508 00 102
191 |  | Z214LBC15AA104 | Zawór odw Wylot WP TP14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024509 00 101
192 |  | Z214LBC31AA101 | Zawór odc Pary CRS do Rozp TP14 | SIPOS | 2SA7043-2CE10-4CA4 |  |  | 63024100 00 101
193 |  | Z214LBD01AA111 | Zawór odw Upust 1 DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024430 00 101
194 |  | Z214LBD01AA121 | Zawór odw wylot Upust 1 DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024364 00 101
195 |  | Z214LBD02AA111 | Zawór odw Upust 2 DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024430 00 102
196 |  | Z214LBD02AA121 | Zawór odw Upust 2 DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024364 00 102
197 |  | Z214LBD03AA111 | Zawór odw Upust 3 DWH2 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024429 00 101
198 |  | Z214LBD03AA121 | Zawór odw Upust 3 DWH2 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024364 00 103
199 |  | Z214LBD04AA102 | Zawór odw Para 3 DWH1 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024364 00 104
200 |  | Z214LBE01AA112 | Zawór odw Pary z Upustu TP14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024510 00 101
201 |  | Z214LBE11AA101 | Zasuwa na Parze SP do Tech | SIPOS | 2SA7065-2CE11-4CA4 |  |  | 63024637 00 101
202 |  | Z214LBE11AA102 | Zawór obj Pary SP do Tech | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024502 00 101
203 |  | Z214LBE11AA111 | Zawór odw garnek kondensacyjny Pary SP do Tech | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024506 00 101
204 |  | Z214LBE11AA112 | Zawór odw garnek kondensacyjny Pary SP do Tech | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024507 00 101
205 |  | Z214LBG10AA201 | Stacja redukcyjna Pary Tech do DWH1 | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63024841 00 102
206 |  | Z214LBG11AA101 | Zawór odw Pary PDŁ | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024505 00 101
207 |  | Z214LCE34AA201 | Zawór reg 1 kondensatu do Schł Pary PDŁ | SIPOS | 2SA7521-0CE10-4CB4 |  |  | 63023880 00 101
208 |  | Z214LCE34AA202 | Zawór reg 2 kondensatu do Schł Pary PDŁ | SIPOS | 2SA7521-0CE10-4CB4 |  |  | 63023880 00 102
209 |  | Z214MAA01AA141 | Zawór odw Korpusu wew WP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024101 00 101
210 |  | Z214MAA01AA142 | Zawór odw Korpusu zew 4 WP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024102 00 101
211 |  | Z214MAA01AA143 | Zawór odw Korpusu zew 5 WP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024102 00 102
212 |  | Z214MAA30AA101 | Zawór odc pierścień grzewczy 1 WP TP14 | SIPOS | 2SA7043-2CE10-4CA4 |  |  | 63024103 00 101
213 |  | Z214MAA30AA141 | Zawór odw pierścienia grzewczego 1 WP TP14 | SIPOS | 2SA7031-2CE11-4CA4 |  |  | 63025586 00 101
214 |  | Z214MAA32AA141 | Zawór odw pierścienia grzewczego 2 WP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024101 00 102
215 |  | Z214MAB01AA142 | Zawór odw korpus SP-NP TP14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024105 00 101
216 |  | Z214MAB11AA141 | Zawór odw Rur Pary SP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024107 00 101
217 |  | Z214MAB20AA141 | Zawór odw Wlot Pary SP TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024107 00 102
218 |  | Z214MAC10AA141 | Zawór odw filtr Wlot Pary NP | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024105 00 102
219 |  | Z214MAC12AA141 | Zawór odw Wlot Pary NP | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024105 00 103
220 |  | Z214MAV10AA101 | Przepustnica odcinajaca na tłoczeniu GPOS 1 TP14 | SIPOS | 2SQ7021-9CE10-4CA4 |  |  | 63024250 00 101
221 |  | Z214MAV11AA101 | Przepustnica odcinajaca na tłoczeniu GPOS 2 TP14 | SIPOS | 2SQ7021-9CE10-4CA4 |  |  | 63024250 00 102
222 |  | Z214MAW10AA141 | Zawór odwadniający za Schładzaczem pary PDŁ | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024106 00 101
223 |  | Z214MAW10AA201 | Zawór regulacyjny 1 pary PDŁ do DWH1 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023970 00 101
224 |  | Z214MAW10AA202 | Zawór regulacyjny 2 pary PDŁ do DWH1 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023970 00 102
225 |  | Z214MAW15AA141 | Zawór odw EPd PDŁ TP14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024105 00 104
226 |  | Z214MAW15AA201 | Zawór reg 1 ciśnienia Pary PDŁ TP14 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023971 00 101
227 |  | Z214MAW15AA202 | Zawór reg 2 ciśnienia Pary PDŁ TP14 | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023971 00 102
228 |  | Z214MAW50AA102 | Zawór odc Pary PDŁ WP do Wlot NP | SIPOS | 2SA7054-2CE10-4CA4 |  |  | 63024108 00 101
229 |  | Z214MAW51AA101 | Zawór odc Pary PDŁ do Rozp TP14 | SIPOS | 2SA7054-2CE10-4CA4 |  |  | 63024108 00 102
230 |  | Z214MAW51AA141 | Zawór odw Parę PDŁ do Rozp TP14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024107 00 103
231 |  | Z214MAW60AA201 | Zawór reg 1 Pary PDŁ WP Wlot WP | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63023972 00 101
232 |  | Z214MAW60AA202 | Zawór reg 2 Pary PDŁ WP Wlot WP | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63023972 00 102
233 |  | Z214MAW70AA201 | Zawór reg 1 Pary PDŁ do wlot SP | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023973 00 101
234 |  | Z214MAW70AA202 | Zawór reg 2 Pary PDŁ do wlot SP | SIPOS | 2SA7511-2CE10-4CB4 |  |  | 63023973 00 102
235 |  | Z214NAA01AA101 | Przepustnica odc Parę Tech KR14 | SIPOS | 2SA7021-5CE10-4CA4 |  |  | 63024389 00 101
236 |  | Z214NAA01AA102 | Zawór obj Pary Tech z KR14 | SIPOS | 2SA7021-2CE10-4CA4 |  |  | 63024512 00 101
237 |  | Z214NAA01AA103 | Przepustnica odc Parę Tech wylot z BGP | SIPOS | 2SA7011-5DE10-4CA4 |  |  | 63024390 00 101
238 |  | Z214NAA01AA104 | Zawór obj Pary Tech wylot z BGP | SIPOS | 2SA7031-2CE10-4CA4 |  |  | 63024511 00 101
239 |  | Z214NAA01AA105 | Zawór odw kolektor Pary Tech | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024503 00 101
240 |  | Z214NAA01AA106 | Zawór odw Parę Tech wylot BGP | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63025553 00 101
241 |  | Z214NAA01AA107 | Zawór odw Parę Tech KR14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63025553 00 102
242 |  | Z214NAA01AA121 | Zawór odw spust kondensatu Pary Tech wylot BGP | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63024503 00 102
243 |  | Z214NAA12AA101 | Zawór odw Parę Tech do Odg USC | SIPOS | 2SA7011-2CE10-4CA4 |  |  | 63025553 00 103
244 |  | Z214NAA12AA201 | Zawór reg 1 Pary Tech do Odg USC | SIPOS | 2SA7553-2CE10-4CB4 |  |  | 63024844 00 101
245 |  | Z214NAA12AA202 | Zawór reg 2 Pary Tech do Odg USC | SIPOS | 2SA7521-2CE10-4CB4 |  |  | 63024841 00 101
246 |  | Z214LBE01AA103 | Zaw obejsc upust TP14 | SIPOS | 2SA7011-2CE10--4CA4-Z |  |  | 63029781 00 101
247 |  | Z214LBC31AA101 | Zas para wtrn (zimna szyna) do kond | SIPOS | 2SA7053-0CE23-4BA4-Z |  |  | 63029683 00 101
248 | EC Pruszków | K-12 |  | AUMA | SA10.2
249 |  | K-12 |  | AUMA | SG12.1-F12
250 |  | K-12 |  | AUMA | SG12.2-F12
251 |  | K-12 |  | AUMA | AC01.2
252 |  | K-12 |  | AUMA | AC01.2
253 |  | K-12 |  | AUMA | SA10.2
254 |  | K-12 |  | AUMA | SG12.1-F12
255 |  | K-12 |  | AUMA | SG12.2-F12
256 |  | K-12 |  | AUMA | SG07.2-F10
257 |  | K-12 |  | AUMA | AM01.1
258 |  | K-12 |  | AUMA | AM01.1
259 |  | K-12 |  | AUMA | SG07.2-F10
260 |  | K-12 |  | AUMA | AC01.2
261 |  | K-12 |  | AUMA | AC01.2
262 |  | K-12 |  | AUMA | SQ10.2-F10
263 |  | K-12 |  | AUMA | SQ10.2-F10
264 |  | K-12 |  | AUMA | SQ10.2-F10
265 |  | K-13 |  | AUMA | SG07.2-F10
266 |  | K-13 |  | AUMA | AM01.1
267 |  | K-13 |  | AUMA | AM01.1
268 |  | K-13 |  | AUMA | SQ07.2-F05-F07
269 |  | K-13 |  | AUMA | AC01.2
270 |  | K-13 |  | AUMA | AC01.2
271 |  | K-13 |  | AUMA | SQ10.2-F10
272 |  | K-13 |  | AUMA | SQ07.2-F05-F07
273 |  | K-13 |  | AUMA | SA14.2-F14
274 |  | K-13 |  | AUMA | SG12.1-F12
275 |  | K-13 |  | AUMA | AC01.2
276 |  | K-13 |  | AUMA | SG12.2-F12
277 |  | K-13 |  | AUMA | AC01.2
278 |  | K-13 |  | AUMA | AC01.2
279 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
280 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
281 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
282 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
283 |  | OPS |  | AUMA | SQR12.2-F16
284 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
285 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
286 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
287 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
288 |  | OPS |  | AUMA | AM01.1
289 |  | OPS |  | AUMA | AM01.2
290 |  | OPS |  | AUMA | AC01.2
291 | EC Wola |  | S7 | Auma | SA10.2-F10 | 1320MA11986 | GS125.3-F25-N | 13486899
292 |  |  | 74 | Auma | SA10.2-F11 | 0914MA40260 | GS125.3-F25-N | 13278798
293 |  |  | F5 | Auma | SA10.2-F12 | 0914MA40256 | GS125.3-F25-N | 1327896
294 |  |  | F6 | Auma | SA10.2-F13 | 0914MA40257 | GS125.3-F25-N | 1327308
295 |  |  | J4 | Auma | SA10.2-F14 | 0914MA40256 | GS125.3-F25-N | 1327896
296 |  |  | J3 | Auma | SA10.2-F15 | 0914MA40259 | GS125.3-F25-N | 1327896
297 |  |  | R U1 | SIPOS | 2SA76312CE20-4AB4-Z857 |  |  | 6301839800102
298 |  |  | Z72 | Auma | SA07.6-F10 | 1817MA60886 | 1617CG13605 | 13388889
299 |  |  | Z71 | Auma | SA07.6-F10 | 1817MA60887 | 1617CG13604 | 13388889
300 |  |  | Z46 | Auma | SA07.6-F10 | 0418MA19934 | 0118CG43981 | 13411446
301 |  |  | S8 | Auma | SA07.6-F10 | 0418MA19933 | 0118CG43982 | 13411446
302 |  |  | 48 | Auma | 2SA75312CE20 | 2114MA55103
303 |  |  | 49 | SIPOS | 2SA76312CE20-4AB4-Z857 |  |  | 6301839800104
304 |  |  | Z61 | Auma | SA25.1-F25 | 2114MA53881 | 2114MD81273 | 13288536
305 |  |  | Z63 | Auma | SA07.6-F10 | 1017MA60871 | 1917MD45571 | 13388918
306 |  |  | Z38 | Auma |  | 361MA09758 |  | 13264558
307 |  |  | 39 | Auma | SA07.6-F10 | 4314MA8424 | 4314MD22485 | 13304511
308 |  |  | Z62 | Auma | SA07.6-F10 | 2123MA11098 | 2423MD59333 | 13589019
309 |  |  | Z67 | Auma | SAR14.6F14 | 2815MA36946 | 2915MD96196 | 13329563
310 |  |  | Z28 | Auma |  | 2114MA55102
311 |  |  | Z66 | Auma | SAR14.6F14 | AC01.2 |  | 13329563
312 |  |  | J1 | Auma | SA07.6-F10 | 0914MA40173 | 0714CG83429 | 13278795
313 |  |  | F1 | Auma |  |  |  | 3207MD
314 |  |  | Z25 | SIPOS | 2SA7631-2CE20-4AB4-ZB57 |  |  | N630183980010107/15
315 |  |  | Z26 | Auma | SA25.1-F25 | 2114MA53884 | 2114MD81275 | 13288536
316 |  |  | Z27 | Auma | SA25.1-F25 | 2114MA53883 | 2114MD81272 | 13288536
317 |  |  | Z35 | Auma | SAR07.6-F10 | 4314MA84241 | 4314MD22484 | 13304509
318 |  |  | Z36 | Auma | SA25.1-F25 | 3813NA117 | 3813MD20706 | 13265022
319 |  |  | Z34 | Auma | SORF14.2-FS |  |  | 23055820
320 |  |  | Z37 | Auma | SA25.1-F25 | 3813NA11762 | 3813MD20707 | 13265022
321 |  |  | Z44 | Auma | 2SA7521-5CE20-4BB4-ZB57 |  |  | 630183970010608/15
322 |  |  | Z47 | Auma | SA25.1-F25 | 2114MA53882 | 2114MD81274 | 13288536
323 |  |  | Z29 | Auma | 2SA75312CE20-4AB4-ZB57 |  |  | 630183680010607/15
324 |  |  | Z66 | Auma | SAR14.6-F14 | 2815MA36945 | 2915MD96197 | 13329563
325 |  |  | Z65 | Auma | 2SA7541-9CE20-4AB-ZH5A+B57 |  | 2223CG81360 | 630183990010108/15
326 |  |  | Z64 | Auma | 2SA7541-9CE20-4AB4-ZH5A+B57 |  | 2223CgG81359 | 630183990010208/15
327 |  |  | S1 | Auma | 13411443SA07.6-F10 |  | 0418MA19945 | 0418MD85850
328 |  |  | S3 | Auma | 13411443SA07.6-F10 |  | 0418MA19944 | 0118CG43980
329 |  |  | F2 | Auma | SA25.1-F25 | 2507MM47002 | 2507MD34721 | 13063084
330 |  |  | J2 | Auma | SA25.1-f25 | 2507MM47001 | 2507MD24720 | 13063084
331 |  |  | Z24 | Auma | 2SA7521-5CE20-4BB4-ZB57 |  |  | 630183970010508/15
332 |  |  | Z45 | Auma | 2SA7531-2CE20-4AB4-ZB57 |  |  | 630183980010207/15
333 |  |  | Z73 | Auma | SA10.2-F10 | 1817MA60979 | 1617CG13606 | 13388911
334 |  |  | Z77 | Auma | SA07.6-F10 | 1817MA60889 | 1617CG13607 | 13388916
335 |  |  | Z76 | Auma | SA07.6-F10 | 1817MA60888 | 1617CG13608 | 13388916
Note on D302: Autor: REGULACYJNA PRZY ZASUWIE U-1