Dotyczy: **Sprzedaż i dostawa dwóch kompletów łańcucha roboczego wraz z kołami napędowymi podajników węgla III-go stopnia kotła OFz450A dla EC Żerań w Warszawie.**

Postępowanie nr **26DFBTM006**

1. **CENY**

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Indeks** | **Termin dostawy** | **Ilość kompletów** | **Cena jednostkowa / 1 szt.** | **Łączna wartość netto w PLN wraz z kosztami dostawy** | |
| 1. | ŁAŃCUCH ZGRZEBŁOWY PODAJNIKA WĘGLA III-GO ST KA  Rys. NR 18PZWE03-06 | 340-645-408-0 | 10.08.2026 | 2 |  |  | |
| 2. | KOŁO ŁAŃCUCHOWE NAPĘDOWE PODAJNIKA WĘGLA III ST KA  Rys. PZSE 01-01-03-B | 340-645-320-0 | 10.08.2026 | 4 |  |  | |
| RAZEM  (wraz z kosztami dostawy) | | | | | | |  | |

**UWAGA:**

Łańcuch zgrzebłowy podajnika węgla III-go stopnia kotła OFz450A wg. rys. 18PZWE 03-06- łańcuch górniczy 24x86/C-353 wg. PN-97/G-46701, kalibrowany, parowany przez producenta, połączenia gwintowane zabezpieczyć preparatem Loctite 262. Odcinki łańcuchów zakończone ogniwami pionowymi. W komplecie zestaw Ogniw złącznych 24x86 PW wg. PN-97/G-46705.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data