## Dotyczy: Sprzedaż 1 szt. pompy wody obiegowej układu chłodzenia sprężarki w EC Żerań.

Postępowanie nr 26DFBOM033

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Wyszczególnienie | ilość w szt. | Cena netto w PLN / szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POMPA OBIEGOWA Parametry : - LNES 100-250/75/P45VCC4 - XYLEM LOWARA - zakres temperatur pracy T. max 90/120 oC, tmin -25 oC ## Wydajność Q- od 31,2 do 133 m3/h ## Wysokość podnoszenia H- od 20,6 do 14,1 m H2O ## Silnik typu: PLM4132B5/3/5 E3 - Prędkość obrotowa n – 1450 obr/min ## Moc silnika 7,5 kW | 1 |  |

## Sposób pakowania towaru

Ilość palet / wymiary opakowań: ………………

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data