## Dotyczy: Sprzedaż i dostawa kompensatorów tkaninowych ssącego i tłocznego  do wentylatora powietrza pierwotnego kotła OFz450A w EC Żerań w Warszawie.

Postępowanie nr 26DFBOM040

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Wyszczególnienie | ilość w kpl. | Cena netto w PLN / kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## KOMPENSATOR TKANINOWY Parametry: - Kompensator na kanale ssącym wentylatora powietrza pierwotnego HLB03 - Dane techniczne kompensatora - Wymiary : 2944 x 874 x 240 mm - Ciśnienie :+ 30 kPa - Temperatura : 250 C - Medium : gorące powietrze - Kompensator z wyprofilowanymi końcówkami pod kołnierze, zamknięty, owiercony. Zewnętrzną tkaninę kompensatora należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką inkonelową. | 1 |  |
|  | ## KOMPENSATOR TKANINOWY Parametry : ## Kompensator na kanale tłocznym wentylatora powietrza pierwotnego HLB03 ## Dane techniczne kompensatora ## Wymiary : 1750 x 780 x 250 mm ## Ciśnienie : + 30 kPa ## Temperatura –:250 C ## Medium : gorące powietrze ## Kompensator z wyprofilowanymi końcówkami pod kołnierze, zamknięty, owiercony. Zewnętrzną tkaninę kompensatora należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką inkonelową. | 1 |  |
|  | ## Całość ( za dwa kpl) |  |  |

- Oferowany towar został wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2026, jest oryginalny i objęty 24 miesięczną gwarancją.

- Na ofertowany towar będzie wystawione poświadczenie wykonania.

- Oferowany towar został wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

- Na platformie proszę wpisać cenę netto za całość ( czyli cena netto obejmująca dwa komplety).

## Sposób pakowania towaru

Ilość palet / wymiary opakowań: ………………

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data