## Prace
Załącznik nr 1- Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonywanie serwisowania ładowarko-zwałowarek ŁZKS 250.31.5/34,5 w zakresie AKPiA, elektrycznym, hydrauliki i mechanicznym w EC Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 25DFBT537
Tabela nr 1 - PRACE
L.p | Czynność | Definicja z Umowy | Szacunkowa ilość przez cały okres trwania Umowy (kpl) | Cena jednostkowa netto PLN/kpl | Cena łączna netto w PLN
1. | Przegląd - Przegląd w branży AKPiA, elektrycznej i mechanicznej. Przegląd wykonywany 1 raz/rok - Urządzenie ŁZKS 1 | PRZEGLĄD | 3
2. | Przegląd - Przegląd w branży AKPiA, elektrycznej i mechanicznej. Przegląd wykonywany 1 raz/rok - Urządzenie ŁZKS 2 | PRZEGLĄD | 3
Suma
Podane ilości są szacowanymi i służą do wyliczenia oferty. Nie obligują Zamawiającego do składania zamówień w ramach umowy ramowej.

## Materiały
Załącznik nr 1- Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonywanie serwisowania ładowarko-zwałowarek ŁZKS 250.31.5/34,5 w zakresie AKPiA, elektrycznym, hydrauliki i mechanicznym w EC Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 25DFBT537
TABELA NR 2 - MATERIAŁY
Lp. | Wyszczególnienie materiału | Typ/Producent | Jedn. miary | Szacowana ilość materiału na całą umowę | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
1. | Enkoder Sendix | 5868 / Kubler | szt. | 2
2. | Inklinometr | IS 40 / Kubler | szt. | 1
3. | Wyłącznik - do kontroli przesunięcia taśmy | XCR-T215 / Schneider Electric | szt. | 4
4. | Wyłącznik krańcowy | WK-10Dm / Bombardier | szt. | 2
5. | Przekaźnik obrotów | ALNIKO 11/ RAFAMET | szt. | 1
6. | Anemometr N-188C | Olko Szczecin | szt. | 1
7. | Czujnik zbliżeniowy | PCID-15ZRP / Sels | szt. | 6
8. | Czujnik zbliżeniowy | PCID-8ZP / Sels | szt. | 4
9. | Czujnik spiętrzenia | Bocian-2U/ PEG S.A. Czeladź | szt. | 2
10. | Czujnik ruchu tasmy | XSAV11373 / Schneider | szt. | 4
11. | Panel operatorski, kolorowy, dotykowy | MP370, 12'' / Siemens | szt. | 1
12. | Switch SCALANCE | X-005 / Siemens | szt. | 2
13. | Motoreduktor (silnik, przek-ładnia, hamulec, falownik) | SEW Eurodrive | kpl. | 1
14. | Moduł wejść BI x32 (24V DC) | 6ES7 321 - 1BL00 - 0AA0 | szt. | 1
15. | Moduł wyjść BO x32 (24V DC, 0.5A) | 6ES7 322 - 1BL00 - 0AA0 | szt. | 1
16. | Moduł DP/DP Coupler | 6ES7 158 - 0AD01 - 0XA0 | szt. | 2
17. | Moduł rozszerzenia siecio-wego Profibus-DP IM 153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | szt. | 2
18. | Stacja dostępowa SCALANCE | W788-1Pro / SIMENS | szt. | 1
19. | Wyłącznik mocy 4-bieg. 800A | Eaton NZMN4-4-AE800 | szt. | 1
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych za zgodą Zamawiającego

## Prace nieujęte i narzuty
Załącznik nr 1- Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonywanie serwisowania ładowarko-zwałowarek ŁZKS 250.31.5/34,5 w zakresie AKPiA, elektrycznym, hydrauliki i mechanicznym w EC Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 25DFBT537
Tabela nr 3 - Prace nieujęte w tabali nr 1 oraz narzuty
Lp. | Czynność | KOMENTARZ | j.m | Szacowana ilość przez cały okres trwania Umowy | Cena jednostkowa netto w PLN/ | Cena łączna netto w PLN
1. | Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy |  | kpl | 1 | 60 000 PLN | 60 000 PLN
2. | Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej (np. przy stawce narzutu x%, 60 000 PLN x… % narzutu = …............PLN - kwota narzutu) |  | kpl | 1
3. | Prace nieujęte w tabeli nr 1 tj. Czynności Awaryjne - Stawka za roboczogodzinę (usunięcie awarii na terenie ORLEN Termika) Brak możliwości pracy maszyny - czas przystąpienia na terenie EC Siekierki 48 godz) - DZIEŃ ROBOCZY |  | rbh | 80
4. | Prace nieujęte w tabeli nr 1 tj. Czynności Awaryjne - Stawka za roboczogodzinę (usunięcie awarii na terenie ORLEN Termika) Brak możliwości pracy maszyny - czas przystąpienia na terenie EC Siekierki 48 godz) - DNI WOLNE I ŚWIĘTA |  | rbh | 60
5. | Prace nieujęte w tabeli nr 1 tj. Czynności Awaryjne - Stawka za roboczogodzinę (usunięcie awarii na terenie ORLEN Termika) Praca maszyny z ograniczeniami - czas przystąpienia na terenie EC Siekierki 7 dni) - DZIEŃ ROBOCZY |  | rbh | 60
6. | Prace nieujete w tabeli nr 1 tj. Naprawy i Modyfikacje - Stawka za roboczogodzinę - DZIEŃ ROBOCZY |  | rbh | 60
SUMA