## Wynagrodzenie 25DFBT256-4
Formularz „Wynagrodzenie 25DFBT256-4”
Lp. | Wyszczególnienie | Nakład pracy | Koszt zakupu Materiałów Remontowych i Części Zamiennych przyjęty na potrzeby oferty | Narzut [%] | Wartość na 12 miesięcy | Wartość na 4 lata
[-] | [-] | [-] | [PLN] | [PLN] / [%] | [PLN] | [PLN]
1 | Wynagrodzenie za świadczenie usług Dyspozycji Remontowej oraz Dyspozycji Remontowej w nadgodzinach oraz Dodatkowych Prac Remontowych Wykonywanych w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego - Zmiana I | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
2 | Wynagrodzenie za świadczenie usług Dyspozycji Remontowej oraz Dyspozycji Remontowej w nadgodzinach oraz Dodatkowych Prac Remontowych Wykonywanych w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego - Zmiana II | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
3 | Wynagrodzenie za świadczenie usług Dyżuru Domowego oraz Wezwania z Dyżuru Domowego | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
4 | Wynagrodzenie za świadczenie usług Dyżuru Awaryjnego Wezwania z Dyżuru Awaryjnego | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
5 | Wynagrodzenie za świadczenie usługi Wezwania Awaryjnego oraz prac Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria A | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
6 | Wynagrodzenie za świadczenie usługi Wezwania Awaryjnego oraz prac Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria B | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
7 | Wynagrodzenie za wykonanie Prac Rozliczanych Powykonawczo | Arkusz "Wykaz" (wykaz kart) | - | - | 0 | 0
8 | Wynagrodzenie za wykonanie Prac warsztatowych | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
9 | Wynagrodzenie za wykonanie Prace Dodatkowych na podstawie oferty Wykonawcy (przyjęte na potrzeby oferty) | - | - | - | 625000 | 2500000
10 | Wynagrodzenie za dostarczone Materiały Remontowe i Części Zamienne (narzut maksymalny: 8%) | - | 800000 |  | 800000 | 3200000
Łączna wartość oferty: | [5 empty] | 5700000

## Zapotrzebowanie pracowników
Obiekt |  | Obszar
Ec Żerań |  | Kotłownia /Fluidalne/Mechaniczne
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyspozycja Remontowa Zmiana I-sza | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika | Stawka za roboczogodzinę [rbh] * Dyspozycja Remontowa w nadgodzinach Dodatkowe Prace Remontowe Wykonywane w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika Dyspozycji Remontowej w nadgodzinach oraz Dodatkowych Prac Remontowych Wykonywanych w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Wartość / 1 rok
1 | Dyspozycja Remontowa Praca - Zmiana I-sza w godz 7:00 - 15:00 Dyspozycja Remontowa w nadgodzinach Dodatkowe Prac Remontowe Wykonywane w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2 | Znajomość pracy i układów pracy całego kotła fluidalnego OFZ Znajomość urządzeń; podstawowych, pomocniczych, ukladów pneumo - transporu, układów i instalacji cisnieniowych kotłów fluidalnych wodno parowych, cisnieniowych olejowych, ciśnieniowych chemicznych instalacji, układów filtacyjnych, układów spreżarkowych, układów powietrza sprężonego, układów wirujacych, układów rozpałkowych, itp. |  | 2000 |  | 110 | 0
|  | Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 |  |  | 2000 |  | 110
|  | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2 |  |  | 2000 |  | 110
|  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | 1 |  |  | 2000 |  | 110
|  | Spawacz z uprawnieniami dozorowymi UDT | 1 |  |  | 2000 |  | 110
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyspozycja Remontowa Zmiana II-ga | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika | Stawka za roboczogodzinę [rbh] * Dyspozycja Remontowa w nadgodzinach Dodatkowe Prace Remontowe Wykonywane w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika Dyspozycji Remontowej w nadgodzinach oraz Dodatkowych Prac Remontowych Wykonywanych w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Wartość / 1 rok
2 | Dyspozycja Remontowa Praca - Zmiana II-ga w godz 14:00 - 22:00 w miesiącach od 01.09 do 30.04 w każdym roku Dyspozycja Remontowa w nadgodzinach Dodatkowe Prac Remontowe Wykonywane w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 | Znajomość pracy i układów pracy całego kotła fluidalnego OFZ Znajomość urządzeń; podstawowych, pomocniczych, ukladów pneumo - transporu, układów i instalacji cisnieniowych kotłów fluidalnych wodno parowych, cisnieniowych olejowych, ciśnieniowych chemicznych instalacji, układów filtacyjnych, układów spreżarkowych, układów powietrza sprężonego, układów wirujacych, układów rozpałkowych, itp. |  | 1936 |  | 100 | 0
|  | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 |  |  | 1936 |  | 100
|  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | 1 |  |  | 1936 |  | 100
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżur Domowy | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika | Stawka za roboczogodzinę [rbh] ** Wezwanie z Dyżuru Domowego | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika prac wykonywanych w ramach Wezwania z Dyżuru Domowego | Wartość / 1 rok
3 | Dyżur Domowy - osoby dyspozycyjne w: dni robocze od 15:00 do 7:00 w dni świąteczne 24h/dobę (1 zmiana 12-godzinna) Wezwanie z Dyżuru Domowego | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 |  |  | 6760 |  | 50 | 0
|  | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 |  |  | 6760 |  | 50
|  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | 1 |  |  | 6760 |  | 50
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżur Awaryjny | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika | Stawka za roboczogodzinę [rbh] *** Wezwanie z Dyżuru Domowego | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika prac wykonywanych w ramach Wezwania z Dyżuru Awaryjnego | Wartość / 1 rok
4 | Dyżur Awaryjny - osoby dyspozycyjne w dni wskazane przez Zamawiającego 24h/ dobę (2 zmiany 12-godzinne) - Dyżur rozliczany powykonawczo na zgłoszenie przez Zamawiajacego Wezwanie z Dyżuru Awaryjnego | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 1 |  |  | 720 |  | 12 | 0
|  | Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2 |  |  | 720 |  | 12
|  | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2 |  |  | 720 |  | 12
|  | Spawacz z uprawnieniami dozorowymi UDT | 1 |  |  | 720 |  | 12
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka ryczałtowa 1 (jednego) Wezwania Awaryjnego całego Zespołu Roboczego | Liczba wezwań | Uśredniona stawka za każda rozpoczętą rbh 1 (jednego) członka Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria A | Szacowana łączna liczba rbh rocznie prac Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria A | Wartość / 1 rok
5 | Awaria A Wezwanie Awaryjne (Awaria A) - Wezwanie rozliczane powykonawczo na zgłoszenie przez Zamawiajaćego (rozliczane powykonawczo na zgłoszenie przez Zamawiajaćego) Prace Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria A (Uśredniona stawka za każda rozpoczętą rbh dla całej grupy remontowej) | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 3 |  |  | 4 |  | 60 | 0
|  | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 3
|  | Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 3
|  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | 3
|  | Spawacz z uprawnieniami dozorowymi UDT | 1
|  | Diagnosta ds. urządzeń wirujących | 1
|  | Specjalista NDT (badań nieniszczących) (RT, PT, MT, UT, VT, HT) posiadający sprzęt do wykonania badań endoskopowych | 1
|  | Mistrz | 1
|  | Operator urządzeń dźwigowo transportowych | 1
|  | Monter rusztowań | 6
|  | Monter izolacji przemysłowych | 2
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka ryczałtowa 1 (jednego) Wezwania Awaryjnego całego Zespołu Roboczego | Liczba wezwań | Uśredniona stawka za każda rozpoczętą rbh 1 (jednego) członka Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria B | Szacowana łączna liczba rbh rocznie prac Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria B | Wartość / 1 rok
6 | Awaria B Wezwanie Awaryjne (Awaria B) - Wezwanie rozliczane powykonawczo na zgłoszenie przez Zamawiajaćego (rozliczane powykonawczo na zgłoszenie przez Zamawiajaćego) Prace Zespołu Roboczego w ramach Wezwania Awaryjnego - Awaria B (Uśredniona stawka za każda rozpoczętą rbh dla całej grupy remontowej) | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2 |  |  | 4 |  | 60 | 0
|  | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2
|  | Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 2
|  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | 1
|  | Mistrz | 1
|  | Operator urządzeń dźwigowo transportowych | 1
|  | Monter rusztowań | 4
|  | Monter izolacji przemysłowych | 2
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] | Szacowana liczba rbh rocznie |  |  | Wartość / 1 rok
7 | Prace warsztatowe | - | - | - |  | 1440 |  |  | 0
* Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyspozycji Remontowej w nadgodzinach oraz Dodatkowych Prac Remontowych Wykonywanych w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego (kolumna H) musi być większa, niż stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyspozycji Remontowej (kolumna F)
** Stawka za roboczogodzinę [rbh] Wezwania z Dyżuru Domowego (kolumna H) musi być większa, niż stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżuru Domowego (kolumna F)
*** Stawka za roboczogodzinę [rbh] Wezwania z Dyżuru Awaryjnego (kolumna H) musi być większa, niż stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżuru Awaryjnego (kolumna F)

## Specjalności_Wymagania
Specjalność | Kwalifikacje zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności |  | Charakterystyka | Kwalifikacje i uprawnienia
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 821103 | 721204 | Monter-spawacz mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń energetycznych (kotłowych) | Książka Spawacza oraz ważne świadectwo egzaminu spawacza w danej metodzie | Uprawnienia energetyczne 2 grupy - eksploatacja w zakresie objętych umową Urządzeń
Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych) | 214403 |  | Mechanik urządzeń energetycznych (kotłowych)
Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych) | 821103 |  | Monter mechanicznych urządzeń energetycznych (kotłowych)
Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej |  |  | Monter lub monter-spawacz z uprawnieniami na obsługę urządzeń transportu pionowego wraz z jego mocowaniem i nadzoru czynności transportowej | Książka Spawacza oraz ważne świadectwo egzaminu spawacza w danej metodzie
Spawacz z uprawnieniami dozorowymi UDT | 214410 |  | Inżynier / technolog ds. spawalnictwa (np. przygotowanie WPS i uzgodnień z UDT , przeprowadenia obróbki cieplnej procesów spawania, itp.) | Uprawnienia dozorowe spawalnicze do spawania elementów ciśnieniowych dla stali stosowanych w energetyce
Diagnosta ds. urządzeń wirujących |  |  | Diagnosta ds. urządzeń wirujących
Specjalista NDT (badań nieniszczących) (RT, PT, MT, UT, VT, HT) posiadający sprzęt do wykonania badań endoskopowych |  |  | Specjalista ds. radiologii badań (RT, PT, MT, UT, VT, HT) posiadający sprzęt do wykonania badań endoskopowych | Ważne certyfikaty personelu NDT w poszczególnych metodach zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 lub specyfikacjami branżowymi
Mistrz | 312305 |  | Prowadzący / organizujący / zarządzający / nadzorujący wykonywane prace - stanowisko mistrz, | Uprawnienia energetyczne 2 grupy - dozór
Operator urządzeń dźwigowo transportowych |  |  | Osoba do spraw logistycznych niezbędnych do wykonania prac (np. z wózkiem widłowym min. 3T udźwigu lub wózek teleskopowy, transporty pionowe wciągarką itp.), | Uprawnienia UDT potwierdzające umiejętności obsługi konkretnego typu maszyny
Monter rusztowań | 711903 |  | Osoby dysponujące rusztowaniem systemowym (np. typu Rotax) umożliwiającym wybudowanie na zewnątrz i wewnątrz układu powietrze spaliny kotła fluidalnego rusztowania o powierzchni łącznej 400 m3 | Uprawnienia rusztowaniowe do projektowania i montażu rusztowań
Monter izolacji przemysłowych | 712403 |  | Osoby do demontażu i montażu izolacji z urządzeń pomocniczy, układów ciśnieniowych według potrzeb (ewentualnie do pomocy przy rusztowaniach)
Pracownicy serwisu oraz pracownicy do napraw awaryinych, pracownicy pełniacy dyżury muszą posiadać znajomość pracy i układów pracy całego kotła fluidalnego OFZ; znajomość urządzeń podstawowych i pomocniczych, ukladów pneumo - transporu, układów i instalacji ciśnieniowych kotłów fluidalnych wodno parowych, ciśnieniowych olejowych, ciśnieniowych chemicznych instalacji, układów filtacyjnych, układów spreżarkowych, układów powietrza sprężonego, układów wirujacych, układów rozpałkowych, itp.
UWAGA: Wszyscy pracownicy dyspozycji muszą posiadać uprawnienia „Kierujących Zespołem Pracowników” w rozumieniu IOBP w ORLEN TERMIKA p 1.3.6

## Czasy pracy
Dni w roku |  | Czas Dyspozycji Remontowej na 1 osobę rocznie |  | Czas Dyżuru Domowego na 1 osobę rocznie |  | Czas dyżuru awaryjnego na 1 osobę rocznie
| Liczba dni | 07:00 - 15:00 | 14:00 - 22:00 | 15:00 - 07:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00
|  | Liczba godzin | Liczba godzin | Liczba godzin |  | Liczba godzin
|  | 8 | 8 | 16 | 24 | 24
Wszystkie | 365 |  |  |  |  | 30
Sobota - Niedziela | 104
Święta (wypadające poza sob.-ndz.) | 11
01.09 - 30.04 | 242 |  | 242
Robocze | 250 | 250 |  | 250
Niepracujące (weekend+święta) | 115 |  |  |  | 115
|  | 2000 | 1936 | 4000 | 2760 | 720
|  | 3936 |  | 6760

## Wykaz
Obiekt |  | Obszar/ branża |  | Wartość wszytkich kart na 1 rok | Wartość wszytkich kart na 4 lata | Poprawność
Ec Żerań |  | PMŻ/obszar Kotłownia /Fluidalne/Mechaniczne |  | 0 | 0 | 267
Lp. | Dotyczy | Typ urządzenia | Liczba urządzeń | Wartość z karty (na 1 rok) | Wartość na czas trwania Umowy (4 lata) | Poprawność
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Zapotrzebowanie na pracowników
2 | Wentylatory ciągu z instalacją olejową - OFz450 A | Fawent | 2 kpl | 0 | 0 | 12
3 | Wentylatory powietrza świeżego i pierwotnego - OFz450 A | Howden-Sirocco | 4 szt | 0 | 0 | 11
4 | Wentylatory recyrkulacji spalin - OFz450 A | Venti - Oelde, Howden-Sirocco, | 2 szt | 0 | 0 | 10
5 | Pompy wody ruchowej - OFz450 A | Wafapomp | 2 szt | 0 | 0 | 5
6 | Chłodnie wentylatorowe -OFz450 A |  | 2 kpl | 0 | 0 | 5
7 | Palniki i układ rozpałkowy - OFz450 A | INPREX | 1 kpl | 0 | 0 | 3
8 | Układ nawęglania Kotła - OFz450A - 1 kpl | Bunkry wegla wraz instalacją kpl do usuwania nawisów i kompensacją | 2 kpl | 0 | 0 | 9
|  | Zasuwy prętowe hydrauliczne | 2 kpl
|  | Podajniki węgla I, II, III -go stopnia | 6 szt
|  | Zespół podajnika celkowego węgla | 4 kpl
|  | Przesypy pomiedzy podajnikami oraz zsypy z kompesacją do komory paleniskowej | 1 kpl
|  | Zasuwy odcinajace na zsypach węgla z napedem ręcznym i pneumatycznym | 8 kpl
9 | Układ Materiału Inertnego Kotła - OFz450A - 1 kpl | Zespół rur opadowych popiołu wraz z zasuwami, układem do usuwania zatorów pneumatycznym i ręcznym, kompensacją, rozdzielaczem | 4 kpl | 0 | 0 | 18
|  | Podajniki popiołu ślimakowe I-go stopnia | 8 kpl
|  | Przerzutki pomiędzy podajnikami II, III, IV, V-go stopnia | 4 kpl.
|  | Podajniki popiołu Zgrzebłowe i kubełkowe II, III, IV, V - go stopnia | 10 kpl
|  | Przesiewacz wibracyjny popiołu | 1 szt
|  | Kruszarka walcowa popiołu | 1 szt
|  | Zespół pomp popiołu wraz ze zbiornikami pośrednimi ZPPI / II | 2 kpl
|  | Trasy popiołu /ZPPI / II i MI wraz z armaturą i oprzyrządowaniem | 3 kpl
|  | Zbiorniki popiołu ZMI wraz instalacją wyciągową i dozownikiem celkowym | 1 kpl
|  | Przerzutki ZPPI/II ZMI | 4 kpl
|  | Podajnik ślimakowy MI | 1 kpl
|  | Zbiornik nadziarna z instalacją zsypu awaryjnego pomijajacego układ odpopielania od przesiewacza w dół. | 1 kpl
|  | Instalacja wyciagowa układu odpopielania do II-go ciagu kotła | 1 kpl
|  | Podajnik nadziarna wraz instalacją | 1 kpl
10 | Dmuchawy powietrza Kotła - OFz450A - 1 kpl | Dmuchawy do fluidyzacji syfonów wraz rurociągami i oprzyrządowanie powietrza tłocznego do lejów syfonów | 2 kpl | 0 | 0 | 7
|  | Dmuchawy kamienia wapiennego wraz rurociągami i oprzyrządowanie powietrza tłocznego do inżektorem | 4 kpl
11 | Układ podawania sorbentu Kotła - OFz450A - 1 kpl | Zbiornik kamienia wapiennego z oprzyrządowaniem | 2 kpl | 0 | 0 | 10
|  | Zespół podajników KW | 1 kpl
|  | Układ filtra wyciągowego | 1 kpl
|  | Armatura na układzie sorbentu | 1 kpl
|  | Zasuwy odcinające | 10 kpl
|  | Dozownik celkowy | 6 szt
|  | Przerzutka kamienia wapiennego K-A-B | 1szt,
|  | Inżektory transportowe | 8 kpl
|  | Układ powietrza zaporowego i transportowego układu podawania sorbentu do komory paleniskowej. | 1 kpl
|  | Rurociągi transportowe KW | 1 kpl
12 | Układy ciśnieniowe pomocnicze Kotła OFz450A - 1 kpl | Ukł parowych zdmuchiwaczy popiołu | 2 kpl | 0 | 0 | 1
|  | Układ oczyszczania popiołu II-go ciągu - nirafony | 1 kpl
|  | Ukł parowych podgrzewaczy powietrza | 2 kpl
|  | Ukł fosforanu | 1 kpl
|  | Instalacja zaworów bezpieczeństwa | 1 kpl
|  | Instalacja próbopobieraków | 1 kpl
|  | Instalacja powietrza technologicznego 0,6 i 0,3 MPa | 1 kpl
|  | Układ wody ruchowej | 1 kp
|  | Instalacje przykotłowe DSI, | 1 kp
|  | Instalacje przykotłowe ACI, | 1 kp
|  | Instalacje przykotłowe SNCR | 1 kp
|  | Zawiesia i podpory rurociągów parowych i wodnych, powietrznych | 1 kpl
13 | Kocioł właściwy wraz z osprzętem i instalacjami przykotłowymi -OFz450A -1kpl | Komora paleniskowa | 1 kpl | 0 | 0 | 4
|  | Walczak wraz z osprzętem | 1 kpl
|  | II-gi ciąg kotła | 1 kpl
|  | Osprzęt ciężki z uszczelnieniami i konstrukcją kotła i oprzyrządowaniem, zawiesiami | 1 kpl
|  | Cyklony | 2 szt
|  | Syfony | 2 szt
|  | Rurociągi i armatura wodno - parowa | 1 kpl
|  | Kompensatory na układach technologicznych kotła | 1 kpl
|  | Instalacja spłucznaw obrębie kotła wraz z kanałami i pompą. | 1 kpl
|  | Kanały powietrza i spalin wraz oprzyrządowanie, kompensacjami, klapami odcinającymi, regulacyjnymi i kierownicami. | 1 kpl
14 | Układ popiołu lotnego kotła - OFz450A - 1 kpl | Układ preseparacji popiołu: kanał, leje | 1 kpl | 0 | 0 | 7
|  | Instalacja pneumo transportu z pod preseparacji | 1 kpl
|  | Zespół pomp transportowych popiołu preseparacji z rurociągami | 2 kpl
|  | Układ awaryjnego czyszczenia pod II-gim ciągiem zasuwy , rurociągi, kompensacje instalacja spłuczna | 1 kpl
15 | Filtr workowy kotła - OFz450 A kpl | ELWO | 1 kpl | 0 | 0 | 9
|  | Instalacja powietrza technologicznego 0,6 i 0,3, 1,0 MPa | 1 kpl
|  | Osprzęt ciężki z uszczelnieniami i konstrukcją filtra, lejami, belki demagowe, wciągarki i oprzyrządowaniem | 1 kpl
|  | Układ regeneracji - otrzepywania worków | 1 kpl
|  | Instalacja napylania: zbiornik z układem wyciągowym, dozownik celkowy zasuwy odcinające, instalacja transportu do filtra instalacja napełniania zbiornika, instalacja powietrza technologicznego | 1 kpl
|  | Instalacja osuszania postojowego | 1 kpl
|  | Klapy gazu brudnego | 1 kpl
|  | Klapy gazu czystego | 1 kpl
|  | Klapa bay-pass filtra wraz z układem powietrz uszczelniającego | 1 kpl
16 | Wentylatory ciągu z instalacją olejową - OFz450 B | Fawent | 2 kpl | 0 | 0 | 12
17 | Wentylatory powietrza świeżego i pierwotnego - OFz450 B | Howden-Sirocco | 4 szt | 0 | 0 | 11
18 | Wentylatory recyrkulacji spalin - OFz450 B | Howden-Sirocco | 1 szt | 0 | 0 | 10
19 | Pompy wody ruchowej - OFz450 B | Wafapomp | 2 szt | 0 | 0 | 5
20 | Chłodnie wentylatorowe - OFz450 B | Marley typ MHF 7107 | 2 kpl | 0 | 0 | 5
21 | Palniki i układ rozpałkowy - OFz450 B | INPREX | 1 kpl | 0 | 0 | 3
22 | Układ nawęglania Kotła - OFz450B - 1 kpl | Bunkry wegla wraz instalacją kpl do usuwania nawisów i kompensacją | 2 kpl | 0 | 0 | 10
|  | Zasuwy prętowe hydrauliczne | 2 kpl
|  | Podajniki węgla I, II, III -go stopnia | 6 szt
|  | Zespół podajnika celkowego węgla | 4kpl
|  | Przesypy pomiedzy podajnikami orza zsypy z kompesacją do komory paleniskowej | 1 kpl
|  | Zasuwy odcinajace na zsypach węgla z napedem ręcznym i pneumatycznym | 8 kpl
23 | Układ Materiału Inertnego Kotła - OFz450B - 1 kpl | Zespół rur opadowych popiołu wraz z zasuwami ,układem do usuwania zatorów pneumatycznym i ręcznym, kompensacją, rozdzielaczem | 4 kpl | 0 | 0 | 14
|  | Podajniki popiołu ślimakowe I-go stopnia | 8 kpl
|  | Przerzutki pomiędzy podajnikami II, III -go stopnia | 4 kpl.
|  | Podajniki popiołu Zgrzebłowe i kubełkowe II, III - go stopnia | 8 kpl
|  | Przesiewacz wibracyjny popiołu | 1 szt
|  | Kruszarka walcowa popiołu | 1 szt
|  | Zespół pomp popiołu wraz ze zbiornikami pośrednimi ZPPI / II | 2 kpl
|  | Trasy popiołu /ZPPI / II i MI wraz z armaturą i oprzyrządowaniem | 3 kpl
|  | Zbiorniki popiołu ZMI wraz instalacją wyciągową i dozownikiem celkowym | 1 kpl
|  | Przerzutki ZPPI/II ZMI | 4 kpl
|  | Podajnik ślimakowy MI | 1 kpl
|  | Zbiornik nadziarna z instalacją zsypu awaryjnego pomijajacego układ odpopielania od przesiewacza w dół. | 1 kpl
|  | Instalacja wyciagowa układu odpopielania do II-go ciagu kotła | 1 kpl
24 | Dmuchawy powietrza Kotła - OFz450B - 1 kpl | Dmuchawy do fluidyzacji syfonów wraz rurociągami i oprzyrządowanie powietrza tłocznego do lejów syfonów | 2 kpl | 0 | 0 | 3
|  | Dmuchawy kamienia wapiennego wraz rurociągami i oprzyrządowanie powietrza tłocznego do inżektorem | 4 kpl
25 | Układ podawania sorbentu Kotła - OFz450B - 1 kpl | Zbiornik kamienia wapiennego z oprzyrządowaniem | 2 kpl | 0 | 0 | 10
|  | Zespół podajników KW | 1 kpl
|  | Układ filtra wyciągowego | 1 kpl
|  | Armatura na układzie sorbentu | 1 kpl
|  | Zasuwy odcinające | 10 kpl
|  | Dozownik celkowy | 6 szt
|  | Przerzutka kamienia wapiennego K-A-B | 1 szt,
|  | Inżektory transportowe | 8 kpl
|  | Układ powietrza zaporowego i transportowego układu podawania sorbentu do komory paleniskowej. | 1 kpl
|  | Rurociągi transportowe KW | 1 kpl
26 | Układy ciśnieniowe pomocnicze Kotła OFz450B - 1 kpl | Układ parowych zdmuchiwaczy popiołu | 2 kpl | 0 | 0 | 1
|  | Układ parowych podgrzewaczy powietrza | 2 kpl
|  | Układ oczyszczania popiołu II-go ciągu - nirafony | 1 kpl
|  | Układ fosforanu | 1 kpl
|  | Instalacja zaworów bezpieczeństwa | 1 kpl
|  | Instalacja próbopobieraków | 1 kpl
|  | Instalacja powietrza technologicznego 0,6 i 0,45 MPa | 1 kpl
|  | Instalacje przykotłowe DSI, | 1 kp
|  | Instalacje przykotłowe ACI, | 1 kp
|  | Instalacje przykotłowe SNCR | 1 kp
|  | Układ wody ruchowej | 1 kp
|  | Zawiesia i podpory rurociągów parowych i wodnych, powietrznych | 1 kpl
27 | Kocioł właściwy wraz z osprzętem i instalacjami przykotłowymi - OFz450B -1kpl | Komora paleniskowa | 1 kpl | 0 | 0 | 4
|  | Walczak wraz z osprzętem | 1 kpl
|  | Osprzęt ciężki z uszczelnieniami i konstrukcją kotła i oprzyrządowaniem, zawiesiami | 1 kpl
|  | II-gi ciąg kotła | 1 kpl
|  | Cyklony | 2 szt
|  | Syfony | 2 szt
|  | Rurociągi i armatura wodno - parowa | 1 kpl
|  | Kompensatory na układach technologicznych kotła | 1 kpl
|  | Kanały powietrza i spalin wraz oprzyrządowanie, kompensacjami, klapami odcinającymi, regulacyjnymi i kierownicami. | 1 kpl
28 | Układ popiołu lotnego kotła - OFz450B - 1 kpl | Układ preseparacji popiołu: kanał, leje | 1 kpl | 0 | 0 | 5
|  | Instalacja pneumo transportu z pod preseparacji | 1 kpl
|  | Zespół pomp popiołu preseparacji z rurociągami | 2 kpl
|  | Zespół pompy transportowej popiołu pod II-gim ciągiem z rurociągami | 1 kpl
|  | Układ spływu popiołu, zasuwy, kompensacje z leji pod II-gim ciągiem do pomp transportu | 1 kpl
29 | Filtr workowy kotła - OFz450 B 1kpl | ELWO | 1 kpl | 0 | 0 | 9
|  | Instalacja powietrza technologicznego 0,6 i 0,45, 1,0 MPa | 1 kpl
|  | Osprzęt ciężki z uszczelnieniami i konstrukcją filtra, lejami, belki demagowe, wciągarki i oprzyrządowaniem | 1 kpl
|  | Układ regeneracji - otrzepywania worków | 1 kpl
|  | Instalacja napylania: zbiornik z układem wyciągowym, dozownik celkowy zasuwy odcinające, instalacja transportu do filtra instalacja napełniania zbiornika, instalacja powietrza technologicznego | 1 kpl
|  | Instalacja osuszania postojowego | 1 kpl
|  | Klapy gazu brudnego | 1 kpl
|  | Klapy gazu czystego | 1 kpl
|  | Klapa bay-pass filtra wraz z układem powietrz uszczelniającego | 1 kpl
30 | Zawory odcinające, regulacyjne, zwrotne i bezpieczeństwa kotle OFZ450 A i B | Na układzie parownika | 2 kpl | 0 | 0 | 24
|  | Na układzie I-go-II-go-III-go stopnia przegrzewacz pary | 2 kpl
|  | Na układzie podgrzewacza wody | 2 kpl
|  | Na układzie wtrysków | 2 kpl
|  | Na układzie pary 9 ata | 2 kpl
|  | Na układzie wody zasilającej | 2 kpl
|  | Na układzie walczaka | 2 kpl
|  | Na układzie zdmuchiwaczy | 4 kpl
|  | Na układzie powietrza technologicznego | 2 kpl
|  | Na układzie rozpałkowym | 2 kpl
|  | Na układzie pary świeżej | 2 kpl
|  | Układ fosforanu | 2 kpl
|  | Na układzie wody ruchowej | 2 kpl
31 | Zasuwy na kotle OFZ450 A i B | Na układzie pary świeżej | 2 kpl | 0 | 0 | 17
|  | Na układzie wody zasilającej | 2 kpl
|  | Na układzie pary 9 ata | 2 kpl
32 | Rurociągi na kotle OFZ450 A i B | Na układzie odpopielania | 9 kpl | 0 | 0 | 13
|  | Na układzie I-go-II-go-III-go stopnia przegrzewacz pary | 2 kpl
|  | Na układzie podgrzewacza wody | 2 kpl
|  | Na układzie wtrysków | 2 kpl
|  | Na układzie pary 9 ata | 2 kpl
|  | Na układzie wody zasilającej | 2 kpl
|  | Na układzie walczaka | 2 kpl
|  | Na układzie zdmuchiwaczy | 4 kpl
|  | Na układzie powietrza technologicznego | 6 kpl
|  | Na układzie rozpałkowym | 2 kpl
|  | Na układzie pary świeżej | 2 kpl
|  | Na układzie komory paleniskowej | 2 kpl
|  | Na układzie wody ruchowej | 2 kpl
Suma |  |  |  | 0 | 0

## 2
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 2
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory ciągu z instalacją olejową - OFz450 A |  | Fawent |  |  | 0 | 12
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska wraz z tuleją | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana oleju w instalacji olejowej na nowy. | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana pompy zębatej układu olejowego | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana chłodnicy, regeneracja | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Oczyszczenie zbiorników olejowych wewnątrz | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana wkładek sprzęgła kłowego wraz ze sworzniami | kpl |  | 1 | 0 | 1
10 | Kontrola i ustawienie dyfuzora na ssaniu | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Demontaż, montaż, wymiana uszczelnienia i ustawienie uszczelnienia labiryntowego wału wirnika kpl. | szt |  | 2 | 0 | 1
12 | Wymiana kompensatora na ssaniu lub tłoczeniu | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 3
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 3
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory powietrza świeżego i pierwotnego - OFz450 A |  | Howden-Sirocco |  |  | 0 | 11
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska, uszczelnienia wału | kpl |  | 2 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka ( zegarowa ) | kpl |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana kompensatora przed lub za wentylatorem kpl | szt |  | 2 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia na korpusie wentylatora - podziale lub na połączeniach z kompensacją kpl | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Kontrola i ustawienie szczeliny między lejem (dyfuzorem) wlotowym a wirnikiem wentylatora | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Regeneracja ułożyskowania klapy lub kierownicy | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana kompensatora na kanale ssącym lub tłocznym za i przed wentylatorem ( między czerpniami, podgrzewaczem powietrza , skrzynia powietrz-druigi ciąg, nawrotem z I-go na II-gi stopień podgrzewacza PoPo, drugim ciągiem a skrzynia wyjściową za PoPo do wetylatora powietrza pierwotnego,między kanałem tłocznym a skrzynią powietra pierwotnego ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
10 | D-ż i m-ż odrzutnika wentylatora powietrz w rejonie węzłów łozyskowych | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Wymiana kompensatora na kanałach powietrza wtórnego | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 4
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 4
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory recyrkulacji spalin - OFz450 A |  | Howden-Sirocco |  |  | 0 | 10
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożysk | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 2 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | szt |  | 2 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka | kpl |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana paska hamulca | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana hamulca, ustawienie | kpl |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana łożysk klapy lub kierownicy kpl | szt |  | 2 | 0 | 1
8 | Wymiana kompensatora przed i za wentylatorem oraz na kanałach recyrkulacji spalin | szt |  | 2 | 0 | 1
9 | Naprawa kanałów recyrkulacji spalin ( spawnie ) 0,5 mb | szt |  | 2 | 0 | 1
10 | Wymiana sprzęgła kpl | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 5
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 5
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Pompy wody ruchowej - OFz450 A |  | Wafapomp |  |  | 0 | 5
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożysk | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana uszczelnień wału pompy od strony wody | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana sprzęgła | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana olejowskazu ze zbiornikiem wyrównawczym | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z pompą | kpl |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 6
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 6
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Chłodnie wentylatorowe -OFz450 A |  |  |  |  | 0 | 5
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska wentylatora | kpl |  | 2 | 0 | 1
2 | Usuwanie nieszczelności wężownicy ( jednego punktu ) | szt |  | 10 | 0 | 1
3 | Wymiana uszczelnienia korpusu chłodni 1mb | szt |  | 6 | 0 | 1
4 | Usuwanie nieszczelności na układzie zraszacza 1punkt | szt |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana pompy zraszaczy | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 7
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 7
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Palniki i układ rozpałkowy - OFz450 A |  | INPREX |  |  | 0 | 3
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana przewodów elastycznych na powietrzu lub oleju rozpałkowym | szt |  | 2 | 0 | 1
2 | Kontrola i prostowanie blach osłonowych palniki (stabilizatorów) | szt |  | 4 | 0 | 1
3 | Demontaż i montaż lanc rozpałkowych | szt |  | 2 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 8
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 8
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ nawęglania Kotła - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 9
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana siłownika zasuwy prętowej | szt |  | 2 | 0 | 1
2 | Wymiana uszczelnień , zaworu spustowego, naprawa połączeń montażowych armatki do usuwania nawisów w bunkrze węgla | szt |  | 2 | 0 | 1
3 | Wymiana zgrzebła podajnika węgla. | szt |  | 10 | 0 | 1
4 | Naprawa łańcucha roboczego - kalibrowanie ogniw jednego podajnika | kpl |  | 4 | 0 | 1
5 | Skracanie łańcuchów transportowych | szt |  | 4 | 0 | 1
6 | Wymiana łańcucha roboczego. | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana rolek kierunkowych podajnika II-go stopnia. | szt |  | 1 | 0 | 1
8 | Regeneracja odrzutników łańcucha roboczego. | szt |  | 8 | 0 | 1
9 | Naprawa kompensatora pod podajnikiem celkowym węgla. | szt |  | 2 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 9
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 9
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ Materiału Inertnego Kotła - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 18
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana kompensatora płuciennego na instalacji popiołu dennego. | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana kompensatora stalowego na instalacji popiołu dennego. | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Wykonanie oraz montaż lanc do udrażniania rur opadowych popiołu. | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | D-ż i m-ż wyczystek rur opadowych popiołu | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana głowicy wodnej podajnika popiolu I, II, lub III-go stopnia | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia dławicowego na podajnikach popiołu I, II, III, IV V -go stopnia lub podajniku ślimakowym MI na wałach i napinaczach | kpl |  | 2 | 0 | 1
7 | Wymiana połączeń elastycznych - węży układu powietrza uszczelniającego ( zaporowego ) podajników popiołu I, II, III, IV, V -go stopnia. | szt |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana łożyska na podajnikach, kruszarce ukladu odpopielania materiału inertnego lub podajniku ślimakowym MI | szt |  | 2 | 0 | 1
9 | Wymiana tuleji dławicowej kpl. zewnętrznej, wewnętrznej, wałuna, dławika ukladu odpopielania materiału inertnego lub podajniku ślimakowym MI | szt |  | 2 | 0 | 1
10 | Wymiana łańcucha napędowego podajnika popiołu. | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Wymiana łańcucha transportowego podajnika II, III, IV V -go stopnia kpl | kpl |  | 1 | 0 | 1
12 | Wymiana zgrzebeł podajnikach popiołu. | szt |  | 20 | 0 | 1
13 | Wymiana wkładów patronowych filtrów Instalacji wyciągowej ZMI | kpl |  | 1 | 0 | 1
14 | Wymian rolek kierunkowych, prowadzacych taśmy podajnika nadziarna | kpl |  | 2 | 0 | 1
15 | Wymiana fartuchów ochronnych przy zasypie oraz gumy zgarniaka -podajnika nadziarna | kpl |  | 1 | 0 | 1
16 | Wymiana taśmy podajnika nadziarna wraz z klejeniem | kpl |  | 1 | 0 | 1
17 | Wymiana przerzutek popiołowych | szt |  | 1 | 0 | 1
18 | Wymiana wkładu sprzęgła elastycznego | kpl |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 10
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 10
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Dmuchawy powietrza Kotła - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 7
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | D-ż i m-ż dmuchawy | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana kół przekładni napędowej | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Rewizja, naprawa lub wymiana armatury instalacji dmuchaw. | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Wykonanie centrówki zegarowej sprzęgła dmuchawy | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | D-ż i m-ż kabin dziwiękochłonnych | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana filtrów na ssaniu | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana zaworów bezpieczeństwa | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 11
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 11
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ podawania sorbentu Kotła - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 10
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana worków filtracyjnych filtra pulsacyjnego | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Kontrola i oczyszczenie worków filtracyjnych | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana kompensatora instalacji wyciągowej | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnień reduktora( przekładni ) podajnika. | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana uszczelnienia dławicowego dozownika celkowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnień na rurociągu oraz armatury przynależnej do układu podawania sorbentu. | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana wkładu sprzęgła dozownika celkowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana płótna aeracyjnego na instalacji areacji w zbiornikach przykotłowych instalacji podawania sorbentu | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana uszczelnienia klap migałkowych podciśnienia układu wyciągowego ZPL ( implozyjnej ) | szt |  | 1 | 0 | 1
10 | D-ż i montaż wentylatora wyciągowego | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 12
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 12
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układy ciśnieniowe pomocnicze Kotła OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 1
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana szkieł wodowskazowych | kpl |  | 6 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 13
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 13
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Kocioł właściwy wraz z osprzętem i instalacjami przykotłowymi - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 4
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Regeneracja kołpaków dysz do fluidyzacji | szt |  | 100 | 0 | 1
2 | Wymiana dysz i kołpaków powietrza do fluidyzacji (komora paleniskowa, syfony, oddzielacze popiołu). | szt |  | 200 | 0 | 1
3 | Wymiana króćców dysz / przejście przez dno dyszowe komora paleniskowa, syfony, oddzielacze popiołu. | szt |  | 20 | 0 | 1
4 | Wymiana kompesatora tkaninowego na kanałach powietrza i spalin | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 14
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 14
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ popiołu lotnego kotła - OFz450A - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 7
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana uszczelnienia zasuwy płytowej | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Regeneracja zasuwy płytowej z wymianą uszkodzonych części. | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana zasuwy płytowej lub czaszowej | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Naprawa ewentualnie wymiana uszkodzonej armatury ww układów | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Kontrola i wymiana uszkodzonych części zespołu pompy preseparacji | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia zaworu czaszowego Móller | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana kompensatora na instalacjach popiołowych. | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 15
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 15
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Filtr workowy kotła - OFz450 A kpl |  | ELWO kpl. |  |  | 0 | 9
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana klapy eksplozyjnej wraz z uszczelnieniem na kanale przed filtrem workowym | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana klapy implozyjnej wraz z uszczelnieniem na kanale przed wentylatorami ciągów | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana ułożyskowania klapy bay-pass | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnienia klapy bay-pass | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana ułożyskowania klapy gazu czystego | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia klapy gazu czystego | kpl |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana ułożyskowania klapy gazu brudnego | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana uszczelnienia klapy gazu brudnego | kpl |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana worków filtracyjnych | szt |  | 100 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 16
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 16
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory ciągu z instalacją olejową - OFz450 B |  | Fawent |  |  | 0 | 12
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska wraz z tuleją | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana oleju w instalacji olejowej na nowy. | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana pompy zębatej układu olejowego | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana chłodnicy, regeneracja | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Oczyszczenie zbiorników olejowych wewnątrz | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana wkładek sprzęgła kłowego wraz ze sworzniami | kpl |  | 1 | 0 | 1
10 | Kontrola i ustawienie dyfuzora na ssaniu | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Demontaż, montaż, wymiana uszczelnienia i ustawienie uszczelnienia labiryntowego wału wirnika kpl. | szt |  | 2 | 0 | 1
12 | Wymiana kompensatora na ssaniu lub tłoczeniu | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 17
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 17
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory powietrza świeżego i pierwotnego - OFz450 B |  | Howden-Sirocco |  |  | 0 | 11
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska , uszczelnienia wału wraz z zniezbędnymi pracami zwiazanych z wykonaniem kmpleksowogo usługi | kpl |  | 2 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka ( zegarowa ) | kpl |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana kompensatora przed lub za wentylatorem kpl | szt |  | 2 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia na korpusie wentylatora - podziale lub na połączeniach z kompensacją kpl | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Kontrola i ustawienie szczeliny między lejem (dyfuzorem) wlotowym a wirnikiem wentylatora | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Regeneracja ułożyskowania klapy lub kierownicy | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana kompensatora na kanale ssącym lub tłocznym za i przed wentylatorem ( między czerpniami, podgrzewaczem powietrza , skrzynia powietrz-druigi ciąg, nawrotem z I-go na II-gi stopień podgrzewacza PoPo, drugim ciągiem a skrzynia wyjściową za PoPo do wetylatora powietrza pierwotnego,między kanałem tłocznym a skrzynią powietra pierwotnego ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
10 | D-ż i m-ż odrzutnika wentylatora powietrz w rejonie węzłów łozyskowych | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Wymiana kompensatora na kanałach powietrza wtórnego | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 18
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 18
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Wentylatory recyrkulacji spalin - OFz450 B |  | Howden-Sirocco |  |  | 0 | 10
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożysk | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Dowaga wirnika | kpl |  | 2 | 0 | 1
3 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z wentylatorem | szt |  | 2 | 0 | 1
4 | Osiowanie wałów - centrówka | kpl |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana paska hamulca | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana hamulca, ustawienie | kpl |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana łożysk klapy lub kierownicy kpl | szt |  | 2 | 0 | 1
8 | Wymiana kompensatora przed i za wentylatorem oraz na kanałach recyrkulacji spalin | szt |  | 2 | 0 | 1
9 | Naprawa kanałów recyrkulacji spalin (spawanie) do 0,5 mb | szt |  | 2 | 0 | 1
10 | Wymiana sprzęgła kpl | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 19
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 19
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Pompy wody ruchowej - OFz450 B |  | Wafapomp |  |  | 0 | 5
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożysk | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana uszczelnień wału pompyod strony wody | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana sprzęgła | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana olejowskazu ze zbiornikiem wyrównawczym | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie silnika z pompą | kpl |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 20
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 20
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Chłodnie wentylatorowe - OFz450 B |  | Marley typ MHF 7107 |  |  | 0 | 5
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana łożyska wentylatora | kpl |  | 2 | 0 | 1
2 | Usuwanie nieszczelności wężownicy ( jednego punktu ) | szt |  | 10 | 0 | 1
3 | Wymiana uszczelnienia korpusu chłodni 1mb | szt |  | 6 | 0 | 1
4 | Usuwanie nieszczelności na układzie zraszacza 1punkt | szt |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana pompy zraszaczy | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 21
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 21
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Palniki i układ rozpałkowy - OFz450 B |  | INPREX |  |  | 0 | 3
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana przewodów elastycznych na powietrzu lub oleju rozpałkowym | szt |  | 2 | 0 | 1
2 | Kontrola i prostowanie blach osłonowych palniki (stabilizatorów) | kpl |  | 4 | 0 | 1
3 | Demontaż i montaż lanc rozpałkowych | szt |  | 2 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 22
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 22
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ nawęglania Kotła - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 10
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana siłownika zasuwy prętowej | szt |  | 2 | 0 | 1
2 | Oczyszczenie odblokowanie podajnika, przesypu | szt |  | 2 | 0 | 1
3 | Wymiana uszczelnień , zaworu spustowego, naprawa połączeń montażowych armatki do usuwania nawisów w bunkrze węgla | szt |  | 2 | 0 | 1
4 | Wymiana zgrzebła podajnika węgla. | szt |  | 10 | 0 | 1
5 | Naprawa łańcucha roboczego - kalibrowanie ogniw, | kpl |  | 4 | 0 | 1
6 | Skracanie łańcuchów transportowych | szt |  | 4 | 0 | 1
7 | Wymiana łańcucha roboczego. | szt |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana rolek kierunkowych podajnika II-go stopnia. | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Regeneracja odrzutników łańcucha roboczego. | szt |  | 8 | 0 | 1
10 | Naprawa kompensatora pod podajnikiem celkowym węgla. | szt |  | 2 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 23
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 23
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ Materiału Inertnego Kotła - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 14
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana kompensatora płuciennego na instalacji popiołu dennego. | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana kompensatora stalowego na instalacji popiołu dennego. | kpl |  | 2 | 0 | 1
3 | Wymiana zasuwy płytowej z napędem ręcznym lub pmeumatycznym instalacji popiołu dennego | szt |  | 2 | 0 | 1
4 | Wykonanie oraz montaż lanc do udrażniania rur opadowych popiołu. | szt |  | 2 | 0 | 1
5 | D-ż i m-ż wyczystek rur opadowych popiołu | szt |  | 2 | 0 | 1
6 | Wymiana głowicy wodnej podajnika popiolu I - go stopnia | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana uszczelnienia dławicowego na podajnikach popiołu I, II, III, -go stopnia lub podajniku ślimakowym MI na wałach i napinaczach | kpl |  | 4 | 0 | 1
8 | Wymiana łożyska na podajnikach, kruszarce ukladu odpopielania materiału inertnego lub podajniku ślimakowym MI | szt |  | 4 | 0 | 1
9 | Wymiana tuleji dławicowej kpl. zewnętrznej, wewnętrznej, wałuna, dławika ukladu odpopielania materiału inertnego lub podajniku ślimakowym MI | szt |  | 4 | 0 | 1
10 | Wymiana łańcucha napędowego podajnika popiołu | szt |  | 2 | 0 | 1
11 | Wymiana łańcucha transportowego podajnika II, III, -go stopnia | kpl |  | 2 | 0 | 1
12 | Wymiana zgrzebeł podajnikach popiołu. | szt |  | 20 | 0 | 1
13 | Wymiana wkładów patronowych filtrów Instalacji wyciągowej ZMI | kpl |  | 1 | 0 | 1
14 | Wymiana przerzutek popiołowych | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 24
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 24
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Dmuchawy powietrza Kotła - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 3
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | D-ż i m-ż kabin dziwiękochłonnych | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana filtrów na ssaniu | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana zaworów bezpieczeństwa | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 25
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 25
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ podawania sorbentu Kotła - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 10
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana worków filtracyjnych filtra pulsacyjnego | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Kontrola i oczyszczenie worków filtracyjnych | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana kompensatora instalacji wyciągowej | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnień reduktora( przekładni ) podajnika. | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana uszczelnienia dławicowego dozownika celkowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnień na rurociągu oraz armatury przynależnej do układu podawania sorbentu. | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana wkładu sprzęgła dozownika celkowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana płótna aeracyjnego na instalacji areacji w zbiornikach przykotłowych instalacji podawania sorbentu | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana uszczelnienia klap migałkowych podciśnienia układu wyciągowego ZPL ( implozyjnej ) | szt |  | 1 | 0 | 1
10 | D-ż i montaż wentylatora wyciągowego | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 26
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 26
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układy ciśnieniowe pomocnicze Kotła OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 1
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana szkieł wodowskazowych | kpl |  | 6 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 27
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 27
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Kocioł właściwy wraz z osprzętem i instalacjami przykotłowymi - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 4
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Regeneracja kołpaków dysz do fluidyzacji | szt |  | 100 | 0 | 1
2 | Wymiana dysz i kołpaków powietrza do fluidyzacji (komora paleniskowa, syfony, oddzielacze popiołu). | szt |  | 200 | 0 | 1
3 | Wymiana króćców dysz / przejście przez dno dyszowe komora paleniskowa, syfony, oddzielacze popiołu. | szt |  | 20 | 0 | 1
4 | Wymiana kompesatora tkaninowego na kanałach powietrza i spalin | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 28
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 28
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Układ popiołu lotnego kotła - OFz450B - 1 kpl |  | W wykazie |  |  | 0 | 5
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana uszczelnienia zasuwy płytowej | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Regeneracja zasuwy płytowej z wymianą uszkodzonych części. | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana zasuwy płytowej. lub czaszowej | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana uszczelnienia zaworu czaszowego Moeller | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana kompensatora na instalacjach popiołowych. | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 29
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 29
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Filtr workowy kotła - OFz450 B |  | ELWO |  |  | 0 | 9
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana klapy eksplozyjnej wraz z uszczelnieniem na kanale przed filtrem workowym | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana klapy implozyjnej wraz z uszczelnieniem na kanale przed wentylatorami ciągów | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana ułożyskowania klapy bay-pass | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnienia klapy bay-pass | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana ułożyskowania klapy gazu czystego | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana uszczelnienia klapy gazu czystego | kpl |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana ułożyskowania klapy gazu brudnego | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana uszczelnienia klapy gazu brudnego | kpl |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana worków filtracyjnych | szt |  | 100 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 30
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 30
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Zawory odcinające, regulacyjne, zwrotne i bezpieczeństwa kotle OFZ450 A i B |  | W wykazie |  |  | 0 | 24
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Docieranie płaszczyzn uszczelniających ( gniazda i grzybka ) | kpl |  | 4 | 0 | 1
2 | Wymiana uszczelnienia dławicowego | kpl |  | 6 | 0 | 1
3 | Uzupełnienie uszczelnienia dławicowego |  |  | 6 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnienia pokrywy samouszczelniającej ( tłoka ) lub wymiana uszczelki podziałowej na korpusie | kpl |  | 2 | 0 | 1
5 | Wymiana uszczelnienia kołnierzowego (w armaturze do 4 MPa ) | kpl |  | 4 | 0 | 1
6 | Oczyszczenie i zakonserwowanie pierścienia dociskowego uszczelnienia tłoka | kpl |  | 2 | 0 | 1
7 | Oczyszczenie, przegwintowanie i zakonserwowanie szpilek, śrub, nakrętek mocujących pokrywę samouszczelniającą i dławicę | kpl |  | 2 | 0 | 1
8 | Oczyszczenie przekonserwowanie trzpienia ( wrzeciona ) | szt |  | 4 | 0 | 1
9 | Oczyszczenie, przekonserwowanie docisku uszczelnienia dławicowego | szt |  | 4 | 0 | 1
10 | Wymiana trzpienia ( wrzeciona ), grzybka lub gniazda | kpl |  | 2 | 0 | 1
11 | Wymiana i czyszczenie sprężyny dociskowej z talerzykami | kpl |  | 1 | 0 | 1
12 | Ustawienie regulacyjne zaworów | szt |  | 1 | 0 | 1
13 | Regeneracja kołnierzy lub płaszczyzny podziałowej armatury do DN50 | szt |  | 2 | 0 | 1
14 | Regeneracja kołnierzy lub płaszczyzny podziałowej armatury pow. DN50 do DN150 | szt |  | 2 | 0 | 1
15 | Regeneracja kołnierzy lub płaszczyzny podziałowej armatury pow. DN150 do DN300 | szt |  | 2 | 0 | 1
16 | Wymiana przeciw kołnierzy mocujących armaturę do DN50 | szt |  | 2 | 0 | 1
17 | Wymiana przeciw kołnierzy mocujących armaturę pow. DN50 do DN150 | szt |  | 2 | 0 | 1
18 | Wymiana przeciw kołnierzy mocujących armaturę pow. DN150 do DN300 | szt |  | 2 | 0 | 1
19 | Wymiana tulei układu przeniesienia napędu | szt |  | 2 | 0 | 1
20 | Wymiana zaworu kołnierzowego do DN50 | szt |  | 2 | 0 | 1
21 | Wymiana zaworu kołnierzowego pow. DN50 do DN150 | szt |  | 2 | 0 | 1
22 | Wymiana zaworu kołnierzowego pow. DN150 do DN300 | szt |  | 2 | 0 | 1
23 | Wymiana zaworu spawanego do DN50 włącznie bez obróbki cieplnej | szt |  | 2 | 0 | 1
24 | Wymiana zaworu spawanego do DN50 włącznie z wykonaniem obróbki cieplnej | szt |  | 2 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 31
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 31
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Zasuwy na kotle OFZ450 A i B |  | W wykazie |  |  | 0 | 17
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Docieranie płaszczyzn uszczelniających ( gniazda i grzybka ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana uszczelnienia dławicowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
3 | Uzupełnienie uszczelnienia dławicowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana uszczelnienia pokrywy samouszczelniającej ( tłoka ) lub wymiana uszczelki podziałowej na korpusie | kpl |  | 1 | 0 | 1
5 | Oczyszczenie i zakonserwowanie pierścienia dociskowego uszczelnienia tłoka | kpl |  | 1 | 0 | 1
6 | Oczyszczenie i zakonserwowanie pierścienia dzielonego (kamieni blokujących tłok pierścienia docisku uszczelnienia tłoka ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
7 | Oczyszczenie, przegwintowanie i zakonserwowanie szpilek, śrub, nakrętek mocujących pokrywę samouszczelniającą i dławicę | kpl |  | 1 | 0 | 1
8 | Wyregulowanie docisku klina | kpl |  | 1 | 0 | 1
9 | Kontrola śrub , wymiana zawleczek w nakrętkach - klina | kpl |  | 1 | 0 | 1
10 | Oczyszczenie przekonserwowanie trzpienia ( wrzeciona ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
11 | Oczyszczenie, przekonserwowanie docisku uszczelnienia dławicowego | kpl |  | 1 | 0 | 1
12 | Wymiana docisku dławicy | szt |  | 1 | 0 | 1
13 | Wymiana trzpienia ( wrzeciona ) | kpl |  | 1 | 0 | 1
14 | Regeneracja kołnierzy lub płaszczyzny podziałowej armatury pow. DN50 do DN150 | szt |  | 1 | 0 | 1
15 | Regeneracja kołnierzy lub płaszczyzny podziałowej armatury pow. DN150 do DN350 | szt |  | 1 | 0 | 1
16 | Wymiana bezpiecznika armatury | szt |  | 1 | 0 | 1
17 | Wymiana uszczelnienia bezpiecznika | szt |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0

## 32
Obiekt |  | Obszar/ branża | Numer karty
Ec Żerań |  | kotłownia | 32
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Wartość karty na 1 rok | Poprawność
Rurociągi na kotle OFZ450 A i B |  | W wykazie |  |  | 0 | 13
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Przewidywana liczba działań w roku | Wartość | Poprawność
1 | Wymiana odcinka rurociągu do DZ38- 4 styki | szt |  | 1 | 0 | 1
2 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ38 do DZ57- 4 styki | szt |  | 1 | 0 | 1
3 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ57 do DZ108- 2 styki | szt |  | 1 | 0 | 1
4 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ108 do DZ219- 2 styki | szt |  | 1 | 0 | 1
5 | Wymiana odcinka rurociągu do DZ38- 4 styki z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
6 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ38 do DZ57- 4 styki z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
7 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ57 do DZ108- 2 styki z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
8 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ108 do DZ219- 2 styki z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
9 | Wymiana odcinka rurociągu pow. DZ219 do DZ359- 2 styki z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
10 | Wymiana króćca | szt |  | 1 | 0 | 1
11 | Wymiana króćca z obr. cieplną | szt |  | 1 | 0 | 1
12 | Wymiana odcinka rurociągu kołnierzowego wraz z uszczelkami do DZ108 | kpl |  | 1 | 0 | 1
13 | Wymiana odcinka rurociągu kołnierzowego wraz z uszczelkami pow. DZ108 do DZ219 | kpl |  | 1 | 0 | 1
| Roczna suma wartości prac rozliczanych powykonawczo (zł) |  |  |  | 0