## Dotyczy: Sprzedaż i dostawa części do remontu młynów wentylatorowych MWk16 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Postępowanie nr 26DFBTM063

CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Wyszczególnienie | Indeks | Ilość szt. |  | Cena jednostkowa PLN netto / 1 szt. | Łączna wartość PLN netto (bez VAT) wraz z kosztami dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | KOŁO BIJAKOWE PIERŚCIEŃ MŁYN MWK-16 4-1286778 poz.1 | 346-299-092-0 | 30 |  |  |  |
| - 2. | KOŁO BIJAKOWE TARCZA OCHRONNA MŁYN MWK-16 K-7-4525 poz.1 | 346-299-174-0 | 30 |  |  |  |
| - 3. | PIERŚCIEŃ MŁYN MWK-16 K-15-08967 poz.1 | 346-299-856-0 | 30 |  |  |  |
| - 4. | OPANCERZENIE KORPUSU ŚCIANY TYLNEJ MŁYN MWK-16 K-7-6397 poz.4 | 346-300-103-0 | 30 |  |  |  |
| - 5. | OPANCERZENIE KORPUSU ŚCIANY TYLNEJ MŁYN MWK-16 K-7-6397 poz.5 | 346-300-104-0 | 40 |  |  |  |
| - 6. | PANCERZ BOCZNY I LEWY MŁYN MWK-16 K-7-4523 poz.1-6 | 346-300-702-0 | 25 |  |  |  |
| - 7. | PANCERZ BOCZNY I PRAWY MŁYN MWK-16 K-7-4523 poz.1-6 | 346-300-703-0 | 25 |  |  |  |
| - 8. | PANCERZ BOCZNY III MŁYN MWK-16 K-7-4530a poz.1 | 346-300-708-0 | 35 |  |  |  |
| - 9. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.1 | 346-300-711-0 | 20 |  |  |  |
| - 10. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.2 | 346-300-712-0 | 20 |  |  |  |
| - 11. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.3 | 346-300-713-0 | 20 |  |  |  |
| - 12. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.4 | 346-300-714-0 | 30 |  |  |  |
| - 13. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.5 | 346-300-715-0 | 20 |  |  |  |
| - 14. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.6 | 346-300-716-0 | 20 |  |  |  |
| - 15. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.7 | 346-300-717-0 | 20 |  |  |  |
| - 16. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.8 | 346-300-718-0 | 20 |  |  |  |
| - 17. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.9 | 346-300-719-0 | 10 |  |  |  |
| - 18. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.10 | 346-300-720-0 | 10 |  |  |  |
|  | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.11 | 346-300-721-0 | 20 |  |  |  |
| - 19. | OPANCERZENIE ŚCIANY PRZÓD/TYŁ MŁYN MWK-16 K-7-4749 K-7-4750 poz.12 | 346-300-722-0 | 10 |  |  |  |
| RAZEM (wraz z kosztami dostawy) |  |  |  |  |  |  |

UWAGI:

Wymagane dostarczenie świadectwa technicznej kontroli jakości z atestami materiałowymi.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data