## Wynagrodzenie 25DFBT256-8
Formularz „Wynagrodzenie 25DFBT256-8”
Lp. | Wyszczególnienie | Nakład pracy | Koszt zakupu Materiałów Remontowych i Części Zamiennych przyjęty na potrzeby oferty | Narzut [%] | Wartość na 12 miesięcy | Wartość na 4 lata
[-] | [-] | [-] | [PLN] | [PLN] / [%] | [PLN] | [PLN]
1 | Wynagrodzenie za świadczenie usług Dyżuru Domowego oraz Wezwania z Dyżuru Domowego | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
2 | Wynagrodzenie za wykonanie Prac Rozliczanych Powykonawczo | Arkusz "Wykaz" (wykaz kart) | - | - | 0 | 0
3 | Wynagrodzenie za wykonanie Prac warsztatowych | Arkusz "Zapotrzebowanie pracowników" | - | - | 0 | 0
4 | Wynagrodzenie za wykonanie Prace Dodatkowych na podstawie oferty Wykonawcy (przyjęte na potrzeby oferty) | - | - | - | 50000 | 200000
5 | Wynagrodzenie za dostarczone Materiały Remontowe i Części Zamienne (narzut maksymalny: 8%) | - | 585000 |  | 585000 | 2340000
Łączna wartość oferty: | [5 empty] | 2540000

## Zapotrzebowanie pracowników
Obiekt |  | Obszar
Ec Siekierki |  | Kotłownia
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżur Domowy | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika | Stawka za roboczogodzinę [rbh] * Wezwanie z Dyżuru Domowego | Szacowana liczba rbh rocznie na jednego pracownika prac wykonywanych w ramach Wezwania z Dyżuru Domowego | Wartość / 1 rok
1 | Dyżur Domowy - osoby dyspozycyjne w: dni robocze od 15:00 do 7:00 w dni świąteczne 24h/dobę Wezwanie z Dyżuru Domowego | Elektryk UTB | 1 | Pracownik dyżuru domowego posiada uprawnienia „Kierującego Zespołem Pracowników” w rozumieniu IOBP w PGNiG TERMIKA p 1.3.6 i uprawnienia UDT do obsługi, konserwacji, napraw i remontu UTB. |  | 6760 |  | 2139 | 0
|  | Monter UTB | 1 |  |  | 6760 |  | 2139
Lp. | Prace Remontowe | Specjalność | Liczba osób | Wymagania | Stawka za roboczogodzinę [rbh] | Szacowana liczba rbh rocznie |  |  | Wartość / 1 rok
2 | Prace warsztatowe | - | - | - |  | 600 |  |  | 0
* Stawka za roboczogodzinę [rbh] Wezwania z Dyżuru Domowego (kolumna H) musi być większa, niż stawka za roboczogodzinę [rbh] Dyżuru Domowego (kolumna F)

## Czasy pracy
Dni w roku |  | Czas Dyżuru Domowego na 1 osobę rocznie
| Liczba dni | 15:00 - 07:00 | 00:00 - 24:00
Liczba godzin
|  | 16 | 24
Wszystkie | 365
Sobota - Niedziela | 104
Święta (wypadające poza sob.-ndz.) | 11
Robocze | 250 | 250
Niepracujące (weekend+święta) | 115 |  | 115
|  | 4000 | 2760
6760

## Wykaz
Obiekt |  | Obszar/ branża |  | Wartość wszytkich kart na 1 rok | Wartość wszytkich kart na 4 lata | Poprawność
Ec Siekierki / Ckawęczyn |  | Dźwignice |  | 0 | 0 | 432
Uśredniona stawka rbh
Lp. | Dotyczy | Typ urządzenia | Liczba urządzeń | Wartość z karty (na 1 rok) | Wartość na czas trwania Umowy (4 lata) | Poprawność
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Zapotrzebowanie na pracowników
C Kawęczyn / Dźwignice
2 | Suwnica czerpakowa | bramowa-Q=8t, L=20+40+20 | 1 | 0 | 0 | 19
3 | Suwnica pomostowa | Q=20t - 3szt, Q=12t - 2szt, Q=8t - 2szt, Q=5t - 1szt | 8 | 0 | 0 | 14
4 | Suwnica jednobelkowa, natorowa | Q=5t - 3szt, Q=3,2t - 1szt, Q=2t - 1szt | 5 | 0 | 0 | 15
5 | Wciągnik elektryczny | Q=1t - 5 szt ;Q=2t - 4 szt;Q=5t - 5 szt; Q=5t - 3 szt ;Q=8t - 4 szt | 20 | 0 | 0 | 11
6 | Rusztowania wiszące z napędem pneumatycznym | RPW 2-8 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | Wciągniki łańcuchowe | Q=1-22 szt;Q=2-31 szt;Q=3-23 szt;Q=7,5-27 szt | 103 | 0 | 0 | 4
Ec Siekierki / Chemiczny-Gospodarka Wodna
2 (2) | Suwnica Oczyszczalni Ścieków |  | 1 szt. | 0 | 0 | 46
3 (2) | Suwnica nator. 1-dżwig.z w.el. | Hala filtrów, pompownia wody płucznej, | 3 szt. | 0 | 0 | 17
Ec Siekierki / Kotłownia-Dźwignice
2 (3) | Suwnica z napędem elektrycznym |  | 1 | 0 | 0 | 16
3 (3) | Wciągniki i suwnice ręczne |  | 40 | 0 | 0 | 7
4 (3) | Wciągniki elektryczne |  | 64 | 0 | 0 | 13
Ec Siekierki / Maszynownia
2 (4) | Suwnice pomostowe | 4x 50/15, 12,5T, 8T, 5T, 3,2T | 9 | 0 | 0 | 23
3 (4) | Wciągnik elektr. | 5T | 7 | 0 | 0 | 13
4 (4) | Wciągniki i suwnice ręczne | 5T | 9 | 0 | 0 | 6
Ec Siekierki / Obszar Chemiczny - MIOS
2 (5) | Suwnica jednodźwigarowa podwieszana Budynek Odwadniania Gipsu i Oczyszczania Ścieków, poziom +13,30m | Q=2T; L=12,8; Hp=12,68m; Numer fabryczny 475 | 1 | 0 | 0 | 13
3 (5) | Suwnica jednodźwigarowa natorowa Budynek Odwadniania Gipsu i Oczyszczania Ścieków poziom +26,80m | Q=5T; L=12,5; Hp=25,5m; Numer fabryczny 474 | 1 | 0 | 0 | 20
4 (5) | Suwnica jednodźwigarowa natorowa Magazyn Kontenerów, poziom +6,00m | Q=12,5T; L=13,825; Hp=5,16m; Numer fabryczny 476 | 1 | 0 | 0 | 11
5 (5) | Suwnica jednodźwigarowa podwieszana. Hala Sprężarkowni, poziom +6,04m | Q=5T; L=0,5+8,2+0,5m; Hp=4,745m; Numer fabryczny 473 | 1 | 0 | 0 | 12
6 (5) | Suwnica jednodźwigarowa podwieszana. Budynek technologiczny, poziom +7,35m | Q=7,5T; L=0,55+9,8,2+0,45m; Hp=5,974m; Numer fabryczny 472 | 1 | 0 | 0 | 12
7 (5) | Wciągnik elektryczny | - | 20 | 0 | 0 | 10
8 (5) | Wciągniki ręczne | - | 16 | 0 | 0 | 6
Ec Siekierki / C Kawęczyn / Nawęglanie
2 (6) | Suwnica jednodźwigarowa podwiesz..z w.elektr. | do 5 T | 6 | 0 | 0 | 20
3 (6) | Wciągnik elektr. | do 8,5 T | 23 | 0 | 0 | 12
4 (6) | Wciągniki i suwnice ręczne | do 5 T | 23 | 0 | 0 | 7
Ec Siekierki / Odpopielanie
2 (7) | Suwnice odżużlania | SO1,3,4 | 3 szt. | 0 | 0 | 44
3 (7) | Suwnica nator. 1-dżwig.z w.el. | Pomp.Os.3, PBagr, Spręż | 3 szt. | 0 | 0 | 20
4 (7) | Wciągnik elektryczny | Elf K10, 11, 14, 15 i 16, bagr,FK-2,M-4,7, Silos piaskux2 | 12 szt | 0 | 0 | 17
5 (7) | Wciągniki ręczne |  | 4 szt. | 0 | 0 | 6
Ec Siekierki / Obszar Kotłowy - SCR
2 (8) | Wciągnik elektryczny linowy przejezdny | Typ CXT40210032P34EFN0S Q=3T; Hp=38m; GNP - M4 | 4 | 0 | 0 | 12
3 (8) | Wciągniki ręczne | Q=3T | 16 | 0 | 0 | 6

## 2
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 2
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica czerpakowa |  | bramowa-Q=8t, L=20+40+20 |  |  | 19 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 1 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana okładzin hamulcowych z demontażem i montażem szczęk |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana oleju w przekladni |  | 2 | 0 | 1 | 0
8. | Naprawy antykorozyjne konstrukcji suwnicy i kabiny operatora-do 2m2 |  | 6 | 0 | 1 | 0
9. | Naprawa barierek , osłon, drabinek, schodków i podestów z wymianą elementów |  | 6 | 0 | 1 | 0
10. | Remont reduktora (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 2 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana czerpaka |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana luzownika elektrohydraulicznego |  | 2 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana lin trzymających Φ18, 2x40m - 2 szt |  | 1 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana lin zamykających Φ18, 2x52m- 2 szt |  | 1 | 0 | 1 | 0
15. | Skrócenie lin trzymających |  | 1 | 0 | 1 | 0
16. | Skrócenie lin zamykających |  | 1 | 0 | 1 | 0
17. | Pomiar geodezyjny toru suwnicy |  | 1 | 0 | 1 | 0
18. | Pomiar geodezyjny toru wciągarki |  | 1 | 0 | 1 | 0
19. | Ruch próbny, wykonanie protokołu poremontowego |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 3
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 3
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica pomostowa |  | Q=12t - 2szt Q=8t - 2szt Q=5t - 1szt |  |  | 14 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 60 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 60 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 5 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 5 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 3 | 0 | 1 | 0
6. | Przegląd układów zasilania ogrzewania kabiny operatora suwnicy-usunięcie usterek |  | 5 | 0 | 1 | 0
7. | Smarowanie wszystkich punktów smarnych suwnicy |  | 5 | 0 | 1 | 0
8. | Kontrola zazębień w przekładniach zębatych suwnicy |  | 5 | 0 | 1 | 0
9. | Kontrola stanu zamocowania szyn jezdnych wciągarki |  | 10 | 0 | 1 | 0
10. | Remont reduktora (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 2 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana luzownika elektrohydraulicznego |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana lin |  | 2 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 5 | 0 | 1 | 0
14. | Pomiar geodezyjny torów wciągarki i pomostu |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 4
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 4
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednobelkowa, natorowa |  | Q=5t - 3szt Q=3,2t - 1szt Q=2t - 1szt |  |  | 15 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 60 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 60 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 5 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 5 | 0 | 1 | 0
5. | Smarowanie wszystkich punktów smarnych suwnicy |  | 5 | 0 | 1 | 0
6. | Sprawdzenie i regulacja wyłączników krańcowych wszystkich mechanizmów urządzenia. |  | 5 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana reduktora |  | 2 | 0 | 1 | 0
8. | Remont reduktora (wymiana łożysk ,uszczelnień, wałków zębatych) |  | 2 | 0 | 1 | 0
9. | Ustawienie kół jazdy wózka |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana tarcz hamulcowych, |  | 2 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana tarcz sprzęgieł, |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana wałów napędowych |  | 2 | 0 | 1 | 0
13. | Regulacja podtorza. |  | 1 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana silnika |  | 1 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana luzownika |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 5
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 5
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny |  | Q=1T - 5 szt; Q=2T - 4 szt; Q=5T - 2 szt; Q=8T - 2 szt |  |  | 11 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 156 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 156 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 13 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 13 | 0 | 1 | 0
5. | Konserwacja kasety sterowniczej, wymiana uszkodzonej |  | 13 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana uszkodzonych lin, zbloczy, układaczy i haka. |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana uszkodzonych elementów osłon |  | 2 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana uszkodzonych elementów zespołów hamulcowych |  | 2 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana uszkodzonych silników i sprzęgieł |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana uszkodzonej kasety sterowniczej. |  | 3 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana uszkodzonej aparatury elektrycznej: sterowników i styczników |  | 6 | 0 | 1 | 0

## 6
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 6
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Rusztowania wiszące z napędem pneumatycznym |  | RPW 2-8 |  |  | 0 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność

## 7
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
C Kawęczyn |  | Dźwignice | 7
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki łańcuchowe |  | Q=1T - 15 szt; Q=2T - 20 szt; Q=3T - 15 szt; Q=7,5T -15 szt |  |  | 4 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 65 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 65 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 65 | 0 | 1 | 0
6. | Montaż/demontaż wciągnika na belce nośnej |  | 25 | 0 | 1 | 0

## 2 (2)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny-gospodarka wodna | 2 (2)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica Oczyszczalni Ścieków przemysłowo deszczowych |  |  |  |  | 46 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji, |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Sprawdzanie działania i regulacja hamulców, kontrola stanu bębnów hamulcowych i sprzęgieł zębatych |  | 12 | 0 | 1 | 0
5. | Kontrola stanu kabla zasilającego wciągarkę i wózków kablowych |  | 12 | 0 | 1 | 0
6. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego.Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego |  | 1 | 0 | 1 | 0
7. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora-na bieżąco |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Remont reduktora (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 3 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana luzownika elektrohydraulicznego |  | 6 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana lin trzymających Φ14 2x22 m - 2szt |  | 4 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana lin zamykających Φ14, 2x35m - 2 szt |  | 4 | 0 | 1 | 0
13. | Skrócenie lin trzymających |  | 4 | 0 | 1 | 0
14. | Skrócenie lin zamykających |  | 4 | 0 | 1 | 0
15. | Pomiar geodezyjny toru suwnicy |  | 1 | 0 | 1 | 0
16. | Pomiar geodezyjny toru wciągarki |  | 1 | 0 | 1 | 0
17. | Ruch próbny, wykonanie protokołu poremontowego |  | 1 | 0 | 1 | 0
18. | Kontrola stanu kabli podwieszonych i wózków kablowych |  | 4 | 0 | 1 | 0
19. | Wymiana zespołu hamulcowego |  | 8 | 0 | 1 | 0
20. | Wymiana silnika |  | 2 | 0 | 1 | 0
21. | Wymiana sprzęgła |  | 2 | 0 | 1 | 0
22. | Wymiana stycznika SU430 220V |  | 7 | 0 | 1 | 0
23. | Wymiana stycznika SU330 127V |  | 5 | 0 | 1 | 0
24. | Wymiana stycznika SU430 127V |  | 2 | 0 | 1 | 0
25. | Wymiana stycznika SLA85 220V |  | 9 | 0 | 1 | 0
26. | Wymiana stycznika SLA63 220V |  | 3 | 0 | 1 | 0
27. | Wymiana stycznika SLA32 220V |  | 3 | 0 | 1 | 0
28. | Wymiana stycznika SLA12 220V |  | 3 | 0 | 1 | 0
29. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 4 | 0 | 1 | 0
30. | Remont opornika regulacyjnego |  | 4 | 0 | 1 | 0
31. | Wymiana krążka linowego |  | 16 | 0 | 1 | 0
32. | Wymiana czerpaka |  | 3 | 0 | 1 | 0
33. | Wymiana zblocza czerpaka |  | 5 | 0 | 1 | 0
34. | Przegląd reduktora (przekładni zębatej) |  | 8 | 0 | 1 | 0
35. | Wymiana reduktora (przekładni zebatej) |  | 4 | 0 | 1 | 0
36. | Ustawienie kół jazdy mostu i wózka |  | 3 | 0 | 1 | 0
37. | Wymiana kół jazdy mostu i wózka |  | 3 | 0 | 1 | 0
38. | Wymiana wałów napędowych itp. |  | 3 | 0 | 1 | 0
39. | Naprawa kleszczenia suwnicy |  | 16 | 0 | 1 | 0
40. | Wymiana wykładzin hamulców |  | 24 | 0 | 1 | 0
41. | Wymiana wózków kablowych |  | 12 | 0 | 1 | 0
42. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 12 | 0 | 1 | 0
43. | Wymiana kabla siłowego (firanka) H07RN4x75 - 140m |  | 1 | 0 | 1 | 0
44. | Wymiana kabla sterowniczego (firanka) H0719x1,5 - 280m |  | 2 | 0 | 1 | 0
45. | Wymiana kabla siłowego jazdę mostem (firanka) H07RN4x6 - 140m |  | 2 | 0 | 1 | 0
46. | Wymiana kabla siłowego jazdę mostem (firanka) H07RN4x16 - 70m |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 3 (2)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - Gospodarka Wodna | 3 (2)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica nator. 1-dżwig.z w.el. |  | Hala filtrów, pompownia wody płucznej, |  |  | 17 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji, uzupełnienie oznaczeń itd), |  | 36 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Czyszczenie półek jezdnych wciągników. |  | 5 | 0 | 1 | 0
4. | Smarowanie wszystkich punktów smarnych suwnicy |  | 6 | 0 | 1 | 0
5. | Sprawdzenie i regulacja wyłączników krańcowych wszystkich mechanizmów urządzenia. |  | 9 | 0 | 1 | 0
6. | Przygotowanie uządzeń do rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego |  | 3 | 0 | 1 | 0
7. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora-na bieżąco |  | 3 | 0 | 1 | 0
8. | Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego |  | 3 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana reduktora |  | 3 | 0 | 1 | 0
10. | Remont reduktora (wymiana łożysk,uszczelnień, wałków zębatych) |  | 3 | 0 | 1 | 0
11. | Ustawienie kół jazdy wózka |  | 3 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 3 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana tarcz sprzęgieł |  | 3 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana wałów napędowych |  | 1 | 0 | 1 | 0
15. | Regulacja podtorza. |  | 3 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana silnika |  | 3 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana luzownika |  | 3 | 0 | 1 | 0
„Regulacja podtorza” zamawiający pod tą nazwą rozumie: - pomiar geodezyjny - regulacja podtorza - ponowny pomiar.

## 2 (3)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | kotłownia-dźwignice | 2 (3)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica z napędem elektrycznym |  |  |  |  | 16 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana nakładek ciernych szczęk hamulcowych |  | 3 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lin, krążków linowych, haków lub czerpaków |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana reduktorów, zespołów hamulcowych, kół jezdnych |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Ustawienie geometrii kół jezdnych |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana tarcz hamulcowych (bębnów), sprzęgieł, wałów nap. |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Remont i regulacja podtorza |  | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana lub naprawa wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych, styczników, kaset sterowych |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana silników, luzowników |  | 1 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana rozdzielni, szafy sterowniczej, kabla zasilającego, wózków kablowych |  | 1 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana silników, luzowników |  | 2 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana zużytych styków, szczotek, rolek ślizgaczy w aparaturze elektrycznej i silnikach |  | 4 | 0 | 1 | 0
16. | Remont reduktorów (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 3 (3)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | kotłownia-dźwignice | 3 (3)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki i suwnice ręczne |  |  |  |  | 7 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 480 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 40 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzeniado corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 40 | 0 | 1 | 0
4. | Demontaż wciągnika z belki nośnej |  | 28 | 0 | 1 | 0
5. | Montaż wciągnika na belce nośnej |  | 28 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 18 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 18 | 0 | 1 | 0

## 4 (3)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | kotłownia-dźwignice | 4 (3)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki elektryczne |  |  |  |  | 13 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 768 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 64 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 64 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 64 | 0 | 1 | 0
5. | Konserwacja kasety sterowniczej, wymiana uszkodzonej |  | 36 | 0 | 1 | 0
6. | Demontaż wciągnika z belki nośnej |  | 28 | 0 | 1 | 0
7. | Montaż wciągnika na belce nośnej |  | 28 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana uszkodzonych lin, zbloczy, układaczy i haka. |  | 16 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana uszkodzonych elementów osłon |  | 18 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana uszkodzonych elementów zespołów hamulcowych |  | 21 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana uszkodzonych silników i sprzęgieł |  | 15 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana uszkodzonej kasety sterowniczej. |  | 19 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana uszkodzonej aparatury elektrycznej: sterowników i styczników itp. |  | 38 | 0 | 1 | 0

## 2 (4)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | maszynownia | 2 (4)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnice pomostowe |  | 4x 50/15, 20T, 12,5T, 8T, 5T, 3,2T |  |  | 23 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 108 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 108 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 9 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 9 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 4 | 0 | 1 | 0
6. | Przegląd układów zasilania ogrzewania kabiny operatora suwnicy-usunięcie usterek |  | 8 | 0 | 1 | 0
7. | Smarowanie wszystkich punktów smarnych suwnicy |  | 9 | 0 | 1 | 0
8. | Kontrola zazębień w przekładniach zębatych suwnicy |  | 9 | 0 | 1 | 0
9. | Kontrola stanu zamocowania szyn jezdnych wciągarki |  | 24 | 0 | 1 | 0
10. | Remont reduktora (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 6 | 0 | 1 | 0
11. | M-ż wózka kablowego zbierakowego |  | 9 | 0 | 1 | 0
12. | Naprawa wózka kablowego |  | 9 | 0 | 1 | 0
13. | Rozszynowanie trolei |  | 18 | 0 | 1 | 0
14. | Zszynowanie trolei |  | 18 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana luzownika elektrohydraulicznego |  | 12 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana lin |  | 4 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 12 | 0 | 1 | 0
18. | Pomiar geodezyjny torów wciągarki i pomostu |  | 4 | 0 | 1 | 0
19. | Wymiana styczników |  | 36 | 0 | 1 | 0
20. | Wymiana zwalniaka DZM10/1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
21. | Wymiana odbieraków prądowych DS250 |  | 48 | 0 | 1 | 0
22. | Wymiana odbieraków prądowych 400A |  | 18 | 0 | 1 | 0
23. | Wymiana silnika |  | 4 | 0 | 1 | 0

## 3 (4)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | nawęglanie | 3 (4)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny |  | 5T |  |  | 13 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 84 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 84 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 7 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 7 | 0 | 1 | 0
5. | Konserwacja kasety sterowniczej, wymiana uszkodzonej |  | 10 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana uszkodzonych lin, zbloczy, układaczy i haka. |  | 8 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana uszkodzonych elementów osłon |  | 5 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana uszkodzonych elementów zespołów hamulcowych |  | 7 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana uszkodzonych silników i sprzęgieł |  | 5 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana uszkodzonej kasety sterowniczej. |  | 10 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana uszkodzonej aparatury elektrycznej: sterowników i styczników |  | 16 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana wózków kablowych na firance |  | 12 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana kabla zasilającego (firanka) H0RN4x6 - 100 mb |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 4 (4)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | Nawęglanie | 4 (4)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki i suwnice ręczne |  | 5T |  |  | 6 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 108 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 108 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 9 | 0 | 1 | 0
4. | Wymiana wciągnika |  | 9 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 6 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana prowadnika łańcucha |  | 4 | 0 | 1 | 0

## 2 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 2 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa podwieszana Budynek Odwadniania Gipsu i Oczyszczania Ścieków, poziom +13,30m |  | Q=2T; L=12,8; Hp=12,68m; Numer fabryczny 475 |  |  | 13 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lin, krążków linowych, haków lub czerpaków |  | 2 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana reduktorów, zespołów hamulcowych, kół jezdnych |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Remont reduktorów (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 4 | 0 | 1 | 0
8. | Ustawienie geometrii kół jezdnych |  | 4 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana tarcz hamulcowych (bębnów), sprzęgieł, wałów nap. |  | 4 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana lub naprawa wyłączników krańcowych, przekażników czasowych, styczników, kaset sterowych |  | 10 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana silników, luzowników |  | 4 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana rozdzielni, szafy sterowniczej, kabla zasilającego, wózków kablowych |  | 4 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana zużytych styków, szczotek, rolek ślizgaczy w aparaturze elektrycznej i silnikach |  | 4 | 0 | 1 | 0

## 3 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 3 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa natorowa Budynek Odwadniania Gipsu i Oczyszczania Ścieków poziom +26,80m |  | Q=5T; L=12,5; Hp=25,5m; Numer fabryczny 474 |  |  | 20 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana reduktora |  | 2 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana zespołu hamulcowego |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Ustawienie kół jazdy mostu i wózka |  | 2 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana tarczy hamulcowej |  | 2 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana sprzęgła |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana wału napędowego |  | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana liny |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Remont i regulacja podtorza. |  | 1 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana silnika |  | 2 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana luzownika |  | 2 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana stycznika |  | 8 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 3 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 6 | 0 | 1 | 0
18. | Remont reduktora - wymiana łożysk |  | 2 | 0 | 1 | 0
19. | Remont reduktora - wymiana uszczelnień |  | 2 | 0 | 1 | 0
20. | Remont reduktora - wymiana wałków zębatych |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 4 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 4 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa natorowa Magazyn Kontenerów, poziom +6,00m |  | Q=12,5T; L=13,825; Hp=5,16m; Numer fabryczny 476 |  |  | 11 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 2 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lub remont zespołu hamulcowego |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana sprzęgła |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana liny |  | 2 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana silnika |  | 1 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana stycznika |  | 4 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 5 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 5 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa podwieszana. Hala Sprężarkowni, poziom +6,04m |  | Q=5T; L=0,5+8,2+0,5m; Hp=4,745m; Numer fabryczny 473 |  |  | 12 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
2. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 1 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lub remont zespołu hamulcowego |  | 1 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana sprzęgła |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana liny |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana silnika |  | 1 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana stycznika |  | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 6 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 6 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa podwieszana. Budynek technologiczny, poziom +7,35m |  | Q=7,5T; L=0,55+9,8,2+0,45m; Hp=5,974m; Numer fabryczny 472 |  |  | 12 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie suwnicy do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 1 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 1 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 1 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 1 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana lub remont zespołu hamulcowego |  | 1 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana sprzęgła |  | 1 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana liny |  | 1 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana silnika |  | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana stycznika |  | 1 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 7 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 7 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny |  | - |  |  | 10 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 240 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 120 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie wciągników do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 20 | 0 | 1 | 0
4. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 20 | 0 | 1 | 0
5. | Uzupełnianie i wymiana smarów. Okresowa wymiana olejów |  | 20 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 10 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 10 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana lub naprawa wyłączników krańcowych, przekażników czasowych, styczników, kaset sterowych |  | 20 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana kabla zasilającego, wózków kablowych |  | 5 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana zużytych styków, szczotek w aparaturze elektrycznej |  | 10 | 0 | 1 | 0

## 8 (5)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | Chemiczny - MIOS | 8 (5)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki ręczne |  | - |  |  | 6 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 16 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 16 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie wciągników do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 16 | 0 | 1 | 0
2. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 16 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 16 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 16 | 0 | 1 | 0

## 2 (6)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | nawęglanie | 2 (6)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica jednodźwigarowa podwieszona z wciągnikiem elektr |  | do 5T |  |  | 20 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 72 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 72 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 6 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 6 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana reduktora |  | 4 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana zespołu hamulcowego |  | 4 | 0 | 1 | 0
7. | Ustawienie kół jazdy mostu i wózka |  | 4 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana tarczy hamulcowej |  | 4 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana sprzęgła |  | 4 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana wału napędowego |  | 2 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana liny |  | 4 | 0 | 1 | 0
12. | Regulacja podtorza. |  | 2 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana silnika |  | 4 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana luzownika |  | 4 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana stycznika |  | 16 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 6 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 12 | 0 | 1 | 0
18. | Remont reduktora - wymiana łożysk |  | 2 | 0 | 1 | 0
19. | Remont reduktora - wymiana uszczelnień |  | 2 | 0 | 1 | 0
20. | Remont reduktora - wymiana wałków zębatych |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 3 (6)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | nawęglanie | 3 (6)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny |  | do 8,5T |  |  | 12 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 276 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 276 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 23 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 23 | 0 | 1 | 0
2. | Konserwacja kasety sterowniczej, wymiana uszkodzonej |  | 6 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana uszkodzonych lin, zbloczy, układaczy i haka. |  | 5 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana uszkodzonych elementów osłon |  | 6 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana uszkodzonych elementów zespołów hamulcowych |  | 6 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana uszkodzonych silników i sprzęgieł |  | 2 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana uszkodzonej aparatury elektrycznej: sterowników i styczników |  | 12 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana wózków kablowych na firance |  | 10 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana kabla zasilającego (firanka) H0RN4x6 - 100 mb |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 4 (6)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | Nawęglanie | 4 (6)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki i suwnice ręczne |  | do 5T |  |  | 7 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 276 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 276 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 23 | 0 | 1 | 0
4. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 6 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana wciągnika |  | 10 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 12 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana prowadnika łańcucha |  | 10 | 0 | 1 | 0

## 2 (7)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | odpopielanie | 2 (7)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnice odżużlania |  | SO1,3,4 |  |  | 44 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 36 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 36 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 3 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 3 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 3 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana okładzin hamulcowych z demontażem i montażem szczęk |  | 36 | 0 | 1 | 0
7. | Remont reduktora (wymiana łożysk, uszczelnień, kół i wałków) |  | 9 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana luzownika elektrohydraulicznego |  | 12 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana lin trzymających Φ16, 2x36m - 2 szt |  | 12 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana lin zamykających Φ16, 2x51m - 2 szt |  | 12 | 0 | 1 | 0
11. | Skrócenie lin trzymających |  | 12 | 0 | 1 | 0
12. | Skrócenie lin zamykających |  | 12 | 0 | 1 | 0
13. | Pomiar geodezyjny toru suwnicy |  | 2 | 0 | 1 | 0
14. | Pomiar geodezyjny toru wciągarki |  | 3 | 0 | 1 | 0
15. | Kontrola stanu kabli podwieszonych i wózków kablowych |  | 12 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana zespołu hamulcowego |  | 24 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana silnika |  | 6 | 0 | 1 | 0
18. | Wymiana sprzęgła |  | 6 | 0 | 1 | 0
19. | Wymiana stycznika SU430 220V |  | 20 | 0 | 1 | 0
20. | Wymiana stycznika SU330 127V |  | 14 | 0 | 1 | 0
21. | Wymiana stycznika SU430 127V |  | 6 | 0 | 1 | 0
22. | Wymiana stycznika SLA85 220V |  | 26 | 0 | 1 | 0
23. | Wymiana stycznika SLA63 220V |  | 8 | 0 | 1 | 0
24. | Wymiana stycznika SLA32 220V |  | 8 | 0 | 1 | 0
25. | Wymiana stycznika SLA12 220V |  | 8 | 0 | 1 | 0
26. | Wymiana opornika regulacyjnego |  | 4 | 0 | 1 | 0
27. | Remont opornika regulacyjnego |  | 4 | 0 | 1 | 0
28. | Wymiana krążka linowego |  | 16 | 0 | 1 | 0
29. | Wymiana czerpaka |  | 6 | 0 | 1 | 0
30. | Wymiana zblocza czerpaka |  | 6 | 0 | 1 | 0
31. | Przegląd reduktora (przekładni zębatej) |  | 8 | 0 | 1 | 0
32. | Wymiana reduktora (przekładni zebatej) |  | 4 | 0 | 1 | 0
33. | Ustawienie kół jazdy mostu i wózka |  | 3 | 0 | 1 | 0
34. | Wymiana kół jazdy mostu i wózka |  | 3 | 0 | 1 | 0
35. | Wymiana wałów napędowych |  | 3 | 0 | 1 | 0
36. | Naprawa kleszczenia suwnicy |  | 16 | 0 | 1 | 0
37. | Wymiana wykładzin hamulców |  | 72 | 0 | 1 | 0
38. | Wymiana wózków kablowych |  | 108 | 0 | 1 | 0
39. | Naprawa wózków kablowych |  | 25 | 0 | 1 | 0
40. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 36 | 0 | 1 | 0
41. | Wymiana kabla siłowego (firanka) H07RN4x35 - 140m |  | 4 | 0 | 1 | 0
42. | Wymiana kabla sterowniczego (firanka) H0719x1,5 - 280m |  | 4 | 0 | 1 | 0
43. | Wymiana kabla siłowego jazdę mostem (firanka) H07RN4x6 - 140m |  | 2 | 0 | 1 | 0
44. | Wymiana kabla siłowego jazdę mostem (firanka) H07RN4x16 - 70m |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 3 (7)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | odpopielanie | 3 (7)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Suwnica nator. 1-dżwig.z w.el. |  | Pomp.Os.3, PBagr, Spręż |  |  | 20 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 36 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 36 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 3 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 3 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana reduktora |  | 2 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana zespołu hamulcowego |  | 2 | 0 | 1 | 0
7. | Ustawienie kół jazdy mostu i wózka |  | 2 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana tarczy hamulcowej |  | 2 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana sprzęgła |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana wału napędowego |  | 1 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana liny |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Regulacja podtorza. |  | 1 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana lub naprawa silnika |  | 2 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana lub naprawa luzownika |  | 2 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana stycznika |  | 8 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 3 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 6 | 0 | 1 | 0
18. | Remont reduktora - wymiana łożysk |  | 2 | 0 | 1 | 0
19. | Remont reduktora - wymiana uszczelnień |  | 2 | 0 | 1 | 0
20. | Remont reduktora - wymiana wałków zębatych |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 4 (7)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | odpopielanie | 4 (7)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny |  | Elf K10, 11, 14, 15 i 16, bagr,FK-2,M-4,7 |  |  | 17 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 120 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 120 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 12 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 12 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 10 | 0 | 1 | 0
6. | Kontrola oznaczeń wymaganych w przepisach UDT |  | 10 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana lub naprawa kasety sterującej |  | 10 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana lub remont zespołu hamulcowego |  | 8 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana sprzęgła |  | 2 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana liny |  | 4 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana silnika |  | 2 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana stycznika |  | 12 | 0 | 1 | 0
13. | Wymiana wyłączników krańcowych, przekaźników czasowych (lub ich naprawa) |  | 12 | 0 | 1 | 0
14. | Wymiana zblocza kpl. |  | 3 | 0 | 1 | 0
15. | Wymiana układacza lin |  | 3 | 0 | 1 | 0
16. | Wymiana wózków kablowych |  | 16 | 0 | 1 | 0
17. | Wymiana przewodu zasilającego (firanka) H07RN4x6 - 100 mb |  | 2 | 0 | 1 | 0

## 5 (7)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
EC Siekierki |  | odpopielanie | 5 (7)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki ręczne |  |  |  |  | 6 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 12 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 12 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 4 | 0 | 1 | 0
4. | Wymiana nakładek tarcz ciernych |  | 12 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana wciągnika |  | 4 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 1 | 0 | 1 | 0

## 2 (8)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | PMS/Obszar Kotłowy - SCR | 2 (8)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągnik elektryczny linowy przejezdny |  | Typ CXT40210032P34EFN0S Q=3T; Hp=38m; GNP - M4 |  |  | 12 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 48 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 48 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 4 | 0 | 1 | 0
4. | Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyposażenia elektrycznego i sporządzenie protokołu. |  | 4 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 15 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana uszkodzonych elementów osłon |  | 15 | 0 | 1 | 0
7. | Wymiana uszkodzonych silników, sprzęgieł |  | 15 | 0 | 1 | 0
8. | Wymiana uszkodzonej kasety sterowniczej. |  | 15 | 0 | 1 | 0
9. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 15 | 0 | 1 | 0
10. | Wymiana lub naprawa wyłączników krańcowych, przekażników czasowych, styczników, kaset sterowych |  | 15 | 0 | 1 | 0
11. | Wymiana kabla zasilającego, wózków kablowych |  | 8 | 0 | 1 | 0
12. | Wymiana zużytych styków, szczotek w aparaturze elektrycznej |  | 16 | 0 | 1 | 0

## 3 (8)
Obiekt |  | Obszar | Nr karty
Ec Siekierki |  | PMS/Obszar Kotłowy - SCR | 3 (8)
Nazwa Urządzenia |  | Typ Urządzenia |  |  | Poprawność
Wciągniki ręczne |  | Q=3T |  |  | 6 | 0
Lp. | Prace Rozliczane Powykonawczo | Liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania | Przewidywana liczba działań w roku | Stawka jednostkowa w PLN [stawka rbh x liczba rbh na wykonanie pojedynczego działania] | Poprawność
1. | Wykonywanie wszystkich czynności zawartych w przepisach UDT (przeględy, prowadzenie książki konserwacji) |  | 192 | 0 | 1 | 0
2. | Wykonywanie zaleceń wydanych przez inspektorów UDT i BHP mieszczących się w ramach czynności konserwatora |  | 192 | 0 | 1 | 0
3. | Przygotowanie urządzenia do corocznej rewizji dozorowej w ramach tzw. UDT-owskiego dozoru stałego. Uczestnictwo w odbiorze UDT, zapewnienie obciążenia kontrolnego. |  | 16 | 0 | 1 | 0
4. | Uzupełnianie i wymiana smarów. Okresowa wymiana olejów |  | 16 | 0 | 1 | 0
5. | Wymiana lin, krążków linowych, haków, zbloczy, układaczy |  | 8 | 0 | 1 | 0
6. | Wymiana tarcz hamulcowych |  | 8 | 0 | 1 | 0