## Arkusz1
Formularz „Wynagrodzenie”
Dotyczy: Wykonywanie rozbudowy i serwisu infrastruktury sieci LAN w zakładach ORLEN Termika S.A.
Postępowanie nr 26DFBO023
1 CENY
1.1 Waluta oferty
Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.2 Cena
WYKONAWCA UZUPEŁNIA POLA OZNACZONE KOLOREM ŻÓŁTYM
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | *Szacowana ilość w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Szacowana wartość wynagrodzenia netto w trakcie trwania umowy
1 | Dołożenie do istniejącej sieci LAN i elektycznej zestawu naściennego Legrand z kompletem osprzętu Mosaic: - 2x gniazdo RJ45 w standardzie UTP kat. 6, - 2x gniazdo eklektyczne z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym. Opis prac instalacyjnych: - przewody ułożone w listwach z przegrodą, - przejścia pożarowe EI60, - demontaż sufitów podwieszanych w ciągach korytarzowych, - montaż tras kablowych korytka systemowe BAKS KK 100. Pomiary elektryczne oraz transmisyjne kat 6. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 10-30 m | szt | 25 |  | 0
b) | długość trasy 30-50 m | szt | 60 |  | 0
c) | długość trasy 60-70 m | szt | 30 |  | 0
d) | długość trasy 70-90 m | szt | 20 |  | 0
2 | Dołożenie do istniejecie sieci LAN i eklektycznej zestawu naściennego Legrand z kompletem osprzętu Mosaic: - 2x gniazdo RJ45 w standardzie STP kat. 6, - 2x gniazdo eklektyczne z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym. Opis prac instalacyjnych: - przewody ułożone w listwach z przegrodą, - przejścia pożarowe EI60, - demontaż sufitów podwieszanych w ciągach korytarzowych, - montaż tras kablowych korytka systemowe BAKS KK 100. Pomiary elektryczne oraz transmisyjne kat 6. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 10-30 m | szt | 25 |  | 0
b) | długość trasy 30-50 m | szt | 50 |  | 0
c) | długość trasy 60-70 m | szt | 60 |  | 0
d) | długość trasy 70-90 m | szt | 30 |  | 0
3 | Dołożenie do istniejącej sieci LAN gniazda RJ45 w istniejącym zestawie naściennym: - 1x gniazdo RJ45 w standardzie UTP kat. 6. Opis prac instalacyjnych: - przewody ułożone w listwach z przegrodą, - przejścia pożarowe EI60, - demontaż sufitów podwieszanych w ciągach korytarzowych, - montaż tras kablowych korytka systemowe BAKS KK 100. - przewody ułożone w listwach z przegrodą, Pomiary elektryczne oraz transmisyjne kat 6. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 10-20 m | szt | 20 |  | 0
b) | długość trasy 30-50 m | szt | 20 |  | 0
c) | długość trasy 60-70 m | szt | 30 |  | 0
d) | długość trasy 70-90 m | szt | 15 |  | 0
4 | Dołożenie do istniejącej sieci LAN gniazda RJ45 w istniejącym zestawie naściennym: - 1x gniazdo RJ45 w standardzie STP kat. 6. Opis prac instalacyjnych: - przewody ułożone w listwach z przegrodą, - przejścia pożarowe EI60, - demontaż sufitów podwieszanych w ciągach korytarzowych, - montaż tras kablowych korytka systemowe BAKS KK 100. - przewody ułożone w listwach z przegrodą, Pomiary elektryczne oraz transmisyjne kat 6. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 10-20 m | szt | 10 |  | 0
b) | długość trasy 30-50 m | szt | 20 |  | 0
c) | długość trasy 60-70 m | szt | 20 |  | 0
d) | długość trasy 70-90 m | szt | 20 |  | 0
5 | Dołożenie do istniejącej sieci LAN gniazda RJ45 w istniejącym zestawie naściennym: - 1x gniazdo RJ45 w standardzie UTP kat. 5e. Opis prac instalacyjnych: - przewody ułożone w listwach z przegrodą, - przejścia pożarowe EI60, - demontaż sufitów podwieszanych w ciągach korytarzowych, - montaż tras kablowych korytka systemowe BAKS KK 100. - przewody ułożone w listwach z przegrodą, Pomiary elektryczne oraz transmisyjne kat 5e. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 10-20 m | szt | 10 |  | 0
b) | długość trasy 30-50 m | szt | 20 |  | 0
c) | długość trasy 60-70 m | szt | 15 |  | 0
d) | długość trasy 70-90 m | szt | 15 |  | 0
6 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 24 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OM3 - 24 włókna. - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - przejścia pożarowych EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 24 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC wielomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
e) | długość trasy 500-600 m
7 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 24 włókien z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla. Cztery studnie przelotowe dla kanalizacji kablowej, rury kanalizacyjne AROT. Wykonanie przepustu pod drogą 6 metrów. Kabel światłowodowy SM - 24 włókna zewnętrzny. AKCESORIA: półka światłowodowa, pokrywa półki, panel czołowy półki dla 24 łączników SC (szt.2), organizator kabli do półki, łączniki LC, skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), dwa przejścia pożarowe EI60. Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
a) | długość trasy 10-50 m | szt | 2 |  | 0
b) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 100-200 m | szt | 3 |  | 0
d) | długość trasy 200-300 m | szt | 1 |  | 0
e) | długość trasy 300-400 m | szt | 1 |  | 0
7 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 48 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OM3 - 48 włókna. - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - przejścia pożarowych EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 48 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC wielomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 10-50 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 50-100 m | szt | 2 |  | 0
c) | długość trasy 100-200 m | szt | 2 |  | 0
d) | długość trasy 200-300 m | szt | 2 |  | 0
e) | długość trasy 300-400 m | szt | 1 |  | 0
8 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 24 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OM4 - 24 włókna. - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - przejścia pożarowe EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 24 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC wielomodowy, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 10-50 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 100-200 m | szt | 3 |  | 0
d) | długość trasy 200-300 m | szt | 3 |  | 0
9 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 24 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OS2 - 24 włókna. - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - przejścia pożarowe EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 24 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC jednomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 10-50 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 100-200 m | szt | 1 |  | 0
d) | długość trasy 200-300 m | szt | 1 |  | 0
e) | długość trasy 300-400 m | szt | 2 |  | 0
10 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 48 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OS2 - 48 włókna. - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - osiem przejść pożarowych EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 48 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC jednomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 10-50 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 100-200 m | szt | 2 |  | 0
d) | długość trasy 200-300 m | szt | 3 |  | 0
e) | długość trasy 300-400 m | szt | 1 |  | 0
11 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 48 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OS2 - 48 włókna. - 2 studnie przelotowe SK-2 dla kanalizacji kablowej, - rury kanalizacyjne AROT, - wykonanie przepustu pod drogą 6 metrów, - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - osiem przejść pożarowych EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 48 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC jednomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 200-300 m | szt | 4 |  | 0
b) | długość trasy 300-400 m | szt | 3 |  | 0
c) | długość trasy 400-500 m | szt | 1 |  | 0
d) | długość trasy 500-600 m | szt | 1 |  | 0
e) | długość trasy 600-700 m | szt | 1 |  | 0
f) | długość trasy 800-900 m | szt | 1 |  | 0
g) | długość trasy 900-1000 m | szt | 1 |  | 0
12 | Budowa kablowej linii optotelekomunikacyjnej o pojemności 48 włókien w istniejących kanałach teletechnicznych z zastosowaniem kanalizacji wtórnej trudnopalnej na całym odcinku kabla: - kabel światłowodowy OS2 - 48 włókna. - 4 studnie przelotowe SK-2 dla kanalizacji kablowej, - rury kanalizacyjne AROT, - wykonanie przepustu pod drogą 6 metrów, - skrzynka zapasu SZ-1 (szt. 2), - osiem przejść pożarowych EI60. AKCESORIA: - półka światłowodowa (szt. 2), pokrywa półki, panel czołowy półki dla 48 łączników LC (szt. 2), - łączniki LC jednomodowe, - organizator kabli do półki (szt. 2). Spawanie włókien. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisji w dwóch oknach w dwóch kierunkach. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami PGNIG TERMIKA SA.
a) | długość trasy 200-300 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 300-400 m | szt | 2 |  | 0
c) | długość trasy 400-500 m | szt | 2 |  | 0
d) | długość trasy 500-600 m | szt | 2 |  | 0
e) | długość trasy 600-700 m | szt | 2 |  | 0
f) | długość trasy 800-900 m | szt | 1 |  | 0
g) | długość trasy 900-1000 m | szt | 1 |  | 0
13 | Wymiana "osprzętu" gniazda:
a) | logiczny zestaw 2xRJ45 kat. 5E (komplet + pomiary transmisyjne kat. 5E) | szt | 20 |  | 0
b) | logiczny zestaw 2xRJ45 kat. 6 (komplet + pomiary transmisyjne kat. 6) | szt | 50 |  | 0
c) | elektryczny zestaw 2x230V gniazda z „kluczem” (komplet + pomiary) | szt | 30 |  | 0
d) | komplet -logiczny zestaw 2xRJ45 kat 5e UTP i elektryczny zestaw 2x230V gniazda z „kluczem” (zestaw z pomiarami j.w.) | szt | 50 |  | 0
e) | komplet -logiczny zestaw 2xRJ45 kat 6 UTP i elektryczny zestaw 2x230V gniazda z „kluczem” (zestaw z pomiarami j.w.) | szt | 30 |  | 0
f) | komplet -logiczny zestaw 2xRJ45 kat 6 SFTP i elektryczny zestaw 2x230V gniazda z „kluczem” (zestaw z pomiarami j.w.) | szt | 50 |  | 0
14 | Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych komputerowych w dodatkowe wyłączniki instalacyjne dla potrzeb nowych obwodów instalacji komputerowej:
a) | Montaż dodatkowego wyłącznika instalacyjnego C16/230V | szt | 30 |  | 0
b) | Montaż dwubiegunowego wyłącznika o charakterystyce C16 | szt | 10 |  | 0
c) | Montaż wyłącznika instalacyjnego z członem różnicowo-prądowym, charakterystyka AC | szt | 10 |  | 0
d) | Wymiana lampek kontrolnych w rozdzielnicach komputerowych 400V | szt | 5 |  | 0
15 | Wykonanie instalacji: - ułożenie przewodu YTKSY 10x2x0,5 w listwach, - osiem przejść pożarowych EI60, - zakończone łączówkami typu LSA. Pomiary statyczne. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 100-200 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 200-300 m | szt | 1 |  | 0
d) | długość trasy 300-400 m | szt | 1 |  | 0
e) | długość trasy 400-500 m | szt | 1 |  | 0
16 | Wykonanie instalacji: - wykonaniu wykopu, - ułożeniu kabla XzTKMXpw 10x4x0,5, - osiem przejść pożarowych EI60, - zakończone łączówkami typu LSA. Pomiary statyczne. Uzupełnienie dokumentacji obiektu.
a) | długość trasy 50-100 m | szt | 1 |  | 0
b) | długość trasy 100-200 m | szt | 1 |  | 0
c) | długość trasy 200-300 m | szt | 1 |  | 0
d) | długość trasy 300-400 m | szt | 1 |  | 0
e) | długość trasy 400-500 m | szt | 1 |  | 0
17 | Doposażenie szaf teletechnicznych w dodatkowy osprzęt:
a) | Dostawa i montaż listwy zasilającej 19” 1U 9x230V, długość kabla zasilającego – 5m | szt | 10 |  | 0
b) | Dostawa i montaż organizerów kablowych RACK 19” 1U | szt | 30 |  | 0
c) | Dostawa i montaż organizerów kablowych pionowych do szaf RACK | szt | 30 |  | 0
d) | Dostawa i montaż półki stałej do szafy RACK 19” | szt | 10 |  | 0
e) | Dostawa i montaż półki wysuwanej do szafy RACK 19” | szt | 30 |  | 0
f) | Dostawa i montaż półki na klawiaturę RACK 19” | szt | 10 |  | 0
g) | Dostawa i montaż wentylatorów dachowych, zestaw 4 wentylatory z termostatem i wyłącznikiem do szaf wolnostojących, | szt | 10 |  | 0
h) | Dostawa i montaż patchpanela 24 x RJ45 19” 1U cat6 | szt | 10 |  | 0
18 | Koszt pracy roboczogodziny montera (prace polegające na asyście technicznej oraz wykonywaniu prac bez użycia materiałów Wykonawcy):
a) | W dni robocze w godz. 7 - 17 | rbg | 200 |  | 0
b) | W dni robocze w godz. 17 - 7 | rbg | 300 |  | 0
c) | W dni ustawowo wolne od pracy /soboty, niedziele, święta/ | rbg | 100 |  | 0
19 | Stawki dla prac i napraw niewymienionych w pkt 1 - 18 powyżej oraz dla zgłoszeń awaryjnych: | Jednostka miary | *Szacowana ilość / wartość w trakcie trwania umowy | Wysokość stawki | Szacowana wartość wynagrodzenia netto w trakcie trwania Umowy
a) | stawka do kosztorysowania brutto (Ko+Z) | zł/rbg | 300 |  | 300
b) | koszty zakupu Kz netto (liczone od M) | % | 30000 |  | 30000
c) | koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) | %
d) | zysk Z (liczone od Kp+ R+S) | %
materiały M – ceny średnie z regionu w kwartale, w którym wykonywane będą prace wg Sekocenbud lub udokumentowane kopią faktury zakupu, gdy nie występują w cennikach Sekocenbud,
sprzęt S – średnie z regionu – kwartalne wg Sekocenbud,
Łączna szacowana wartość netto umowy |  |  |  |  | 30300
*Szacowane ilości prac i materiałów podane w Formularzu „Wynagrodzenie” są podane w celu dokonania oceny ofert. Faktyczne ilości czynności będą realizowane na podstawie decyzji Zamawiającego w trakcie trwania umowy ramowej nr 26DFBO023 i mogą się różnić od ilości wskazanych w Formularzu „Wynagrodzenie”.
_______________________________________________
Nazwa Wykonawcy
_______________________________________________
Imie i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)
_______________________________________________
Podpis osoby upoważnionej
_______________________________________________
Miejsce i data