## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Żerań - Wymiana zasilaczy bezprzerwowych w układzie zasilania awaryjnego urządzeń technologicznych EC Siekierki.
Umowa nr: 26DFBT063
Tabela nr 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena łączna netto w PLN
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | Sprawdzenie kompletności oznaczników, połączeń śrubowych, sterowania zdalnego i lokalnego, sygnalizacji i pomiarów w systemach nadrzędnych, wykonanie protokołu z wymienionych czynności | kpl | 14
SUMA

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Żerań - Wymiana zasilaczy bezprzerwowych w układzie zasilania awaryjnego urządzeń technologicznych EC Siekierki.
Umowa nr: 26DFBT063
Tabela nr 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (moc) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | komponent | J/M | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 1 | BFI 220/230/10 | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 2 | BFI 220/230/12Z | 12kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 3 | BFI 220/230/10 | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 4 | BFIz 220/230MS + SKB15 | 15kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 5 | BFIz 220/230MS + SKB15 | 15kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 6 | FPM-8z | 8kVA | MEDCOM |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 7 | BFI 220/230/10 | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 8 | BFI 220/230/10 | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 9 | FATz 11T 220/400MS | 11kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 10 | FATz 20T 220/400MS | 20kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 11 | FAT 11 | 11kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 12 | FATz 10T 220/400MS | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 13 | FAT 11 | 11kVA | APS Energia |  | kpl | 1
1. | Uruchomienie i próby funkcjonalne FAT/UPS | 1.1 | 14 | FATz 10T 220/400MS | 10kVA | APS Energia |  | kpl | 1
SUMA

## Prace nieujęte i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Żerań - Wymiana zasilaczy bezprzerwowych w układzie zasilania awaryjnego urządzeń technologicznych EC Siekierki.
Umowa nr: 26DFBT063
Tabela nr 3
LP. | Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena łączna netto [PLN]
1. | Inne materiały - koszt Zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 30000 | 30000
2. | Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 30 000 PLN przy danej stawce w ….% ( stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 30 000,00 PLN x …..% narzutu = …….kwota narzutu | kpl. | 1
3. | Prace nieujęte w Tabeli nr 1 | rbh. | 200
SUMA