## Tabela cenowa
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Formularz "Wynagrodzenie"
Dotyczy : Wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego Elektrofiltrów i Filtra Workowego w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Postępowanie 26DFBT046
LP. | OPIS PRAC |  | WARTOŚĆ PLN
1. | Wykonanie harmonogramu szczegółowego Prac, projektu organizacji Prac, planu zapewnienia jakości, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („plan BIOZ”) oraz przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. | 1 kpl.
2. | Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz analiza techniczna, z uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej, dla zapewnienia kompletności realizacji Umowy oraz podjęcie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych. | 1 kpl.
3. | Wykonanie oraz przekazanie do oceny Zamawiającemu projektów wykonawczych we wszystkich branżach w szczególności projekt doboru ilości opraw w oparciu o obliczenia wymaganego natężenia oświetlenia | 1 kpl.
4. | Kompleksowa realizacja wszystkich Prac, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, elementów konstrukcyjnych, instalacji, aparatury i urządzeń:
4.1 | Wymianę opraw jarzeniowych 2x36W na odpowiedniki LED wraz z niebędnymi elementami | 1 kpl.
4.2 | Wymianę opraw sodowych na odpowiedniki LED wraz z niebędnymi elementami | 1 kpl.
4.3 | Wymianę wysięgników rurowych | 1 kpl.
5. | Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji w rejonie Obiektów, które kolidować będą z nowymi elementami zabudowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów), opracowanie projektu niezbędnych przekładek. Dotyczy to także przekładek tymczasowych – na czas Modernizacji. Wykonawca dokona likwidacji tych prowizorycznych instalacji i elementów konstrukcji, w celu odtworzenia stanu pierwotnego. | 1 kpl.
6. | Wykonanie przez Wykonawcę rozbiórek w zakresie niezbędnym dla realizacji Prac wraz z usunięciem i zagospodarowaniem wszelkiego rodzaju odpadów zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 1 kpl.
7. | Wykonanie przez Wykonawcę robót polegających na połączeniu Obiektów wraz z instalacjami towarzyszącymi Obiektów z innymi obiektami, instalacjami i urządzeniami. | 1 kpl.
8. | Wykonanie przez Wykonawcę pełnego zakresu odbiorów, badań technicznych i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, w tym udział i przygotowanie Obiektów i dokumentów do odbiorów zgłaszanych Zamawiającemu. | 1 kpl.
9. | Wykonanie przez Wykonawcę i na jego koszt prób funkcjonalnych, czynności rozruchowych i regulacyjnych Urządzeń Udział w ruchu próbnym. | 1 kpl.
10. | Wykonanie dokumentacji odbiorowej oraz przekazanie jej do oceny Zamawiającemu. Wykonanie i przekazanie do archiwum Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. Sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonawczego. | 1 kpl.
11. | Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, tzn. wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych zgodnie z DTR urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę przez okres trwania Gwarancji. Dostawa części zamiennych i materiałów szybkozużywających się na okres trwania Gwarancji. | 1 kpl.
12. | Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono | 1 kpl.
SUMA