| Lp. | Czynności do wykonania |
| --- | --- |
| 1 | Usuwanie rozsypanego węgla w rejonie przenośników taśmowych na całej ich długości |
| 2 | Usuwanie osiadłego pyłu węglowego i popiołu z posadzek, urządzeń, konstrukcji, instalacji elektrycznych wraz ze skrzynkami sterowniczymi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odpylania, przewietrzania i odkurzania na całej długości przenośników taśmowych |
| 3 | Utrzymanie czystości na poziomie 0m przy naciągach grawitacyjnych taśm i w rejonie zainstalowanych próbopobieraków |
| 4 | Utrzymanie czystości w rejonie kruszarek, szczapołapów, elektromagnesów oraz na klatce schodowej przy windzie od IV do V piętra |
| 5 | Czyszczenie nawisów na koszach zasypowych przy pługach zgarniających zlokalizowanych na IV podniesieniu nawęglania |
| 6 | Przykrywanie, na bieżąco, blachami bunkrów przykotłowych na całej długości IV-go podniesienia nawęglania |
| 7 | Zraszanie wodą galerii nawęglania podczas sprzątania ręcznego |
| 8 | Utrzymanie drożności przepływu wody w kanałach odwodnieni pod podajnikami na całej długości I-go podniesienia wraz z obsługą pompek odwodnień podczas sprzątania |
| 9 | Czyszczenie urządzeń i instalacji o/ węgla przed remontami, przeglądami itp |
| 10 | Odkurzanie ciągów nawęglania, konstrukcji i urządzeń podawczych węgla za pomocą odkurzacza przemysłowego będącego własnością Zamawiającego |
| 11 | Utrzymanie czystości na klatkach schodowych w rozładowni węgla i w miejscach przygotowania próbek węgla z dostaw do analiz |
| 12 | Utrzymanie w czystości pomieszczenia węzła odpylającego nad kruszarkami |
| 13 | Czyszczenie wiat węglowych, terenu wokół wiat (od strony torów, kanału Żerańskiego, pomiędzy wiatą a sprężarkami) pól odkładczych i boksów na składowanie węgla i odpadu z oczyszczalni |
| 14 | Utrzymywanie porządku na wygrodzonym polu odkładczym węgla zanieczyszczonego i nadmiarowego wraz z segregacją odpadów |
| 15 | Sprzątanie terenu całej kotłowni na poziomie 0m. |
| 16 | Czyszczenie kanałów zmywnych na poziomie 0m kotłów Ofz-450A i B włącznie ze studzienkami zbiorczymi |
| 17 | Sprzątanie poszczególnych poziomów w budynku ZPzZ B i ZPWH włącznie z przynależną klatką schodową |
| 18 | Sprzątanie zalegającego węgla i popiołu na obszarze węgla |
| 19 | Sprzątanie ciągów komunikacyjnych na poziomie magistrali wodnej (kotły OP-230 od K1 do KB) |
| 20 | Czyszczenie terenu wokół miejsca tymczasowego składowania popiołu |
| 21 | Sprzątanie wszystkich poziomów zbiorników popiołu ZRP1, ZRP2, ZRP3, i ZMP1 wraz z instalacjami wyciągowymi. |
| 22 | Sprzątanie wszystkich poziomów ZMMW i ZMWH włącznie z przynależną klatką schodową wraz z instalacją wyciągową |
| 23 | Czyszczenie 3 szt. zbiorników roboczych mleka wapiennego -1 raz w roku oraz 2 komór osadników wstępnych oczyszczalni ścieków – 4 razy w roku. |
| 24 | Wykonanie innych prac czyścicielskich w obszarze pomocniczym zleconych awaryjnie przez Zamawiającego, w ramach godzin dodatkowych, np. awaryjne czyszczenie komór osadnika żużla, rozładunek/załadunek zbiorników z mas jonitowych na SPW. |