## Cennik
ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy 26DFBT117 - CENNIK
LP | Indeks sprzedawcy | Numer pozycji | Nazwa pozycji | Ilość szacowana / 3 lata | J/M | Nazwa dostawcy | Wymiary/ Jakość | Wzorzec typu | Cena jednostkowa/ PLN netto | Termin dostawy w dniach roboczych | Szacowana wartość całkowita/ PLN netto
1 |  | 770-121-200-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA | 50000 | opk |  | 200 mm
2 |  | 770-121-300-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA | 3000 | szt |  | 300 mm
3 |  | 770-121-120-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA | 2000 | szt |  | 120 mm
4 |  | 724-081-230-0 | ŻARÓWKA HALOGENOWA | 1000 | szt |  | 12V 100W 24ST | HALOSPOT 111
5 |  | 696-654-935-0 | KABEL ELEKTROENERGET. AL. | 1000 | m |  | 3x240 mm2 SM | YAKY 6/6kV
6 |  | 724-002-350-0 | ŻARÓWKA GŁÓWNEGO SZEREGU | 1000 | szt |  | E27 220V 60W - NORMATYW
7 |  | 770-121-201-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA | 1000 | opk |  | 200 mm | 1 opk. = 100 szt
8 |  | 770-120-643-0 | OPASKA KABLOWA | 1000 | szt |  | 310x4,8 mm
9 |  | 770-120-550-0 | OPASKA KABLOWA | 1000 | szt |  | 200x3,6 mm
10 |  | 770-120-600-0 | OPASKA KABLOWA | 1000 | szt |  | 150x3,6 mm | Z PCV
11 |  | 770-120-561-0 | OPASKA KABLOWA CZARNA UV | 1000 | opk |  | CT 200-3.6 C | opak. = 100 szt.
12 |  | 770-120-676-0 | OPASKA KABLOWA CZARNA UV | 1000 | opk |  | CT 370-3.6 C | opak. = 100 szt.
13 |  | 770-120-610-0 | OPASKA KABLOWA CZARNA UV | 1000 | opk |  | CT 250-4.8 C | opak. = 100 szt.
14 |  | 724-083-410-0 | ŻARÓWKA HALOGENOWA E27 60W | 800 | szt |  | E27 60W
15 |  | 695-617-038-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 630 | m |  | 3x4 mm2 | YnKY-żo 0,6/1 kV
16 |  | 715-302-408-0 | AKUMULATOR | 552 | szt |  |  | R03
17 |  | 770-120-654-0 | OPASKA KABLOWA | 500 | szt |  | 550x8 mm
18 |  | 776-112-870-0 | TAŚMA IZOLACYJNA TEMFLEX SCOTCH | 500 | szt |  | 19x0,15 | Z PCV
19 |  | 710-609-164-0 | BEZPIECZNIK RURKOWY RADIOWY | 500 | szt |  | 630mA
20 |  | 710-609-162-0 | BEZPIECZNIK RURKOWY RADIOWY | 500 | szt |  | 500mA
21 |  | 710-609-140-0 | BEZPIECZNIK RURKOWY RADIOWY | 500 | szt |  | 315mA
22 |  | 770-120-583-0 | OPASKA KABLOWA | 500 | szt |  | 200x4,8 mm
23 |  | 770-120-590-0 | OPASKA KABLOWA | 500 | szt |  | 140x3,6 mm
24 |  | 724-804-180-0 | ŻARÓWKA LED | 500 | szt |  | E27 230V 5W
25 |  | 724-701-355-0 | ŚWIETLÓWKA - Normatyw | 300 | szt |  | 220V 36W
26 |  | 724-701-170-0 | ŚWIETLÓWKA - Normatyw | 300 | szt |  | 220V 18W
27 |  | 695-601-699-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 300 | m |  | 5x2,5 mm2 | YKY 0.6/1kV
28 |  | 710-009-722-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA | 200 | szt |  | 2-PRZEWODOWA | WAGO 221-412
29 |  | 710-009-723-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA | 200 | szt |  | 3-PRZEWODOWA | WAGO 221-413
30 |  | 695-601-666-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 200 | m |  | 5x1,5 mm2 | YKY 0,6/1kV
31 |  | 683-226-924-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 200 | szt |  | 500V 32A | WT-00C GL/GG
32 |  | 714-505-969-0 | ZAPŁONNIK | 200 | szt |  | 220-240 V 4-65 W | S10
33 |  | 770-701-617-0 | TAŚMA IZOLACYJNA | 200 | szt |  | 19 mm x 20 m | PCV
34 |  | 694-013-110-0 | PRZEWÓD ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 200 | m |  | 1x2,5 mm2 | LgY 450/750V
35 |  | 694-145-210-0 | PRZEWÓD ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 200 | m |  | 3X1,5 mm2 | YDY 450/750V
36 |  | 694-145-230-0 | PRZEWÓD ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 200 | m |  | 3X2,5 mm2 | YDY 450/750V
37 |  | 683-226-921-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 200 | szt |  | 500V 25A | WT-00C GL/GG
38 |  | 711-110-307-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 6,0 mm2 | 75/10
39 |  | 711-110-305-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 4,0 mm2 | 74/9
40 |  | 711-152-322-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M4 | 2,5 mm2
41 |  | 711-152-323-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M5 | 2,5 mm2
42 |  | 711-152-324-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M6 | 2,5 mm2
43 |  | 711-152-342-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M4 | 6 mm2
44 |  | 711-152-343-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M5 | 6 mm2
45 |  | 711-152-344-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 200 | szt |  | M6 | 6 mm2
46 |  | 711-110-235-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 2,5 mm2 | 473/8
47 |  | 711-110-241-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 4 mm2 | 474/12
48 |  | 711-110-242-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 4 mm2 | 474/10
49 |  | 711-110-301-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 0,75 mm2 | 71/6
50 |  | 711-110-303-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | 2,5 mm2 | 73/7
51 |  | 710-604-095-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 200 | szt |  | 16A | Bi-Wts 500V SZYBKA
52 |  | 724-320-185-0 | ŻARÓWKA TELEFONICZNA | 200 | szt |  | 60 V 50 mA T6,8
53 |  | 711-110-316-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | PODWÓJNA | 6 mm2
54 |  | 711-110-314-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | PODWÓJNA | 4 mm2
55 |  | 711-110-312-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  | PODWÓJNA | 1,5 mm2
56 |  | 332-615-798-0 | TULEJKA IZOLACYJNA DO PRZEWODÓW | 200 | szt |  |  | 1,5 mm2
57 |  | 695-600-670-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 200 | m |  | 5x4 mm2 | YKY 0,6/1 kV
58 |  | 699-694-430-0 | KABEL TELEINFORMATYCZNY | 200 | m |  | 4X2X23AWG | U/FTP cat.6A LSOH B2ca
59 |  | 710-215-162-0 | STYK MĘSKI | 200 | szt |  | nr kat 1601750000 | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
60 |  | 710-215-164-0 | STYK ŻEŃSKI | 200 | szt |  | nr kat 1601760000 | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG
61 |  | 710-215-132-0 | STYK MĘSKI | 200 | szt |  | 1,5 mm2 | 05.543.7202.0
62 |  | 710-215-134-0 | STYK ŻEŃSKI | 200 | szt |  | 1,5 mm2 | 02.123.7202.0
63 |  | 724-002-370-0 | ŻARÓWKA GŁÓWNEGO SZEREGU | 150 | szt |  | E27 220 V 75 W
64 |  | 695-617-026-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 150 | m |  | 3x2,5 mm2 RE | YKY-żo 0,6/1kV
65 |  | 694-013-123-0 | PRZEWÓD ELERTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 1X10 mm2 | LgY 450/750V
66 |  | 694-221-090-0 | PRZEWÓD OPONOWY MIESZKANIOWY | 100 | m |  | 2x1 mm2 | OMY 300/300V
67 |  | 772-007-724-0 | UCHWYT DO RURY ELEKTROINSTALACYJNEJ | 100 | szt |  | FI 18 mm | U 18 ZAMYKANY, BIAŁY
68 |  | 710-604-070-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 100 | szt |  | 10A | Bi-Wts 500V SZYBKA
69 |  | 710-605-318-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 100 | szt |  | 20A | D02
70 |  | 710-009-725-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA | 100 | szt |  | 5-PRZEWODOWA | WAGO 221-415
71 |  | 714-505-968-0 | ZAPŁONNIK | 100 | szt |  | 220-240 V 4-22 W | S2
72 |  | 710-605-319-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 100 | szt |  | 25A | D02
73 |  | 710-605-317-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 100 | szt |  | 16A | D01
74 |  | 724-301-444-0 | ŻARÓWKA SYGNALIZACYJNA | 100 | szt |  | E14 230V 15W
75 |  | 695-601-370-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 4x6 mm2 RE | YKY 0,6/1kV
76 |  | 695-601-350-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 4x4 mm2 RE | YKY 0,6/1kV
77 |  | 695-600-240-0 | KABEL ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 3x1,5 mm2 RE | YKY 0,6/1kV
78 |  | 771-304-122-0 | OSŁONKA NA WTYK RJ45 SZARA | 100 | szt |  | KOLOR SZARY | EMI-X-ML-SR-V11-GY
79 |  | 720-233-284-0 | WTYK RJ45 DRUT (8P8C) | 100 | szt |  | 8P8C KAT. 5E | EMI-X-ML-5U-IMP
80 |  | 683-226-080-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA N/N ZWŁOCZNA | 100 | szt |  | 200/125A | WT-1/T
81 |  | 724-012-710-0 | ŻARÓWKA WSTRZĄSOODPORNA | 100 | szt |  | B22 220V 60W
82 |  | 711-152-327-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M6 | 4 mm2
83 |  | 711-152-326-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M5 | 4 mm2
84 |  | 711-152-313-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M5 | 1,5 mm2
85 |  | 711-152-312-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M4 | 1,5 mm2
86 |  | 694-320-450-0 | KABEL STEROWNICZY GIĘTKI HELUKABEL | 100 | m |  | 4x1,5 mm2 | SiHF 300/500V
87 |  | 711-117-885-0 | KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M5 | 2,5 mm2
88 |  | 711-117-886-0 | KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M6 | 2,5 mm2
89 |  | 711-117-889-0 | KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M6 | 6 mm2
90 |  | 711-117-888-0 | KOŃCÓWKA WIDEŁKOWA IZOLOWANA | 100 | szt |  | M5 | 6 mm2
91 |  | 711-119-778-0 | NASUWKA IZOLOWANA | 100 | szt |  | 6,3 x 0,8 | 6 mm2
92 |  | 711-119-772-0 | NASUWKA IZOLOWANA | 100 | szt |  | 2,8 x 0,8 | 2,5 mm2
93 |  | 711-119-774-0 | NASUWKA IZOLOWANA | 100 | szt |  | 4,8 x 0,5 | 2,5 mm2
94 |  | 711-119-775-0 | NASUWKA IZOLOWANA | 100 | szt |  | 4,8 x 0,8 | 2,5 mm2
95 |  | 710-609-100-0 | BEZPIECZNIK RURKOWY RADIOWY | 100 | szt |  | 6,3A
96 |  | 710-609-011-0 | BEZPIECZNIK RURKOWY RADIOWY | 100 | szt |  | 1,6A
97 |  | 694-146-230-0 | PRZEWÓD ELEKTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 3X4 mm2 | YDYp 300/500V
98 |  | 683-226-720-0 | WKŁADKA TOPIKOWA ZWŁOCZNA | 100 | szt |  | 500V 63A | WT-00/gG
99 |  | 694-248-500-0 | PRZEWÓD OPONOWY | 100 | m |  | 5x4 mm2 | H07RN-F 450/750V
100 |  | 694-013-100-0 | PRZEWÓD ELERTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 1X1,5 mm2 | LgY 450/750V
101 |  | 694-013-029-0 | PRZEWÓD ELERTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 1x4 mm2 | LgY 450/750V
102 |  | 694-013-125-0 | PRZEWÓD ELERTROENERGET. MIEDZIANY | 100 | m |  | 1X16 mm2 | LgY 450/750V
103 |  | 694-221-230-0 | PRZEWÓD OPONOWY MIESZKANIOWY | 100 | m |  | 3x1 mm2 | OMY 300/300V
104 |  | 694-249-340-0 | KABEL PRZEWÓD GUMOWY | 100 | m |  | 5x4 mm2 | H07RN-F OnPD 0,6/1 kV
105 |  | 710-605-321-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 100 | szt |  | 35 A | D02
106 |  | 694-248-272-0 | KABEL H07RN-F 3X1,5MM2 | 100 | m |  | 3X1,5 mm2; 450/750V | H07RN-F CZARNY
107 |  | 710-604-110-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 80 | szt |  | 20A | Bi-Wts 500V SZYBKA
108 |  | 710-604-130-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 80 | szt |  | 25A | Bi-Wts 500V SZYBKA
109 |  | 565-032-647-0 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY | 60 | szt |  | CEWKA 24VDC 10A 250VAC 2P | R15-2012-23-1024-WT
110 |  | 770-685-280-0 | RURA TERMOKURCZLIWA | 60 | m |  | FI 35x12 mm | POGRUBIONA Z KLEJEM
111 |  | 683-228-474-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 60 | szt |  | 160A | WTN-00/gG
112 |  | 717-402-799-0 | LATARKA OKRĄGŁA | 60 | szt
113 |  | 715-901-790-0 | BATERIA ALKALICZNA | 50 | szt |  | 1,5 V | LR03
114 |  | 724-709-321-0 | ŚWIETLÓWKA | 50 | szt |  | 58W/840 G13 L-1510 mm | TLD
115 |  | 710-604-432-0 | WKŁADKA TOPIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 16A | Bi-Wtz 500V
116 |  | 710-604-450-0 | WKŁADKA TOPIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 20A | Bi-Wtz 500V
117 |  | 714-505-880-0 | ZAPŁONNIK | 50 | szt |  | 220 V 75-400 W | ODF-1
118 |  | 683-226-126-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA N/N ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 400/400A | WT-2/T
119 |  | 724-740-827-0 | LAMPA METALOHALOGENKOWA | 50 | szt |  | 230V 250W E40 | HQI-E 250W/D POWLEKANA
120 |  | 710-605-316-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 10A | D01
121 |  | 724-804-210-0 | ŻARÓWKA LED | 50 | szt |  | 230 V 50 HZ
122 |  | 694-248-490-0 | PRZEWÓD OPONOWY | 50 | m |  | 5X2,5 mm2 | H07RN-F 450/750V
123 |  | 715-402-350-0 | BATERIA ALKALICZNA | 50 | szt |  | 1,5V | LR03
124 |  | 715-901-004-0 | BATERIA | 50 | szt |  | 3,6 V | 1/2AA
125 |  | 683-226-933-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 50A | WT-00C GL/GG
126 |  | 710-604-195-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 50 | szt |  | 63A | Bi-Wts 500V SZYBKA
127 |  | 710-604-150-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 50 | szt |  | 35A | Bi-Wts 500V SZYBKA
128 |  | 770-604-526-0 | WĄŻ KARBOWANY PESZEL | 50 | m |  | FI 16mm | Z PCV
129 |  | 680-226-633-0 | MODUŁ BEZPIECZNIKOWY | 50 | szt |  | 5x20 mm | TYP 286-891, WAGO
130 |  | 710-605-323-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 63A | D02
131 |  | 683-226-930-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 40A | WT-00C GL/GG
132 |  | 683-226-915-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 16A | WT-00C GL/GG
133 |  | 683-226-909-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 6A | WT-00C GL/GG
134 |  | 683-226-912-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 10A | WT-00C GL/GG
135 |  | 710-605-330-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 32 A | D02
136 |  | 710-605-620-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA | 50 | szt |  | rozmiar 10x36 | 25A, 500V, GG
137 |  | 683-226-652-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 50 | szt |  | 500V 250A | WT-1/GG
138 |  | 694-248-510-0 | PRZEWÓD OPONOWY | 50 | m |  | 5x6 mm2 | H07RN-F 450/750V
139 |  | 710-604-050-0 | WKŁADKA TOPIKOWA | 50 | szt |  | 6A | Bi-Wts 500V SZYBKA
140 |  | 710-605-438-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 16A GG,500V | ROZMIAR 10X38
141 |  | 710-605-440-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 20A GG,500V | ROZMIAR 10X38
142 |  | 710-605-442-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 50 | szt |  | 25A GG,500V | ROZMIAR 10X38
143 |  | 683-223-234-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 48 | szt |  | 125A 500V | WT/NH 00 C
144 |  | 683-223-238-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 48 | szt |  | 125A 500V | WT/NH 1 C
145 |  | 724-002-308-0 | ŻARÓWKA GŁÓWNEGO SZEREGU | 45 | szt |  | E27 230V 25W
146 |  | 710-614-340-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 100A | 45 | szt |  | 100A | 3NE1 021-2; gR; 100A
147 |  | 710-614-320-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 315A | 45 | szt |  | 315A | 3NE1 230-0 ,gS; 315A
148 |  | 714-303-251-0 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA JARZENIOWA | 40 | szt |  | IP65 2x36W 230V AC/DC | COSMO1 236 EVG
149 |  | 565-036-031-0 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA R4N | 40 | szt |  | ZACISKI ŚRUBOWE | RELPOL GZT4
150 |  | 710-605-693-0 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA | 40 | szt |  | 4A | CH10 x 38 gG, aM
151 |  | 710-605-702-0 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA | 40 | szt |  | 10A | CH10 x 38 gG, aM
152 |  | 710-605-712-0 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA | 40 | szt |  | 20A | CH10 x 38 gG, aM
153 |  | 724-350-020-0 | ŻARÓWKA SYGNALIZACYJNA SEMAFOROWA | 40 | szt |  | 12 V 24 W
154 |  | 680-332-688-0 | OSŁONA DO PRZYCISKÓW AWARYJNYCH | 40 | szt |  |  | M22-XGPV 231273
155 |  | 694-264-980-0 | PRZEWÓD PŁASKI ELASTYCZNY PVC | 39 | m |  | 4x16 mm2, 450/750 V | 4G16 QMM H07VVH6-F
156 |  | 683-226-939-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 32 | szt |  | 500V 80A | WT-00C GL/GG
157 |  | 715-901-949-0 | BATERIA LITOWA | 32 | szt |  | 6,0 V | CR-P2
158 |  | 715-901-976-0 | BATERIA LITOWA | 30 | szt |  | 3,6V | 2/3AA
159 |  | 699-700-088-0 | KABEL KROSOWY EMITERNET UTP KAT.5E | 30 | szt |  | UTP KAT.5E PVC 2m SZARY | EMI-EM/PC-UTP5EPVC-2M
160 |  | 710-311-401-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTAL.NADPRĄD | 30 | szt |  | 1A | S-301 C
161 |  | 710-304-010-0 | WYŁĄCZNIK N/T HERMET. 1-BIEGUNOWY | 30 | szt
162 |  | 710-501-567-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE N/T POJEDYŃCZE | 30 | szt |  | 16A | NF914 IP44 HERMETYCZNE
163 |  | 714-412-762-0 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASTROPOWA COSMO | 30 | szt |  | 1x36W, 230V AC | ES-SYSTEM 6840000
164 |  | 683-217-358-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 30 | szt |  |  | WT/NH1 160A, GG
165 |  | 683-226-942-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 30 | szt |  | 500V 100A | WT-00C GL/GG
166 |  | 683-217-168-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 30 | szt |  |  | WT/NH00 100A, GG
167 |  | 683-217-530-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 30 | szt |  |  | WT/NH2 315A, GG
168 |  | 680-329-698-0 | ELEMENT ŁĄCZENIOWY EF30 | 30 | szt |  |  | DO PRZYCISKÓW NEF
169 |  | 724-802-180-0 | ŻARÓWKA LED E14 5W | 30 | szt |  | E14 5W | BARWA CIEPŁA
170 |  | 694-248-430-0 | PRZEWÓD EL./ KABEL GUMOWY | 30 | m |  |  | H07RN-F 4G120
171 |  | 724-350-323-0 | ŻARÓWKA KONTROLNA KULISTA | 30 | szt |  | BA9S 24V 1W | LED
172 |  | 710-508-032-0 | WTYCZKA GUMOWA | 30 | szt |  | 16A 2P+Z 230V IP54 | Uni-Schuko Taurus2
173 |  | 710-201-787-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 30 | szt |  | PG13,5 IP68
174 |  | 710-201-795-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 30 | szt |  | M12 IP68
175 |  | 710-201-796-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 30 | szt |  | M16 IP68
176 |  | 710-201-798-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 30 | szt |  | M25 IP68
177 |  | 710-614-344-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 100A | 25 | szt |  | 100A | 3NE1 021-0; gS; 100A
178 |  | 710-614-330-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 200A | 25 | szt |  | 200A | 3NE1 225-0; gS; 200A
179 |  | 717-402-092-0 | LATARKA CZOŁOWA | 24 | szt |  | 2/4/8 LED, 3XR3 | P 3508 EMOS
180 |  | 683-223-250-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 24 | szt |  | 80 A | WT-1 NH1 GG
181 |  | 683-223-230-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 24 | szt |  | 125A 500V | WT/NH 0
182 |  | 715-901-933-0 | BATERIA LITOWA | 20 | szt |  | 3 V | CR 2025
183 |  | 715-901-932-0 | BATERIA LITOWA | 20 | szt |  |  | CR 2016
184 |  | 715-901-986-0 | BATERIA LITOWA | 20 | szt |  | 3,6 V | LS6
185 |  | 714-303-155-0 | OPRAWA JARZENIOWA PRZEMYSŁOWA | 20 | szt |  | OPK 236 N 2x36W
186 |  | 715-901-934-0 | BATERIA LITOWA | 20 | szt |  |  | CR 2032
187 |  | 715-901-879-0 | BATERIA | 20 | szt |  | 1,5V DC | LR44
188 |  | 770-120-640-0 | OPASKA KABLOWA | 20 | opk |  | 300x4 mm
189 |  | 710-508-000-0 | WTYCZKA SIECIOWA | 20 | szt |  | 16A/250V W-131+0
190 |  | 699-700-058-0 | KABEL KROSOWY EMITERNET UTP KAT.5E | 20 | szt |  | UTP KAT.5E PVC 0,5m SZARY | EMI-EM/PC-UTP5EPVC-0.5M
191 |  | 776-120-662-0 | SKRZYNKA | 20 | szt |  |  | Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
192 |  | 565-029-234-0 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY | 20 | szt |  | 230V 50/60Hz | R4N-2014-23-5230-WTLD
193 |  | 565-029-044-0 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY | 20 | szt |  | 24V DC | R4N-2014-23-1024-WTLD
194 |  | 710-605-774-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 20 | szt |  | Z WYBIJAKIEM | 14X51, 10A, GG
195 |  | 694-889-420-0 | PRZEWÓD Z WTYKIEM POCZWÓRNYM | 20 | szt |  | 2500 KV | DO MIERNIKA MIC
196 |  | 783-621-015-0 | TAŚMA IZOLACYJNA - Normatyw | 20 | szt |  | 15 mm X10m LUB 19mmX20m
197 |  | 770-701-605-0 | TAŚMA IZOLACYJNA | 20 | szt |  |  | Z PCV
198 |  | 710-604-940-0 | WKŁADKA TOPIKOWA ZWŁOCZNA | 20 | szt |  | 63A | WT-1T
199 |  | 680-329-622-0 | PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA 1Z | 20 | szt |  | 30 mm | W0-NEF30-DRP XY C
200 |  | 715-901-805-0 | BATERIA ALKALICZNA | 20 | szt |  |  | LR6 - NORMATYW
201 |  | 680-329-685-0 | PRZYCISK STEROWNICZY | 20 | szt |  | 500 V 6 A CZERWONY | NEF-30 UKC XY
202 |  | 686-404-965-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | 20 | szt |  | 63 A /30 mA 220-380 V | 4-BIEG.
203 |  | 684-051-684-0 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2 BIEGUNOWY | 20 | szt |  | 220V DC, B10 | TYP S202M-B10UC
204 |  | 710-320-352-0 | STYK POMOCNICZY | 20 | szt |  | 1NC 1NO | GV-AN11
205 |  | 710-320-353-0 | STYK POMOCNICZY | 20 | szt |  | 1NC 1NO | GV-AE11
206 |  | 715-901-951-0 | BATERIA LITOWA | 20 | szt |  | 3V | CR2
207 |  | 680-329-624-0 | PRZYCISK STEROWNICZY POKRĘTNY NEF30-TPa2XY W0-NEF30-TPA 2XY S | 20 | szt |  | 30 mm
208 |  | 710-314-832-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | C6A, 1P | ACTI9 IC60N-C6
209 |  | 710-314-836-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | C10A, 1P | Y ACTI9 IC60N-C10
210 |  | 710-314-752-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | B 10A, 1P, | IC60
211 |  | 710-311-403-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | 6A | S-301 C
212 |  | 710-311-405-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | 10A | S-301 C
213 |  | 710-314-750-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 20 | szt |  | B 6A, 1P, | IC60
214 |  | 710-301-302-0 | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY | 20 | szt |  | OSPEL SERIA LAMBDA | ŁNH-1LC/25
215 |  | 710-201-784-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 20 | szt |  | PG7 IP68
216 |  | 710-201-785-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 20 | szt |  | PG9 IP68
217 |  | 710-201-788-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 20 | szt |  | PG16 IP68
218 |  | 710-201-797-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 20 | szt |  | M20 IP68
219 |  | 710-614-310-0 | BEZPIECZNIK TOPIKOWY | 18 | szt |  | 73x60x72mm | gR; 500A; 690VAC; 440VDC
220 |  | 715-250-580-0 | AKUMULATOR | 16 | szt |  | 12 V 12 AH | AM 12 - 12
221 |  | 772-003-204-0 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA | 15 | szt |  | FI 18 mm L-3 m | RL 18 BIAŁA
222 |  | 564-550-650-0 | WSKAŹNIK POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA | 15 | szt |  |  | NEF30WPW
223 |  | 729-840-384-0 | BEZPIECZNIK | 15 | szt |  | 350A, 690V | ETI M2 gS
224 |  | 710-201-792-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 15 | szt |  | PG21 IP68
225 |  | 710-201-793-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 15 | szt |  | PG29 IP68
226 |  | 683-003-538-0 | STYCZNIK 3P 24VDC | 14 | szt |  | 3kW 7A 3-biegunowy | EATON DILM7-10
227 |  | 683-020-234-0 | STYK POMOCNICZY 2Z 2R | 14 | szt |  | 2Z 2R | EATON DILM32-XHI22
228 |  | 714-315-302-0 | OPRAWA ULICZNA SODOWA | 12 | szt |  |  | OUS-400/1
229 |  | 724-110-530-0 | ŻARÓWKA DO MONITORA EYEVIS | 12 | szt |  | 100-120/1,3 E 23h | TOP OSRAM P-VIP
230 |  | 683-217-706-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 12 | szt |  |  | WT/NH3 315A, GG
231 |  | 683-217-708-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 12 | szt |  |  | WT/NH3 400A, GG
232 |  | 710-311-358-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTAL.NADPRĄD | 10 | szt |  | 6A | S-301 B
233 |  | 710-311-511-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 10 | szt |  | 16A | S-303 C
234 |  | 710-317-164-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | 10 | szt |  | 25A 3-bieg. | CLS6-C25/3
235 |  | 573-800-156-0 | WSKAŹNIK NAPIĘCIA | 10 | szt
236 |  | 213-083-430-0 | ZESTAW REMONTOWO-NARZĘDZ. ELEKTRYKA | 10 | szt |  |  | ZRN
237 |  | 683-097-590-0 | STYK POMOCNICZY NO+ NC MONTAŻ BOCZNY Z-AHK | 10 | szt |  |  | Z-AHK (1zw. + 1rozw.)
238 |  | 710-317-030-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 10A 1 POLOWY CHARAKTERYSTYKA C CLS6 | 10 | szt |  | 10A 1-bieg | CLS6-C10
239 |  | 710-508-239-0 | WTYCZKA 3-FAZOWA | 10 | szt |  |  | 380V 32A 3P+N+Z
240 |  | 770-120-630-0 | OPASKA KABLOWA | 10 | opk |  | 290x3,6 mm
241 |  | 770-120-647-0 | OPASKA KABLOWA | 10 | opk |  | 360x4,5 mm | Z PCV
242 |  | 770-120-680-0 | OPASKA KABLOWA | 10 | opk |  | 370x4,8 mm
243 |  | 683-230-890-0 | UCHWYT DO BEZPIECZNIKA | 10 | szt |  |  | BEZPIECZNIK MOCY
244 |  | 710-311-402-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTAL.NADPRĄD | 10 | szt |  | 2A | S-301 C
245 |  | 710-506-219-0 | GNIAZDO PRZENOŚNE | 10 | szt |  | 32A 5P IP44
246 |  | 710-501-568-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE N/T HERMETYCZNE | 10 | szt |  | 16A 250V | NF 915 2X2P+Z IP44
247 |  | 724-081-236-0 | ŻARÓWKA LED | 10 | szt |  | 12V AC/DC 2700-3000K 15W | G53 AR111
248 |  | 724-350-330-0 | ŻARÓWKA SYGNALIZACYJNA | 10 | szt |  | 130V, 20mA | BA9S
249 |  | 588-105-330-0 | MANOMETR PRZEMYSŁOWY | 10 | szt |  | ZAKRES 0-1 MPa | M100-R-1,6/15
250 |  | 715-816-799-0 | AKUMULATOR | 10 | szt |  | 9,6 V 1,8 AH | NI-CD
251 |  | 710-304-597-0 | STYKI POMOCNICZE | 10 | szt |  | CE, CD, CT | WYŁĄCZNIK MASTERPACT NW
252 |  | 717-403-312-0 | PRZEDŁUZACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY Z UZIEMIENIEM | 10 | szt |  | 4 GNIAZDA 16A 250V L-25m | PZB-40-25Y/1,5
253 |  | 724-804-190-0 | ŻARÓWKA LED E27 10W | 10 | szt |  | E27 10W | BARWA CIEPŁA
254 |  | 710-310-947-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 10 | szt |  | 0,63-1 A
255 |  | 710-503-530-0 | GNIAZDO HERMETYCZNE PODWÓJNE | 10 | szt |  | 16A | NF 563 Z UZIEMIENIEM
256 |  | 714-611-718-0 | PROJEKTOR PRZENOŚNY | 10 | szt |  | 100 W / 230 V | LED
257 |  | 710-311-366-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTAL.NADPRĄD | 10 | szt |  | 16A | S-301 B
258 |  | 710-502-440-0 | GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE | 10 | szt |  | 16A
259 |  | 683-097-532-0 | STYK POMOCNICZY | 10 | szt |  | LAD 8N11 | DO STYCZNIKÓW LC1
260 |  | 710-501-620-0 | GNIAZDO JEDNOFAZOWE | 10 | szt |  | 220V AC, 16A | Z BOLCEM , KLAPKĄ, IP54
261 |  | 710-311-720-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTAL.NADPRĄD | 10 | szt |  | 63A | S-313 C
262 |  | 710-508-016-0 | WTYCZKA SIECIOWA PRZENOŚNA | 10 | szt |  |  | 2X16A+0 220V PLASTIKOWA
263 |  | 710-402-665-0 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY | 10 | szt |  |  | NF-412 HERMETYCZNY
264 |  | 710-314-754-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 10 | szt |  | B 16A, 1P | IC60
265 |  | 770-121-121-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA | 10 | opk |  | 120 mm | 1 opk. = 100 szt.
266 |  | 724-780-528-0 | ŻARNIK | 10 | szt |  | 150W / 942 | Philips CDM-TD
267 |  | 770-685-270-0 | RURA TERMOKURCZLIWA | 10 | m |  | FI 24 x 8 mm
268 |  | 715-901-150-0 | BATERIA KUBKOWA | 10 | szt |  |  | R14 - Normatyw
269 |  | 724-740-527-0 | ŻARNIK | 10 | szt |  | 100 W L-117 mm | DO LAMPY HALOGENOWEJ
270 |  | 724-740-528-0 | ŻARNIK | 10 | szt |  | 150W L-117 mm | DO LAMPY HALOGENOWEJ
271 |  | 710-503-630-0 | GNIAZDO HERMETYCZNE Z PCV | 10 | szt |  | 63A | 380V 3P+N+Z
272 |  | 532-003-672-0 | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA LINKOWY | 10 | szt |  | IP 67 | FD 1878
273 |  | 710-508-251-0 | WTYCZKA 3-FAZOWA | 10 | szt |  |  | 380V 63A 3P+N+Z
274 |  | 714-613-156-0 | NAŚWIETLACZ LED V-TAC | 10 | szt |  | 100W, 8000LM, IP65 | V-109
275 |  | 684-600-798-0 | KORPUS POŚREDNI | 10 | szt |  | 22m | NEF22
276 |  | 684-600-802-0 | CZŁON ŁĄCZENIOWY | 10 | szt |  | 10:00 | EF22GX
277 |  | 684-600-804-0 | CZŁON ŁĄCZENIOWY | 10 | szt |  | 10:00 | EF22GY
278 |  | 683-097-530-0 | STYK POMOCNICZY | 10 | szt |  | 1NC, 1NO | LADN811
279 |  | 565-032-696-0 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 4PDT | 10 | szt |  | 36x42,5x54mm | R15-2014-23-3230
280 |  | 710-301-306-0 | ŁĄCZNIK DWUGRUPOWY | 10 | szt |  | OSPEL SERIA LAMBDA | ŁNH-2LC/25
281 |  | 710-301-320-0 | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY | 10 | szt |  | ELEKTRO-PLAST AQUANT IP55 | ŁNT-1
282 |  | 710-301-324-0 | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY | 10 | szt |  | ELEKTRO-PLAST AQUANT IP55 | ŁNT-5
283 |  | 715-901-948-0 | BATERIA LITOWA | 10 | szt |  | 3 V | CR 2430
284 |  | 683-097-534-0 | STYK POMOCNICZY NO+ NC MONTAŻ BOCZNY Z-AHK | 10 | szt |  | 1NC, 1NO | LAD8n11
285 |  | 715-816-157-0 | AKUMULATOR | 10 | opk |  | 1,2 V | R6 1opk.=4 szt.
286 |  | 710-605-430-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 10 | szt |  | 4A GG,500V | ROZMIAR 10X38
287 |  | 710-605-432-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 10 | szt |  | 6A GG,500V | ROZMIAR 10X38
288 |  | 710-605-434-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 10 | szt |  | 8A GG,500V | ROZMIAR 10X38
289 |  | 710-605-436-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIK.TOPIK.MAŁOGAB. | 10 | szt |  | 10A GG,500V | ROZMIAR 10X38
290 |  | 724-801-124-0 | ŻARÓWKA LED | 10 | szt |  | 220V 10W | GU10
291 |  | 724-801-122-0 | ŻARÓWKA LED | 10 | szt |  | 220V 6W | GU10
292 |  | 211-620-452-0 | PRZEDŁUŻACZ DO NASADEK | 10 | kpl |  | 1/2' L=130 mm | DO NASADEK
293 |  | 683-230-100-0 | UCHWYT DO WKŁADEK | 10 | szt |  |  | WKŁADKA BEZP. BM-U
294 |  | 678-001-181-0 | UNIWERSALNY DRĄŻEK IZOLACYJNY | 10 | szt |  | 1 KV | UDI-1-B
295 |  | 710-502-412-0 | ADAPTER PRZEJŚCIÓWKA 32A 3P CEE / 16A 230 V IP 44 | 10 | szt |  | 3 x 2,5 mm2 | GNIAZDO GUMOWANE
296 |  | 710-201-786-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 10 | szt |  | PG11 IP68
297 |  | 710-201-799-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 10 | szt |  | M32 IP68
298 |  | 710-201-808-0 | DŁAWICA KABLOWA POLIAMIDOWA | 10 | szt |  | M40 IP68
299 |  | 710-605-260-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA | 10 | szt |  | WBP-6
300 |  | 717-403-314-0 | PRZEDŁUZACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY Z UZIEMIENIEM | 8 | szt |  | 3 GNIAZDA 16A 250V L-25m | PZB-111-25G/2,5
301 |  | 710-600-013-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-6A, GG
302 |  | 710-600-019-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-16A, GG
303 |  | 710-600-025-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-25A, GG
304 |  | 710-600-031-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-35A, GG
305 |  | 710-600-034-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-40A, GG
306 |  | 710-600-040-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA ZWŁOCZNA | 6 | szt |  |  | Z-SLS/E-63A, GG
307 |  | 686-500-680-0 | WÓZEK ODBIERAKA PRĄDOWEGO SCL | 6 | szt |  | NK 7910574 STEMMANN GMBH | 7X100A, 3M PRZEWODU
308 |  | 710-503-666-0 | ZESTAW GNIAZD NAŚCIENNY | 6 | szt |  | GN:2X16A 1F | Z WYŁĄCZNIKIEM 0-1
309 |  | 576-702-996-0 | ZASILACZ 24V DC | 6 | szt |  | NA SZYNE DIN -24V /1A/20W | MDIN20W24
310 |  | 683-097-776-0 | STYK POMOCNICZY | 6 | szt |  | DO STYCZNIKOW GE | BCL11
311 |  | 679-007-862-0 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA | 6 | szt |  | 160A, 7,2 kV, 50 kA | CMF
312 |  | 678-102-794-0 | UZIEMIACZ PRZENOŚNY | 6 | szt |  | 2m/0,5m, 150mm2
313 |  | 717-402-215-0 | LATARKA AKUMULATOROWA | 6 | szt
314 |  | 710-400-630-0 | PRZYCISK DZWONKOWY | 5 | szt |  | 10A, IP54 | N/T BRYZGOSZCZELNY
315 |  | 710-303-668-0 | WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY | 5 | szt |  | IP44 | N/T BIAŁY
316 |  | 710-311-514-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 5 | szt |  | 20A | S-303 C
317 |  | 776-121-539-0 | KORYTKO KABLOWE Z PCV | 5 | szt |  | 80x60 mm DŁ.2 m | PERFOROWANE
318 |  | 684-324-130-0 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY | 5 | szt |  | 16A 230V AC 2NO | EPN520
319 |  | 710-502-444-0 | GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE | 5 | szt |  | 32A, IP44, 3P+N+PE | nr.kat 425
320 |  | 710-508-187-0 | WTYCZKA 3-FAZOWA | 5 | szt |  |  | 380V 16A 3P+N+Z
321 |  | 564-070-495-0 | PRZETWORNIK POŁOŻEN. KĄT.TRANSOLVER | 5 | szt |  | 12-36 V DC 4-20 mA | IP64 0-360 st.C
322 |  | 710-317-008-0 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY | 5 | szt |  | 4A 1-bieg. | CLS6-B4
323 |  | 680-332-684-0 | PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA | 5 | szt |  | 2NC czerwony w obud. | M22-PV/KC02/IY
324 |  | 710-311-505-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 5 | szt |  | 10A | S-303 C
325 |  | 717-403-554-0 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 5-WEJŚCIOWY | 5 | szt |  | 10 A 530 W L-2,5 m | LF Z FILTREM PRZECIWZAKŁ.
326 |  | 717-403-548-0 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 4-GNIAZDOWY | 5 | szt |  | 4X2P+Z | SIECIOWY
327 |  | 715-901-953-0 | BATERIA LITOWA | 5 | opk |  | 3 V | CR 2025 1opk.=2 szt.
328 |  | 682-330-088-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MOE-072734 | 5 | szt |  | 1A 0.25kW | EATON PKZM0-1
329 |  | 682-330-096-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MOE-072736 | 5 | szt |  | 2.5A 0.75kW | EATON PKZM0-2.5
330 |  | 682-330-100-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MOE-072737 | 5 | szt |  | 4A 1.5kW | EATON PKZM0-4
331 |  | 682-330-104-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MOE-072738 | 5 | szt |  | 6.3A 2.2kW | EATON PKZM0-6.3
332 |  | 682-071-158-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY | 5 | szt |  | B 16A, 30 mA, | iDPN N Vigi 6000
333 |  | 565-717-384-0 | PRZEKAŹNIK KONTROLI KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ | 5 | szt |  | CKF-317 Jednomodułowy | 3x400/230V+N
334 |  | 681-200-940-0 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY | 5 | szt |  |  | 4G10
335 |  | 710-311-490-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 5 | szt |  | 63A | S-303 B
336 |  | 564-540-918-0 | DIODA SYGNALIZACYJNA | 5 | szt |  | BA9S 24VDC | LED BIAŁA
337 |  | 714-613-140-0 | NAŚWIETLACZ HALOGEN LED | 5 | szt |  | 50W 220-240V AC | FLOODLIGHT LED LEDVANCE
338 |  | 710-506-015-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE GUMOWE | 5 | szt |  | 16 A
339 |  | 710-508-146-0 | WTYCZKA GUMOWA | 5 | szt |  |  | 220V 16A
340 |  | 576-702-992-0 | ZASILACZ | 5 | szt |  | 230V AC, 12V DC, 6,3A | NDR-75-12
341 |  | 567-102-120-0 | REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | 5 | szt |  | 230V | ARW 7,0
342 |  | 728-399-160-0 | KONDENSATOR ROZRUCHOWY | 5 | szt |  | 5uF, 450V AC | MKSP
343 |  | 573-800-388-0 | WSKAŹNIK NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM | 5 | szt |  |  | UNI-T UT-18C
344 |  | 573-800-386-0 | WSKAŹNIK Z WYŚWIETLACZEM | 5 | szt |  | 4-20mA, otwór 22mm | MD22-TFT
345 |  | 682-077-170-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM | 5 | szt |  | 40A 30 mA 1P | charakterystyka B
346 |  | 683-074-726-0 | STYCZNIK | 5 | szt |  | 11 KW, 3 BIEGUNOWY | LC1 D25
347 |  | 772-003-468-0 | RURA TERMOKURCZLIWA | 5 | m |  | FI 9,5/4,8
348 |  | 682-550-130-0 | WYŁĄCZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA | 4 | szt |  | 690V 2000A | MASTERPACT NW20H1
349 |  | 710-304-570-0 | WYŁĄCZNIK | 4 | szt |  |  | NS-400 SCHNEIDER
350 |  | 710-304-595-0 | KASETA WYSUWNA | 4 | szt |  | < 4000A , 3P | NR KAT 48392 SCHNEIDER
351 |  | 680-000-813-0 | ROZDZIELNICA | 4 | szt |  |  | EP-LUX 1x9 IP55
352 |  | 770-120-575-0 | OPASKA KABLOWA | 4 | opk |  | 200X2,5
353 |  | 576-101-310-0 | ANALIZATOR SIECIOWY | 4 | szt |  |  | PECA-11
354 |  | 717-403-313-0 | PRZEDŁUZACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY Z UZIEMIENIEM | 4 | szt |  | 4 GNIAZDA 16A 250V L-30m | PZB-40-30G/2 5
355 |  | 678-100-017-0 | WSKAŹNIK NAPIĘCIA | 4 | szt |  | CC3 | COMBI-CHECK
356 |  | 710-501-624-0 | ROZDZIELACZ POTRÓJNY | 4 | szt |  | 220V AC, 16A | Z BOLCEM , KLAPKAMI, IP44
357 |  | 565-030-206-0 | PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKA R4N | 4 | szt |  | Z OBEJMĄ WYRZUTNIKOWĄ | GZT4
358 |  | 565-029-230-0 | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY | 4 | szt |  | 24V AC | R4N-2014-23-5024-WTL
359 |  | 710-305-944-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 4 | szt |  | 24-32 A | GV2-P32
360 |  | 570-251-196-0 | AMPEROMIERZ TABLICOWY | 4 | szt |  | 4-20mA skala 0-75A KL 1,5 | MA16
361 |  | 710-305-954-0 | NAPĘD OBROTOWY | 4 | szt |  | DO WYL. SILNIKOWYCH | GV3APN01
362 |  | 710-305-956-0 | POKRĘTŁO | 4 | szt |  | DO WYL. SILNIKOWYCH | GVAPB54
363 |  | 694-889-462-0 | PRZEWÓD POMIAROWY | 4 | szt |  | 2x wtyk bananowy 4mm | SILIKONOWY
364 |  | 710-305-942-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 4 | szt |  | 9-14 A | GV2-ME16
365 |  | 715-901-869-0 | BATERIA ALKALICZNA | 4 | szt |  | 12 V | A27
366 |  | 678-002-142-0 | KLESZCZE IZOLACYJNE | 4 | szt |  | 10kV
367 |  | 576-700-422-0 | ZASILACZ LISTWOWY | 4 | szt |  | 230V AC / 24V DC | SIEMENS 6ep1 331-1sh01
368 |  | 560-205-060-0 | KONWERTER INTERFEJSU RS-232/RS-485 | 4 | szt |  | RS485/RS232 TYPU PD51 | LUMEL PD51A1000
369 |  | 710-304-575-0 | WYŁĄCZNIK | 3 | szt |  | 25 A | NS-100H STR22ME
370 |  | 717-403-550-0 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 4-WEJŚCIOWY | 3 | szt |  | L-2 m
371 |  | 770-120-548-0 | OPASKA KABLOWA | 3 | opk |  | 100x2,5 mm | IDENTYFIKACYJNA
372 |  | 675-301-170-0 | PRZEKŁADNIK PRĄDOWY Z IZOLACJĄ 110kV | 3 | szt |  | PRZEKŁADNIA 600/5/5/5/5A | CZTERORDZENIOWY
373 |  | 676-301-560-0 | PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY 110kV | 3 | szt |  | NAP. ZNAMIONOWE 110 kV | DWURDZENIOWY U0-110B
374 |  | 680-720-090-0 | OBUDOWA METALOWA | 3 | szt |  | 300x300x200 z płytą mont. | GT 30-30-20, IP65
375 |  | 680-332-603-0 | NAPĘD PRZYCISKU PODWÓJNEGO | 3 | szt |  | Podśw. czer/ziel samopow | M22-DDL-GR-X1/X0
376 |  | 680-332-606-0 | ADAPTER MOCUJĄCY | 3 | szt |  |  | M22-A
377 |  | 680-332-609-0 | STYK ZWIERNY NO | 3 | szt |  | MOCOWANIE PRZÓD | M22-K10
378 |  | 726-031-550-0 | DIODA LED | 3 | szt |  | 85-264V AC | M22-LED230-R CZERW. W OPR
379 |  | 680-332-615-0 | STYK ROZWIERNY NC | 3 | szt |  | MOCOWANIE PRZÓD | M22-K01
380 |  | 710-302-770-0 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | 3 | szt |  |  | P-304 63A/30mA AC
381 |  | 710-305-928-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 1-1,6A | GV2-ME06
382 |  | 710-305-930-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 1,6-2A | GV2-ME07
383 |  | 710-305-932-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 2,5-4A | GV2-ME08
384 |  | 710-305-936-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 4-6,3A | GV2-ME10
385 |  | 710-305-938-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 6-10A | GV2-ME14
386 |  | 710-305-943-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 3 | szt |  | 13-18A | GV2-ME20
387 |  | 565-801-774-0 | WYZWALACZ WZROSTOWY | 3 | szt |  | MX | DO NSX
388 |  | 683-074-715-0 | STYCZNIK | 3 | szt |  | 220/230 V 50 Hz | LC1 D95 11 M7
389 |  | 710-301-314-0 | ŁĄCZNIK ZWIERNY | 3 | szt |  | OSPEL SERIA LAMBDA | ŁNH-5LC/25
390 |  | 715-816-632-0 | AKUMULATOR | 3 | szt |  | 9 V | 6F-22
391 |  | 715-901-779-0 | BATERIA ALKALICZNA | 2 | szt |  |  | GUZIKOWA LR 1130
392 |  | 717-402-310-0 | LATARKA AKUMULATOROWA | 2 | szt |  |  | MACTRONIC 3208
393 |  | 710-310-954-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 2 | szt |  | 6,3-10 A
394 |  | 573-800-121-0 | DETEKTOR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO | 2 | szt |  | 90-1000V AC (50/60Hz) | VT-2
395 |  | 565-717-380-0 | PRZEKAŹNIK KONTROLI ZANIKU FAZ | 2 | szt |  |  | EWS2
396 |  | 681-471-290-0 | ROZŁĄCZNIK | 2 | szt |  | 150A 3-polowy | VKA 3160N
397 |  | 565-520-900-0 | PRZEKAŹNIK CZASOWY | 2 | szt |  | 100-120V AC | H3CR-G8EL
398 |  | 681-472-622-0 | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY | 2 | szt |  | 160A | RBK 00
399 |  | 683-074-782-0 | STYCZNIK | 2 | szt |  |  | LC1-D32P7
400 |  | 683-074-724-0 | STYCZNIK | 2 | szt |  | 7,5KW 3 BIEGUNOWY | LC1-D18
401 |  | 686-300-100-0 | DŹWIGOWY ZWALNIAK HAMUL.ELEKTROMAGN | 2 | szt |  |  | DZEM 0-1
402 |  | 715-901-814-0 | BATERIA ALKALICZNA | 2 | szt |  |  | LR 1
403 |  | 715-901-935-0 | BATERIA | 2 | szt |  | 23 A 12 V | LRV08
404 |  | 686-300-252-0 | ZWALNIAK ELEKTROMAGNETYCZNY | 2 | szt |  | 380/220V | DZEM 10/2
405 |  | 714-612-770-0 | REFLEKTOR HALOGENOWY PRZENOŚNY | 2 | szt |  | 230V, 500W | G3201 EMOS
406 |  | 715-816-762-0 | AKUMULATOR | 2 | szt |  | 18V XR 5Ah | DCB-184XJ DEWALT
407 |  | 562-205-532-0 | REGULATOR TEMPERATURY | 2 | szt |  |  | AR652/S1/P/P/WA/P APAR
408 |  | 710-503-664-0 | ZESTAW GNIAZD NAŚCIENNY | 2 | szt |  | GN:2X16A 1F, 1X32A, 1X16A | BALS, Z FL 63/0,03A
409 |  | 714-613-152-0 | NAŚWIETLACZ LED V-TAC | 2 | szt |  | 100W, 8000lm, IP65 | V-100
410 |  | 714-613-160-0 | STATYW V-TAC | 2 | szt |  | 900x940-1800mm | VT-41150VT-41150
411 |  | 710-518-114-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA | 2 | szt |  | 3x1,5mm2 IP68 | SPN 315
412 |  | 565-034-440-0 | PRZEKAZNIK CZASOWY | 2 | szt |  | 400/230V F&F | PCU-510 DUO
413 |  | 573-217-134-0 | PRZEKAZNIK KOLEJNOSCI I ZANIKU FAZY | 2 | szt |  | 400/230V F&F | CKF-318
414 |  | 682-550-120-0 | WYŁĄCZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA | 2 | szt |  | U - 690V, I - 250A | NSX-250
415 |  | 710-503-668-0 | ZESTAW GNIAZD NAŚCIENNY | 2 | szt |  | GN:2X16A 1F, 16A, IP 65 | Z ZABEZPIECZENIEM
416 |  | 682-334-364-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 2 | szt |  |  | MS116-25
417 |  | 682-334-362-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 2 | szt |  |  | MS116-20
418 |  | 682-334-360-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 2 | szt |  |  | MS116-16
419 |  | 682-334-350-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 2 | szt |  |  | MS116-0,4
420 |  | 710-314-720-0 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWY INSTALACYJNY | 2 | szt |  | C 80A, 3P | PLHT-C80/3
421 |  | 715-250-620-0 | AKUMULATOR UPS | 2 | szt |  | 12V 9,0Ah | CP 1290
422 |  | 694-889-612-0 | KABEL OPONOWY | 2 | m |  | 4x25 mm2 | BITFLEX 1000 R-J
423 |  | 776-120-993-0 | PUSZKA | 2 | szt |  |  | PLASTIKOWA
424 |  | 710-301-310-0 | ŁĄCZNIK SCHODOWY | 2 | szt |  | OSPEL SERIA LAMBDA | ŁNH-3LC/25
425 |  | 683-001-956-0 | STYCZNIK | 2 | szt |  | 400V | CL06
426 |  | 576-101-360-0 | ANALIZATOR SIECIOWY | 2 | szt |  |  | ND30IoT1221NSMO
427 |  | 714-414-048-0 | LAMPA HALOGENOWA NA STATYWIE | 2 | szt |  | 230 V 2x500 W
428 |  | NST | Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/3 | 2 | szt
429 |  | 710-506-216-0 | GNIAZDO PRZENOŚNE | 2 | szt |  | 16A 5P IP44
430 |  | 715-816-193-0 | AKUMULATOR Li-ION | 2 | szt |  | 114x68x38mm | 14,8V
431 |  | 678-001-148-0 | UNIWERSALNY DRĄŻEK IZOLACYJNY | 2 | szt |  |  | UDI-20
432 |  | 683-085-752-0 | PRZEKAŹNIK PRÓŻNIOWY (STYCZNIK) | 2 | szt |  | 200kW/400V/AC-3 | SIEMENS 3RT1275-6AP36
433 |  | 710-320-972-0 | WYŁĄCZNIK ZASILANIA | 2 | szt |  | IR=160A...400A | SIEMENS 3VA24
434 |  | 665-692-134-0 | PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI LG IG5A | 2 | szt |  | P:1,5kW, U:3X400V, I:4A | SV015IG5A-4
435 |  | 213-087-672-0 | WYCIĄGARKA STYKÓW | 2 | szt |  | nr kat 1866730000 | REMOVAL TOOL HD
436 |  | 213-087-668-0 | WYCIĄGARKA STYKÓW | 2 | szt |  | 500/690V-SER | 05.502.3500.0
437 |  | 682-337-470-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SIRIUS 3RV2 | 2 | szt |  | 5,5...8 A | 3RV2021-1HA10
438 |  | 680-411-438-0 | PRZEŁĄCZNIK IZOLACYJNY 3-BIEGUNOWY | 2 | szt |  | 63A; 28,4kW | SOCOMEC
439 |  | 680-411-442-0 | ZESTAW PRZEŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO 4-BIEGUNOWEGO | 2 | szt |  | 125A SOCOMEC 56,3kW | SOCOMEC 22304011
440 |  | 593-804-402-0 | PASEK TERMICZNY | 1 | opk |  | 51x18 mm 40-71 st.C | 10-PUNKTOWY opak.10 szt.
441 |  | 593-804-404-0 | PASEK TERMICZNY | 1 | opk |  | 51x18 mm 77-127 st.C | 10-PUNKTOWY opak.10 szt.
442 |  | 591-152-794-0 | CYFROWY MODUŁ ALARMOWY | 1 | szt |  | 230V seria W1 | MD-8
443 |  | 591-152-796-0 | K-8P KONCENTRATOR OKABLOWANIA | 1 | szt |  |  | MD-8 MDP-8
444 |  | 724-110-520-0 | LAMPA | 1 | kpl |  | EY-OS-23-100-120 | DO PROJEKTORA DLP EYEVIS
445 |  | 593-804-436-0 | PASEK TERMICZNY | 1 | opk |  | 32x12 mm 65-93 st.C | 6-PUNKTOWY opak.10 szt.
446 |  | 714-303-154-0 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA | 1 | szt |  | OPK-236 AW3H
447 |  | 717-402-225-0 | ŁADOWARKA DO LATARKI AKUMULATOROWEJ | 1 | szt
448 |  | 680-332-619-0 | NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA Z KLUCZYKIEM M22-WRS | 1 | szt |  | EATON | M22-WRS
449 |  | 591-201-088-0 | ELEKTRODA PEHAMETRYCZNA | 1 | szt |  | do PEHAMETRU WTW 340i | SENTIX HW
450 |  | 717-403-812-0 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY Z UZIEMIENIEM | 1 | szt |  | 3x1.5mm2 L - 50m | H07RN-F3G1.5
451 |  | 770-120-650-0 | OPASKA KABLOWA | 1 | opk |  | 540x7 mm
452 |  | 770-120-582-0 | OPASKA KABLOWA | 1 | opk |  | 160x2,6 mm
453 |  | 715-816-814-0 | AKUMULATOR DO UNIWERSALNEGO MIERNIKA IZOLACJI MIC1 | 1 | szt |  | 9,6 V 1,8 Ah | Ni-Cd
454 |  | 715-816-682-0 | AKUMULATOR | 1 | szt |  | 4,8V 4,2Ah | NiMH
455 |  | 715-101-297-0 | AKUMULATOR | 1 | szt |  | 12V 5Ah | KWASOWO- OŁOWIOWY
456 |  | 665-130-862-0 | ŁADOWARKA WIELONAPIĘCIOWA | 1 | szt |  | 4A XR | DCB115-QW DEWALT
457 |  | 717-402-316-0 | LATARKA AKUMULATOROWA LEDOWA | 1 | szt |  | MOC 1000 LUMEN 18V | DEWALT DC043-XJ
458 |  | 682-334-392-0 | POKRĘTŁO POŚREDNIE ABB | 1 | szt |  |  | DO WYŁ. SILNIKOWEGO MS165
459 |  | 682-334-382-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 1 | szt |  |  | MS165-42
460 |  | 682-334-384-0 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY | 1 | szt |  |  | MS165-65
461 |  | 717-403-066-0 | PRZEDŁUŻACZ ELEKTR.ZWIJANY Z UZIEM. | 1 | szt |  | 6 A 250 V L-25 m | TS-32
462 |  | 683-005-384-0 | STYCZNIK | 1 | szt |  | 160A 220VDC | SU-322
463 |  | 682-550-126-0 | NAPĘD OBROTOWY DO WYŁĄCZNIKA COMPACT | 1 | szt |  | DO COMPACT | LV429338
464 |  | 682-550-116-0 | WYŁĄCZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA | 1 | szt |  | U-800V I-160A | NSX 160
465 |  | 682-550-128-0 | STYCZNIK - WYŁĄCZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA | 1 | szt |  | U-800A, 400A | NSX-400N 3P
466 |  | 682-550-110-0 | WYŁĄCZNIK NISKIEGO NAPIĘCIA | 1 | szt |  | U - 800V, I - 100A | NSX-100
467 |  | 681-472-482-0 | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY | 1 | szt |  | 3P, 160A | RSI-3160/W0
468 |  | 681-472-484-0 | OŚ Z RYGLEM | 1 | szt |  | 150mm | RSI 160-1919 R03
469 |  | 681-472-486-0 | POKRĘTŁO DO RSI | 1 | szt |  |  | PR 30W02
470 |  | 678-100-995-0 | WSKAŹNIK NAPIĘCIA AKUSTYCZNO-OPTYCZNY | 1 | szt |  | 6-17,5 kV | AOWN-5/3
471 |  | 576-701-792-0 | ZASILACZ AWARYJNY UPS | 1 | szt |  | 250x610x505 mm | 10kVA/8kW Online 1-f
472 |  | 576-701-794-0 | ZASILANIE GWARANTOWANE UPS | 1 | szt |  | EATON 9PX UPS, 3000 VA | 9PX3000IRT3U
473 |  | 678-100-998-0 | WSKAŹNIK NAPIĘCIA | 1 | szt |  | 0,23-1KV
474 |  | 678-002-146-0 | KLESZCZE IZOLACYJNE | 1 | szt |  | 30kV
SUMA: