## cennik i zakres prac
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Urządzenia nawęglania, odpopielania i uzupełnienia sieci cieplnej - remont mechaniczny
Umowa nr: 25DFBT994
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
I | Urządzenia pomocnicze
1 | Sieć cieplna | 1.1 | Montaż rusztowania | kpl. | 1
1 | Sieć cieplna | 1.2 | Demontaż izolacji | kpl. | 10
1 | Sieć cieplna | 1.3 | Montaż nowej izolacji | kpl. | 10
1 | Sieć cieplna | 1.4 | Demontaż rusztowania | kpl. | 1
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.1 | Montaż rusztowania | kpl. | 1
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.2 | Demontaż rusztowania | kpl. | 1
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.3 | Naprawa elektrod zbiorczych | m2 | 50
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.4 | Naprawa elektrod ulotowych | m2 | 50
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.5 | Wymiana młotków strzepywaczy | szt. | 50
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.6 | Pozostałe prace montazowe po stronie mechanicznej | kpl. | 1
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.7 | Rozruch, próby funkcjonalne | kpl. | 1
2 | Elektrofiltr 03EF | 2.8 | Wykonanie protokołu z wykonanych prac | kpl. | 1
3 | Galeria nawęglania | 3.1 | Demontaż zużytych taśm T-52 oraz T-55 | szt. | 2
3 | Galeria nawęglania | 3.2 | Montaż nowych taśm T-52 oraz T-55 | szt. | 2
3 | Galeria nawęglania | 3.3 | Wycentrowanie nowych przenośników taśmowych | szt. | 2
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.1 | Demontaż izolacji | kpl. | 4
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.2 | Montaż nowej izolacji | kpl. | 4
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.3 | Demontaż starych zaworów | kpl. | 4
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.4 | Montaż zaworów grzybkowych | kpl. | 4
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.5 | Prefabrykacja instalacji w związku z inną długością zabudowy | kpl. | 4
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.1 | Montaż rusztowania | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.2 | Demontaż rusztowania | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.3 | Demontaż izolacji | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.4 | Montaż nowej izolacji | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.5 | Prefabrykacja związana z inną długością zabudowy | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.6 | Montaż nowej armatury | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.7 | Dostawa i montaż nowej skrzynki sterowniczej | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.8 | Wprowadzenie instalacji zasilania i układu sterowania do istniejącego systemu cyfrowego. Montaż i poprowadzenie zasilania do skrzynki sterowania miejscowego nowej zasuwy. | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.9 | Ułożenie okablowania zasilającego i sterowniczego nowej przepustnicy od skrzynki sterowania miejscowego do . | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.10 | Wymiana zabezpieczeń nadpędowego i termicznego silnika w rozdzielni 0,4 kV na wyłącznik silnikowy ze stykami pomocniczymi dobrany odpowiednio do obciążenia silnika oraz przekroju kabla zasilającego, uzupełnienie opisów i oznaczników w polach rozdzileni.Wprowadzenie styków pomocniczych zabezpieczenia silnikowego do systemu cyfrowego (BG). | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.11 | Wykonanie prób funkcjonalnych sterowania i sygnalizacji obwodów napędów zasuwy po ustawieniu ograniczników ( momentowych i drogowych). Próby obejmować muszą sterowanie zdalne i lokalne | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.12 | Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli siłowych, kabli sterowniczych, skrzynki przyłączeniowej, rezystancji uziemienia, oraz ochrony przeciwporażeniowej. Przekazanie protokołów pomiarowych Zamiawiającemu.Wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie ralizowanych prac. | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.13 | Przegląd i naprawa obecnych napędów zasuw Chemar oraz dostosowanie ich do nowych zasuw | kpl. | 3
6 | Instalacja sprężonego powietrza | 6.1 | Piaskowanie rurociągu sprężonego powietrza, średnica zew. 330 mm | mb | 230
6 | Instalacja sprężonego powietrza | 6.2 | Zabezpieczenie antykorozyjne | mb | 230
6 | Instalacja sprężonego powietrza | 6.3 | Montaż rusztowania (praca w podnośniku koszowym) | kpl. | 1
Razem

## materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Wykonanie remontu mechanicznego urządzeń nawęglania, odpopielania, pompowi wody ruchowej i uzupełnienia sieci cieplnej w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie
Nr UMOWY : 24DOZZ994
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Urządzenia pomocnicze
1 | Sieć cieplna | 1.1 | 1 | Wata szklana | Gestość 80, grubość 150 |  | m2 | 50
1 | Sieć cieplna | 1.2 | 2 | Blacha ocynkowana | Grubość 1 mm |  | m2 | 50
2 | Elektrofiltr 03 EF | 2.1 | 1 | Elektrody zbiorcze | DC 01(1.0330)EN 10130 | bl. 1,25/1040/13640 | m2 | 50
2 | Elektrofiltr 03 EF | 2.2 | 2 | Elektrody ulotowe |  |  | m2 | 50
2 | Elektrofiltr 03 EF | 2.3 | 3 | Młotek- strzepywacz elektrod ulotowych kompletny |  |  | szt. | 50
2 | Elektrofiltr 03 EF | 2.4 | 4 | Materiały pozostałe, np.: śruby, elektrody, gazy techniczne, silikon i inne nie wymienione powyżej w ilości niezbędnej do realizacji prac |  |  | kpl. | 1
3 | Galeria nawęglania | 3.1 | 1 | Taśma przenośnikowa | czteroprzekładkowa | B=1200, czteroprzekładkowa, trudnozapalna, anytystatyczna, okładki gumowe grubość 3+1 T-1400-EP-630-4 (3+1) Y | mb. | 110
3 | Galeria nawęglania | 3.2 | 2 | Taśma przenośnikowa | czteroprzekładkowa | B=1200, czteroprzekładkowa, trudnozapalna, anytystatyczna, okładki gumowe grubość 3+1 T-1400-EP-630-4 (3+1) Y | mb. | 400
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.1 | 1 | Wata szklana | Gęstość 80, grubość 150 |  | m2 | 8
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.2 | 2 | Blacha ocynkowana | Grubość 1 mm |  | m2 | 8
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.3 | 3 | Zawór grzybkowy |  | DN 15, PN 40 | szt. | 4
4 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 4.4 | 4 | Rura DN 15 PN 40 | Stal R 35 |  | mb. | 4
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.1 | 1 | Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego | Farba podkładowa, farba powierzchniowa |  | szt. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.2 | 2 | Rura Dn 350 PN 25 | Stal R 35 |  | mb. | 6
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.3 | 3 | Wata szklana | Gęstość 80, grubość 150 |  | m2 | 30
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.4 | 4 | Blacha ocynkowana | Grubość 1mm |  | m2 | 30
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.5 | 5 | Skrzynka sterownicza | Skrzynka z płytą montażową oraz pokrywą na zawiasach (IP65) plust listwy sprężynowe WAGO i przyciski. |  | kpl. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.6 | 6 | Zabezpieczenie silnikowe ABB typu MS lub podobny | ze stykami pomocniczymi | Dobrane na podstawie obliczeń | szt. | 3
5 | Węzeł Rozdzielczy Sieciowy | 5.7 | 7 | Zasuwa odcinająca DN 350 PN 25 |  |  | szt. | 3
6 | Instalacja sprężonego powietrza | 6.1 | 1 | Materiał do piaskowania | Ścierniwo | materiał typowy | kpl. | 1
6 | Instalacja sprężonego powietrza | 6.2 | 2 | Materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego | Farba podkładowa, farba powierzchniowa | C3, odcień niebieskiego | kpl. | 1
RAZEM

## prace dodatkowe i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Wykonanie remontu mechanicznego urządzeń nawęglania, odpopielania, pompowi wody ruchowej i uzupełnienia sieci cieplnej w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie
Umowa nr: 24DOZZ994
TABELA NR 3
Wyszczególnienie |  | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy |  | kpl. | 1 | 150000 | 150000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 150 000 PLN przy stawce narzutu …...% (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 150 000,00 PLN x …...% narzutu = …..... kwota narzutu |  | kpl. | 1
Prace dodatkowe |  | rbh | 1500
Suma
Razem netto PLN