Postępowanie nr **25DFBT382**

**CENY**

* 1. **Waluta oferty**

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* 1. **Cena**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Poz.** | **Wyszczególnienie** | Ilość\* | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]  Ilość x cena jednostkowa |
|  |
| 1. | Wykonanie jednorazowej legalizacji wagi kolejowej typu TRAPPER nr fab. 3002-011/M/14 bocznicy EC Siekierki do dynamicznego ważenia wagonów | 4 |  |  |
| 2. | Wykonanie jednorazowej legalizacji wagi kolejowej typu TRAPPER nr fab. 3002-011/M/14 bocznicy EC Siekierki do statycznego ważenia wagonów | 2 |  |  |
| 3. | Wykonanie jednorazowej legalizacji wagi kolejowej typu TRAPPER nr fab. 201128 bocznicy EC Żerań do dynamicznego ważenia wagonów | 4 |  |  |
| 4. | Wykonanie jednorazowej legalizacji automatycznej wagi kolejowej typu TRAPPER nr fab. 201128 bocznicy EC Żerań do statycznego ważenia wagonów | 2 |  |  |
| 5. | Wykonanie jednorazowej legalizacji automatycznej wagi kolejowej typu R420 nr fab. 011/13 bocznicy Ciepłowni Kawęczyn do statycznego ważenia wagonów | 2 |  |  |
| 6. | Wykonanie jednorazowego wzorcowania wagi kolejowej dynamiczno – statycznej typu TRAPPER na bocznicy EC Siekierki | 3 |  |  |
| 7. | Wykonanie jednorazowego wzorcowania wagi kolejowej dynamiczno – statycznej typu TRAPPER na bocznicy EC Żerań | 3 |  |  |
| 8. | Wykonanie jednorazowego wzorcowania wagi statycznej typu WPK 100/16 na bocznicy C Kawęczyn | 1 |  |  |
| 9. | Wykonanie przeglądu okresowego przed legalizacją wagi | 1 |  |  |
| 10. | Wykonanie dodatkowego przeglądu urządzeń wagi na żądanie Zamawiającego | 1 |  |  |
| 11. | Szkolenie jednorazowe ryczałt – 1 szt. szkolenia | 10 |  |  |
| 12. | 1 roboczogodzina pracy serwisu napraw awaryjnych z dojazdem | 100 |  |  |
| 13. | 1 roboczogodzina pracy planowego serwisu przeglądowo – naprawczego z dojazdem | 100 |  |  |
| 14. | 1 roboczogodzina praca sprzętu ciężkiego dla serwisu napraw bez legalizacji | 20 |  |  |
| 15. | Jednorazowe zabezpieczenie antykorozyjne 1 szt. wagi | 1 kpl |  |  |
| 16. | 1 roboczogodzina uwzględniająca narzuty i zysk Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy nr 21DOZZ218 | 1 |  |  |
| 17. | Ceny części zamiennych netto, podzespołów oraz urządzeń wyszczególniono w załączniku nr 1a "Zestawienie cen jednostkowych dostaw materiałowych" (suma cen z załącznika nr 1a) | 1 kpl |  |  |
| 18. | Narzut na zakup części zamiennych nieujętych w Załączniku nr 1a: "Zestawienie cen jednostkowych dostaw materiałowych" - nie większy niż 10% | % |  | |
| **SUMA pozycji 1-17:** | | |  | |

**\* Szacowane ilości czynności podane w niniejszym formularzu "Wynagrodzenie" są podane w celu dokonania oceny ofert. Faktyczne ilości prac będą realizowane na podstawie decyzji Zamawiającego w trakcie trwania umowy ramowej nr 25DFBT382 i mogą się różnić od ilości wskazanych w niniejszym formularzu.**

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data