## Dotyczy: Sprzedaż i dostawa 1 szt.  pompy pionowej z silnikiem MOVITEC  VF 90/05-2 do układu nawęglania w EC Siekierki.

Postępowanie nr 25DFBOM358

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Wyszczególnienie | ilość w szt. | Cena netto w PLN / szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POMPA WIELOSTOPNIOWA PIONOWA Z SILNIKIEM MOVITEC VF090/052B1D18ES132D7VW Parametry pompy: - Pompa pionowa wielostopniowa z silnikiem o mocy 5,5 kW 3*400V - Przyłącza kołnierzowe Dn 100 - Uszczelnienie mechaniczne 18` - Q min 39,7 m3/h - H min 23,9 m - N fix 1450 rpm - PN25 -20/+ 120oC maksymalne ciśnienie przy określonej temperaturze - PN40+80oC maksymalna temperatura przy określonym ciśnieniu - 140oC + PN25 maksymalna temperatura przy określonym ciśnieniu Parametry są minimalnymi wymaganiami dla parametrów pompy. | 1 |  |

Wraz z towarem dostarczone zostanie: świadectwa kontroli jakości, deklaracja zgodności, gwarancja towaru na min.12 miesięcy.

## Sposób pakowania towaru

Ilość palet / wymiary opakowań: ………………

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data