## Zakres TZ11
Załącznik nr 1- Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, Tz-11
TABELA NR 1
Lp. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.1 | Demontaż, zabezpieczenie na okres remontu i montaż urządzeń AKPiA wynikające z potrzeb prac mechanicznych | kpl. | 1
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.2 | Przegląd i czyszczenie szaf systemowych turbozespołu, wymiana zużytych elementów oświetlenia | kpl. | 1
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.3 | Udział w ruchu próbnym turbozespołu | rbh | 72
2 | Przegląd napędów armatury | 2.1 | Przegląd i wysterowanie napędów armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie; | kpl. | 25
2 | Przegląd napędów armatury | 2.2 | Przegląd i wysterowanie napędów armatury odcinającej sterowanej elektrycznie; | kpl. | 50
3 | Przegląd napędów armatury | 2.3 | Montaż i uruchomienie siłownika Auma w miejsce siłownika Zpua | kpl. | 2
2 | Przegląd napędów armatury | 2.4 | Przegląd oprogramowania sterującego (osiem sterownik ES-10 Energoster) zaworami regulacyjnymi pary WP i NP. Zdjęcie charakterystyk pracy zaworów. Korekta wskazań położenia. | kpl. | 1
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | Demontaż i sprawdzenie sygnalizatorów pływakowych, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 14
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.2 | Sprawdzenie sond pomiarowych poziomu, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 5
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.3 | Demontaż i sprawdzenie termopar, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 6
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.4 | Sprawdzenie czujników/przetworników PT100, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 20
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.5 | Demontaż i sprawdzenie przetworników pomiarowych ciśnienia i różnicy ciśnień, sprawdzenie charakterystyki (min w 3punktach); przegląd tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 25
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.6 | Jednopunktowa kalibracja (zerowanie) fotometru, sprawdzenie tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS układu detekcji oleju w wodzie chłodzącej | ob. | 2
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | Wymiana uszkodzonych manometrów | szt | 6
SUMA

## TZ11 materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, Tz-11
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.1 | 1 | materiały potrzebne do czyszczenia szaf sterowniczych |  |  | kpl | 1
2 | Przegląd napędów armatury | 2.1 | 1 | Głowica Auma | AM 01.1 Jak sterownik wg nr zamówienia 13411453 | Auma | szt | 1
2 | Przegląd napędów armatury | 2.1 | 2 | Sterownik Auma | Sterownik, napęd i przkładnia jak Kom Nr 13189438 | Auma | kpl | 3
2 | Przegląd napędów armatury | 2.3 | 1 | Siłownik elektryczny | SAR10.2 ze starownikiem AC02 | Auma | szt | 2
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | 1 | uszczelka do połączenia kołnierzowego | GUS-31, wymiary: DN65 PN40, 77x127mm |  | szt | 4
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | 2 | uszczelka GUS-31 do połączenia kołnierzowego | MWK60, wymiary: 68x80mm |  | szt | 12
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 1 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna; 0-2,5Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-2,5Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 2
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 2 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna;0-16Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-16Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 4
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 3 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna; 0-25Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-25Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 6
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## TZ12 zakres
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, Tz-12
TABELA NR 3
Lp. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN netto /jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.1 | Demontaż, zabezpieczenie na okres remontu i montaż urządzeń AKPiA wynikające z potrzeb prac mechanicznych | kpl. | 1
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.2 | Przegląd i czyszczenie szaf systemowych turbozespołu, wymiana zużytych elementów oświetlenia | kpl. | 1
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.3 | Udział w ruchu próbnym turbozespołu | rbh | 72
2 | Przegląd napędów armatury | 2.1 | Przegląd i wysterowanie napędów armatury regulacyjnej sterowanej elektrycznie; | kpl. | 25
2 | Przegląd napędów armatury | 2.2 | Przegląd i wysterowanie napędów armatury odcinającej sterowanej elektrycznie; | kpl. | 50
3 | Przegląd napędów armatury | 2.3 | Montaż i uruchomienie siłownika Auma w miejsce siłownika ZPUA | kpl. | 2
2 | Przegląd napędów armatury | 2.3 | Przegląd oprogramowania sterującego (osiem sterownik ES-10 Energoster) zaworami regulacyjnymi pary WP i NP. Zdjęcie charakterystyk pracy zaworów. Korekta wskazań położenia. | kpl. | 1
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | Demontaż i sprawdzenie sygnalizatorów pływakowych, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 16
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.2 | Sprawdzenie sond pomiarowych poziomu, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 5
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.3 | Demontaż i sprawdzenie termopar, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 6
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.4 | Sprawdzenie czujników/przetworników PT100, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 20
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.5 | Demontaż i sprawdzenie przetworników pomiarowych ciśnienia i różnicy ciśnień, sprawdzenie charakterystyki (min w 3punktach); przegląd tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 20
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.6 | Jednopunktowa kalibracja (zerowanie) fotometru, sprawdzenie tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS układu detekcji oleju w wodzie chłodzącej | ob. | 2
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | Wymiana uszkodzonych manometrów | kpl. | 6
SUMA

## TZ12 materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, Tz-12
TABELA NR 4
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1 | 1.2 | materiały potrzebne do czyszczenia szaf sterowniczych |  |  | kpl | 1
2 | Przegląd napędów armatury | 2.3 | 1 | Siłownik AUMA | Siłownik SAR 10.2 ze sterownikiem AC02 | Auma | szt | 2
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | 1 | uszczelka do połączenia kołnierzowego | GUS-31, wymiary: DN65 PN40, 77x127mm |  | szt | 4
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | 2 | uszczelka GUS-31 do połączenia kołnierzowego | MWK60, wymiary: 68x80mm |  | szt | 12
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.4 | 1 | Termometr | TER-W-11-PS-1xK-24-500 -15HM-O-N1-0÷200 |  | szt | 1
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.5 | 1 | Przetwornik ciśnienia ustawiony zakres pomiarowy -100÷60 kPa | 2088A2S22A1B4 | Rosemount | szt | 3
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.5 | 2 | Przetwornik ciśnienia ustawiony zakres pomiarowy -100÷300 kPa | 2088A3S22A1B4 | Rosemount | szt | 3
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 1 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna; 0-2,5Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-2,5Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 4
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 2 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna;0-16Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-16Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 4
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | 3 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna; 0-25Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-25Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 4
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## CP zakres
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, CP
TABELA NR 5
Lp. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.1 | Demontaż, zabezpieczenie na okres remontu i montaż urządzeń AKPiA wynikające z potrzeb prac mechanicznych | kpl. | 1
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1.2 | Przegląd i czyszczenie szaf systemowych, wymiana zużytych elementów oświetlenia | kpl. | 1
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.1 | Demontaż i sprawdzenie przetworników poziomu sit obrotowych | szt | 8
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.2 | Sprawdzenie czujników drgań, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 10
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.3 | Sprawdzenie czujników/przetworników PT100, tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 36
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.4 | Demontaż i sprawdzenie przetworników pomiarowych ciśnienia i różnicy ciśnień, sprawdzenie charakterystyki (min w 3 punktach); przegląd tras pomiarowych i odwzorowania w systemie DCS i panelu lokalnym | ob. | 18
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.5 | Przegląd detektora oleju LDI ROW (przez producenta) | ob. | 2
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.6 | Wymiana źródła światła detektora oleju LDI ROW | kpl. | 1
4 | Remont układów pomiarowych | 4.1 | Wymiana uszkodzonych manometrów | kpl. | 8
4 | Remont układów pomiarowych | 4.2 | Wymiana skrzynek detektorów obecności oleju w kanale wewnętrznym i zewnętrznym | kpl. | 2
SUMA

## CP materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, CP
TABELA NR 6
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
1 | Przygotowanie i zakończenie remontu | 1 | 1.2 | materiały potrzebne do czyszczenia szaf sterowniczych |  |  | kpl | 1
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.2 | 1 | Czujnik drgań Technicad | Technicad |  | szt | 2
3 | Przegląd układów pomiarowych | 3.2 | 2 | Przetwornik pomiarowy drgań Technicad | Technicad |  | szt | 1
4 | Remont układów pomiarowych | 4,1 | 1 | manometr wstrząsoodporny z wypełnieniem glicerynowym | fi 160, stal nierdzewna; 0-2,5Mpa, przyłącze M20x1.5, WIKA 233.50 / 160 / 0-2,5Mpa / M20 × 1,5 / przyłącze radialne dolne | WIKA | szt | 4
5 | Remont układów pomiarowych | 4,2 | 1 | Skrzynka elektryczna i niezbędne materiały montażowe | Rittal 40x50x30cm | Rittal | szt | 2
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## Prace i materiały dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonania remontu AKPiA turbozespołów i układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT932
Obiekt: EC Żerań, TZ -11, -12, CP
TABELA NR 7
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 100000 | 100000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej (dla 100 000,00 PLN przy stawce narzutu x% (stawka narzutu nie większa niż 10%) obliczamy 100 000,00 PLN x x% narzutu = xxxx PLN - kwota narzutu). | kpl. | 1 |  | 0
Prace dodatkowe | rbh | 600 |  | 0
SUMA