## Tabela 1_cennik i zakres prac
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu AKPiA kotłów gazowych w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT931
TABELA NR 1
Lp. | Obiekt | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN
1 | K15 | Wykonanie testów funkcjonalnych ,,SIF Proof Tests" funkcji bezpieczeństwa | szt. | 16
2 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Aplisens | szt. | 7
3 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników indukcyjnych Turck | szt. | 1
4 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" elektrozaworów ASCO | szt. | 4
5 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników krańcowych TopWorx | szt. | 1
6 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiary przepływu Endress & Hauser | szt. | 3
7 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Endress & Hauser | szt. | 10
8 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych temperatury Endress & Hauser | szt. | 5
9 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" skanerów płomienia Fireye | szt. | 2
10 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" napędów pneumatycznych Ebro | szt. | 2
11 |  | Demontaż, przegląd, serwis, naprawa niedziałających przycisków, montaż i kalibracja tlenomierza cyrkonowego ZR202G Yokogawa, wykonane przez autoryzowany serwis producenta | szt. | 1
11 | K16 | Wykonanie testów funkcjonalnych ,,SIF Proof Tests" funkcji bezpieczeństwa | szt. | 16
12 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Aplisens | szt. | 7
13 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników indukcyjnych Turck | szt. | 1
14 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" elektrozaworów ASCO | szt. | 4
15 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników krańcowych TopWorx | szt. | 1
16 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiary przepływu Endress & Hauser | szt. | 3
17 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Endress & Hauser | szt. | 10
18 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych temperatury Endress & Hauser | szt. | 5
19 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" skanerów płomienia Fireye | szt. | 2
20 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" napędów pneumatycznych Ebro | szt. | 2
11 |  | Demontaż, przegląd, serwis, naprawa niedziałających przycisków, montaż i kalibracja tlenomierza cyrkonowego ZR202G Yokogawa, wykonane przez autoryzowany serwis producenta | szt. | 1
21 | K17 | Wykonanie testów funkcjonalnych ,,SIF Proof Tests" funkcji bezpieczeństwa | szt. | 16
22 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Aplisens | szt. | 7
23 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników indukcyjnych Turck | szt. | 1
24 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" elektrozaworów ASCO | szt. | 4
25 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" czujników krańcowych TopWorx | szt. | 1
26 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiary przepływu Endress & Hauser | szt. | 3
27 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Endress & Hauser | szt. | 10
28 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych temperatury Endress & Hauser | szt. | 5
29 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" skanerów płomienia Fireye | szt. | 2
30 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" napędów pneumatycznych Ebro | szt. | 2
11 |  | Demontaż, przegląd, serwis, naprawa niedziałających przycisków, montaż i kalibracja tlenomierza cyrkonowego ZR202G Yokogawa, wykonane przez autoryzowany serwis producenta | szt. | 1
31 | K18 | Wykonanie testów funkcjonalnych ,,SIF Proof Tests" funkcji bezpieczeństwa | szt. | 30
32 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Aplisens | szt. | 34
33 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników różnicy ciśnienia Aplisens | szt. | 2
34 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników przepływu Aplisens | szt. | 6
35 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników przepływu Endress & Hauser | szt. | 2
36 | K19 | Wykonanie testów funkcjonalnych ,,SIF Proof Tests" funkcji bezpieczeństwa | szt. | 30
37 |  | Sprawdzenie/walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników pomiarowych ciśnienia Aplisens | szt. | 34
38 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników różnicy ciśnienia Aplisens | szt. | 2
39 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników przepływu Aplisens | szt. | 6
40 |  | Sprawdzenie /walidacja na obiekcie ,,Proof Test" przetworników przepływu Endress & Hauser | szt. | 2
suma

## Tabela 2_materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu AKPiA kotłów gazowych w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT931
TABELA NR 2
Podzespół | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
1 | Cyrkonowa sonda tlenu | Yokogawa, ZR202G-100-S-L-N-C-T-M-E-A | Yokogawa, ZR202G-100-S-L-N-C-T-M-E-A | szt. | 1
2 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPSW-21-400-A-3 | TOPSW-21-400-A-3 | szt. | 2
3 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TTSC-22-799-1200-1-0,35 | TTSC-22-799-1200-1-0,35 | szt. | 2
4 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TTKU-11-1200-1-1.4841 | TTKU-11-1200-1-1.4841 | szt. | 2
5 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPP-11-800-15-1.4541-A-3 | TOPP-11-800-15-1.4541-A-3 | szt. | 2
6 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPP-11-500-15-1.4541-A-3 | TOPP-11-500-15-1.4541-A-3 | szt. | 2
7 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPSW-11-700-A-3 | TOPSW-11-700-A-3 | szt. | 2
8 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPP-11-1200-15-1.4541-A-4 | TOPP-11-1200-15-1.4541-A-4 | szt. | 2
9 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPP-11-500-15-1.4541-A-4 | TOPP-11-500-15-1.4541-A-4 | szt. | 2
10 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPSW-21–100–A–4 | TOPSW-21–100–A–4 | szt. | 2
11 | Czujnik temperatury, LIMATHERM, (tylko wkład temperaturowy) | TOPSW-21–200–A–4 | TOPSW-21–200–A–4 | szt. | 2
12 | Przetwornik temperatury, Endress+Hauser | TMT82-BAA3CB1A1AAA1+LA | TMT82-BAA3CB1A1AAA1+LA | szt. | 3
suma
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## Tabela 3_prace dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i Zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu AKPiA kotłów gazowych w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT931
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena łączna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 80000 | 80000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 80 000,00 PLN przy stawce narzutu ...% (stawka narzutu nie większa niż 10%), czyli 80 000,00 PLN x ...% narzutu = ….... - kwota narzutu | % | 0%
Prace nieujęte w tabeli 1 | rbh | 100
Suma