| Silnik elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wymagania |  | Oferta | Uwagi dodatkowe |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Firma | - | Emod Motoren GmbH |  |  |  |  |
| 2. | Nr oferty | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Zapewnienie jakości | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie wg normy | - | IEC 60034-30 |  |  |  |  |
| 5. | Ilość [szt.] | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Typ silnika | - | EEXD-DPM 250/4-290T |  |  |  |  |
| 7. | Rodzaj silnika | - | 3~Mot.-Nr. 8448915 |  |  |  |  |
| 8. | Moc znamionowa | kW | 55kW |  |  |  |  |
| 9. | Napięcie znamionowe | V | 380-420/655-725V |  |  |  |  |
| 10. | Częstotliwość sieci | Hz | 50Hz |  |  |  |  |
| 11. | Układ połączeń uzwojeń stojana | - |  |  |  |  |  |
| 12. | Prędkość znamionowa | obr./min | 1470 obr/min |  |  |  |  |
| 13. | Poziom hałasu na biegu jałowym | dB (A) z odl. 1 m | - |  |  |  |  |
| 14. | Poziom hałasu pod obciążeniem | dB (A) z odl. 1 m | - |  |  |  |  |
| 15. | Kierunek wirowania | - | - |  |  |  |  |
| 16. | Rodzaj pracy | - | S1 (ciągła) |  |  |  |  |
| 17. | Prąd znamionowy | A | 102/59A |  |  |  |  |
| 18. | Prąd rozruchowy/prąd znamionowy | - | - |  |  |  |  |
| 19. | Moment znamionowy | Nm | - |  |  |  |  |
| 20. | Moment rozruchowy / Moment znamionowy | Nm | - |  |  |  |  |
| 21. | Moment maksymalny/ Moment znamionowy | Nm | - |  |  |  |  |
| 22. | Prąd przy 100/75/50% obciążenia zn. | A | - |  |  |  |  |
| 23. | Sprawność przy 100/75/50% obc. zn. | % | Energochłonność zgodnie z : IEC 60034-30-1 |  |  |  |  |
| 24. | Współczynnik mocy przy 100/75/50% obc. zn. | - | - |  |  |  |  |
| 25. | Możliwość współpracy z przemiennikiem częstotliwości | - | - |  |  |  |  |
| 26. | Dopuszczalna ilość rozruchów w roku | - | - |  |  |  |  |
| 27. | Dopuszczalna ilość rozruchów ze stanu zimnego | - | - |  |  |  |  |
| 28. | Dopuszczalna ilość rozruchów ze stanu gorącego | - | - |  |  |  |  |
| 29. | Maksymalny dopuszczalny czas utyku | sek. | - |  |  |  |  |
| 30. | Maksymalny dopuszczalny czas rozruchu | sek. | - |  |  |  |  |
| 31. | Stopień ochrony IP | - | IP68 |  |  |  |  |
| 32. | Rodzaj posadowienia | - | - |  |  |  |  |
| 33. | Rodzaj chłodzenia | - | - |  |  |  |  |
| 34. | Maksymalna temperatura powietrza chłodzącego | St. C | - |  |  |  |  |
| 35. | Minimalna temperatura otoczenia | St. C | - |  |  |  |  |
| 36. | Maksymalna wilgotność względna | % | - |  |  |  |  |
| 37. | Maksymalna wysokość zainstalowania | m n.p.m. | - |  |  |  |  |
| 38. | Moment bezwładności wirnika silnika | kgm2 | - |  |  |  |  |
| 39 | Moment oddziaływania na podłoże | kN | - |  |  |  |  |
| 40. | Rozruch | - | Bezpośredni |  |  |  |  |
| 41. | Maksymalny dop. moment bezwładności maszyny napędzanej | kgm2 | - |  |  |  |  |
| 42. | Poziom drgań | - | - |  |  |  |  |
| 43. | Wyważenie wraz z połówką sprzęgła | - | - |  |  |  |  |
| 44. | Podłączenie uziemienia silnika | - | - |  |  |  |  |
| 45. | Masa silnika | kg | - |  |  |  |  |
| 46. | Kolor | - | - |  |  |  |  |
| 47 | Szkic wymiarowy | - | - |  |  |  |  |
| 48. | Opis łożyskowania od strony napędowej (DE) | - | - |  |  |  |  |
| 49. | Typ łożyska od strony napędowej (DE) | - | - |  |  |  |  |
| 50. | Czujniki temperatury łożyska od strony napędowej (DE) | - | - |  |  |  |  |
| 51. | Czujniki drgań, od strony napędowej (DE) | - | - |  |  |  |  |
| 52. | Opis łożyskowania od strony przeciwnapędowej (NDE) | - | - |  |  |  |  |
| 53. | Typy łożyska od strony przeciwnapędowej (NDE) | - | - |  |  |  |  |
| 54. | Czujniki temperatury łożyska od strony przeciwnapędowej (NDE) | - | - |  |  |  |  |
| 55. | Czujniki drgań, od strony przeciwnapędowej (NDE) | - | - |  |  |  |  |
| 56. | Układ dosmarowania łożysk /DE, NDE/ | - | - |  |  |  |  |
| 57. | Opis stojana silnika | - | - |  |  |  |  |
| 58. | Materiał uzwojeń | - | - |  |  |  |  |
| 59. | Wykonanie izolacji | - | - |  |  |  |  |
| 60. | Klasa izolacji uzwojeń | - | - |  |  |  |  |
| 61. | Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń jak dla klasy izolacji. | - | - |  |  |  |  |
| 62. | Czujniki temperatury uzwojeń | - | - |  |  |  |  |
| 63. | Grzałki anty-kondensacyjne | - | - |  |  |  |  |
| 64. | Moc grzałek anty- kondensacyjnych | W | - |  |  |  |  |
| 65. | Napięcia zn. zasilania grzałek |  | - |  |  |  |  |
| 66. | Opis wirnika silnika | - | - |  |  |  |  |
| 67. | Materiał klatki | - | - |  |  |  |  |
| 68. | Masa wirnika | kg | - |  |  |  |  |
| 68. | Opis skrzynki | - | - |  |  |  |  |
| 70. | Liczba zacisków | - | - |  |  |  |  |
| 71. | Wpusty kablowe | - | - | - |  |  |  |
| 72. | Miejsce zainstalowania skrzynki | - | - | - |  |  |  |
| 73. | Możliwości przełożenia głównej skrzynki zaciskowej | - | - | - |  |  |  |
| 74. | Szkic głównej skrzynki przyłączowej | - | - | - |  |  |  |
| 75. | Opis skrzynki | - | - |  |  |  |  |
| 76. | Schemat podłączeń czujników temperatury uzwojeń i łożysk | - | - |  |  |  |  |
| 77. | Wpusty kablowe | - | - |  |  |  |  |
| 78. | Okres gwarancyjny | - | 12 miesięcy |  |  |  |  |
| 79. | Termin dostawy | - | Zgodnie z zamówieniem |  |  |  |  |
| 80. | Serwisowanie /czas usunięcia awarii silnika/ | - | - |  |  |  |  |
| 81. | Ochrona przeciwkorozyjna | - | - |  |  |  |  |
| 82. | Zabezpieczenia na czas transportu i magazynowania | - | - |  |  |  |  |
| 83. | Testy FAT silników | - | - |  |  |  |  |
| 84. | DTR języku polskim | - | - |  |  |  |  |
| 85. | Potwierdzenie dostarczenia danych silnika na potrzeby systemu diagnostyki predykcyjnej |  | - |  |  |  |  |
| 86. | Warunki dostawy | - | - |  |  |  |  |
| 87. | Ilość i miejsce zainstalowania uchwytów transportowych silnika | - | - |  |  |  |  |
| 88. | Wzmocniony kołnierz silnika | - | - |  |  |  |  |
| 89. | Deklaracja producenta o zamienności oferowanego silnika (identyczne wymiary mechaniczne wału napędowego i kołnierza – w stosunku do obecnie zabudowanych silników |  | tak |  |  |  |  |
| 90. | Silnik powinien być przystosowany do przeprowadzenia samorozruchu układów napędowych po chwilowym zaniku napięcia zasilającego |  | - |  |  |  |  |
| 91. | Silnik powinien być przystosowany do pracy w cyklach międzyremontowych pięcioletnich. Producent winien określić wymagane sprawdzenia dla silnika w okresie pięcioletniej eksploatacji międzyremontowej, poprzez wskazanie niezbędnych okresowych sprawdzeń diagnostycznych, które są możliwe do wykonania przy pracy silnika w miejscu zainstalowania |  | - |  |  |  |  |