## Cennik
Załącznik do Umowy nr …………………..
Dostawa zbiorników podziemnych dla SP 330 Oborniki wraz z wyposażeniem oraz gwarancją
Nazwa Oferenta:
I. Cennik zbiornika wraz z wyposażeniem
L.p. | Nazwa elementu kosztów | j.m. | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
a | b | c | d | e | f
Nazwa
1. | Zbiornik 30m3 Ø2000 1k podziemny poziomy dwupłaszczowy, wraz z kompletem opasek oraz studniami natrawnikowymi, zrębnica 1400x1200 SLW30. Wykonanie zgodnie z normą EN 12285-1.2003, klasa A. Materiał: stal węglowa: S235 Temperatura pracy: -20/+50°C. Ciśnienie pracy: atmosferyczne, zbiornik z dopuszczeniem UDT, GUM. Dokumentacja: Paszport zbiornika zatwierdzony przez UDT, zawierający poświadczenie wytwórcy oraz protokół badania budowy i próby ciśnieniowej. | szt. | 1
2. | Zbiornik 25m3 Ø2500 1k podziemny poziomy dwupłaszczowy, wraz z kompletem opasek oraz studniami natrawnikowymi, zrębnica 1200x1400 SLW30. Wykonanie zgodnie z normą EN 12285-1.2003, klasa A. Materiał: stal węglowa: S235 Temperatura pracy: -20/+50°C. Ciśnienie pracy: atmosferyczne, zbiornik z dopuszczeniem UDT, GUM. Dokumentacja: Paszport zbiornika zatwierdzony przez UDT, zawierający poświadczenie wytwórcy oraz protokół badania budowy i próby ciśnieniowej. | szt. | 3
2. | Łączny koszt dostawy zbiornika na Stację Paliw SP 330 wg. poz. 1. (transport liczony w jedną stronę: magazyn->Stacja Paliw bez rozładunku) | kpl. | 4
Wartość | [5 empty] | <---- wartość do wpisania w Connect
Termin dostawy: 07.09.2026r.
Uwaga: 1. Oferowana cena obejmuje: - wartość Zbiornika wraz z wyposażeniem i gwarancją; - koszty uzyskania lub sporządzenia wymaganej dokumentacji i przekazanie ich do Zamawiającego; - transport. 2. Transport obejmuje załadunek, transport do lokalizacji wbudowania. Posadowienie po stronie Generalnego Wykonawcy. 3. Gwarancja: - 20 lat gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i powłokę lakierniczą zewnętrzną; - 36 miesięcy gwarancji na kompletny zbiornik wraz z osprzętem;