Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna

Pianotwórczy środek gaśniczy

Szczegółowy zakres zakupu:

- Przedmiotem zakupu jest syntetyczny pianotwórczy środek gaśniczy, który nie zawiera związków fluoru. Przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A i B w przemyśle rafineryjnym. Stosowany jest do wytwarzania piany ciężkiej. Potwierdzenie przebadania przez uprawnione instytucje oraz potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak atest PZH oraz świadectwo dopuszczenia wydane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

- Ilość: 8.000 KG

- Temperatura stosowania -15°C do +50°C

- Temperatura zapłonu powyżej 100°C

- Termin przydatności do użycia min. 5 lat od daty produkcji.

- Wymagane dołączenie Karty Charakterystyki Produktu (w języku polskim).

- Oferowany produkt powinien posiadać wysoką klasę gaśniczą, odznaczać się bardzo dobrą skutecznością gaszenia pożarów oraz zapobiegania nawrotom palenia. Produkt oprócz odpowiednio dobranych pianotwórczych środków powierzchniowo - czynnych powinien zawierać substancje obniżające temperaturę krzepnięcia oraz zapewniać ochronę antykorozyjną. Wymagane jest, aby produkt był bezpieczny dla środowiska poprzez wysoką podatność na proces biodegradacji. Pianotwórczy środek gaśniczy powinien charakteryzować się możliwością zastosowania z wodą wodociągową jak również z uzdatnioną wodą przemysłową. Preferowanym opakowaniem jest beczka maksymalnie 200 kg.

- Miejsce dostawy: Magazyn Orlen w Płocku

- Warunki dostawy: Zgodnie z regułą DDP wg Incoterms 2020.