## Analiza
ZM 50219550
L/p | Nazwa części | Nr katalogowy | Indeks | Producent | Ilość (B) | Nr rysunku | Poz. rysunku | Termin dostawy ( w tygodniach) | Gwarancja | Cena jednostkowa (A) | Waluta | Wartość ( A*B)
1 | Labyrinth seals, front end, MAA10HA330 | MAA10HA330 | K03-056452 | Siemens | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
2 | Labyrinth seal, far end, inside . MAA10HA341 | MAA10HA341 | K03-056454 | Siemens | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
3 | Labyrinth seals, far end, outside. MAA10HA343 | MAA10HA343 | K03-056453 | Siemens | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
4 | Przetwornik I/H, MAX21DU001 EGT401 WO2, I/H TRANSDUCER VOITH, type EX360ex, KKS PS identification code MAX21DU001, FOR SIEMENS-ALSTOM STEAM TURBINE TYPE VE-50 AND S/N 19377. |  | K03-089769 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | [6 empty] | 0
5 | SERVICE KIT FOR CONTROL DEVICE HP, DWG. ZG042163.1, POS. 17,18, 22 |  | K03-088735 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | ZG042163.1 | 17,18,22 |  |  |  |  | 0
6 | Przetwornik I/H, MAX24DU001 EGT401 WO2, I/H TRANSDUCER VOITH, type EX360ex, KKS PS identification code MAX24DU001, FOR SIEMENS-ALSTOM STEAM TURBINE TYPE VE-50 AND S/N 19377. |  | K03-089768 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | [6 empty] | 0
7 | SERVICE KIT FOR CONTROL VALVE CYLINDER, DWG. ZG040810.1, POS. 4, 5, 7, 8, 10 |  | K03-088734 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | ZG040810.1 | 4, 5, 7, 8, 10 |  |  |  |  | 0
8 | Lab. olej. front (MAD10HA100) EGT401 WO2,OIL LAB. (FRONT - MAD10HA100) FOR SIEMENS-ALSTOM STEAM TURBINE TYPE VE-50 AND S/N 19377. |  | K03-089742 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | [6 empty] | 0
9 | Lab. olej. rear (MAD20HA100) EGT401 WO2,OIL LAB. (REAR - MAD20HA100) FOR SIEMENS-ALSTOM STEAM TURBINE TYPE VE-50 AND S/N 19377. |  | K03-089734 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | [6 empty] | 0
10 | Balance piston labyrinth seals II - MAA10HA300B Turbine VE50 SIEMENS-ALSTOM | MAA10HA300B | (BRAK) | SIEMENS-ALSTOM | 1 | [6 empty] | 0
11 | CONTROL VALVE LP PACKING, DWG. 42793.1, POS. 5 |  | K03-088731 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | 42793.1 | 5 |  |  |  |  | 0
12 | CONTROL VALVE PACKING, DWG. ZG045070.1, POS. 5 |  | K03-088733 | SIEMENS-ALSTOM | 1 | ZG045070.1 | 5 |  |  |  |  | 0
13 | MAA10HA301A | MAA10HA301A | (BRAK) | SIEMENS-ALSTOM | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
14 | LPSERVICE KIT FOR CONTROL VALVE, DWG. ZG045070.1, POS. 1,2,4,5,8,13,14,31,32,33,34,38,46,47 |  | (BRAK) | SIEMENS-ALSTOM | 1 | ZG045070.1 | 1,2,4,5,8,13,14,31,32,33,34,38 |  |  |  |  | 0
15 | Repar Kit of control valve dwg. 42793.1 SIEMENS-ALSTOM poz. 1,2,5,12,22,21,24,26,27,31,32,34,39,40 |  | (BRAK) | SIEMENS - ALSTOM | 1 | 42793.1 | 1,2,5,12,22,21,24,26,27,31,32, |  |  |  |  | 0
16 | Combined thrust and journal bearing - MAD10HD030 | MAD10HD030 | K03-034847 | SIEMENS - ALSTOM | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
17 | Journal Bearing, far end - MAD20HD010 | MAD20HD010 | K03-034848 | Siemens | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
18 | Thurst bearing pads - MAD10HD011 | MAD10HD011 | K03-034846 | SIEMENS - ALSTOM | 1 | ZG044376.0 | [5 empty] | 0
[12 empty] | TOTAL | 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note on R1190: Golebiewski: JEST NOWY TYP MIESZKA TYLKO DLA TEJ POMPY.