## Arkusz1
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr PKN/2/004744/25 Tabela cenowa
ANWIL - Wymiana kabli olejowych 110 kV zasilania ANWIL z Energa-Operator oraz zasilaczy EC
LP | ZAKRES I. WYKONANIE LINII KABLOWYCH 110 KV ZAW 001 I ZAW 002 ZASILAJĄCEJ STACJĘ 220/110KV R110 W ANWIL S.A. | MB | CENA JEDNOSTKOWA | PRODUCENT | CENA
1 | Prace wstępne (koncepcje, dokumentacja oraz procedury wg.prawa budowlanego, wszelkie pozwolenia na budowę ,uzgodnienia z Energa-oper /drogi polskie)
2 | Wykonanie całości dokumentacji
3 | Zakup /Układanie kabli 110kV (ZAW 001) (zakup kabli /osprzęt kablowy /wykopy /podsypki/ taśmy/ przepusty itp.…) |  |  |  | 0
4 | Zakup /Układanie kabli 110kV (ZAW 002) (zakup kabli /osprzęt kablowy /wykopy /podsypki/ taśmy /przepusty itp.…) |  |  |  | 0
5 | Modernizacja pól 110 kV (ZAW001) (montaż/ izolatory konstrukcje/ głowice itp..)
6 | Modernizacja pól 110 kV (ZAW002) (montaż/ izolatory konstrukcje /głowice itp..)
7 | Demontaż obecnych linii kablowych oraz utylizacja ( kable/ instalacja olejowa)
8 | Budowa sieci światłowodowej (zakup kabli /osprzęt kablowy /wykopy /podsypki/ taśmy /przepusty itp.…) |  |  |  | 0
9 | System DTS( dla dwóch linii 001i 002 /wszelkie prace adaptacyjne/ osprzęt itp.)
10 | Próby funkcjonalne zabezpieczeń
11 | Badanie linii kablowych 110 kV (zaw 001i zaw 002)
| SUMA DLA ZAKRESU: ZAKRES I. WYKONANIE LINII KABLOWYCH 110 KV ZAW 001 I ZAW 002 ZASILAJĄCEJ STACJĘ 220/110KV R110 W ANWIL S.A. |  |  |  | 0
ZAKRES II. WYMIANA KABLI ZASILAJĄCYCH TRANSFORMATORY TB1, TB2, TB3 EC.
1 | Prace wstępne (koncepcje, dokumentacja oraz procedury wg. prawa budowlanego, wszelkie pozwolenia na budowę ,uzgodnienia )
2 | Wykonanie całości dokumentacji dla zakresu nr II
3 | Zakup /Układanie kabli 110kV (TB1) ( zakup kabli wykopy podsypki taśmy przepusty itp... |  |  |  | 0
4 | Zakup /Układanie kabli 110kV TB2) ( zakup kabli /wykopy /podsypki/ taśmy/ przepusty itp... |  |  |  | 0
5 | Zakup /Układanie kabli 110kV (TB3) (zakup kabli /wykopy /podsypki/ taśmy/ przepusty itp.… |  |  |  | 0
6 | Modernizacja pól 110 kV (TB1) (montaż/ izolatory/ konstrukcje/ głowice itp..)
7 | Modernizacja pól 110 kV (TB2) (montaż, izolatory konstrukcje głowice itp..)
8 | Modernizacja pól 110 kV (TB3) (montaż izolatory konstrukcje głowice itp..)
9 | Demontaż obecnych linii kablowych oraz utylizacja ( kable /instalacja olejowa)
10 | Próby funkcjonalne zabezpieczeń
11 | Badanie linii kablowych 110 kV (zaw 001i zaw 002)
| SUMA DLA ZAKRESU: ZAKRES II. WYMIANA KABLI ZASILAJĄCYCH TRANSFORMATORY TB1, TB2, TB3 EC. |  |  |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0