**ZAŁĄCZNIK Nr 1 -** **Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty**

**Oferta ma zawierać nw. dokumenty i informacje:**

### **Dokumenty formalne**

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)[[1]](#footnote-1) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)[[2]](#footnote-2) lub równoważnego dokumentu rejestrowego Oferenta.
2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych3.
3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek3.
4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (druk F-01/I-01) albo sprawozdania finansowe (Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans) – w przypadku Spółek, za ostatnie 2 lata oraz za zamknięte kwartały w danym roku*,*
5. PIT – 28 albo PIT 36L – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, za ostatnie 2 lata,
6. Zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Oferenta bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia.
7. Oryginał pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę albo kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, lub wskazanie, że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru.
8. Przedstawienie osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji wraz z podaniem numerów telefonów kontaktowych i stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru oraz osoby do kontaktów (wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego) upoważnionej do aktualizacji oferty i prowadzenia w imieniu Oferenta korespondencji na Connect.
9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Oferenta jako czynnego podatnika VAT bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument potwierdzający brak rejestracji.
10. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
    1. nie składa dokumentu, o którym mowa w pkt. 9, składa natomiast pisemną informację w języku polskim, dotyczącą sposobu rozliczenia umowy na gruncie VAT, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;
    2. zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 8, może dotyczyć rachunku bankowego prowadzonego przez bank w kraju siedziby Oferenta, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. poniżej.
    3. składa oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.) lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.). Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania Oferenta dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale będzie realizować usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład położony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) składa dodatkowo pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu.
11. Podpisane i uzupełnione:
    1. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz
    2. oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2.1**. do zapytania.

### **Dokumenty techniczne[[3]](#footnote-3)**

* 1. Przedstawienie referencji własnych podpisanych/poświadczonych przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiającego z ostatnich 3 lat (od daty odbioru końcowego), z minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego przyłącza min. niskiego ciśnienia o średnicy min. dn 125 o długości min. L= 25,00 m, zespołu gazowego/stacji gazowej o przepustowości min. Q=100 m3/h, dla których zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, poparte referencją wystawioną przez zlecającego, potwierdzającą, że zostało, wykonane z należytą starannością.
  2. Przedstawienie referencji własnych podpisanych/poświadczonych przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiającego z ostatnich 5 lat (od daty odbioru końcowego), z minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych dla rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych, które odpowiadają swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o jednostkowej długości stanowiącej co najmniej długość przedmiotu zamówienia   
     tj. sieci gazowej min. n/c dn 125 o długości min. L=25,00 m, zespołu gazowego/stacji gazowej   
     o przepustowości min. Q=100 m3/h , poparte referencjami wystawionymi przez zlecających, potwierdzających, że zostały, wykonane z należytą starannością.
  3. Przedstawienie referencji własnych podpisanych/poświadczonych przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiającego z ostatnich 3 lat (od daty odbioru końcowego), z minimum:

- 1 pracy gazoniebezpiecznej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (budowa/przebudowa sieci gazowej min. niskiego ciśnienia o średnicy min. dn 125 o jednostkowej długości stanowiącej min. L= 25,00 m.; budowa/ modernizacja zespołu gazowego/stacji gazowej o przepustowości min. Q=100 m3/h) lub 2 dowolne prace gazoniebezpieczne (polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych przy zespole gazowym/ stacji gazowej o przepustowości min. Q=100 m3/h), wraz   
z załączeniem dowodów (referencji) określających, że roboty zostały wykonane należycie,

lub

- 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlano-montażowych przy zespołach gazowych/stacjach gazowych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN netto za każde zamówienie, popartych wykazem robót budowlanych (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane) wraz z załączeniem dowodów (referencji) określających, że roboty zostały wykonane należycie.

Referencje, o których mowa w pkt 1-3 powyżej winny być sporządzone w języku polskim.   
W przypadku, gdy będą sporządzone w innym języku niż wskazane, Oferent winien przedłożyć   
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na j. polski.

* 1. Przedstawienie kopii ważnego Certyfikatu Systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001.
  2. Przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikowanych technologii spawania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15614-1.
  3. Przedstawienie kopii ważnych uprawnień Projektanta (minimum jedna osoba) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Przedstawienie oświadczenia wskazanego Projektanta w specjalności instalacyjnej   
     o posiadaniu doświadczenia, że w ciągu ostatnich 5 lat (od daty odbioru końcowego), pełnił funkcję projektanta przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego przyłącza gazowego min. niskiego ciśnienia o długości min. L=25,00 m, zespołu gazowego/stacji gazowej   
     o przepustowości min. Q=100 m3/g, dla których zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę.
  5. Przedstawienie kopii ważnych uprawnień Kierownika Budowy (minimum jedna osoba)   
     do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   
     (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie   
     o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.
  6. Przedstawienie oświadczenia wskazanego Kierownika Budowy w zakresie sieci, instalacji   
     i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o posiadaniu doświadczenia, że w ciągu ostatnich 10 lat (od daty odbioru końcowego), pełnił funkcję Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (także w zakresie infrastruktury innej niż gazowa, dopuszcza się doświadczenie w zakresie budowy sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnych tłocznych z rur PE) o jednostkowej długości stanowiącej co najmniej 30 % długości przedmiotu zamówienia, tj. sieci gazowej min. niskiego ciśnienia o średnicy min. dn 125, długości min. L=7,50 m.
  7. Przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień do zgrzewaniaPE zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13067 – minimum jedna osoba.
  8. Przedstawienie kopii aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego (nie starszego niż 5 lat) potwierdzającego wiedzę w zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych, w tym do kierowania budową/nadzoru nad budową gazociągów z polietylenu – minimum jedna osoba.
  9. Przedstawienie uprawnień osoby do nadzoru spawalniczego, który powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 14731 i posiadać uprawnienia międzynarodowego lub europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE) lub Technologa Spawalnika (EWT/IWT) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 - tablica nr 2 – minimum jedna osoba.
  10. Przedstawienie kopii uprawnień osoby prowadzącej badania wizualne połączeń spawanych, który powinien być kwalifikowany w zakresie czynności jakie ma wykonywać, zgodnie z normą PN-EN ISO 9712. Wymagany certyfikat VT2 – minimum jedna osoba.
  11. Przedstawienie kopii uprawnień osoby będącej spawaczem spełniającą wymagania wg normy PN-EN ISO 9606-1 z aktualnymi uprawnieniami obejmującymi zakresem dopuszczenia spawane materiały, (średnice rur gazociągu, grubości ścianek, metody spawania oraz pozycje spawania), które odpowiadają robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia
  12. Przedstawienie kopii uprawnień osób wskazanych do wykonywania zamówienia, posiadających kwalifikacje do wydawania poleceń, nadzorowania realizacji i wykonywania prac gazoniebezoiecznych w oparciu o Załącznik nr 1 lub nr 2 Rozp. MKiŚ z 1.07.2022 (Dz.U.2022 poz.1392) w zakresie:

1. Świadectwa kwalifikacyjnego EKSPLOATACJI dla Grupy 1 pkt 2, 11 i 13; Grupy 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 (co najmniej dwie osoby wykonujące prace),
2. Świadectwa kwalifikacyjnego DOZORU Grupy 1 pkt 2, 11 i 13; Grupy 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 (co najmniej jedną osobą nadzorującą wykonanie prac0.
   1. Przedstawienie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; ubezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, a wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 000,00 zł. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia określony w polisie ubezpieczeniowej dołączonej do oferty nie obejmuje swoim zakresem całego okresu wykonywania zamówienia, Oferent dołączy do swojej oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu ubezpieczy się na czas do końca wykonywania zamówienia). W przypadku Oferentów działających wspólnie (konsorcjum), wszyscy członkowie konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem.
   2. Przedstawienie wykazu wykonanych robót zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do zapytania,   
      o których mowa w pkt II.1, 2 i 3 do zapytania.
   3. Przedstawienie wykazu osób do wykonywania zamówienia zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do zapytania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kopiami/skanami dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.
   4. Przedstawienie wykazu osób posiadających kwalifikacje do wydawania poleceń, nadzorowania realizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych, o których mowa w pkt II.15. do zapytania, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do zapytania.
   5. Przedstawienie oświadczenie prac gazoniebezpiecznych – wzór dokumentu zgodnie z **Załączniku nr 8** do zapytania.

### **Dokumenty handlowe**

* 1. Podanie wynagrodzenia za prace objęte zakresem zapytania ofertowego oraz, jeśli jest to wymagane, w rozbiciu na poszczególne elementy zakresowe w formie wypełnionej i podpisanej tabeli cenowej stanowiącej **Załącznik nr 9** do zapytania ofertowego.

Kwoty przedstawione w ofercie handlowej powinny być wyrażone w kwocie netto.

1. Akceptacja co najmniej 30 dniowego terminu płatności faktury/faktur.
2. Zobowiązanie do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości i formie określonej w Zapytaniu Ofertowym.

Uwaga!

**W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:**

* + - 1. Wymagane jest przedłożenie dokumentów opisanych w pkt. I Dokumenty formalne ppkt. 1-5 przez wszystkich uczestników konsorcjum.
      2. W przypadku konsorcjum wymagane zapytaniem ofertowym dokumenty składają wszyscy uczestnicy konsorcjum, z zastrzeżeniem, że wymagane oświadczenia i deklaracje mogą być złożone przez lidera konsorcjum w imieniu każdego z uczestników konsorcjum, z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
      3. Wymagane jest złożenie umowy konsorcjum – w formie oryginału albo kopii poświadczonej   
         za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (ze zdefiniowanymi obowiązkami konsorcjantów oraz informacją o procentowym zaangażowaniu poszczególnych uczestników konsorcjum w łącznej szacunkowej wartości oferty) oraz pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum (dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa jednemu z uczestników konsorcjum w umowie konsorcjum).
      4. Lider konsorcjum ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec PSG.
      5. Informacje dostarczone przez Oferentów występujących jako konsorcjum, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego   
         i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu i łącznej ocenie przez PSG. W przypadku wymogu posiadania odpowiednich uprawnień, dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko przez tych członków konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zakresu umowy, do której wykonania wymagane jest posiadanie tych uprawnień.
      6. W przypadku konsorcjum weryfikacji finansowej podlegają wszyscy uczestnicy konsorcjum.

**Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z ww. punktami.**

1. Wypis z KRS - w przypadku spółek prawa handlowego, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie z CEIDG - w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w przypadku wspólników spółek cywilnych, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3 Wystawione nie wcześniej, niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [↑](#footnote-ref-2)
3. Kryteria/dokumenty techniczne mogą być określone w Connect jako kryteria/dokumenty merytoryczne [↑](#footnote-ref-3)