## TABELA 26
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA/NR 1A DO UMOWY
Ceny i terminy wykonania konserwacji urządzeń / formularz cenowy.
L.p. | Adres obiektu |  |  |  | Model urządzenia | Numer seryjny | Producent | Ilość urządzeń Z + W | Koszt konserwacji wykonany w maju 2026 (PLN netto) | Koszt konserwacji wykonany w październiku 2026 (PLN netto) | Koszt konserwacji wykonany w maju 2027 (PLN netto) | Koszt konserwacji wykonany w październiku 2027 (PLN netto)
1 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator C | Apollo TFE 11H | A960RB0020 | APOLLO | 1+1
2 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator U | HP27EQ + HP27WQ | 00170807 | ARGO | 1+1
3 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator B serwer | RZQ71B8V3B + FAQ71 | 2510448 | DAIKIN | 1+1
4 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator B sala k | RKS50G2V1B + FTXS50G2V1B | J017529 | DAIKIN | 1+1
5 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator B UPS | ARXS35F3V1B + ATXS35EV1B7 | J005767 | DAIKIN | 1+1
6 | Wrocław | Gazowa | 3 | klimatyzator B | AOYA18LALL + ABYF18LBT | E001755 | Fujitsu | 1+1
7 | Wrocław | Gazowa | 3 | Klimatyzator Ł | GWH24AFE-K6DNA2I/O | 4S29850001394 | GREE | 1+1
8 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator A serwer | AOYG12LMCA + ASYG12LMCA | E030872 | Fujitsu | 1+1
9 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator A | AJY126LBTF + ASYE07LACF | T000257 | Fujitsu | 1+16
10 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator C | AOY7USBC + ASY7USBCW | E029114 | Fujitsu | 1+1
11 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator E | S12AHP | 008TKZQ11685 | LG | 1+1
12 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator B | RXYSQ6TMV1B | F008242 | GREE | 1+8
13 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | centrala went. B | VTS VENTUS | 8A102312V02000245 | VTS | 1
14 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | centrala went. B | VTS VENTUS | 8A10232V03000060 | VTS | 1
15 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator F | RONI R35 X i/o R16 | RRI35123205300140 | ROTENSO | 1+1
16 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator F | RONI R35 X i/o R16 | RRI35122205301583 | ROTENSO | 1+1
17 | Wrocław | Tęczowa | 35-45 | klimatyzator F | RONI R35 X i/o R16 | RRI35122205301894 | ROTENSO | 1+1
18 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator A sekre | GWHD(14)NK600 | 4R55710004756 | GREE | 1+2
19 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator A seker | GWHD(14)NK600 | 4R55720001224 | GREE | 1+2
20 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator A seker | 1XCHML-U21RK3 | 63229996008 | Coper&Hunter | 1+2
21 | Wrocław | Ziębicka | 44 | serwerownia 207 A | AOYG14LEC/ASYG14LECA | brak | Fujitsu | 1+1
22 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator A | EWLD240MBYNN | 6600801 | DAIKIN | 1+105
23 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator B | AOYA24LAT3 + ASYA07LACM + ABYF18L | T019154 | Fujitsu | 1+3
24 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator B | AOYA24LAT3 + ASYA07LACM + ABYF18L | T019155 | Fujitsu | 1+3
25 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator B sala k. | AOYA18L + ABYF18L | R003708 | Fujitsu | 1+1
26 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator B serwer | JS2511AH | brak | AXO | 1+1
27 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator MOK | GWHD(42)NK600 | 4R55120002059 | GREE | 1+5
28 | Wrocław | Ziębicka | 44 | klimatyzator MOK | GWHD(42)NK600 | 4R55120002039 | GREE | 1+5
29 | Wrocław | Ziębicka | 44 | centarla went.MOK | VBR 60-30 | brak | Systemair | 1
30 | Wrocław | Ziębicka | 44 | System went. MOK | VAM 150FCVE9 | 2303021/2023.04 | Daikin | 1
31 | Legnica | Ścinawska | 1B | klimatyzator B | WMN RC12 + Compact 12 RC | ESP022247 | ELEKTRA | 1+1
32 | Legnica | Ścinawska | 1B | klimatyzator B | WMN 9-9 RC | ESP022209 | ELEKTRA | 1+2
33 | Legnica | Ścinawska | 1B | klimatyzator C | RN35DAV3B+FTN35DAV3B | F002127+F001055 | DAIKIN | 1+1
34 | Legnica | Ścinawska | 1B | klimatyzator port | RO-12UC/RS-12UC | brak | Fuji Electric | 1+1
35 | Głogów | Obrońców Pokoju | 34 | klimatyzator | AOY7USBC + ASY7USBCW | E003643 | Fujitsu | 1+1
36 | Głogów | Obrońców Pokoju | 34 | klimatyzator | RXQ8P7W1B + 13 x FXAQ20-25PV1 | 2901741 | DAIKIN | 1+14
37 | Głogów | Obrońców Pokoju | 34 | klimatyzator SERW. | DAIKIN RKS 50BVMB9 | 4907121+4900953 | DAIKIN | 1+1
38 | Głogów | Obrońców Pokoju | 34 | klimatyzator mok | KEX-09KTAO+KEX09KTAI | 3.4077e+21 | KASAI | 1+1
39 | Oława | Gazowa | 4 | klimatyzator | RXYSQ6PA7V1B + 7 x FXAQ20-32MAVE | 2902701 | DAIKIN | 1+8
40 | Oława | Gazowa | 4 | klimatyzator | RKS20G2V1B + FTKS20G2V1B | J189629+J003184 | DAIKIN | 1+1
41 | Olesnica | Moniuszki | 70 | klimatyzator | RXQ10P7W1B + 12 x FXAQ20-25-32MAVE | 2901731 | DAIKIN | 1+12
42 | Lubin | Odrodzenia | 6 | klimatyzator A | RXQ10P7W1B + 13 x FXAQ20-25-32MAVE | 3501046 | DAIKIN | 1+9
43 | Lubin | Odrodzenia | 6 | klimatyzator A | RXS35L2V1B + FTXS35K2V1B | J037903+J164524 | DAIKIN | 1+4
44 | Lubin | Odrodzenia | 6 | klimatyzator B | 5MXM90A2V1B+2xFCAG50BVEB | J009624+J018745+J018991 | DAIKIN | 1+1
45 | Oborniki Śląskie | Kościuszki | 10 | klimatyzator | RXQ8P7W1B + 8 x FXAQ20-25-32-40MAVE | 2901671 | DAIKIN | 1+8
46 | Oborniki Śląskie | Kościuszki | 10 | klimatyzator | HAIKOAABOT 8E090 ON1M3 | L0062 i L0010 | Haiko | 1+2
47 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | klimatyzator B | Daikin EUROPE VRV RXYQ12P7W1B | 1706754 | DAIKIN | 3+31
48 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | klimatyzator B | Daikin EUROPE VRV RXYQ12P7W1B | 1706721 | DAIKIN
49 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | klimatyzator B | Daikin EUROPE VRV RXYQ8P7W1B | 1706953 | DAIKIN
50 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | centrala went B | VAM1000FA8VE | 2706494 | Daikin | 1
51 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | centrala went B | VAM650FA8VE | 2701809 | Daikin | 1
52 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | klimatyzator serwerownia B | AIRWELL SPLIT AWAU-YMD048-H13 | 3M81702182 | Airwell | 1+1
53 | Zgorzelec | Fabryczna B | 1 | klimatyzator ochrona B | Rotenso Split R35Wo R11+R35Wi R11 | RWO3520022500956 | Rotenso | 1+1
54 | Zgorzelec | Fabryczna C | 1 | klimatyzator C biura | Airwell AWAU-YCZ218-H11 | 7SP091166 | Airwell | 1+2
55 | Zgorzelec | Fabryczna C | 1 | klimatyzator C biura | Airwell AWAU-YCZ536-H11 | 7SP091169 | Airwell | 1+5
56 | Zgorzelec | Fabryczna C | 1 | klimatyzator magazyn C | AOY AOY9UFCC | E039538 | Fujitsu | 1+1
57 | Zgorzelec | Fabryczna I | 1 | klimatyzator I biura | Fujitsu AOYS12LDC | E019524 | Fujitsu | 1+1
58 | Zgorzelec | Fabryczna I | 1 | klimatyzator I biura | Fonko FO-E124LG | F0124WF | Fonko | 1+1
59 | Zgorzelec | Fabryczna I | 1 | klimatyzator I biura | V8 VRF MV8M-140WV2N85 | 541K98758033826010007 | Midea | 1+6
60 | Zgorzelec | Fabryczna I | 1 | klimatyzator I biura | V8 VRF MV8M-140WV2N85 | 541K98758033826010003 | Midea | 1+6
61 | Zgorzelec | Fabryczna I | 1 | klimatyzator I archiwum | Midea Split X1BP-09N8D90-O +AGBP-09NXDH | 541F67865022420840439 | Midea | 1+1
62 | Jelenia Góra | Lubańska | 23 A | klimatyzator | Rotenso Hiro H50Vm2 | 2403245330275100160006 | Rotenso | 1+6
63 | Jelenia Góra | Lubańska | 23 A | klimatyzator | Rotenso Hiro H50Vm2 | 2403245330275100160053 | Rotenso | 1+6
64 | Jelenia Góra | Lubańska | 23 A | klimatyzator | Rotenso Hiro H60Vm3 | 2403245330375100160037 | Rotenso | 1+3
65 | Jelenia Góra | Lubańska | 23 A | klimatyzator | Rotenso Hiro H70Vm3 | 2403666491075230160001 | Rotenso | 1+1
66 | Jelenia Góra | Lubańska | 23 B | klimatyzator | Rotenso Ukura T26M | 2403245150475290130217 | Rotenso | 1+1
67 | Jelenia Góra | Lubańska | 23B | klimatyzator | DC09RQUL2 | 203TKJC33196 | LG | 1+1
68 | Jelenia Góra | Lubańska | 23B | klimatyzator | DC09RQNSJ | 203TKJC33220 | LG | 1+1
69 | Wałbrzych | Wrocławska A | 2 | klimatyzator | AERMEC ANL 580 | 1701006802700000 | AERMEC | 1+45
70 | Wałbrzych | Wrocławska A SERW | 2 | klimatyzator | FUJITSU OYG 12LMCA | E 114997 | FUJITSU | 1+1
71 | Wałbrzych | Wrocławska A SERW | 2 | klimatyzator | FUJITSU OYG 12LMCA | E 114887 | FUJITSU | 1+1
72 | Wałbrzych | Wrocławska ROZD. ELE | 2 | klimatyzator | GREE GWH18QD-K3DNA6E/0 | 63260005848 | GREE | 1+1
73 | Wałbrzych | Wrocławska A | 2 | centrala went. ZENITH 70 |  |  | Franpol | 1
74 | Wałbrzych | Wrocławska C | 2 | klimatyzator | HITACHI RAS 6FSVN3E | 4ME 64667 | HITACHI | 1+6
75 | Wałbrzych | Wrocławska C SERW | 2 | klimatyzator | HITACHI RAS 2HUUP1 | 004576 | HITACHI | 1+1
76 | Wałbrzych | Wrocławska G | 2 | klimatyzator | HITACHI RAM 68NP3B | 1712967744 | HITACHI | 1+3
77 | Wałbrzych | Wrocławska bud B | 2 | klimatyzator | 2U50S2SM1FA-3 + 2XAS35PBAHRA | AAB0T0E0000N1N6A0544 | Haier | 1+2
78 | Wałbrzych | Wrocławska bud B | 2 | klimatyzator | 1U68RENFFRA-C+AS68TEMHRA-C | AAAZS3E0000NZN660239 | Haier | 1+1
79 | Wałbrzych | Wrocławska bud B | 2 | klimatyzator | 1U35YEFFRA-C + AS35TAMHRA-C | AABL90E0000X9NBJ1957 | Haier | 1+1
80 | Wałbrzych | Wrocławska bud B | 2 | klimatyzator | 1U35YEFFRA-C=AS35TAMHRA-C | AABL90E0000X9NBJ0130 | Haier | 1+1
81 | Wałbrzych | Wrocławska bud B | 2 | klimatyzator | 1U35YEFFRA-C=AS35TAMHRA-C | AABL90E0000X9MBJ2407 | Haier | 1+1
82 | Kamienna Góra | Nowa | 5 | klimatyzator | AOH9UFCC | E 035235 | FUJITSU | 1+1
83 | Kamienna Góra | Nowa | 5 | klimatyzator | AOH9UFCC | E 035202 | FUJITSU | 1+1
84 | Kamienna Góra | Nowa | 5 | klimatyzator | AOH9UFCC | E 019162 | FUJITSU | 1+1
85 | Dzierżoniów | Sowiogórska VRF | 1 | klimatyzator | AJY144 LELAH | R301132 | FUJITSU | 1+15
86 | Dzierżoniów | Sowiogórska biura | 1 | skraplacz | AOYG36LATT | T012925 | FUJITSU | 1
87 | Dzierżoniów | Sowiogórska szatnie | 1 | skraplacz | AOYG14LATT | R105417 | Fujitsu | 1
88 | Dzierżoniów | Sowiogórska serwer | 1 | klimatyzator | AOYG09LMCE+ASYG09LMCE | E040826 + E124085 | Fujitsu | 1+1
89 | Dzierżoniów | Sowiogórska serwer | 1 | Centrala wentylacyjna |  | 8A10202V02100064 | VTS | 1
90 | Dzierżoniów | Sowiogórska serwer | 1 | Centrala wentylacyjna |  | 8A10202V03000057 | VTS | 1
91 | Lubań | Gazowa | 1 | klimatyzator | H80Vm4 | brak danych | Rotenso | 1+4
92 | Bolesławiec | Staszica | 8 | klimatyzator | IMOTOI2/WmRB | 340A111620605110150038 | Rotenso | 1+2
93 | Bolesławiec | Staszica | 8 | klimatyzator | IMOTOI2/WmRB | 340A111620605110150038 | Rotenso | 1+2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: |  |  | 0
…....................................dnia….....................................
…...............................................................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających stosowne pełnomocnictwo