Załącznik 1.1.Wymagania dodatkowe

RBM/REH

| Przedmiot wydatku | Rehabilitacja gazociągu n/c w miejscowości Knurów ul. Ziętka (REH) SG/00106150 |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | Zakres rzeczowy: a) Gazociąg n/c Dz 315 PE100 SDR11 RC o długości L=ok. 150 mb b) Włączenie do istniejącej zasuwy DN250 – 1 szt. c) Zasuwa DN 250 – 1 szt. d) Zasuwa DN 200 – 1 szt. e) Zasuwa DN 100 – 2 szt. f) Włączenie do istniejącego gazociągu g) Uwaga: • Metoda włączenia: hermetyczna. • Nowy gazociąg należy wybudować w śladzie starego gazociągu. • Rury ochronne (średnica, szt. łączna długość) zabudowa w trakcie realizacji po stronie wykonawcy. Podział na środki trwałe,które powinne zostać ujete w formularzu: - RBM gazociąg Dz315 PE; SG/00106150/GG/01/001 |
| Dodatkowe wymagania: | 1. Wymagania 1) Wykonawca zobowiązany jest - o ile dopełnianie tych obowiązków administracyjnych okaże się konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione warunkami realizacji Robót – do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora (Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót przekaże inspektorowi nadzoru / Inwestorowi, 2) wykonanie przełączeń sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej (Gazownia lub Dział Stacji i Sieci Gazowych dla gazociągów podw.ś/c i w/c), 3) fizyczna likwidacja starych przyłączy gazu, zaślepienie starego odciętego przyłącza poza granicą działki, 4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci, 5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie umożliwiającym bezproblemowy montaż układu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien powiadomić odpowiednią Gazownię, dostarczyć urządzenie pomiarowe oraz zabezpieczyć króciec wlotowy przed możliwością nielegalnego poboru paliwa gazowego, 6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy – o ile zajdzie taka potrzeba, 7) rekultywacja terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji - o ile zajdzie taka potrzeba, 8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba, 9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych, 10) odtworzenie granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba, 11) zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane – o ile zajdzie taka potrzeba, 12) w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego: a) występowanie o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez Wykonawcę (Wykonawca jest stroną w Decyzji), b) w przypadku gdy Zarządca drogi wydaje Decyzje wyłącznie na Inwestora, uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa powinien zadbać o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą przez organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Zamawiający wciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi Wykonawcy fakturę VAT, opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do faktury zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej wydanie 13) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz zamawiającego, 14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która powinna obejmować także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje nawierzchni w formacie .xls 15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie taka potrzeba, 16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem granic nieruchomości dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu, 17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba, 18) zlecenie nadzorów branżowych, 19) montaż szafek gazowych, reduktorów (jeśli wymagane), 20) zakup reduktorów, szafek gazowych wraz prefabrykowaną belką montażową do montażu gazomierza, 21) realizacja zadania zgodnie ze złożoną ofertą. 22) w przypadku budowy przyłączy, gazociągów ze stali oraz budowy zespołów i stacji gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-EN 15609, którą należy uzgodnić u przedstawiciela Zamawiającego (zapis nie stanowi opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu). 2. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku ”Wymagania–roboty-budowlano-montażowe[…]. W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku ‘WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW” W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. |
| Podział wartości na fakturze: | Po wykonaniu robot budowlano - montażowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokołów odbioru technicznego/końcowego (Załączniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontów) Wykonawca na fakturze winien wyszczególnić w odrębnych pozycjach wszystkie części Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym. |
| Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie | 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych |