Formularz cenowy dla zadania pn.: „Przebudowanie i oddanie do użytkowania gazociąg n/c wraz z przyłączami gazowymi n/c  w ul. Rynek, Podmiejska, Przemysłowa, Plac Mieszka I, Królowej Jadwigi w Niemczy , zgodnie z dokumentacją projektową - OZG Wrocław”.

| L.p. | Wyszczególnienie |  |  | Wartość ogółem [w zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszt budowy gazociągów n/c dla poszczególnych średnic [mb]: |  |  |  |
|  | średnica | długość [mb] | za mb] | Wartość [zł] |
|  | dn225 | ok. 118,1 |  |  |
|  | dn160 | ok. 368,5 |  |  |
|  | dn90 | ok.216,8 |  |  |
| 2. | Koszt naprawy/odbudowy nawierzchni po robotach gazociągowych n/c dla poszczególnych średnic [mb]: |  |  |  |
|  | średnica | długość [mb] | [za mb] | Wartość [zł] |
|  | dn225 | ok. 118,1 |  |  |
|  | dn160 | ok. 368,5 |  |  |
|  | dn90 | ok.216,8 |  |  |
| 3. | Koszt budowy przyłączy gazu n/c [sztuka]: |  |  |  |
|  | średnica | ilość | za sztukę | Wartość [zł] |
|  | dn90 | 2 |  |  |
|  | dn63 | 36 |  |  |
| 4. | Koszt budowy przyłączy gazu n/c wg poszczególnych średnic [mb]: |  |  |  |
|  | średnica | długość [mb] | [za mb] | Wartość [zł] |
|  | dn90 | ok. 15,7 |  |  |
|  | dn63 | ok. 203,2 |  |  |
|  | dn40 (przepięcie przyłącza) | ok. 0,5 |  |  |
| 5. | Koszt naprawy/odbudowy nawierzchni po bud. przyłączy gazu n/c dla poszczególnych średnic [mb]: |  |  |  |
|  | średnica | długość [mb] | [za mb] | Wartość [zł] |
|  | dn90 | ok. 15,7 |  |  |
|  | dn63 | ok. 203,2 |  |  |
|  | dn40 (przepięcie przyłącza) | ok. 0,5 |  |  |
| 6. | Koszt wpięcia do istniejącej sieci gazowej n/c wg poszczególnych średnic [sztuka]: |  |  |  |
|  | średnica | ilość | [za sztukę] | Wartość [zł] |
|  | dn225 | 2 |  |  |
|  | dn160 | 1 |  |  |
|  | dn90 | 1 |  |  |
| 7. | Koszt przepięć instalacji wewnętrznej do nowo wybudowanych przyłączy gazu |  |  |  |
| 8. | Pozostałe koszty: |  |  | Wartość [zł] |
|  | Dostawa i montaż szafek gazowych stylizowanych |  |  |  |
| 9. | Razem (łączna wartość pozycji od 1 do 8 powyżej) |  |  |  |

...........................................dnia......................................

..........................................................................................................................................…………………

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym