## cennik 2a
Załącznik nr 2a
Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych i czynności (podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie I (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Oznaczenie II (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | J.m. | Ilość | Cena [zł] netto | Wartość [zł] netto
Robocizna
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i wolne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego [zł/rbg] |  |  | zł/rbg | 150 |  | 0
Wybrane istotne dla Zamawiającego części zamienne i materiały eksploatacyjne
2 | Świeca zapłonowa | 12452835 | 94921 | szt. | 1 |  | 0
3 | Głowica cylindra kompletna regenerowana | 12452494 | 10820 | szt. | 1 |  | 0
4 | Zestaw uszczelnień głowicy | 2931161 |  | kpl | 1 |  | 0
5 | Uszczelnienie głowicy pierścień cylindra | 12032893 | 32708 | szt. | 1 |  | 0
6 | Uszczelnienie głowicy górne | 12305956 | 194929 | szt. | 1 |  | 0
7 | Uszczelnienie głowicy dolne | 12305957 | 194928 | szt. | 1 |  | 0
8 | Uszczelka pokrywy zaworów | 12032892 | 41095 | szt. | 1 |  | 0
9 | Tuleja cylindra | 12300509 | 32496 | szt. | 1 |  | 0
10 | Pierścień uszczelniający cylindra | 1183301 | 34393 | szt. | 1 |  | 0
11 | Tłok kompletny | 12301344 | 175060 | szt. | 1 |  | 0
12 | Zestaw pierścieni tłoka | 12211173 | 32517 | szt. | 1 |  | 0
13 | Korbowód regenerowany | 12312942 | 113563 | szt. | 1 |  | 0
14 | Łożysko główne korbowodu | 12420916 | 40684 | szt. | 1 |  | 0
15 | Śruba korbowodu | 12304262 | 36133 | szt. | 1 |  | 0
16 | Płyn chłodzący (koncentrat) dopuszczony do stosowania przez producenta silnika gazowego MWM Deutz zł/l |  | 5554 | zł/l | 2000 |  | 0
17 | Olej do silników gazowych dopuszczony do stosowania przez Producenta silnika gazowego MWM Deutz TCG 2020 V20 (wymiana + zużycie eksploatacyjne) zł/l |  | 16839 | zł/l | 2000 |  | 0
18 | Wymiennik spaliny - woda SV-29 |  |  | szt. | 1 |  | 0
19 | czujnik poziomu SYR z rozłącznikiem |  | SYR 933.1 | szt. | 2 |  | 0
20 | Karta MWMz 2016, 2020 CPU-1 | 31030 | 12404589 | szt. | 1 |  | 0
21 | Falownik TVT21HD18N4 | 27418 |  | szt. | 1 |  | 0
22 | wiązka elektryczna 981 | 32177 | 12479504 | szt. | 1 |  | 0
23 | Przewód MWM | 101230 | 12323498 | szt. | 1 |  | 0
24 | Wiązka elektryczna | 32172 | 12322398 | szt. | 1 |  | 0
25 | czujnik MWM 2016 2020 temperatury długi T203 | 31886 | 12299465 | szt. | 1 |  | 0
Przeglądy i Badania
20 | Cena ryczałtowa przeglądu E30 i przeglądu TO1 wraz z częściami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wymiany w trakcie przeglądu, robocizną, bez kosztów oleju |  |  |  | 2 |  | 0
21 | Cena ryczałtowa przeglądu E40 i przeglądu TO1 wraz z częściami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wymiany w trakcie przeglądu, robocizną bez kosztów oleju, bez kosztów wymiany świec zapłonowych |  |  |  | 2 |  | 0
22 | Wykonanie kalibracji przyrządów pomiarowych |  |  |  | 2 |  | 0
23 | Smarowanie łożysk generatora |  |  |  | 10 |  | 0
| Razem: | [5 empty] | 0

## cennik 2b
Załącznik nr 2b
Cennik pozostałych części zamiennych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie I (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Oznaczenie II (kod, numer, nazwa) wg producenta maszyny | Nr rysunku/oznaczenie/nazwa wg producenta części zamiennej | Cena [zł] netto
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (niepodlegający ocenie)
1 | Adaper MWM 2016 przewodu olejowego | 95984 | 1148798
2 | Akumulator 12V 28Ah | 5220
3 | Akumulator Warta 12V 140 Ah | 46690
4 | Analizator CH4 Aseco
5 | Analizator CH4 Guardian ND | 32732
6 | ATL INTERFACE | 33617 | 12473951
7 | ATL Interfejs | 33617 | 12473951
8 | AWAT WAT 24-1 | 33611 | 12404599
9 | Belimo styki pomocniczne S2A | 27537
10 | Bezpiecznik |  | 12217714
11 | Bezpiecznik OPVP10-3 | 3923
12 | Bezpiecznik OPVP14-3 | 3916
13 | Bezpiecznik OPVP14S-1 | 6917
14 | Bezpiecznik prądowy OLFI 10B/1N/0,03 | 25842
15 | Blok silnika x-change 2020 V20 | 109877
16 | Cena transportu A
17 | Cena transportu B
18 | Cena transportu C
19 | Cewka MWM 2016 2020 zapłonowa | 31627 | 12153965
20 | Cewka wyzwalająca 24V DC podnapięciowa | 4242 | LV429410
21 | Cewka zapłonowa |  | 12153965
22 | Chłodnica Alfa Laval BDMS903DD90
23 | Chłodnica Alfa Laval BDMS903DD90
24 | Chłodnica Alfa laval BRDS905D (PFC 7/4/6D)
25 | Chłodnica Alfa laval BRDS905D (PFC 7/4/6D)
26 | Chłodnica mieszanki |  | 12452519
27 | Chłodnica mieszanki (zwrot starej) |  | 12452519
28 | Chłodnica MWM mieszanki 2020 V20 | 123663 | 12452519
29 | Chłodnica MWM oleju 2020 V20 |  | 12301062
30 | Chłodnica TC | 151455
31 | Czujnik |  | 12479578
32 | Czujnik ciśnienia |  | 12404223
33 | Czujnik ciśnienia 0-0.25BAR JUMO | 82241
34 | Czujnik ciśnienia 0-10 bar | 20472 | 401001
35 | Czujnik ciśnienia 0-100 kPa, 4-20mA | 33266 | TMG 518 Z3F
36 | Czujnik ciśnienia 0-10bar | 43497
37 | Czujnik ciśnienia 1 - 6bar | 3022 | TYP 625
38 | Czujnik ciśnienia 120 - 2200 mbar | 3144 | TYP 625
39 | Czujnik ciśnienia DG150 U-3 | 3783
40 | Czujnik ciśnienia Jumo 0-0,25bar | 82241
41 | Czujnik Deutz poziomu cieczy PO 933.2 | 60142 | 0933.20.001
42 | Czujnik Deutz PT100 AvK/DIG130k/4 | 40480 | BA00007
43 | Czujnik Deutz PT1000 |  | 12404351
44 | Czujnik Deutz temperatury |  | 12404355
45 | Czujnik Deutz temperatury |  | 12299465
46 | Czujnik MMW 2020 obrotów wału korbowego | 29920 | 12322054
47 | Czujnik MWM 2016 2020 3016 ciśnienia 0-2,5bar | 183230 | 12404334
48 | Czujnik MWM 2016 2020 ciśnienia oleju | 31626 | 12404223 > 12323777
49 | Czujnik MWM 2016 2020 ciśnienia skrzyni korbowej | 31931 | 12323812
50 | Czujnik MWM 2016 2020 temperatury | 31885 | 12299466
51 | Czujnik MWM 2016 obrotów | 29918 | 12322055
52 | Czujnik MWM 2016 poziomu oleju | 101174 | 12319653
53 | Czujnik MWM 2016 stuku | 93283 | 4269108
54 | Czujnik MWM 2020 krańcowy mieszalnika | 38075 | 88000152
55 | Czujnik MWM 2020 obrotów | 31749 | 12479578
56 | Czujnik MWM 2020 obrotów wału rozrządu | 29921 | 12323518
57 | Czujnik MWM 2020 poziomu oleju | 31890 | 12480506
58 | Czujnik MWM 2020 stuku z przewodem | 30869 | 12298112 > 12323882
59 | Czujnik MWM 3016 obrotów wału korbowego | 171682
60 | Czujnik MWM ciśnienia binarny | 40753 | 12213483
61 | Czujnik MWM ciśnienia oleju analogowy | 32698 > 93030 | 12323758
62 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-1bar | 32567 | 12404274
63 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-2,5bar | 36606>183230 | 12404334
64 | Czujnik MWM ciśnienia różnicowy 0-80mbar | 32679 | 12404299
65 | Czujnik MWM krańcowy mieszalnika | 87142 | 10024384
66 | Czujnik MWM łożysk generatora | 36830 | 963759451
67 | Czujnik MWM modul Avat | 111294 | 12501553
68 | Czujnik MWM poziomu cieczy PO 933.2 | 37595 | 0933.20.001
69 | Czujnik MWM PT1000 | 29625 | 12404351
70 | Czujnik MWM temperatury | 93669 | 12299465
71 | Czujnik MWM temperatury | 31887 | 12404320
72 | Czujnik MWM temperatury | 31888 | 12404322
73 | Czujnik MWM temperatury | 31889 | 12404355
74 | Czujnik MWM uzwojenia generatora | 36831 | 387168380
75 | Czujnik MWM WT VÜ 48i | 96694 | 1000343
76 | Czujnik MWM zbliżeniowy | 116500 | 12149554
77 | Czujnik obrotów M12.3 Hatraco | 91637 | 791041-3
78 | Czujnik szczelności Kromschroder | 93531 | TC116V
79 | Czyszczenie chłodnic mieszanki gazowej (intercoolerów) strona A i strona B silnika
80 | Czyszczenie klimatyzatora
81 | Czyszczenie wymiennika spaliny woda
82 | Detektor dymu IRIS ID 300 | 103146
83 | Detektor gazu GR31 | 104624
84 | Diagnostyka generatora bez demontażu
85 | Dioda AVK | 90755 | DD89N14K
86 | Dioda Marelli negativ M1B - M2B (71HF120) | 90547 | 963821057
87 | Dioda Marelli positiv M1B - M2B (71HFR120) | 90545 | 963821056
88 | Dioda przekaźnika Finder | 3729
89 | Dioda transformatora rozruchowego SZ 6300 | 92464
90 | Diody generatora LSA 432 442 | 6682
91 | Dmuchawa Gardner Denver | 91678 | 2BH1900-7AH06-Z
92 | Elektrozawór EVJ 2132 220V | 200 | EVJ 2132
93 | Element MWM filtra olejowego |  | 12088392
94 | Element MWM mieszalnika gazu |  | 12300794
95 | Falownik ATV21HU40N4 | 27419
96 | Falownik ATV312HD11N4 | 40754
97 | Falownik ATV312HD15N4 15kW | 87920
98 | Falownik ATV312HU40N4 4kW | 40166
99 | Falownik ATV31HD11N4 11kW | 20894
100 | Falownik ATV320U40N4C 4kW | 147539
101 | Falownik ATV71HD18N4 18,5kW | 25289
102 | Falownik ATV71HD30N4 30kW | 13951
103 | Filtr gazu Alfain FO 100F | 43791
104 | Filtr gazu DUNGS - DN80 320x190mm | 109532
105 | Filtr gazu DUNGS DN 80, GF-40080/4 | 94533 | 222694
106 | Filtr gazu Dungs Type GF 4010014 |  | 256411
107 | Filtr gazu Quanto 2000 DN150 | 34297
108 | Filtr gazu Quanto 2000 wkładka okrągła | 32823 | FVOC 185/150 H=547
109 | Filtr gazu Quanto wew. QD1200. QD770 | 109533
110 | Filtr gazu Quanto wkładka Alfain | 6540 | FO 100 F
111 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny wewnętrzny | 37911 | 12466706
112 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 34377 > 113597
113 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 34377 | 12466707
114 | Filtr MWM 2016 2020 separacyjny zewnętrzny | 113597 | 12466707
115 | Filtr MWM 2016 gazu wewnętrzny RMG DN 100 | 99773
116 | Filtr MWM 2016 separacyjny wewnętrzny | 117133
117 | Filtr MWM 2016 V16 gazu wewnętrzny RMG - DN100 420x200mm | 28447 > 109533 | 12213514
118 | Filtr MWM 2016 V16 powietrza | 31985 | 12140912
119 | Filtr MWM 2016 V8 V12 2020 V12 powietrza | 30762 | 12189925
120 | Filtr MWM 2020 V12 gazu ewnętrzny RMG DN 65-80 | 91730
121 | Filtr MWM 2020 V12 powietrza nowy typ | 139870 | 12216896
122 | Filtr MWM 2020 V20 gazu | 151120
123 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza | 31394 | 12409797
124 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza nowy typ | 95201 | 12409797
125 | Filtr MWM 2020 V20 powietrza nowy typ | 111134
126 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 100 | 117132 | 12142723
127 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 100 | 31396 > 117132 | 12142723
128 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 105 | 117131 | 12466712
129 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny wewnętrzny 105 | 28529 > 117131 | 12466712
130 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 100 | 113596 | 12142724
131 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 100 | 28446 > 113596 | 12142724
132 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 105 | 40157 > 113595 | 12466713
133 | Filtr MWM 2020 V20 separacyjny zewnętrzny 105 | 113595 | 12466713
134 | Filtr MWM 3016 separacyjny par oleju | 149835 | 12216950
135 | Filtr MWM 3016 V12 biogazu oryginał | 94130 | 12217734
136 | Filtr MWM 3016 V12 biogazu | 109532 | 12217734
137 | Filtr MWM 3016 V12 V16 oleju | 149814 | 12343764
138 | Filtr MWM 3016 V8 oleju | 147914 | 12343763
139 | Filtr MWM 3016 V8 V12 V16 powietrza oryginał | 149837 | 12344436
140 | Filtr MWM 3016 V8 V12 V16 powietrza | 175287 | 12344436
141 | Filtr MWM oleju 2016 2020 | 6252 | 12128936
142 | Filtr MWM oleju oryginał | 28260 | 12128936
143 | Filtr powietrza kontenerowy Quanto 2000 | 74586 | K35-6V/0360/06/05
144 | Filtr powietrza kontenerowy Quanto 770 1200 | 89380 | 490x592x360
145 | Filtr szafy sterowniczej 223x223 | 111009
146 | Filtr szafy sterowniczej 223x223 | 32596
147 | Filtr szafy sterowniczej 291x291 | 111010
148 | Filtr szafy sterowniczej 291x291 | 40331
149 | Gaśnica proszkowa PG 2 LE 2kg | 15044
150 | Gazowy Regulator DN100 RMG 324-100-2-ECL | 107110 | 83245200
151 | Generator AVK
152 | Głowica MWM 2016 3016 nowa | 184734
153 | Głowica MWM 2016 3016 remano | 103693 | 12343880>12345083
154 | Głowica MWM 2016 exchange | 105927 | 5182017
155 | Głowica MWM 2016 nowa | 93295>184734 | 1234 2813 > 12343024
156 | Grzałka MWM 2016 2020 wody | 32555 | 12409453
157 | I-CB/DeutzTEM | 15604
158 | IG AVRI TRANS | 6427
159 | IG-AVRi | 4826
160 | IG-AVRi-TRANS/LV | 4827
161 | IG-IB INTERNET BRIDGE | 5835
162 | IG-MU | 4982
163 | IGS-PTM | 6327
164 | Inteli I-IO8/8 | 107845
165 | Intelivision 8 | 30305
166 | IO-TEDOM | 4320
167 | IS-AIN8 moduł we wy analog | 5119
168 | IS-BIN 16/8 | 5973
169 | IS-CU | 5080
170 | IS-NT-BB | 21887
171 | IS-NTC-BB | 90483
172 | Izloacja MWM 2016 turbo | 38230
173 | Kalibracja przyrządów pomiarowych - 1 medium
174 | Karta MWMz 24/2 silnik krokowy | 31043 | 12404591
175 | Karta MWMz 24/3 regulator obrotów | 31042 | 12404590
176 | Karta MWMz A - IN 32 | 31040 | 12404597
177 | Karta MWMz AKR | 31039 | 12473957
178 | Karta MWMz AKR-P | 37963 | 12473965
179 | Karta MWMz CPU-P | 37962 | 12473959>12511746
180 | Karta MWMz I/0 32 | 31041 | 12404593
181 | Karta MWMz POWER | 93471 | 12501501
182 | Karta MWMz POWER | 31044 | 12470976
183 | Karta MWMz VME-CPU1 | 93143 | 88000181
184 | Kierownica spalin turbo TPS48 | 137227
185 | Klimatyzator
186 | Kolano MWM 2016 mieszanki za mieszalnikiem | 177742 | 12319358
187 | Kolano MWM 3016 intercooler | 184316 | 12344483
188 | Kolek MWM 2020 ustalający koła zamachowego | 115025 | 1151308
189 | Kolektor |  | 12319358
190 | Kolektor |  | 12319551
191 | Kolektor |  | 12319554
192 | Kolektor |  | 12319667
193 | Kolektor dolotowy gazu |  | 12136620
194 | Kolektor dolotowy gazu | 41067 | 12136613
195 | Kolektor filtra oleju |  | 12088392
196 | Kolektor mieszanki | 95304 | 12141923
197 | Kolektor MWM wodny 2016 V12 | 34648>185212 | 12319682
198 | Kolektor MWM wodny 2016 V12 | 185212 | 12319682
199 | Kolektor MWM wodny 2016 V16 | 38266 | 12319696>12344305
200 | Kolektor MWM wodny 2016 V16 | 38354 | 12319698>12344325
201 | Kolektor układu chłodzenia | 95032 | 12301091
202 | Kolektor układu chłodzenia |  | 12300911
203 | Kolektor wlotowy |  | 12136620
204 | Kolektor wydechowy |  | 12300011
205 | Kolektor wydechowy | 104918 | 12300448
206 | Kołek MWM korbowodu 2016 | 35253 | 1115420
207 | Kołnierz MWM 2020 V20 przepustnicy | 188086 | 12420742
208 | Koło MWM 2016 zębate (wieniec) | 94192 | 12163238
209 | Koło MWM 2020 zamachowe małe | 109612 | 12307254
210 | Koło MWM 2020 zebate rozrządu | 89690 | 12302143
211 | KOŁO zamachowe na wale (duże) |  | 12301475
212 | Kompensator | 33277 | 12301698
213 | Kompensator | 33562 | 12304460
214 | Kompensator | 32691 | 12300319
215 | Kompensator | 109519 | 12342606
216 | Kompensator MWM 2016 2020 3016 DN65 | 156143
217 | Kompensator MWM 2016 2020 gaz | 102005 | 12151574>12342478
218 | Kompensator MWM 2016 2020 woda DN50 | 29045 | 12037134
219 | Kompensator MWM 2016 wydechu | 96000 | 12340988
220 | Kompensator MWM 2020 | 33556 | 12304761
221 | Kompensator MWM 2020 DN65 woda | 141292 | 12453853
222 | Kompensator MWM 2020 DN65 woda | 29046 > 141292 | 12037136 > 12453853
223 | Kompensator MWM 2020 DN80 chłodziwa | 181753 | 12037138
224 | Kompensator MWM 2020 DN80 woda | 29047>181753 | 12037138
225 | Kompensator MWM 2020 mieszanki | 33557 | 12300811
226 | Kompensator MWM 2020 V12 | 32690 | 12300318
227 | Kompensator MWM 2020 V20 mieszanka | 110246 | 12304822
228 | Kompensator MWM 2020 V20 wydech do komina | 32171 | 12293910>12454458
229 | Kompensator MWM 2020 V20 wydechu długi | 33537>188240 | 12300738
230 | Kompensator MWM 2020 V20 wydechu długi | 188240 | 12300738
231 | Kompensator MWM 2020 westate | 137188 | 12270182
232 | Kompensator MWM 2020 wydech krótki | 32558>186035 | 12300185>12454958
233 | Kompensator MWM DN40 ukladu chłodzenia | 29623 > 141298 | 12037132 > 12453851
234 | Kompensator wydechu | 33433 | 12293789
235 | Komplet uszczelnień chłodnicy oleju | 33354 | 12211901
236 | Kompresor BOBBY 2/25 | 34411
237 | Kompresorowa jednostka KPE001 - 24VDC | 35097
238 | Konektor Kotlin IQ 250 czujnika obrotów | 4365
239 | Konektor MWM 2020 przepustnicy gwint | 34416
240 | Konektor MWM 2020 przepustnicy zatrzask | 89356
241 | Konik klawiatury | 33367 | 12032876
242 | Konik MWM 2016 zaworowy ssania | 30389 | 12313201
243 | Konik MWM 2016 zaworowy wydechu | 30390 | 12313205
244 | Konik zaworowy | 33368 | 12032880
245 | Konsola |  | 12301380
246 | Konsola chłodzenia oleju | 92085 | 12302372
247 | Konsola MWM 2016 turbosprężarki | 124420 | 12343410
248 | Konsola MWM 2020 V20 turbosprężarek remano | 102431
249 | Kontroler MWM AVK Basler Decs 100 | 90759
250 | Kontroler MWM I/O | 128423
251 | Konwerter ElomX-09 | 34554
252 | Konwerter sygnału przekładników prądowych Weigel | 3802 | VUW2.2
253 | Korbowód MWM 2016 nowy | 34231 | 12319561
254 | Korbowód MWM 2016 remano | 118438
255 | Korbowód MWM 2020 v1 nowy | 33346 | 12420867
256 | Korbowód MWM 2020 v1 remano | 86569 | 12341308, 12312940
257 | Korek MWM 2016 oleju | 91157 | 12165572
258 | Korek MWM 2020 śruby głowicy | 139985 | 6216537
259 | Kratka wentylacyjna szafy 223x223 | 2791
260 | Króciec | 107746 | 12319727
261 | Listwa MWM 2020 V20 kablowa A | 115779 | 12323694
262 | Listwa MWM 2020 V20 kablowa B | 115780 | 12323695
263 | Listwa zapłonowa A |  | 12479554>12323694
264 | Listwa zapłonowa B | 38085>115780 | 12479556>12323695
265 | Longblock MWM 2020 V20 | 156646
266 | Łacznik | 5135
267 | Łącznik | 96885 | 12278782
268 | Łącznik | 35310 | 12319291
269 | Łącznik |  | 12342645
270 | Łącznik |  | 12140902
271 | Łącznik MWM 2016 | 33393 | 12150331
272 | Łącznik MWM 2016 2020 rurowy | 37582 | 1178000
273 | Łącznik MWM 2016 2020 węża próbki oleju | 31617 | 12278409
274 | Łącznik MWM 2016 gumowy | 93243 | 12342447
275 | Łącznik MWM 2016 gumowy kolektora wodnego | 30369 | 12319316>12314016>12342152
276 | Łącznik MWM 2016 tłumika drgań | 114204 | 12343553
277 | Łącznik MWM 2016 węża oleju | 33389 | 12151805
278 | Łącznik MWM 2020 | 95986 | 1148800
279 | Łącznik MWM 2020 gumowy | 32492 | 1173493
280 | Łącznik MWM 2020 gumowy | 86332
281 | Łącznik MWM 2020 kolektora dolotu | 175009 | 12453375
282 | Łącznik MWM 2020 rurowy | 88203 | 1162233
283 | Łącznik MWM 2020 V12 rur | 90162 | 12420455
284 | Łącznik MWM 2020 V20 gumowy dolotu powietrza | 95441 | 12325796
285 | Łącznik MWM 2020 V20 gumowy głowica-kolektor | 33668 | 12137453
286 | Łącznik MWM 2020 V20 rur | 116227 | 12420345
287 | Łącznik MWM 2020 V20 rurowy | 153547 | 1177247
288 | Łącznik MWM 2020 wału korbowego | 115347 | 12304065
289 | Łącznk MWM 2020 V20 gumowy dolotu powietrza | 141415 | 12325796
290 | Łożysko główne |  | 12300378
291 | Łożysko MWM 2016 główne korbowodu v2 | 32077 | 12343108
292 | Łożysko MWM 2020 V20 mieszalnika gazu | 32973 | 1109216
293 | Łożysko MWM 2020 V20 przepustnicy | 34969 | 01181779 SKFRNA4828
294 | Łożysko MWM 2020 wałka rozrządu | 89234 | 12027574
295 | Łożysko MWM 2020 zaworu głowicy | 34699 | 12032859
296 | Łożysko MWM 2020 zebatki rozrządu | 140173 | 12302257
297 | Łożysko MWM cięgna przepustnicy A | 33508 | 12027535
298 | Łożysko MWM cięgna przepustnicy B | 33513 | 1177806
299 | Manometr 0-250 KPa 63 tylne M12x1,5 | 19068
300 | Manometr 10/15kPa Gas | 84402
301 | Manometr 100 0-250kPa | 84403
302 | Manometr 100 250 kPa | 15585
303 | Manometr 100/M20x1,5 0-400 kPa - Glicerynowe | 21488
304 | Manometr glicerynowy 100 0-10bar M20x1,5 | 34863
305 | Manometr glicerynowy 100 0-400kPa M20x1,5 | 46957
306 | Manometr glicerynowy 100 0-600kPa M20x1,5 | 46956
307 | Masa MWM 2016 tłumka drgań | 141297 | 12343583
308 | Mata izolacyjna | 34489 | 12409309
309 | Membrana D340 | 30161
310 | Membrana powietrze MCR 2-11 bar | 96785
311 | Mieszacz gazu | 91936 | 12301057
312 | Mieszalnik gazu |  | 12342482>40000290
313 | Mieszalnik gazu | 116394 | 12301147
314 | Mieszalnik MWM RMG 985B-350/200-ZW-75 repas z rmg | 113384
315 | Mieszalnik MWM RMG 985B-350/200-ZW-75-P-NA-GA120 | 91936
316 | Mikrowłącznik D45X | 40175
317 | Mikrowłącznik D45X PRO SYR933 | 82790
318 | MISKA olejowa |  | 12300714
319 | Mocowanie filtra |  | 12276128
320 | Mocowanie regulator napięcia generatora LSA 432/442 | 141509 | R438/R450
321 | Moduł IG AVRI | 4826
322 | Moduł IG AVRI TRANS | 4827
323 | Moduł IG IB | 5835
324 | Moduł IGS PTM | 6327
325 | Moduł IGS PTM repas | 30988
326 | Moduł MWM CM16DI | 30106 | 12470962
327 | Moduł MWM CM16DO | 30107 | 12470964
328 | Moduł MWM CM2AI | 30109 | 12470966
329 | Moduł MWM CM8 | 93433 | 12470963
330 | Moduł MWM CM8DIO | 30108 | 12470965
331 | Moduł MWM CMPS | 30103 | 12470960
332 | Moduł MWM PILZ PNOZ 1-2 | 36964
333 | Moduł MWM SRBN-NA-C-6 -24VDC | 34642 | 12470915
334 | Moduł SERMOD 1 | 33604 | 12404596
335 | Moduł SERMOD 2 | 33616 | 12473961
336 | Moduł zabezpieczeń sieciowych MainsPro | 40907
337 | Mostek MWM 2016 zaworów | 93282 | 12340670
338 | Mostek MWM 2020 zaworu | 33403 | 12136467
339 | Nagrzewnica wody silnika |  | 12405033
340 | Nakrętka M10 | 27985
341 | Nakrętka MWM 2016 konika zaworowego | 33663
342 | Nakrętka MWM 2016 sruby wydechu wlot do turbo | 115533 | 1148742
343 | Nakrętka MWM 2016 V8 turbosprężarki wlot do turbo | 141408 | 1148877
344 | Nakrętka MWM 2020 sześciokątna głowicy | 34746 | 1176614
345 | Nakrętka MWM 2020 wlot spalin to turbo | 92573 | 1143195
346 | Nakrętka MWM M16 | 92573
347 | Nakrętka MWM śruby regulacji wahadła | 33404 | 1113158
348 | Nakrtka MWM 2016 3016 regulacji zaworów | 33903 | 1144486
349 | Napęd rozłacznika sieci NSX 400 630 | 1588 | NSX 630F
350 | Naprawa bloku Silnika - gniazdo jednego popychacza
351 | Naprawa bloku Silnika (powierzchnia styku uszczelnienia jednej tulei cylindrowej z blokiem Silnika)- tulejowanie bez demontażu bloku Silnika
352 | Naprawa powierzchni czołowej wału
353 | Narętka | 27847 | M 10 ISO 4032 10 (DIN 934)
354 | Narzędzie do czyszczenia gwintów M18x1,5 | 154350 | 07.98.118-34
355 | Neutralizator | 112972 | CCN 05
356 | NPU-FUV 230/230VAC | 2666
357 | Nypel MWM 2020 | 153623 | 1116689
358 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN70 | 85483>127716 | 12420574
359 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN70 | 127716 | 12420574
360 | Obejma (spona) MWM 2020 V20 woda DN80 | 95443 | 12301241
361 | Obejma MWM 2016 kompensatora gazu | 32717 | 12141942
362 | Obejma MWM 2016 kompensatora wydechu | 89016 | 12319348
363 | Obejma MWM 2016 kompensatora wydechu | 30365>89016 | 12319348>12314058
364 | Obejma MWM 2016 rury powietrza | 35385 | 12317358
365 | Obejma MWM 2020 kompensatora wydechu | 32557 | 12137669
366 | Obejma MWM 2020 osłony termicznej | 87092 | 12306679
367 | Obejma MWM 2020 westgate | 114942 | 12282437
368 | Obudowa | 32455 | 12450168
369 | Obudowa |  | 12301306
370 | Obudowa |  | 12301307
371 | Obudowa łożyska | 88196 | 12302303
372 | Odpowietrznik Flamco 1/2" | 69928
373 | Odpowietrznik Flexvent / Reflex G1/2" | 69928
374 | Odpowietrznik Giacomini R88/1 1/2" | 40966
375 | Oleju czujnik poziomu |  | 12480505
376 | Oleju Zbiornik |  | 12307794
377 | Opaska metalowa | 34748 | 1173485
378 | Opaska metalowa | 95485 | 1148518
379 | Oring |  | 1174138
380 | Oring | 30804 | 1174200
381 | Oring | 32523 | 12086505
382 | Oring alu 22x27 | 12274
383 | Oring alu 24x30 | 11560
384 | Oring alu 30x36 | 12269
385 | Oring Cu 16x20 | 12265
386 | Oring filtra gazu Dungs Type GF 4010014 |  | 256411
387 | Oring głowicy | 31021 | 1153884
388 | Oring MWM | 32537 | 1171113
389 | Oring MWM 2016 | 33425 | 1153838
390 | Oring MWM 2016 | 30372 | 1153944
391 | Oring MWM 2016 | 30374 | 1173200
392 | Oring MWM 2016 | 33428 | 1171277
393 | Oring MWM 2016 2020 | 32979 | 1118700
394 | Oring MWM 2016 2020 | 85390 | 1160622
395 | Oring MWM 2016 2020 | 32546 | 1180772
396 | Oring MWM 2016 2020 | 32524 | 1180270
397 | Oring MWM 2016 2020 3016 układu chłodzenia | 185329 | 12523986
398 | Oring MWM 2016 2020 grzałki wody | 32552 | 1157671
399 | Oring MWM 2016 2020 mieszanka gazowa | 29049>101906 | 1175877
400 | Oring MWM 2016 2020 mieszanka gazowa | 101906
401 | Oring MWM 2016 3016 uszczelnienia prowadnicy zaworu | 33810
402 | Oring MWM 2016 chłodnicy mieszanki | 187038 | 12523973
403 | Oring MWM 2016 chłodnicy mieszanki | 32982>187038 | 1174195>12523973
404 | Oring MWM 2016 chłodnicy oleju | 31750 | 1153992
405 | Oring MWM 2016 chłodnicy oleju | 87815 | 1180020
406 | Oring MWM 2016 chłodnicy oleju | 32984 | 1180026
407 | Oring MWM 2016 kolektora mieszanki przed turbo | 30355 | 1153818
408 | Oring MWM 2016 konsola turbo duży | 30754 | 1160615
409 | Oring MWM 2016 konsola turbo mały | 30753 | 1182782
410 | Oring MWM 2016 otworu świecy zapłonowej | 31020>186182 | 1153878>12523971
411 | Oring MWM 2016 otworu świecy zapłonowej | 186182 | 12523971
412 | Oring MWM 2016 rury olejowej | 95999 | 1162906
413 | Oring MWM 2016 ssanie turbo | 30752 | 1181674
414 | Oring MWM 2016 tulei cylindra | 30388 | 1183300
415 | Oring MWM 2016 V8 kolektor dolotu turbo | 93275
416 | Oring MWM 2016 V8 turbosprężarki do konsoli | 93277 | 1176801
417 | Oring MWM 2016 V8 turbosprężarki do konsoli | 16424 | 1153880
418 | Oring MWM 2016, 2020 mieszanka gazowa | 29050 | 1174503
419 | Oring MWM 2016, 2020 mieszanka gazowa | 29049 | 1175877
420 | Oring MWM 2016, 2020 olej | 30387>182050>185329 | 1153845
421 | Oring MWM 2016, 2020 olej, glikol | 30371>185680 | 1153923>12523978
422 | Oring MWM 2020 | 32549 | 6214769
423 | Oring MWM 2020 | 101907 | 1180993
424 | Oring MWM 2020 | 29050 | 1174503
425 | Oring MWM 2020 | 30360 | 1170988
426 | Oring MWM 2020 | 32550 | 1163400
427 | Oring MWM 2020 | 185680 | 12523978
428 | Oring MWM 2020 konsola turbo mały | 32566 | 1212509
429 | Oring MWM 2020 łącznika kolektora chłodzenia | 31891 | 1178326
430 | Oring MWM 2020 mieszanka gazowa | 32689 | 1181165
431 | Oring MWM 2020 ABB TPS 52 turbo | 95750
432 | Oring MWM 2020 ABB TPS 52 turbo 165x5 | 122175
433 | Oring MWM 2020 chłodnica oleju pompa oleju | 32542 | 1176807
434 | Oring MWM 2020 chłodnicy olejowej | 30371 | 1153923
435 | Oring MWM 2020 chłodnicy oleju | 32532 | 12128846
436 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 95435 | 1160620
437 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 32529 | 1177727
438 | Oring MWM 2020 kolektor olej | 31751>95435 | 1160620
439 | Oring MWM 2020 kolektor oleju - nie zamawiać !!! | 108221>31751 | 1160620
440 | Oring MWM 2020 kolektor ssący | 32631 | 1166170
441 | Oring MWM 2020 kompensator gazu, pokrywa rew. | 33407 | 1153807
442 | Oring MWM 2020 łącznika chłodnicy oleju | 32531 | 1175851
443 | Oring MWM 2020 mieszalnika gazu | 33545 | 1172592
444 | Oring MWM 2020 otworu pokrywy głowicy | 31892>185389 | 1180993
445 | Oring MWM 2020 otworu pokrywy głowicy | 185389 | 1180993
446 | Oring MWM 2020 pokrywy rewizyjnej | 33406 | 1180788
447 | Oring MWM 2020 pokrywy wału | 32526 | 1151135
448 | Oring MWM 2020 śruby popychacza | 34310 | 1138429
449 | Oring MWM 2020 tulei cylindra v1 | 32495 | 1181928
450 | Oring MWM 2020 tulei głowicy | 34703 | 1179353
451 | Oring MWM 2020 tulei głowicy | 178183 | 1179353
452 | Oring MWM 2020 V12 łącznika chłodnicy oleju | 115893 | 1153843
453 | Oring MWM 2020 V12 V16 konsola turbo duży | 32565 | 1173586
454 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v1 | 33643>33060 | 1181982
455 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v1 | 33060 | 1181982
456 | Oring MWM 2020 V20 intercolera ??? | 33534 | 12030113
457 | Oring MWM 2020 V20 intercooler kolektor wodny v2 | 154250 | 12523253
458 | Oring MWM 2020 V20 konsola turbo duży | 33414 | 1173375
459 | Oring MWM 2020 V20 konsoli turbo dolny | 32564 | 1153814
460 | Oring MWM 2020 V20 par olejowych | 32503 | 1172126
461 | Oring MWM 2020 V20 przpustnicy | 33547 | 1181027
462 | Oring MWM 2020 zaworu głowicy | 34700 | 1179104
463 | Oring MWM 2020, 2016 olej | 32537 | 1161282 > 1171113
464 | Oring MWM 3016 pokrywy rozrządu | 182014 | 1180308
465 | Oring MWM 3016 Tulei świecy | 107113 | 1183029
466 | Oring MWM 3016 układu chłodzenia | 182050 | 12500585
467 | Oring MWM RMG filtra gazu 34297 | 188121 | 2028100
468 | Oring MWM turbo TPS48 pr. 253,37x5,33mm | 95751
469 | Oring pokrywy filtra Alfain FO 80F | 134647
470 | Osłona |  | 12509363
471 | Osłona MWM 2016 V12 termiczna turbosprężarki | 40484 | 12319895
472 | Osłona MWM 2020 świecy zapłonowej zestaw | 125497 | 12453325
473 | Panel MWM INDUSTR TEM-Evo | 33615 | 12473955>12473955>12511742
474 | Panel MWM INDUSTR TEM-Evo Remano | 40447
475 | Pasta uszczelniająca do wydechów | 31808
476 | Pastorek MWM 2016 | 29042 | 12276678
477 | Pierścień | 31788 | 12276165
478 | Pierścień MWM 2016 3016 zgarniajacy koks | 125478>178316 | 12343418>12344823
479 | Pierścień MWM 2016 3016 zgarniający koks | 178316 | 12344823
480 | Pierścień MWM 2016 segera konika zaworowego | 33906 | 6214476
481 | Pierścień MWM 2020 zgarniający koks scraper ring | 177563 | 12454445
482 | Pierścień MWM 2020 zgarniający koks scraper ring | 118308>177308>177563 | 12452795>12453580>12454445
483 | Płytka regulacji krańcówek zaworu trójdrogowego | 33730
484 | Płytka regulacyjna mikrostyków Kulisa 50.50 | 33730
485 | Podkładka | 27780
486 | Podkładka | 34747 | 1176709
487 | Podkładka |  | 12302015
488 | Podkładka |  | 12302015
489 | Podkładka | 103477 | 12340394
490 | Podkładka MWM | 87061 | 1148124
491 | Podkładka MWM | 115664 | 1178365
492 | Podkładka MWM 2016 | 35290 | 1107283
493 | Podkładka MWM 2016 | 89782 | 1154442
494 | Podkładka MWM 2016 2020 miedziana | 29043 | 1124011
495 | Podkładka MWM 2016 miedziana | 32551 | 1118693
496 | Podkładka MWM 2016 miedziana | 95998 | 1118707
497 | Podkładka MWM 2016 śruby tłumika drgań | 99852 | 12190150
498 | Podkładka MWM 2016 uszczelniająca pokrywy zaworów | 40500 | 1118654
499 | Podkładka MWM 2020 łącznika wału | 104969 | 12302464
500 | Podkładka MWM 2020 osłony świecy zapłonowej | 135198 | 12342354
501 | Podkładka MWM 2020 osłony świecy zapłonowej blokująca | 135199 | 12500059
502 | Podkładka MWM 2020 sruby mocowania podpory wahadeł | 34193 | 12302161
503 | Podkładka MWM 2020 śruby kolektora dolotowego | 117757
504 | Podpora |  | 12302052
505 | Podpora |  | 12302053
506 | Podstawka przekaźnika | 123314
507 | Podstawka przekaźnika | 3728 | 9404
508 | Podstawka przekażnika Finder | 32051 | 96.02
509 | Podstawka przekażnika Finder | 33840
510 | Poduszka MWM 2020 | 30806 | 12154053
511 | Poduszka MWM 2020 ramy silnika | 143266 | 12480979
512 | Pokrywa (obudowa) |  | 12420176
513 | Pokrywa bloku silnika |  | 12302285
514 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141939
515 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141947
516 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141949
517 | Pokrywa chłodnicy |  | 12141951
518 | Pokrywa łożyska |  | 12302053
519 | Pokrywa łożyska |  | 12302052
520 | Pokrywa MWM 2016 chłodnicy oleju | 115029 | 12276168
521 | Pokrywa MWM 2016 kolektora wodnego B | 86470 | 12313157
522 | Pokrywa MWM 2020 blacha osłony termicznej | 89026 | 12306678
523 | Pokrywa MWM 2020 chłodnicy oleju | 99315 | 12302366
524 | Pokrywa MWM 2020 V20 intercoolera | 188084 | 12420168
525 | Pokrywa MWM 2020 V20 intercoolera | 188085 | 12420264
526 | Pompa Grundfos | 122093 | TP50-120/2 BQQE
527 | Pompa Grundfos | 40650
528 | Pompa MWM 2016 oleju wstępna | 155585 | 12521142>12521142
529 | Pompa olejowa |  | 12305653
530 | Pompa oleju | 96630 | 12316235
531 | Pompa oleju | 115431 | 12217754
532 | Pompa oleju |  | 12305651
533 | Pompa oleju smarowania wstępnego | 33529 | 12301494
534 | Popychacz MWM | 34232 | 12312954
535 | popychacz MWM | 33408 | 12300728
536 | Popychacz MWM 2020 rolkowy | 86016 | 12301796>12453142
537 | Potencjometr siłownika Siememns SAL | 105583 | ASC 10.51
538 | Prowadnica MWM 2020 zaworu ssącego | 34697 | 12454372
539 | Prowadnica MWM 2020 zaworu wydechowego | 34698 | 12454373
540 | Przekaźnik | 187142
541 | Przekaźnik 12V 2P 8A 40529012 | 1860
542 | Przekaźnik 1A 24V | 127842
543 | Przekaźnik 230V 2P 8A 40528230 | 1227
544 | Przekaźnik 230V 4P 6A 553482300050 | 3788
545 | Przekaźnik 24 V 2P 12 A | 1513 | 59.32.9.024.0040
546 | Przekaźnik 24V 1P 385170240050 | 6370
547 | Przekaźnik 24V 2P 12A 563290240040 | 1513
548 | Przekaźnik ABB CR-P024DC1, 24VDC, 1SRV 405 600 R1000 | 40486
549 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ ČAS.PZW 3/24DC Deutz | 34559
550 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ PILZ PNOZ 1-2 | 36964
551 | Przekaźnik BEZPEČNOSTNÍ PNOZ S4 24DC Deutz | 34558
552 | Przekaźnik czasowy | 25602 | 86300024
553 | Przekaźnik Finder 12A 24V DC | 1796
554 | Przekaźnik Finder 24V 6A DC | 152960 | 44.52.9.024
555 | Przekaźnik Finder 24V 6A DC | 1861>152960 | 44529024
556 | Przekaźnik MWM rozrusznika | 31625 | 12320854
557 | Przekaźnik SIEMENS SIE3TX7005-1LB00 VAZ.ČLEN | 35136
558 | Przekażnik 24V 4P 6A | 85137 | 553490245040
559 | Przełącznik MWM ciśnieniowy | 123021 | 12404365
560 | Przepustnica |  | 12342636
561 | Przepustnica Heizmann MWM 2016 nowa | 126977 | 1234 2636
562 | Przepustnica MWM 2016 3016 | 94173 | 12342477
563 | Przepustnica MWM 2020 V20 | 94310 | 12453956
564 | Przepustnica MWM 2020 V20 | 183939 | 12453956
565 | Przetwonik 1151 Smart (2051CD 1 A 2 2 A 1 B EM2)
566 | Przetwonik AVAT CON 20/232 Deutz | 30091
567 | Przetwonik ciśnienia | 32678 | 12188661
568 | Przetwonik ciśnienia |  | 12404365
569 | Przetwonik EI6012.70 TTY/RS232 | 29316
570 | Przetwonik PROCES. VST.0-20mA/VÝS.0-20mA | 6151
571 | Przetwonik RS-232/TTL | 21997
572 | Przetwonik serwisowy SC | 5318
573 | Przetwonik TLAKU MIDAS 401001/000-459-405-502-20-601-61 | 25150
574 | Przyłacze manometru M20x1,5 | 46974
575 | Ramię MWM 2016 koników zaworowych | 30809 | 12276640
576 | Redukcja MWM 2016 2020 rurki czujnika ciśnienia | 33422 | 1116363
577 | Regulator gazu | 180583 | Dungs FRN 5080
578 | Regulator gazu DN150 | 37566
579 | Regulator gazu DN151 | 38672
580 | Regulator MWM 2016 2020 3016 zerowy korby | 31623 | 12142658
581 | Regulator napiecia R438 | 16339
582 | Regulator napięcia |  | 12217713
583 | Rolka MWM 2020 popychacza | 86016 | 12453142
584 | Router LTE Teltonika RUT240 | 97479
585 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa Flamco | 125174 | Flamco WMS800
586 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa SYR933 | 40176>185626
587 | Rozłącznik MWM czujnika poziomu chłodziwa SYR933 | 185626 | 0933.20.905
588 | Rozłącznik OPVP10-1 | 1489
589 | Rozłącznik sieci NSX 630F | 6379 | NSX 630F
590 | Rozłącznik silnikowy EP1M 2,5 | 279
591 | Rozłącznik silnikowy EP1M 4 | 278
592 | Rozłącznik silnikowy EP1M 6,3 | 280
593 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M05 0,63 - 1 A | 15258
594 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M06 1 - 1,6 A | 15259
595 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M08 2,5 - 4 A | 15261
596 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M10 4 - 6,3 A | 15262
597 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M14 6 - 10 A | 15263
598 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M16 9 - 14 A | 15264
599 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M20 13 - 18 A | 15265
600 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M21 17 - 23 A | 15266
601 | Rozłącznik silnikowy GZ1 M22 20 - 25 A | 15267
602 | Rura gazowa |  | 12301491
603 | Rura gazowa |  | 12301437
604 | RURA kolektora gazu | 28407 | 12301491
605 | RURA kolektora wodnego | 106387 | 12300911
606 | RURA kolektora wodnego |  | 12420772
607 | RURA kolektora wodnego |  | 12420786
608 | RURA kolektora wodnego | 95033 | 12301092
609 | Rura mieszanki |  | 12300794
610 | Rura mieszanki gazowej | 37788 | 12301432
611 | Rura mieszanki gazowej | 37653 | 12301428
612 | Rura MWM 2016 2020 czujnika ciśnienia | 33435 | 12403589
613 | Rura MWM 2016 oleju | 189058 | 12450796>12450998
614 | Rura MWM 2020 V20 oleju | 138453 | 12420711
615 | Rura MWM 2020 V20 układu chłodzenia | 108669 | 12302324
616 | Rura MWM 2020 V20 układu chłodzenia turbo | 153622=153548 | 12452461
617 | Rura układu chłodzenia |  | 12300535
618 | Rura układu chłodzenia |  | 12300533
619 | Rura układu chłodzenia |  | 12420772
620 | Rura układu chłodzenia |  | 12420786
621 | Separator galwaniczny GO-1 | 16579
622 | Separator galwaniczny GO-2 | 13804
623 | Serwomotor Belimo | 156561 | CM130 L
624 | Serwomotor Belimo 24V 10 Nm | 46409
625 | Serwomotor Belimo 24V 20Nm | 34821
626 | Serwomotor Belimo SM 230A - S Nm 230V | 27138
627 | Serwomotor Belimo SM24 | 74314
628 | Serwomotor ESBE typ 95 230V 15Nm 60s | 6975
629 | Serwomotor Premio 5,0KN ARI DN25 | 33725
630 | Serwomotor SM 5/3 230V 150s | 868
631 | Serwomotor SQS 359.05 (AC 230V, 50Hz, 3,5VA, IP54) | 25213
632 | Short blok motoru 2020 V20 regenerowany (zwrot starego)
633 | Siatka z filterm 250x250x23 | 16805 | FPF15KGR-100
634 | Silnik kompresorka NPK 09 DC, 24 VDC | 96786
635 | Silnik MWM 2016 mieszalnika gazu | 34488 > 96034 | 12323680
636 | Silnik MWM 2016 mieszalnka gazu Remano | 104470 | RSS 56-200-1,2
637 | Silnik MWM 2020 mieszalnika gazu | 29992 | 5002578
638 | Silnik MWM 2020 westgate | 129697 | 12282445>12285100
639 | Silnik MWM 3016 westgate | 152007 | 12344615
640 | Silnik przepustnicy nowy | 118513 | 12301011
641 | Silnik serwomotoru ARI Premio 5 kN - 50.40. | 87470
642 | Siłownik MWM 2020 V12 Heizmann przepustnicy | 30111 | 12210285
643 | Siłownik MWM 2020 V12 Heizmann przepustnicy remano | 36216 | 12210285
644 | Siłownik MWM 2020 V20 przepustnicy | 33461 | StG2080.25
645 | Skrzynka MWM 2020 elektryczna podłączenia rozruszników | 187143
646 | Skrzynka MWM 2020 podłączeniowa do rozruszników | 183237 | 12511745
647 | Slizg MWM 2020 V12 mieszalnika | 117433
648 | Smar Klübequiet BQ 72-72 | 33982
649 | Smar silikonowy | 101908 | Novagard G661
650 | Smar SKF | 122331 | MP LGMT3
651 | Smar UNIREX N3 400g | 36096
652 | Spawanie konstrukcji generatora
653 | Spręzyna zaworu trójdrożnego DN50 | 82369
654 | Sprężyna kompresyjna | 33345 | 12086508
655 | Sprężyna MWM 2020 głowicy | 34701 | 12134406
656 | Sprzęgło MWM 2016 2020 mieszalnika gazu | 32681 | 12141747
657 | Sprzęgło MWM 2016 V8 V12 generatora | 118267 | 12217703
658 | Sprzęgło MWM 2020 V20 generatora nowy typ | 125404 | 12211652
659 | Sprzęgło MWM 2020 V20 generatora stary typ | 38651 | 12142812
660 | Sruba M10x20 | 27927
661 | Stabilizator 24V/10A DC | 3434
662 | Stycznik EP1C 173M | 283
663 | Stycznik 3RH1 131-2JB40 24VDC SIEMENS | 34439
664 | Stycznik ABB 185A/230V AC | 91198
665 | Stycznik ABB 1SBL183061R5110 | 35703
666 | Stycznik LC1D 09BD | 34557
667 | Stycznik LC1D 09P7 | 6247
668 | Stycznik LC1D 12P7 | 12677
669 | Stycznik LC1D 18P7 | 6258
670 | Stycznik LC1D 25P7 | 6511
671 | Stycznik LC1D 32P7 | 6332
672 | Stycznik LC1D 50AP7 | 6480
673 | Stycznik LC1D 65AP7 | 6475
674 | Stycznik RSI 20-10 230V | 12742
675 | Stycznik SIEMENS 3RT1025-3KB40, AC3, 17A, 5kW, 24DC | 35478
676 | Stycznik TNL31E-51 24VDC | 35777
677 | Styk pomocniczy Schneider | 1001 | 29450
678 | Sworzeń | 31406 | 1181339
679 | Sworzeń |  | 12302024
680 | Sworzeń M10x40 | 14166
681 | Sworzeń MWM regulacji wahadła | 33669 | 12028031
682 | System gaśniczy AHS FIRESTOP PG1F | 5209
683 | System gaśniczy AHS Firestop PG6F | 42891
684 | System gaśniczy AHS FIRESTOP PG6F repas | 35391
685 | System gaśniczy CA2F/TS | 92399
686 | Szczotka stalowa 26mm | 20882
687 | Szpilka MWM 2020 głowicy | 34745 | 12303038
688 | Ślizg popychacza | 34234 | 12276301
689 | Śruba | 31500 | 1152349
690 | Śruba | 33275 | 1143094
691 | Śruba M10x60 8.8 | 27926
692 | Śruba M10x70 8.8 | 27930
693 | Śruba MWM | 186085 | 1112418
694 | Śruba MWM | 118531 | 114239
695 | Śruba MWM 2016 | 89653 | 1144736
696 | Śruba MWM 2016 | 118466
697 | Śruba MWM 2016 3016 wału korbowego | 119730 | 12343756
698 | Śruba MWM 2016 głowicy | 114201 | 12343433
699 | Śruba MWM 2016 kolektor wodny wydechowy | 106190 | 1178702
700 | Śruba MWM 2016 kolektora ssącego | 33904 | 1148042
701 | Śruba MWM 2016 kolektora ssącego | 34226 | 1148484
702 | Śruba MWM 2016 kolektora ssącego | 34225 | 1111337
703 | Śruba MWM 2016 kolektora wydechu | 34228>132193 | 12277744
704 | Śruba MWM 2016 kolektora wydechu | 132193 | 12277744
705 | Śruba MWM 2016 koła zamachowego | 30726 | 1180926
706 | Śruba MWM 2016 konika zaworowego | 33662 | 12313194
707 | Śruba MWM 2016 korbowodu | 30385 | 12161131
708 | Śruba MWM 2016 łącznika wału korbowego | 111628 | 12343403
709 | Śruba MWM 2016 mocowanie turbo TPS48 | 85486 | 1148476
710 | Śruba MWM 2016 mocowanie turbo TPS48 nie zamawiać | 123821 | 1148476
711 | Śruba MWM 2016 mostka zaworowego | 33905
712 | Śruba MWM 2016 V8 mocowanie turbosprężarki | 102033 | 1138585
713 | Śruba MWM 2016 V8 turbosprężarki wlot do turbo | 141407 | 1153776
714 | Śruba MWM 2016 V8 V12 tłumika drgań | 97247 | 1138709
715 | Śruba MWM 2016 wydechu wlot do turbo TPS 48 | 115532 | 1148741
716 | Śruba MWM 2020 chłodnicy olejowej M8 | 113734 | 1148437
717 | Śruba MWM 2020 mocowania podpowy wahadeł | 34191 | 1181000
718 | Śruba MWM 2020 osłony świecy zapłonowej | 135197 | 12500498
719 | Śruba MWM 2020 popychacza ssanie | 86022 | 12452118
720 | Śruba MWM 2020 popychacza wydech | 86021 | 12452119
721 | Śruba MWM 2020 v1 korbowodu | 36133 | 12304262
722 | Śruba MWM 2020 V12 V16 turbosprężarki TPS 52 | 85485 > 123820 | 1148087
723 | Śruba MWM 2020 V20 M5 imbus 10.9 | 115663
724 | Śruba MWM 2020 V20 mieszalnika gazu krańcowa | 93453 | RMG 10488
725 | Śruba MWM 2020 V20 mocowania turbosprężarki | 168594 | 12500052
726 | Śruba MWM 2020 V20 turbosprężarki TPS48 | 85484 | 1137213
727 | Śruba MWM 2020 wahadla klawiatury | 33669 | 12030195
728 | Śruba MWM 2020 wału korbowego | 95442 | 12046624
729 | Śruba MWM 2020 wału korbowego | 94695 | 12420719
730 | Śruba MWM 2020 wału korbowego strona generatora | 94695 | 12420719
731 | Śruba MWM 2020 wału korbowego tłumika drgań | 95446 | 12420721
732 | Śruba MWM 2020 wlot spalin do turbo | 92507 | 1143189
733 | Śruba MWM M5x15 Hex | 121978 | 1151484
734 | Śrubunek MWM 2016 | 33434 | 1116155
735 | Śrubunek MWM 2016 | 33391 | 1116179
736 | Śrubunek MWM 2016 2020 do wężą 15mm kątowy | 33450
737 | Śrubunek MWM 2016 2020 do wężą 15mm prosty | 33402 | 1122740
738 | Śrubunek MWM 2020 pompy smarowania wstępnego | 179200 | 1181941
739 | Śrubunek WWM 2016 węża oleju prosty | 33388 | 1103762
740 | Śuba MWM 2016 | 106845 | 1110578
741 | Świeca MWM 2016 zapłonowa 5 | 94322 | 1234-3055 > 12453562
742 | Świeca MWM 2020 zapłonowa 5 | 94921 | 12452835 > 12453385
743 | Świeca MWM 3016 zapłonowa bio | 147913 | 12453566
744 | Świeca MWM 3016 zapłonowa ng | 147913 | 12344841
745 | Świeca MWM zapłonowa | 28257 | 12452074
746 | Termik Termis TER-7 ELKO | 16049
747 | Termometr | 89466
748 | Termometr TR60 | 89446
749 | Termopara MWM 2016 | 30099 | 12322279
750 | Termopara MWM 2016 - | 105764 | 12322279
751 | Termopara MWM 2016 2020 | 29041 | 12299387
752 | Termopara MWM 2020 głowicy | 36458 | 12323628 > 12323810
753 | Termopara MWM 2020 głowicy | 106978
754 | Termopara MWM 3016 | 170487 | 12323942
755 | Termopara MWM za turbosprężarką | 31747 | 12322413
756 | Termostat na szynę TH TERMIS 7 | 16049
757 | Tłok MWM 2016 C BIO v1 kompletny | 37909 | 12314106
758 | Tłok MWM 2016 C BIO v2 kompletny pod tuleję z pierścieniem | 125474 | 12343776
759 | Tłok MWM 2020 kompletny (12303144) | 92400 | 12453016
760 | Tłom MWM 2016 C NG V1 | 30551 | 12278009
761 | Tłumik MWM 2016 V12 drgań skrętnych 10 śrub | 89641 | 12276122
762 | Tłumik MWM 2016 V12 drgań skrętnych 9 śrub | 136384 | 12343538
763 | Tłumik MWM 2016 V8 drgań skrętnych | 109609 | 12277689
764 | Tłumik MWM 2020 V20 drgań | 95444 | 12303422
765 | Transformator 1500/1A marelli MJB 500 SD4 | 96524
766 | Transformator 1500/5A marelli MJB 500 SD4 | 96525
767 | Transformator rozruchowy SZ 6300 | 24979 | SZ 6300
768 | Transformator TR2.400V AC | 4423
769 | Transformator TR3.230V AC | 4581
770 | TRANSPORT silnika,kontenera,chłodnicy,tłumika,wymiennika
771 | Tuleja łącząca | 32527 | 12276581
772 | Tuleja łącząca | 101075 | 12420661
773 | Tuleja MWM | 186083 | 1115263
774 | Tuleja MWM 2016 2020 śrubunka do wężą 15mm | 33448 | 1179984
775 | Tuleja MWM 2016 3016 cylindra pod pierścień | 125477 | 12343131
776 | Tuleja MWM 2016 cylindra v2 | 93274 | 12342162
777 | Tuleja MWM 2016 ochronna popychacza | 32096 | 12276145
778 | Tuleja MWM 2016 silnika krokowego przepustnicy | 86956 | 100085
779 | Tuleja MWM 2016 śruby wydechu | 35221
780 | Tuleja MWM 2020 (gniazdo) świecy zapłonowej | 34702 | 12300521
781 | Tuleja MWM 2020 centrująca pokrywy wału korbowego strona generatora | 117536 | 1176661
782 | Tuleja MWM 2020 cylindra v1 | 32496 | 12300509
783 | Tuleja MWM 2020 cylindra v2 | 38394 | 12452041>12453386
784 | Tuleja MWM 2020 cylindra z pierścieniem | 118309
785 | Tuleja MWM 2020 dystansowa napedu mieszalnika gazu | 32682
786 | Tuleja MWM 2020 mosiężna gwintowana mieszalnika gazu | 168605 | 12219368
787 | Tuleja MWM 2020 V20 mieszalnika gazu | 86734 | RMG 10025760
788 | Tuleja MWM 2020 V20 przepustnicy | 188087 | 12452010
789 | Tuleja MWM 2020 V20 przepustnicy | 90341 | 12420743
790 | Tuleja MWM 3016 ochrona popychacza zaworów | 181759 | 12342605>12344447
791 | Tuleja MWM 3016 świecy | 32981 | 12278521
792 | Tuleja przepustnicy 2020 A | 34970 | 12301354
793 | Tuleja przepustnicy 2020 B | 34971 | 12301356
794 | Turbosprężarka | 40158 | 12301405
795 | Turbosprężarka |  | 12342469
796 | Turbosprężarka regenerowana E-45 | 87651
797 | Turbosprężarka regenerowana E-55 | 89989
798 | Turbosprężarka TPS 48E01 nowa |  | HT533963, 12342468
799 | Uchwyt MWM 2016 osłony turbosprężarki | 40397 | 12319953
800 | Uchwyt MWM 2016 osłony turbosprężarki | 40396 | 12319952
801 | Uchwyt MWM czujnika obrotów wału do zestawu 187141 | 183764 | 12453512
802 | Układ MWM 2020 V20 zapłonu | 33530 | 12320994>12324320
803 | Ustawienie osiowości generatora
804 | Uszczelka | 70663
805 | Uszczelka | 30868 | 12187841
806 | Uszczelka | 93023 | 12300718
807 | Uszczelka | 32490 | 12302404
808 | Uszczelka |  | 12140752
809 | Uszczelka | 33532 | 12300775
810 | Uszczelka 130X130 Reinz | 36360
811 | Uszczelka chłodnicy mieszanki MWM 2016 | 93276 | 12319711
812 | Uszczelka kolektor ssący MWM 2020 | 103985 | 12301387
813 | Uszczelka miski |  | 12032175
814 | Uszczelka miski | 32508 | 12028087
815 | Uszczelka miski | 32504 | 12028088
816 | Uszczelka MWM | 112271
817 | Uszczelka MWM 2016 | 32696 | 1118688
818 | Uszczelka MWM 2016 | 95991 | 1178421
819 | Uszczelka MWM 2016 | 30373 | 1130513
820 | Uszczelka MWM 2016 | 33525 | 1222844
821 | Uszczelka MWM 2016 | 32090 | 1222846
822 | Uszczelka MWM 2016 metalowa głowicy v2 | 87645 | 12319951
823 | Uszczelka MWM 2016 2020 | 29044 | 1154016
824 | Uszczelka MWM 2016 2020 miedziana | 31752 | 1118737
825 | Uszczelka MWM 2016 2020 miedziana | 32513 | 1118760
826 | Uszczelka MWM 2016 2020 świecy zapłonowej | 94554>3049 | 12211061
827 | Uszczelka MWM 2016 2020 termopary | 30867 | 1110645
828 | Uszczelka MWM 2016 2020 wylot spalin TPS48 | 123153 | 12278839
829 | Uszczelka MWM 2016 2020 wylot spalin TPS48 | 30367 > 95452 > 123153 | 12278839
830 | Uszczelka MWM 2016 3016 głowicy pod pierscień zgarniający koks | 178185 | 12344490
831 | Uszczelka MWM 2016 blok silnika | 105837 | 12450954
832 | Uszczelka MWM 2016 głowicy duża | 37541 | 12313400
833 | Uszczelka MWM 2016 głowicy mała | 37542 | 12313401
834 | Uszczelka MWM 2016 głowicy metalowa BIO pod pierscień | 125479>178185 | 12342835>12344490
835 | Uszczelka MWM 2016 kolektora ssącego | 30379 | 12313151
836 | Uszczelka MWM 2016 kolektora ssącego | 30359 | 12316375
837 | Uszczelka MWM 2016 kolektora ssącego | 102323 | 12313151
838 | Uszczelka MWM 2016 kompensatora wydechu | 30363 | 12314060
839 | Uszczelka MWM 2016 metlowa głowicy wydech | 30362 | 12277914
840 | Uszczelka MWM 2016 miedziana chlodnicy oleju | 31754 | 1118748
841 | Uszczelka MWM 2016 mieszalnika | 30356 | 1222931
842 | Uszczelka MWM 2016 mieszalnika | 30354 | 12278784
843 | Uszczelka MWM 2016 obudowy filtra UPF | 33416 | 12142721
844 | Uszczelka MWM 2016 pokrywy zaworów/przepustnicy 2020 | 31021 | 1153884
845 | Uszczelka MWM 2016 pokrywy zaworu | 41094 | 12277677
846 | Uszczelka MWM 2016 pokrywy zaworu oryginal | 33019
847 | Uszczelka MWM 2016 V12 miski olejowej | 31893 | 12276603
848 | Uszczelka MWM 2016 V16 miski olejowej | 30386 | 12276602
849 | Uszczelka MWM 2016 V8 miski olejowej | 97711 | 12276604
850 | Uszczelka MWM 2016 V8 wlot spalin do turbo | 108853 | 3x140x145
851 | Uszczelka MWM 2016 V8 wylot spalin z turbo | 114991 | 12342094
852 | Uszczelka MWM 2020 | 32686 | 12420359
853 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy rewizyjnej | 32487 | 12302184
854 | Uszczelka MWM 2020 głowica pierścień cylindra V1 | 32708 | 12032893/12420482
855 | Uszczelka MWM 2020 głowica pierścień cylindra V2 | 38395 | 12452168 > 12452033
856 | Uszczelka MWM 2020 głowicy kolektor spalinowy | 33066 | 12029621
857 | Uszczelka MWM 2020 intercooler mieszanka | 32692 > 108217 | 12304084
858 | Uszczelka MWM 2020 intercooler woda | 32622 > 108219 | 12141953
859 | Uszczelka MWM 2020 intercooler woda | 32632 > 108218 | 12141952
860 | Uszczelka MWM 2020 kolektor ssący | 33065 | 12420752
861 | Uszczelka MWM 2020 kolektora olejowego podwójna | 32528 | 12302352
862 | Uszczelka MWM 2020 kolektora wodnego | 33535 | 1167550
863 | Uszczelka MWM 2020 kwadratowa intercoolera | 30378 | 1222933
864 | Uszczelka MWM 2020 miski olejowej | 32508 | 12028087
865 | Uszczelka MWM 2020 miski olejowej str generatora | 32504 | 12028088
866 | Uszczelka MWM 2020 obejmy kompensatora kolektora wydechu | 108220 | 12305008
867 | Uszczelka MWM 2020 obejmy kompensatora kolektora wydechu | 32697 > 108220 | 12141991>12305008
868 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy chłodnicy oleju | 32530 | 12302353
869 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału korbowego | 95433 | 12028085
870 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału rozrządu | 32491 | 12307445
871 | Uszczelka MWM 2020 pokrywy wału rozrządu | 89692 | 12304077
872 | Uszczelka MWM 2020 spaliny | 90866
873 | Uszczelka MWM 2020 układu dolotowego | 33563 | 12135387
874 | Uszczelka MWM 2020 V12 intercoolera | 33533 > 32630 | 1167542 > 1157753
875 | Uszczelka MWM 2020 V12 kolektor mieszanki | 32685 | 12300609
876 | Uszczelka MWM 2020 V12 mieszanki | 32688 | 12301728
877 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 mieszanka | 32693 | 12300671
878 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 przepustnicy 1 | 32684 | 12300608
879 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 wlot spalin turbo TPS52 | 41096 | 12300243
880 | Uszczelka MWM 2020 V12 V16 wlot spalin turbo TPS52 | 32556 > 41096 | 12300243
881 | Uszczelka MWM 2020 V20 2016 wlot spalin TPS48 | 123823 | 12301404
882 | Uszczelka MWM 2020 V20 2016 wlot spalin TPS48 | 33538 > 123823 | 12301404
883 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33546 | 12300810
884 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33543 | 12420369
885 | Uszczelka MWM 2020 V20 intercoolera | 33544 | 12420368
886 | Uszczelka MWM 2020 V20 kolektor mieszanki | 33561 > 103985 | 12301387
887 | Uszczelka MWM 2020 V20 kolektor wodny | 32640 | 1222928
888 | Uszczelka MWM 2020 V20 kwadratowa | 33536 | 1170237
889 | Uszczelka MWM 2020 V20 mieszanka | 33564 | 12301441
890 | Uszczelka MWm 2020 V20 mieszanka | 114639 | 12452592
891 | Uszczelka MWM 2020 V20 oleju do ramy | 32543 | 1137942
892 | Uszczelka MWM 2020 V20 podwojna kolektora wodnego | 86898>108636
893 | Uszczelka MWM 2020 V20 podwojna kolektora wodnego v2 | 108636 | 12301331
894 | Uszczelka MWM 2020 V20 protokątna do bloku | 32563 | 12300133
895 | Uszczelka MWM 2020 V20 układu dolotowego | 33560 | 12300812
896 | Uszczelka MWM 2020 V20 układu dolotowego | 33559 | 12300802
897 | Uszczelka MWM 2020 wylot spalin TPS52 | 31884 > 123155 | 12304040
898 | Uszczelka MWM 3016 dolot głowica | 177843 | 12343118
899 | Uszczelka MWM 3016 kolektora dolotu (woda) | 181760 | 12343281
900 | Uszczelka MWM 3016 układu chłodzenia | 182052 | 12343311
901 | Uszczelka MWM korka | 31620 | 1118713
902 | Uszczelka MWM kwadratowa | 32547 | 1167556
903 | Uszczelka MWM metalowa korka | 32545 | 1118943
904 | Uszczelka MWM westagte | 104626 | 12307263
905 | Uszczelka MWM westgate | 104627 | 12285504
906 | Uszczelka zaworka G1/8 | 11554
907 | Uszczelniacz MWM 2016 3016 wału strona wolna | 32293 | 12152293>12319931
908 | Uszczelniacz MWM 2020 V20 przepustnicy | 33555 | 1181983
909 | Uszczelniacz MWM 2020 V20 walu korbowego strona wolna | 95447 | 12031068
910 | Uszczelniacz MWM 2020 wału korbowego generator | 94693 | 12029427
911 | Uszczelniacz pompy Grundfos MUT/UPT 16mm RUUE/V | 38255 | 985844
912 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQE | 36247
913 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQE | 36247
914 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 BQQV | 95291
915 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.28 GQQE | 20020
916 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 BQQE SH SEAL TP/NB | 40960
917 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 BQQV | 102093
918 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR.38 GQQE | 20021
919 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR28 | 34741 | BAQE
920 | Uszczelniacz pompy Grundfos PR38 GQQE | 20021
921 | Uszczelnienie MWM 2016 3016 | 86471 | 12314017 > 12342153
922 | Wał korbowy |  | 12307759
923 | Wał MWM 2020 V12 rozrządu A | 89694 | 12452144
924 | Wał MWM 2020 V12 rozrządu B | 89695 | 12452145
925 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu A | 107541 | 12300992
926 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu A remano | 107812
927 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu B | 137252 | 12300993
928 | Wał MWM 2020 V20 rozrządu B remano | 111738
929 | Wał MWM rozrządu 2016 V12 | 107540
930 | Wałek MWM 2020 V12 mieszalnika gazu RMG | 31744
931 | Warystor AVK | 90756
932 | Wąz MWM 2020 par oleju DN70 1100mm | 95200 | 12481522
933 | Wąż ciśnienie olej + SN 6x900 | 16786
934 | WĄŻ Deutz | 31616 | 1400663
935 | WĄŻ Deutz | 100357 | 12306601
936 | Wąż Deutz 2016 | 87816 | 12190194
937 | WĄŻ Deutz 2016 | 32990 | 12306597
938 | Wąż Deutz 2016 | 33398 | 12319006
939 | Wąż Deutz 2016 | 33395 | 1177402
940 | WĄŻ Deutz 2016 | 32976 | 12319146
941 | WĄŻ Deutz 2016 | 32977 | 12319147
942 | WĄŻ Deutz 2016,2020 | 33386 | 12292560
943 | Wąż Deutz 2020 | 33415 | 1154288
944 | Wąż Deutz 2020 | 91070 | 1165415
945 | Wąż Deutz 2020 | 33418 | 12466484
946 | Wąż Deutz 2020 | 33419 | 12466483
947 | WĄŻ Deutz olej | 32716 | 12319230
948 | Wąż DN 6x680 | 42827
949 | Wąż DN250 | 136598
950 | Wąż MWM 2016 2020 par olejowych DN70 nie używać | 89698 | 12142912
951 | Wąż MWM 2016 filtra par oleju | 131553 | 12450809
952 | Wąż MWM 2016 filtra par oleju | 106221 | 12450808
953 | Wąż MWM 2016 poziomu oleju | 122409 | 1398420
954 | Wąż MWM 2016 próbki oleju | 33351 | 1153213
955 | Wąż MWM 2020 poziomu oleju | 33447 | 1396854 (Polyflex H15x1,5)
956 | Wąż MWM olejowy | 179680
957 | Wąż MWM oleju | 33364 | 12319873
958 | Wąż silikonowy 6mm | 82298
959 | Wentylator 302 m3 | 2790
960 | Wentylator Cento ZIEHL FN063-ZIQ.DG.A7P2 | 87004
961 | Wentylator chłodnicy | 83048 | FC063 4DQ.6K.A7
962 | WENTYLATOR chłodnicy | 18739
963 | Wentylator Fandis 360m3/h,230 VAC 250x250 | 19210 | FPF15KGR230BE
964 | Wentylator Fandis 360m3/h,230VAC,250x250x113 | 22586 | 15KGR230BER
965 | WENTYLATOR obudowy | 35078
966 | Wentylator obudowy 3f 400V 50-60Hz | 186209 | 41101546SP
967 | Wentylator szafy NMB | 113335 | NMB 5915PC-23T-B30 230Vac/35W
968 | Wentylator ZIEHL FN091.ZID.GL.A5P1 | 104279
969 | WentylatorRosenberg | 103804 | Rosenberg L63 15037
970 | WĘŻYKI gumowe | 33419 | 12466483
971 | WIĄZKA elektryczna | 97335 | 12306603
972 | WIĄZKA elektryczna | 32178 | 12479508
973 | WIĄZKA elektryczna | 32179 | 12479512
974 | WIĄZKA elektryczna | 32180 | 12479722
975 | WIĄZKA elektryczna | 32175 | 12322406
976 | Wiązka MWM 2016 elektryczna mieszalnika | 33528 | 12479689
977 | Wiązka MWM 2016 elektryczna P145 | 92563 | 12323482
978 | Wiązka MWM 2020 | 186086 | 12453513
979 | Wiązka MWM 2020 elektryczna P497 | 153486 | 12323772
980 | WIĄZKA MWM 2020 mieszalnika i czujnika krańcowego | 32174 | 12322404
981 | Listwa MWM 2020 V12 kablowa A | 86818 | 12479560 > 12323818
982 | Listwa MWM 2020 V12 kablowa B | 38712 | 12479562
983 | Wiązka MWM 2020 V12 V16 elektryczna mieszalnika | 22459 | 12322304
984 | Wiązka MWM elektryczna G H | 110010 | 12479528
985 | Wiązka MWM elektryczna T203 T208 P186 | 32176 | 12322410
986 | Wibroizolator | 35495 | 12420538
987 | Wibroizolator MWM 2016 | 33524 | 12212498
988 | Wibroizolator MWM 2016 | 38203 | 12453253
989 | Wibroizolator MWM 2016 M8x22 30x16 | 115156 | 12342929
990 | Wibroizolator MWM 2020 listwa A2530M6x18 45Sh | 179946 | 12212455
991 | Wieniec MWM 2020 V20 koła zamachowego | 94699 | 12028066
992 | Wkład MWM czujnika Poziomu oleju | 105697 | 12323734
993 | Wsad wapienny neutralizatora skroplin 1kg | 118926
994 | Wspornik | 117663 | 12302243
995 | Wspornik | 92085 | 12302372
996 | WSPORNIK |  | 12420725
997 | Wspornik |  | 12420725
998 | Wspornik |  | 12420725
999 | Wspornik MWM 2020 koników zaworowych | 34192 | 12032872
1000 | Wstawka ochronna | 109214 | LV432570
1001 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 16A C A9F07116 | 1867
1002 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 20A C A9F07120 | 5557
1003 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 2A C A9F07102 | 1868
1004 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 4A C A9F07104 | 1607
1005 | WYŁĄCZNIK C60H 1P 6A C A9F07106 | 1866
1006 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 10A C A9F07310 | 1928
1007 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 16A C A9F07316 | 1731
1008 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 25A C A9F07325 | 3157
1009 | WYŁĄCZNIK C60H 3P 6A C A9F07306 | 1807
1010 | WYŁĄCZNIK Deutz 2016,2020 limit ciśnienia | 34643
1011 | WYŁĄCZNIK Deutz ciśnieniowy | 32698 | 12323758
1012 | Wyłącznik nadprądowy 1 - 1,6A GV2ME06 | 37474
1013 | Wyłącznik nadprądowy 2,5 - 4A GV2ME08 | 37475
1014 | Wyłącznik nadprądowy 4 - 6,3A GV2ME10 | 37480
1015 | Wyłącznik nadprądowy 6 -10A GV2ME14 | 37950
1016 | Wyłącznik nadprądowy ABB S201-B10 230/400V | 35320
1017 | Wyłącznik nadprądowy ABB S201-B6 230/400V | 35319
1018 | Wyłącznik nadprądowy C2/3 SCH | 246
1019 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 10A B A9F06110 | 34454
1020 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 10A C A9F07110 | 4648
1021 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 3A C A9F07103 | 13844
1022 | Wyłącznik nadprądowy C60H 1P 6A B A9F06106 | 5778
1023 | Wyłącznik nadprądowy C60H 3P 50A C A9F07350 | 6272
1024 | Wyłącznik nadprądowy C60H 3P 50A D A9F08350 | 1692
1025 | Wyłącznik temperaturowy |  | 12404343
1026 | Wymiannik W-W | 76923 | CB200-166MIX
1027 | Wymiannik W-W | 76924 | TL10-BFG, 139 plates, ALLOY 304
1028 | Wymiennik S-V Quanto | 87072
1029 | Wymiennik V-V Quanto | 110324
1030 | Zabezpieczenie prądowe 25/4/0,03 A9Z11425 | 35550
1031 | Zabezpieczenie prądowe 63/4/0.3 A9Z14463 | 437
1032 | Zabezpieczenie prądowe DPNNVIGI 6KA 6A B 30mA | 37641
1033 | Zabezpieczenie prądowe OLI 6B/1N/0,03 | 24986
1034 | Zabezpieczenie różnicowo prądowe C16 | 34795 | A9D31616
1035 | ZAMEK kovář - P | 36490
1036 | ZAMEK KOVAR-L | 79486
1037 | ZAMEK KOVAR-P | 79487
1038 | ZASILACZ 230VAC/3x400VAC 27,2V/100A | 28620
1039 | Zasilacz 230VAC/3x400VAC 27,6V/20A | 6172
1040 | Zasilacz DC 24-28/40A | 36287
1041 | Zasilacz detektora gazu NZ 23 DIN | 18969
1042 | Zasilacz Inmat typ 904 000 001 AC/24V DC
1043 | Zasilacz Puls 24V 40A | 36287 | QT40.241
1044 | Zasilacz Pulse QT20 | 99676
1045 | Zasilacz QS20 24Vss/20A | 35468
1046 | ZAWÓR 3-drożny |  | 12409425
1047 | Zawór bezpieczeństwa 1" Duco 2,5bar | 60345
1048 | Zawór DN100 PN16 woda | 47127
1049 | Zawór DN80 PN16 woda | 47131
1050 | ZAWÓR DN80 PN16 wodny | 10769
1051 | Zawór DUCO G1" 10BAR | 44033
1052 | Zawór DUCO G1" 3BAR | 46888
1053 | Zawór DUCO G1" 6BAR | 63848
1054 | Zawór DUCO G6/4" 3BAR | 62136
1055 | Zawór elektromagnetyczny |  | 12402925
1056 | Zawór elektromagnetyczny Deutz 2016 | 33347
1057 | Zawór elektromagnetyczny sterowania BAP | 41197 | 3/2 ATEX S9 381RF-1/8NG 230V/50Hz
1058 | Zawór elektryczny | 31624 | 12409668
1059 | Zawór EVPE 1006.22, 24VDC | 89337
1060 | Zawór ex-magn.3/2W 10bar/24VDC | 97388
1061 | Zawór G1/2 EPVA | 91798
1062 | ZAWÓR MEIBES 6bar 6/4"x2 mosaz | 102535
1063 | Zawór MWM 2020 chłodnicy oleju | 99317 | 12305096
1064 | Zawór MWM 2020 regulacji ciśnienia oleju | 34485 | 12302287
1065 | Zawór MWM spustowy 1/4" | 32680 | 1222536
1066 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY |  | 12409423
1067 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY |  | 12409425
1068 | Zawór trójdrogowy DN50 | 76187
1069 | Zbiornik przeponowy S250 10BAR REFLEX | 91166
1070 | ZBIORNIK wyrównawczy S140 10BAR REFLEX | 5768
1071 | Zeppelin 75 985-350 | 156645 | 10023360
1072 | Zeppelin 95 | 104919 | RMG985-250/125
1073 | Zestaw MWM 2016 BIO pierścieni tłoka pod tuleję | 125787 | 12218941
1074 | Zestaw MWM 2016 uszczelnień chłodnicy oleju | 32087 | 12217671
1075 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG1 | 157100 | 12217901
1076 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG1 tuleje cylindrów | 176373 | 12217903
1077 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG16 | 157101 | 12217908
1078 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG38 | 112089 | 12217909
1079 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG43 | 176374 | 12217915
1080 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG58 | 112090 | 12217920
1081 | Zestaw MWM 2016 V8 uszczelnień AG64 | 176375 | 12217926
1082 | Zestaw MWM 2020 V12 V16 naprawczy przepustnicy | 87897 | 12211180
1083 | Zestaw MWM 2020 V12 V16 V20 rozruszników | 187141 | 12453506
1084 | Zestaw MWM naprawczy regulatora skrzyni korbowej | 91629
1085 | Zestaw naprawczy WT-SET 203/WS-001 regulátor Deutz-65 226ZSOECLMK2 | 87473
1086 | Zestaw naprawczy WT-SET 203/WS-028 regulátor Deutz-100-150 226Mk.2-ZSO | 86992
1087 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego ARI Ø12mm | 125438
1088 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego ARI Ø16mm | 121378
1089 | Zestaw naprawczy zaworu trójdrogowego DN80 | 7467601760
1090 | Zestaw pierścieni tłoka (do tłoka 94200) | 32517 | 12211173
1091 | Zestaw rozruchowy 6300 6D | 24979
1092 | ZESTAW uszczelnień głowicy MWM 2020 |  | 2931161

## cennik 2c
Załącznik nr 2c
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto wypełnia wykonawca
KWK „Sośnica” | Błonie 6 | 44-103 Gliwice