## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr postępowania: 442400597 | [6 empty] | Załącznik nr 2a do SWZ
Świadczenie usług serwisowych oraz przeglądów urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla KWK Ruda z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 - ciągły całodobowy serwis oraz przegląd roczny urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla Ruchu Bielszowice
Lp. | Nazwa | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x d) (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy ekipy serwisowej w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego | 1 |  | 0
PRZEGLĄD ROCZNY
1 | siłownia telekomunikacyjna prądu stałego typu SBE 900HP BENNING | 2 |  | 0
2 | siłownia prądu przemiennego typu FBE48/230/2.5-27,5EUE | 2 |  | 0
3 | baterie akumulatorowe typu OPzV 800 | 2 |  | 0
4 | zespół prądotwórczy GI 110 A60+SZR | 2 |  | 0
5 | tablica zasilania napięciem zmiennym 3x400/230V - TZ-101 | 2 |  | 0
Wartość przeglądów rocznych (Bielszowice) |  |  |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (podlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | Benning EUE 30kVA | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Benning MCU 2000+ | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Bezpiecznik 20A 660V GR Ceram. | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Bezpiecznik 30A 660V GR | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Bezpiecznik radiowy | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Bezpiecznik tranzystorowy | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Bezpieczniki 80-125 A DC | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Czujnik temperatury | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Dioda C6V2,C8V2 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Dioda DOO-100-06 | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Filtr oleju | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Filtr paliwa | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Filtr powietrza | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Filtr przeciwzakłóceniowy | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Karta interfejs RS232 | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Karta zasilania-ładowarka bateryjna | 1 |  |  |  |  | 0
17 | Płyny technologiczne do agregatu | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Kondensator 1000uF | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Kondensator 100u/400 | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Kondensator 2,2uF;4,7uF | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Przekaźnik Mtd 12 | 1 |  |  |  |  | 0
22 | Modem | 1 |  |  |  |  | 0
23 | Ochronnik DEHNQUARD | 1 |  |  |  |  | 0
24 | Płytka sterująca | 1 |  |  |  |  | 0
25 | Potencjometr 100/2W | 1 |  |  |  |  | 0
26 | Potencjometr 330/2W | 1 |  |  |  |  | 0
27 | Potencjometr montaŜ. | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Przekaźnik K 7/8 | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Rezystor 0,25 W | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Sterownik PC | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Stycznik SLA -16 | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Stycznik 4 biegunowy 20A 24Vdc | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Wentylator | 1 |  |  |  |  | 0
34 | Wkładka Wts 10A | 1 |  |  |  |  | 0
35 | Wyświetlacz LCD | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Zespół wentylatorów | 1 |  |  |  |  | 0
37 | akumulator | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Adapter DSP | 1 |  |  |  |  | 0
39 | Alternator silnika | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Amperomierz analogowy | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Automatyka rozłącznika RGR | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Back panel kaseta inwertorów | 1 |  |  |  |  | 0
43 | Back panel kaseta prostowników | 1 |  |  |  |  | 0
44 | Bezpieczniki automatyczne | 1 |  |  |  |  | 0
45 | By-pass elektroniczny STATIC BY-PASS 30kVA | 1 |  |  |  |  | 0
46 | Czujnik ciśnienia oleju | 1 |  |  |  |  | 0
47 | Czujnik położenia wału korbowego | 1 |  |  |  |  | 0
48 | Czujnik temp. Silnika | 1 |  |  |  |  | 0
49 | Elementy elektroniczne układu SZR 1- kpl. | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Grzałka bloku silnika | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Karta pomiarowa MesBox | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Karta wejść/wyjść RELIO | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Moduł inwertora Tebevert 2500 | 1 |  |  |  |  | 0
54 | Moduł prostownika Tebechop 2700 | 1 |  |  |  |  | 0
55 | Paski klinowe | 1 |  |  |  |  | 0
56 | Płyny technologiczne do agregatu | 1 |  |  |  |  | 0
57 | Pompa paliwa | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Pompa paliwa (wysokie ciśnienie) | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Pompa wody silnika | 1 |  |  |  |  | 0
60 | Prostownik do ładowania akumulatora 24V | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Przetwornik pomiarowy napięcia | 1 |  |  |  |  | 0
62 | Przetwornik pomiarowy prądu | 1 |  |  |  |  | 0
63 | Przetwornik pomiarowy temperatury | 1 |  |  |  |  | 0
64 | Rozłącznik RGR(stycznik) | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Rozrusznik silnika | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR) | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Sterownik SZR | 1 |  |  |  |  | 0
68 | Styczniki w układzie SZR- kpl. | 1 |  |  |  |  | 0
69 | Sumator diodowy układu nadzoru pracy siłowni | 1 |  |  |  |  | 0
70 | Układ nadzoru rezerwy paliwa | 1 |  |  |  |  | 0
71 | Wentylator - moduł prostownika Tebechop 2700 | 1 |  |  |  |  | 0
72 | Wentylator - moduł inwertora Tebevert 2500 | 1 |  |  |  |  | 0
73 | Wyłącznik awaryjny | 1 |  |  |  |  | 0
74 | Wyświetlacz LCD + wskaźnik diodowy | 1 |  |  |  |  | 0
75 | Prostownik ZM600 | 1 |  |  |  |  | 0
76 | Inwerter DC/AC IS3000-K | 1 |  |  |  |  | 0
77 | Inwerter DC/AC IS1000-K | 1 |  |  |  |  | 0
78 | Sterownik Merawex | 1 |  |  |  |  | 0
79 | Moduł mocy 1,25 kVA Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
80 | Bypass Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
81 | Interfejs przekaźnikowy Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
82 | Ładowarka akumulatorów Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
83 | Wentylator ładowarki Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
84 | Wentylator ups Enertronic S | 1 |  |  |  |  | 0
85 | Akumulator rozruchowy 12V | 1 |  |  |  |  | 0
86 | Akumulator 8 OPzV 800 | 1 |  |  |  |  | 0
87 | Akumulator 12 OPzS 1200 | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Akumulator MWP 150-12B | 1 |  |  |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0
Wartość oceniana (stawka roboczogodziny + przeglądy roczne + suma części istotnych dla Zamawiającego) | [6 empty] | 0

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr postępowania: 442400597 | [6 empty] | Załącznik nr 2a do SWZ
Świadczenie usług serwisowych oraz przeglądów urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla KWK Ruda z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 - ciągły całodobowy serwis oraz przegląd roczny urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla Ruchu Bielszowice
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Zamawiający) | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | Bezpiecznik baterii | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Bezpieczniki – pakiet | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Bezpieczniki baterii (inverter) | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Bezpieczniki baterii (prostownik) | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Czujnik temperatury bat. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Czujnik temperatury inwertera | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Czujnik temperatury siłowni | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Dławik falownika | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Dławik falownika 660mH/50A | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Dławik prostownika | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Dławik prostownika 400mH/50A | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Dysza zaworu termostatycznego | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Elektroniczny By-pass | 1 |  |  |  |  | 0
14 | IGBT/1200V/100A zestaw | 1 |  |  |  |  | 0
15 | IGBT/600V/75A zestaw | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Interfejs do komputerowego systemu nadzoru | 1 |  |  |  |  | 0
17 | Interfejs do współpracy z KSN | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Kanał Instalacyjny | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Kanał Instalacyjny z folią zabezpieczającą | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Karta mocy falownika (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Akumulator (model inny niż w cenniku podlegający ocenie) | 1 |  |  |  |  | 0
22 | karta sterowania inwertera (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
23 | Karta sterowania prostownika (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
24 | Karta systemowa | 1 |  |  |  |  | 0
25 | Karta wyjściowa prostownika | 1 |  |  |  |  | 0
26 | Karta zasilania-ładowarka bateryjna (UPS) | 1 |  |  |  |  | 0
27 | Kondensator rozruchowy | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Kontroler agregatu | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Kontrolka sygnalizacji fazy | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Korek rekombinacyjny | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Manualny przełącznik Bypassu UPS | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Mata izolacyjna | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Materiały montażowe 1-kpl. (drobne) | 1 |  |  |  |  | 0
34 | Materiały montażowo-instalacyjne (1 kpl.) | 1 |  |  |  |  | 0
35 | modem - nadzór siłowni | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Moduł prostownika (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Moduł MERAWEX (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Moduł inwertera (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
39 | Pianka montażowa | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 1 |  |  |  |  | 0
41 | Pompa chłodzenia silnika | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Przekaźnik cieplny | 1 |  |  |  |  | 0
43 | Przekaźnik cieplny zakres 5,5..8,0A | 1 |  |  |  |  | 0
44 | Rozłącznik | 1 |  |  |  |  | 0
45 | Rozłącznik Benning -stycznik | 1 |  |  |  |  | 0
46 | Sensor temperaturowy UPS | 1 |  |  |  |  | 0
47 | Sterownik centralny | 1 |  |  |  |  | 0
48 | Sterownik falownika UPS (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
49 | Sterownik siłowni stałoprądowej | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Sterownik siłowni zmiennoprądowej | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Środki czyszczące i konserwujące | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Środki czyszczące i konserwujące (do baterii) | 1 |  |  |  |  | 0
53 | STATIC BY_PASS (remont odtworzeniowy) | 1 |  |  |  |  | 0
54 | Taśma aluminiowa zbrojona | 1 |  |  |  |  | 0
55 | Taśma izolacyjna | 1 |  |  |  |  | 0
56 | Przewody gumowe do agregatu | 1 |  |  |  |  | 0
57 | Układ asymetrii baterii | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Układ kontroli faz | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Wyłącznik nadprądowy charakterystyka B | 1 |  |  |  |  | 0
60 | Wyłącznik nadprądowy charakterystyka C | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Wyłącznik nadprądowy charakterystyka D | 1 |  |  |  |  | 0
62 | Wyłącznik pakietowy | 1 |  |  |  |  | 0
63 | Wyłącznik różnicowoprądowy | 1 |  |  |  |  | 0
64 | Wyłącznik silnikowy magneto-termiczny zakres 20..25A | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Wyłącznik silnikowy magneto-termiczny zakres 24..32A | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Wyświetlacz Benning | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Zestaw montażowy (1 komplet) | 1 |  |  |  |  | 0
68 | Zestaw przyłączeniowy wejście-wyjście | 1 |  |  |  |  | 0
Pozycje pozostałych czesci zamiennych nowych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Wykonawca) | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g | h
1
1
1
1
1
Pozycje regenerowanych części zamiennych (niepodlegający ocenie) - Wypełnia Wykonawca
Lp. | Oznaczenie wg producenta maszyny (wpisuje Wykonawca) | Ilośc (wpisuje Zamawiający) | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje Wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] (wycenia Wykonawca) | Wartość netto (c x g) (wycenia Wykonawca)
a | b | c | d | e | f | g | h
1
1
1
1
1

## Załącznik nr 2c do SWZ
Nr postępowania: 442400597 |  | Załącznik 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych oraz przeglądów urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla KWK Ruda z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 - ciągły całodobowy serwis oraz przegląd roczny urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla Ruchu Bielszowice
Cennik usług transportowych
Wykonawca .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska