Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamówienie sektorowe

Przetarg nieograniczony

Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

nr sprawy: 602201002

Spis treści

Spis treści

Część I.	Zamawiający	3

Część II.	Postępowanie	3

Część III.	Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.	3

Część IV.	Oferty częściowe, zamówienia podobne, opcje.	3

Część V.	Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.	4

Część VI.	Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).	4

Część VII.	Udostępnienie zasobów.	5

Część VIII.	JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.	5

Część IX.	Podwykonawstwo.	8

Część X.	Wadium.	8

Część XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.	9

Część XII.	Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.	11

Część XIII.	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji	11

Część XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.	11

Część XV.	Kryteria oceny ofert.	12

Część XVI.	Aukcja elektroniczna	12

Część XVII.	Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego	14

Część XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	14

Część XIX.	Istotne postanowienia umowy.	14

Część XX.	Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy.	15

Część XXI.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	15

Wykaz załączników	15

# Zamawiający

Polska Grupa Górnicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430.

Oddział:  Centrala PGG S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła

# Postępowanie

- Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.

- Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

# Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.

- Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Kody CPV: 42996000 – maszyny do uzdatniania ścieków

39350000 – urządzenia do odbioru ścieków

44131000 – komory ściekowe

- Termin wykonania zamówienia został określony w § 5 Istotnych postanowień umownych (IPU) 
– Załącznik nr 5 do SWZ.

# Oferty częściowe, zamówienia podobne, opcje.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w upzp.

  - Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

# Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:

  - wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 8 i 10 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576,

  - w stosunku, do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość
– z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury,

  - który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Zamawiającym (PGG S.A.), co doprowadziło do:

    - wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub

    - dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego, lub

    - zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Zamawiającego ze względu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiającego do wymagań prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - który, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym przez Zamawiającego (PGG S.A.), odmówił podpisania umowy, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykluczenie Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje na okres 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności kwota przeznaczona na zakup zastępczy stanowi niewielki udział w wartości poprawnie zrealizowanej umowy.

- Zamawiający stosuje następujące warunki udziału w postępowaniu:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany
do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę,

  - zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

    - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy i zabudowy lub modernizacje lub remonty instalacji oczyszczania ścieków lub stacji uzdatniania wody lub innych instalacji osadnikowych czy zbiornikowych na substancje płynne na wartość łączną nie niższą niż

1 000 000,00 PLN brutto.

    - skieruje do wykonania zamówienia osoby o kwalifikacjach określonych w Załączniku nr 4.4 do SWZ – nie dotyczy.

# Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

# Udostępnienie zasobów.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa:

  - zakres dostępnych Wykonawcy podmiotu udostępniającego,

  - sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego,

  - czy i jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których dotyczą zdolności techniczne i zawodowe.

- Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie zostało wystawione jako dokument papierowy – Wykonawca składa elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

- W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawcę polegającego
na zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia w przypadku wskazania w części IX SWZ. W przypadku braku takiego wskazania 
w części IX Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom.

# JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.

- Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2 poniżej przez:

- Wykonawcę,

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z Wykonawców,

- w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – przez podmiot udostępniający zasoby.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:

- JEDZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ.

- Zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III formularza Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2-4;

- w części IV formularza Wykonawca powinien ograniczyć się do wypełnienia sekcji α.

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4.2 do SWZ,

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – dokumentów  potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu, o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych informacji.

- Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576 w dostępnych rejestrach.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

  - zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust 2 pkt 4, lub odpisu albo informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

    - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

  - Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedkłada dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody, wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:

  - wykazu usług/robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.

- Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym kwalifikowanym).

- Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) tj.:

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż Wykonawca (np. właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż Wykonawca (np. właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawcę, wystawcę referencji) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawcę, wystawcę referencji) jako dokument  papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą).

- W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski Zamawiający dokona przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

# Podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.1 do SWZ.

# Wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

- Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).

- Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądz,

  - gwarancja bankowa,

  - gwarancja ubezpieczeniowa,

  - poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2019, poz. 310 ze zm.)

- Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 96 1090 1186 0000 0001 4694 7197 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do przetargu nr …………….. dot. Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Bioblok WS 400 dla PGG SA Oddział KWK Mysłowice-Wesoła”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

- W przypadku wadium składanego w pieniądzu – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia beneficjentem jest: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30.

- Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.

- Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium
na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne
co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

- Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania ogólne

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zawartość oferty

- Oferta składa się z:

  - Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; Formularz ofertowy dostępny jest na platformie EFO,

  - Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega na takich zasobach
w celu wykazania spełnienia warunków. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3.3
do SWZ.

  - Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez Wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,

  - Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),

  - Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem),

  - Informacji o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 3.1 do SWZ.

  - Informacji o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (jeżeli dotyczy). Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3.2 do SWZ.

  - Oświadczenia o kategorii przedsiębiorstwa wynikające z obowiązku art. 81 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.4 do SWZ.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa lub przedmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie tj.:

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny
lub sądowy) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny
lub sądowy) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym
– przekazuje się ten dokument,

  - Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawca) jako dokument papierowy – Wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), a w przypadku pełnomocnictwa poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.

- W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty:

- Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym z uwzględnieniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu udostępniającego, pełnomocnictw lub przedmiotowych środków dowodowych).

- Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym 
z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

- W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem „nieaktualna” (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

- Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy odpowiednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę należy złożyć użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.

- Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.

- W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

# Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

- Ofertę należy złożyć  do dnia		 01.07.2022 r., godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r.,  godz. 10:30

- Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28.09.2022 r.  Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

# Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji

- Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawcy przekazują korespondencję przy użyciu Platformy EFO.

- Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji na stronie postępowania.

- Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO
są zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem https://efo.coig.biz
oraz w zakładce Pomoc.

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  - W sprawach merytorycznych: Jacek Wilk

  - W sprawach formalno-proceduralnych: Joanna Musioł-Toporska

W celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza ofertowego.

- Cena całkowita oferty musi wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, powiększonej o podatek VAT.

- Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.

- Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
z uwzględnieniem opłat i podatków.

- Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie:

  - Informacji, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego,

  - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

  - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3.2 do SWZ.

- Jeżeli wybór składanej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający dla celów oceny oferty w kryterium cena doliczy kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:

  - Cena z wagą 100 pkt

- W kryterium cena, oceniana będzie całkowita cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem:

Pofx = (Kmin / Kx ) x 100 pkt

gdzie:

Pofx – liczba punktów w kryterium „Cena” dla oferty o numerze „x”

Kmin – najniższa cena realizacji brutto oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

Kx – cena realizacji brutto oferty o numerze „x”.

- Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 8 miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

# Aukcja elektroniczna

- Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej.

- Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Posiadanie przez Wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

- Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny.

- Minimalna wysokość postąpienia: 30 000,00 zł brutto

- W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz
o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

- Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria niezmienne w toku aukcji – jeżeli występują.

- Adres strony internetowej,  na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:	 
https://laip-pgg.coig.biz

- Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 uPzp w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych 
w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia (poprawiające warunki złożonych przez nich ofert), podlegające automatycznej ocenie 
i klasyfikacji.

- Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

  - Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (https://laip-pgg.coig.biz/).

  - Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu ofertowym).

  - Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).

  - Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

  - Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: j.musiol-toporska@pgg.pl

- Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:

  - Szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

  - Stabilne wersje przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersje 10 lub 11). Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript i Java.

  - Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

  - Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

  - Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768.

  - Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-pgg.coig.biz w dziale „Pomoc” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem aukcji.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

- Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną:

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się: COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, tel. +48.32/757-4444 lub na adres e-mail: zgłoszenie@coig.pl

- Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych przyjętych do rozliczania umowy oraz wartości umowy w następujący sposób:

  - W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej (złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie), uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

W oferty – W aukcji

U = ---------------------------------------------------  x 100 [%]

W oferty

  - Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc
po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

C aukcji = C oferty – (C oferty x U)

gdzie:

U	– wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego 
    w wyniku akcji elektronicznej

W oferty	– wartość oferty pierwotnej

W aukcji	– wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

C aukcji	– cena jednostkowa netto przyjęta do umowy

C oferty	– cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

  - Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto wyliczonych w sposób określony w ust. 2 oraz szacunkowych ilości poszczególnych pozycji  zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

# Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego

- Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

- Po złożeniu ofert Zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223.

- Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

- Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złożył tę ofertę
do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Istotne postanowienia umowy.

- Załącznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

# Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy.

            - Wykonawca jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty:

  - lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego (dalej: Zapotrzebowanie) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ

  - lecz nie później niż do dnia podpisania umowy oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

- Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem usługi łaźni, lampowni, szkolenia pracowników, łączności telefonicznej, korzystanie z półmasek, zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy, najem/dzierżawę środków trwałych, inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.

- Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ.

- Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1.4 do SIWZ.

- Wzór umowy przychodowej stanowi Załącznik nr 1.5 do SIWZ.

Wskazane powyżej załączniki są dostępne pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych
w ustawie Pzp.

# Wykaz załączników

Załącznik nr 1  –	Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami

Załącznik nr 1.1 – Wzór zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego

Załącznik nr 1.2 - Wzór oświadczenia wykonawcy  o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń

Załącznik nr 1.3 - Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Załącznik nr 1.4 - Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Załącznik nr 1.5  - Wzór umowy przychodowej

Załącznik nr 2  –	Formularz Oferty dostępny na platformie EFO – link na stronie prowadzonego postępowania

Załączniki nr 3 –	Składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

Załącznik nr 3.1 – Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3.2 – Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Załącznik nr 3.3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 3.4 – Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

Załączniki nr 4 –	składane przez Wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego:

Załącznik nr 4.1 – JEDZ

Załącznik nr 4.2 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4.3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4.4 – Wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia – nie dotyczy

Załącznik nr 4.5 – Wykaz urządzeń – nie dotyczy

Załącznik nr 5 – 	Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności

Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 7.1 – Diagram

ZATWIERDZAM

## Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

# Przedmiot zamówienia:

Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Bioblok WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.

# Lokalizacja - rejon realizacji zamówienia.

| Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto |
| --- | --- | --- |
| KWK Mysłowice-Wesoła | Kopalniana 5 | 41-400 Mysłowice |

# Termin realizacji zamówienia:

określony w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w §5.

# Wymagania prawne:

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. 2016 poz. 1131 wraz z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 wraz z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492 wraz z późn. zm.)

- Polskich norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

- Zarządzeń, Instrukcji i Regulaminów obowiązujących w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Uwaga: W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zamówienia, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące 
w okresie jego realizacji.

# Wizja lokalna

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach objętych zamówieniem jak również udostępni do wglądu posiadaną archiwalną dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą do wyznaczoną kontaktu w sprawach merytorycznych SWZ Część XIII pkt. 6.

# Opis przedmiotu zamówienia – zakres robót.

  - Wykonanie projektu konstrukcyjno-warsztatowego modernizacji oczyszczalni ścieków typu Bioblok WS400, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dostawa DTR dla urządzeń przewidzianych do zabudowy wraz z niezbędnymi świadectwami, zaświadczeniami oraz wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi w tym zakresie. Dokumentacja składająca się na przedmiotowy projekt konstrukcyjno-warsztatowy powinna zawierać co najmniej: rysunki elementów nowo zabudowanych, schematy połączeń stali nierdzewnej z elementami stalowymi, schemat komory zasuw, metody połączeń spawanych, technologia nakładania powierzchni lakierniczych, zastosowane lakiery itp. ”.

  - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO).

  - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze.

  - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych.

  - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji  wraz z wymianą uszkodzonych elementów.

  - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać  ze stali nierdzewnej gat. AISI 304.

  - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304.

  - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw 
szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304.

  - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304.

  - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo).

  - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne.

  - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.).

  - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych.

  - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów.

Zakres prac od pkt. 2 do pkt. 15 jw. dotyczy jednego modułu Biobloku WS 400.

Modernizacja dotyczy 5 modułów Biobloków zabudowanych na terenie oczyszczalni ścieków KWK Mysłowice-Wesoła. Zamawiający zakłada modernizację jednego Biobloku w terminie do dwóch miesięcy. Przekazanie następnego Biobloku nastąpi do jednego tygodnia przed oddaniem do ruchu (zakończeniem modernizacji) wcześniejszego Biobloku, celem przepompowania czynnego osadu (kultury bakterii) do zmodernizowanego Biobloku, co umożliwi jego uruchomienie.

            - Dokonanie rozruchu i kontrola prawidłowości pracy całego układu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie stosowanie materiałów, armatury i innych wyrobów posiadających:

- deklaracje zgodności – oświadczenie producenta, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek,

- aprobaty techniczne ITB,

- atesty higieniczne PZH.

            - Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji

            - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

            - Dokonanie rozruchu i kontrola prawidłowości pracy całego układu.

            - Usługi gwarancyjne i serwisowe.

            - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.

            - Wyposażenie i instalacje w Biobloku będą wykonane ze stali nierdzewnej.

            - Powłoka antykorozyjna będzie wykonana poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną.

            - Zewnętrzne rurociągi doprowadzające i odprowadzające ścieki będą zabezpieczone izolacją termiczną.

# Opis sposobu zamawiania i rozliczania usług

  - Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym wraz technologią prowadzenia robót (ze względu na brak możliwości całkowitego wyłączenia z eksploatacji wszystkich modułów Biobloków WS 400 prace należy prowadzić etapowo uwzględniając możliwości produkcyjne oczyszczalni, prace związane z zatrzymaniem eksploatacji Biobloków należy uzgodnić z Zamawiającym).

  - Przedmiot zamówienia będzie odbierany częściowo. Odbiór końcowy zostanie dokonany po zakończeniu wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia, uzyskaniu niezbędnych zgód i/lub zezwoleń/pozwoleń, dokonaniu zgłoszeń celem oddania do użytkowania oraz dokonaniu niezbędnych prób ruchowych.

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót lub Protokół  końcowy odbioru robót.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w trakcie wykonywania usług zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających: w szczególności z ustawy – Prawo Pracy, Prawo Geologiczne i Górnicze, przepisów BHP, zarządzeń PIP i OUG oraz wewnętrznych zarządzeń i ustaleń Zamawiającego – poprzez zapewnienie nadzoru  i dozoru usług prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.

- W odniesieniu do wykonywanych robót Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania przepisów wewnętrznych obowiązujących w KWK Mysłowice-Wesoła w zakresie ruchu przepustowego, bhp, zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków itd.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących aktów prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych) w szczególności dotyczących BHP oraz ochrony ppoż. w kopalni.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także zostaną zaopatrzone we właściwe wyposażenie robocze przez Wykonawcę oraz w środki ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 2005r. sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, adekwatne do wykonanych czynności na terenie Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła.

- Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy będą zatrudnieni na terenie kopalni muszą przed rozpoczęciem robót odbyć obowiązkowe przeszkolenie przeprowadzane przez pracowników inżynieryjno – technicznych kopalni (dział BHP).

- Przy realizowaniu usług przyjętych do wykonania na terenie Zakładu Górniczego Wykonawca zapewnia kompleksowe kierownictwo, nadzór oraz dozór ruchu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje o których mowa w obowiązującym „Prawie geologicznym i górniczym” z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) do szczebla np. min. dozoru średniego.

- W zakładzie Zamawiającego obowiązuje Zarządzenie Nr ZP/50/2016 Prezesa Polskiej Grupy Górniczej z dnia 03 października 2016r. w sprawie wymaganych kwalifikacji do wykonywanych czynności osób kierownictwa, wyższego dozoru ruchu i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych. Osoby kierowane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji na stanowiskach kierownictwa i dozoru ruchu muszą spełniać wymagania określone w ww. Zarządzeniu, w tym, dla osób, których kwalifikacje nie są potwierdzane świadectwem wydawanym przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego stosuje się do nich odpowiednio sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych zgodnie z § 8 Zarządzenia.

- Zakresy czynności osób dozoru Wykonawcy wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Dozór Wykonawcy zobowiązany jest udokumentować znajomość kopalni, planu ruchu i planu ratownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

- Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracowników nowoprzyjętych oraz badań okresowych specjalistycznych.

- Wszystkie osoby realizujące przedmiot umowy na terenie kopalni, przed rozpoczęciem robót, odbędą szkolenie dla prac będących przedmiotem umowy przeprowadzone przez pracowników dozoru Zamawiającego, za podpisem w książce instruktaży oddziału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkolenie załogi i prawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

- Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zakładu górniczego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu, znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej tematyki.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz  w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest:

- niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,

- niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (służbę BHP i dyspozytora),

- zabezpieczyć miejsce wypadku.

- W przypadku powstania przy usługach prowadzonych przez Wykonawcę:

  - stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego - Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie usług w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (dyspozytora, służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę) i przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia,

  - stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej. W tym przypadku dozór Wykonawcy będzie podporządkowany zarządzeniom Kierownictwa Akcji.

- Ustalenie okoliczności przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji wypadkowej wykona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela BHP Zamawiającego – stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z 01.07.2009r. (Dz. U.  nr 105, poz. 870).

- Przy wypadkach ciężkich i śmiertelnych powyższe czynności wykonywane są przy współudziale służby BHP Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła.

- Zobowiązania Wykonawcy w zakresie wypadków przy pracy powinny być zgodne z zapisami art. 119 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dn. 09.06.2011r.

- Ustalenia dotyczące przejęcia obowiązków wynikających z postępowania powypadkowego winny być uzgodnione z działem BHP Zamawiającego.

- Koszty odszkodowań dla pracowników pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wymagany do realizacji zamówienia oraz niezbędny sprzęt.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- znajomość wykonywania prac objętych umową przez swoich pracowników,

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych orzeczeń i badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem robót, oraz jej udostępniania przedstawicielom kopalni w ramach nadzorowania oraz inspekcji (koordynator, osoba nadzorująca, służba BHP itp.), a także przedstawicielom organów nadzoru zewnętrznego (PIP, SIP itp.).

- Na wykonywanych robotach Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109 poz. 704 z dnia 18.09.1997r. z późniejszymi zmianami. Osoba firmy obcej, sprawująca nadzór i kontrolę 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymagane obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy kopie stwierdzonych kwalifikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być dostarczone Zamawiającemu.

- Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienia poprzez swoje osoby dozoru gwarantuje:

- optymalną wydajność i jakość usług,

- prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez pracowników oraz możliwości technicznych sprzętu,

- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem robót i prac spawalniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.

- ścisłe przestrzeganie technologii prowadzonych prac, przepisów bhp i ppoż. oraz Instrukcji Ruchu Materiałowego i Osobowego obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie na terenie Zamawiającego zaplecze socjalne 
i magazynowe.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych, które zagospodaruje Zamawiający.

# Obowiązki Zamawiającego

  - Zapewnienie nadzoru i koordynacji prowadzonych prac przez imiennie wyznaczone osoby dozoru posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

  - Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników Wykonawcy w zakresie dotyczącym znajomości Zakładu Górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych prac, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów BHP, regulaminu 
i dyscypliny pracy.

  - W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, Zamawiający do czasu przejęcia dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić:

  - niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem wstępnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,

  - zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,

  - udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

  - Powyższa procedura w koniecznym zakresie dotyczyć będzie również pracowników Wykonawcy wymagających nagłej interwencji lekarskiej.

  - Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo do kontroli prawidłowości wykonywanych usług i ich zgodności z przedstawionym rozliczeniem.

  - Udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym 
w zakładzie Zamawiającego.

  - Organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy na powierzchni kopalni (nie dotyczy to pomieszczeń przekazanych Wykonawcy w użytkowanie).

  - Przeprowadzenie sprawdzenia kwalifikacji osób kierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji na stanowiskach kierownictwa i dozoru ruchu zgodnie z Zarządzeniem Nr ZP/50/2016 Prezesa Polskiej Grupy Górniczej z dnia 03 października 2016r. w sprawie wymaganych kwalifikacji do wykonywanych czynności osób kierownictwa, wyższego dozoru ruchu i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych.

  - W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień „Prawa Geologicznego i Górniczego”, Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego u Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.

  - Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę zakresu i terminu wykonania przedmiotu umowy.

# Gwarancja i postępowanie reklamacyjne

  - Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia: minimum 2 lata na roboty montażowe, dostarczone urządzenia i materiały od daty podpisania Protokołu częściowego odbioru robót dla poszczególnych Biobloków.

  - Wszystkie dostarczone elementy oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

  - W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.

  - Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy,

  - Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

  - W okresie gwarancji wszelkie przeglądy i wymiany elementów instalacji wynikające 
z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej opracowanej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

# Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie

- Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania osób posługujących się językiem polskim 
w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się.

- Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia od Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz w przypadku każdej zmiany pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą realizowali zamówienie na terenie zakładu górniczego. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu może odmówić dopuszczenia do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy, którzy byli pracownikami Polskiej Grupy Górniczej 
a stosunek pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

- W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamówienia pracowników ze względu na okoliczność i określone w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłową 
i terminową realizację zamówienia przy zatrudnieniu innych osób.

- Postanowienia Umowy, w których mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnoszą się również do pracowników Podwykonawcy.

# Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia

- Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga odpłatnego korzystania ze składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem:

- usługi łaźni, lampowni oraz usług szkolenia pracowników,

- usługi łączności telefonicznej,

- korzystanie z półmasek, zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy,

- najem/dzierżawę środków trwałych,

- inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (wejścia na teren PGG), podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ - dostępny pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

- W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia podpisania umowy, podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ - dostępny pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

- Zakres i cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz wzór umowy przychodowej są dostępne pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą umowę przychodową 
z terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia.

W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum – odrębne umowy przychodowe zawiera się wyłącznie z tymi uczestnikami konsorcjum, którzy faktycznie realizują zamówienie na terenie Oddziału  PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziałem podwykonawców zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcą następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej (poza półmaskami filtrującymi kl. P2 jednorazowego użytku i/lub półmaskami filtrującymi kl. P3 jednorazowego użytku oraz zatyczkami do uszu, które zostaną wkalkulowane w cenę świadczenia wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy) oraz narzędzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

# Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Certyfikaty, paszporty, instrukcje obsługi i DTR dostarczonych i zainstalowanych elementów wykonanej instalacji wg zamówienia.

# Informacje dodatkowe

- Przed złożeniem oferty przystępujący do złożenia ofert ma możliwość zapoznania się 
z obecnym stanem instalacji i miejscem lokalizacji przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace związane z przedmiotem zamówienia muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie, psychologiczne, inne specjalistyczne - odpowiednie do wykonywanych prac.

- Osoby obsługujące sprzęt (urządzenia) niezbędny do realizacji zamówienia winny posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest obłożyć roboty pracownikami posiadającymi aktualne badania lekarskie i specjalistyczne zezwalające na wykonywanie pracy oraz wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywanych robót oraz obsługi maszyn i urządzeń używanych do wykonania przedmiotowych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymogami BHP, ppoż. oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.

- Wykonawca wyposaży pracowników w maszyny, urządzenia i narzędzia, niezbędne do wykonania wymaganego zakresu robót, w odpowiednim stanie technicznym i zapewni ich właściwą eksploatację zgodnie z nakazami przepisów oraz postanowieniami DTR, jak również atestowaną odzież roboczą, obuwie i sprzęt ochrony osobistej.

- Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu, znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej tematyki.

- Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy realizacji umowy pod rygorem odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Wykonawcy wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.

- Przed przekazaniem miejsca pracy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów: Technologia bezpiecznego wykonania robót oraz Harmonogram rzeczowo – finansowy, uzyskanie akceptacji tych dokumentów przez Zamawiającego oraz ich zatwierdzenia przez KRZG.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracujących na danym odcinku pracownikom i osobom postronnym.

- Podstawą przystąpienia do robót będzie:

- spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji,

- protokolarne przekazanie rejonu robót Wykonawcy przez Zamawiającego,

- zgłoszenie gotowości rozpoczęcia robót przez Wykonawcę, podając nazwę Wykonawcy, ilość osób, miejsce robót i uzyskanie każdorazowo zgody na rozpoczęcie robót od osoby nadzorującej rejon ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca powierzy kierowanie robotami osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, które uprawniają użytkownika do oddania do ruchu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać pozytywnych odbiorów branżowych (m. in. budowlany, elektryczny i ppoż.).

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w badaniach odbiorczych przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnia wykonanie zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami a także innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego zamówienia oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do tej ustawy, z wyłączeniem odpadów złomu stalowego i kolorowego oraz odpadów powstających z materiałów powierzonych, które stanowią własność Zamawiającego i z którymi Wykonawca zobowiązany jest postępować, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.

- Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą obiektu/urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy oraz udzieli niezbędnych informacji i wyjaśnień,

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień, Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego u Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.

- Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie frontu robót i wskazanie miejsca wykonywania robót.

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatnie wodę, energię elektryczną, odbiór ścieków, wewnętrzną łączność telefoniczną.

- Zamawiający do świadczenia usług zapewni odpłatnie przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązującego w KWK Mysłowice-Wesoła porządku i dyscypliny pracy, występujących zagrożeń oraz dróg dojścia do pracy, zasad łączności, systemu alarmowania, zgłaszania wypadków i zagrożeń zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez KRZG KWK Mysłowice-Wesoła oraz rejestrację czasu pracy RCP.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może świadczyć na jego rzecz następujące płatne usługi: usługi łaźni, usługi łączności telefonicznej – zewnętrznej, wynajem pomieszczenia.

Załącznik nr 1.1 do SWZ – Wzór zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy  o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń.

Załącznik nr 1.3 do SWZ - Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy

w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Załącznik nr 1.4 do SWZ - Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy

w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Załącznik nr 1.5 do SWZ - Wzór umowy przychodowej

dostępne pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

## Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje się

w Profilu nabywcy

# Załącznik nr 3 do SWZ – Dokumenty składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3.1 do SWZ
Informacja o podwykonawcach

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

| Nazwa i adres Podwykonawcy | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Uwaga:

Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom.

Jeżeli Podwykonawca w dniu składania oferty nie jest znany, wówczas Wykonawca wypełnia tylko kolumnę nr 2.

## Załącznik nr 3.2 do SWZ
Informacja dot. powstania obowiązku podatkowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OD TOWARÓW I USŁUG

Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług1) w zakresie zamówienia/części zamówienia (zadania):

| Nr zadania/pozycji (zgodnie z formularzem ofertowym) lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje” 2) | Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u Zamawiającego 1) [%] |
| --- | --- |

Oświadczam, że wartość towaru netto w danym zadaniu / pozycji równa jest wartości określonej w Formularzu Ofertowym.

1) Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u Zamawiającego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wynosi ………%.

- Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji wpisać w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane zadania/ pozycje”).

## Załącznik nr 3.3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na …………………………….[nazwa postępowania], my:

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając 
w imieniu …………………………………………………………………… (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,

  - …………………………………………………………………………………………………

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

  - …………………………………………………………………………………………………

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

  - …………………………………………………………………………………………………

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………

- Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę –w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia -przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie 
z wykonawcą, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.

## Załącznik nr 3.4 do SWZ
Oświadczenie o rodzaju Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA

wynikające z obowiązku spełnienia art. 81 ustawy Pzp

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

 - mikroprzedsiębiorstwo

 - małe przedsiębiorstwo

 - średnie przedsiębiorstwo

 - duże przedsiębiorstwo

 - jednoosobowa działalność gospodarcza

 - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.

Załączniki nr 4 –	składane przez Wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona,
na wezwanie Zamawiającego:

Załącznik nr 4.1 do SWZ
JEDZ

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie xml o nazwie „espd—reguest.xml”
do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę w serwisie eESPD.

Uwaga:

Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ
do którego importuje zapisany wcześniej plik.

Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.

Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym JEDZ.

Link: http://espd.uzp.gov.pl

Przy wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza  należy posiłkować się informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy” i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składany jest przez każdego z Wykonawców.

## Załącznik nr 4.2 do SWZ
Oświadczenie o grupie kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ……………………………,

którego przedmiotem jest …………………………………..………. oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z Wykonawcą/ Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*)

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres |
| --- | --- |

*) –zaznaczyć odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.

## Załącznik nr 4.3 do SWZ
Wykaz usług

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto zł (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) | Data wykonania (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy usług | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie  art. 126 ustawy Pzp.

## Załącznik nr 4.4 do SWZ
Wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia

NIE DOTYCZY

WYKAZ OSÓB

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

| Lp. | Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach/kwalifikacjach | Imię i nazwisko | Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/ kwalifikacje/ wykształcenie | Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |

Uwaga:

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie  art. 126 ustawy Pzp.

Załącznik nr 4.5 do SWZ - WYKAZ URZĄDZEŃ – nie dotyczy

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

| Lp | Nazwa sprzętu | Minimalna ilość sprzętu wymagana przez Zamawiającego | Ilość sprzętu dostępnego Wykonawcy | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę | Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie  art. 126 ustawy Pzp.

Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia od umowy stanowią odrębny plik.

Załącznik nr 6 do SWZ– Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności

W związku z zainteresowaniem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .……………………………………………………

działając jako uprawniony do reprezentacji  …………………………………. oświadczam, 
że zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych przeze mnie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej Informacji).

Otrzymanych Informacji nie będę w żaden sposób upubliczniał ani przekazywał innym podmiotom.

Zobowiązuję się do wykorzystania Informacji jedynie w celu uczestniczenia w postępowaniu.

Zobowiązuję się, że pracownicy i inne osoby mające dostęp do Informacji w związku 
z uczestnictwem w postępowaniu zobowiążę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za działania własne.

Jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zobowiązania

Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo- finansowy.

| Lp. | Zakres zamówienia | Opis części wykonanego zamówienia | Procentowa wartość zamówienia | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa | 1. Wykonanie projektu konstrukcyjno-warsztatowego modernizacji oczyszczalni ścieków typu Bioblok WS400, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dostawa DTR dla urządzeń przewidzianych do zabudowy wraz z niezbędnymi świadectwami, zaświadczeniami oraz wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi w tym zakresie. 2. Technologia i organizacja prac Punkty 1 i 2 muszą być zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.. | 5% | - Do 30 dni od podpisania umowy. - Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie okres kolejnych maks. 7 dni od daty przedłożenia projektu na odniesienie się do przyjętych założeń / rozwiązań / uwag, lub ewentualne zatwierdzenie projektu. W przypadku uwag do projektu Wykonawca będzie miał do 16 dni na wniesienie poprawek do projektu. Zatwierdzenie skorygowanego projektu powinno nastąpić w ciągu kolejnych 7 dni. - Łącznie na wykonanie i zatwierdzenie projektu Zamawiający przewiduje do 60 dni. |
| 2. | BIOBLOK I | - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO). - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze. - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych. - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych. - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji wraz z wymianą uszkodzonych elementów. - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo). - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne. - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.). - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych. - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów. - Odbiór częściowy prac z zakresu zamówienia. | 15 % | Do 2 (dwóch) miesięcy od przekazania frontu robót które nastąpi najpóźniej w terminie zatwierdzenia projektu konstrukcyjno-warsztatowego. |
| 3. | BIOBLOK II | - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO). - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze. - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych. - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych. - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji wraz z wymianą uszkodzonych elementów. - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo). - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne. - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.). - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych. - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów. - Odbiór częściowy prac z zakresu zamówienia. | 15 % | Do 2 miesięcy od przekazania Biobloku do modernizacji, które nastąpi do jednego tygodnia przed ukończeniem modernizacji i odbiorem Biobloku I. |
| 4. | BIOBLOK III | - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO). - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze. - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych. - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych. - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji wraz z wymianą uszkodzonych elementów. - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo). - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne. - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.). - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych. - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów. - Odbiór częściowy prac z zakresu zamówienia. | 15 % | Do 2 miesięcy od przekazania Biobloku do modernizacji, które nastąpi do jednego tygodnia przed ukończeniem modernizacji i odbiorem Biobloku II. |
| 5. | BIOBLOK IV | - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO). - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze. - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych. - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych. - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji wraz z wymianą uszkodzonych elementów. - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo). - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne. - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.). - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych. - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów. - Odbiór częściowy prac z zakresu zamówienia. | 15 % | Do 2 miesięcy od przekazania Biobloku do modernizacji, które nastąpi do jednego tygodnia przed ukończeniem modernizacji i odbiorem Biobloku III. |
| 6. | BIOBLOK V | - Opróżnienie komór ze ścieków i osadów – odpompowanie ścieków i osadu z komór stabilizacji, denitryfikacji, defosfotacji i komór oczyszczania poprzez odpompowanie ścieków na poletka osadowe, pozostały osad (piasek, itd.) należy wyczyścić przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochód typu WUKO). - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego – demontaż rurociągów, koryt rozprowadzających ścieki, demontaż powietrznych pomp odprowadzających osad (typu mamut) wraz z rurami i zasuwami odcinającymi, demontaż instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze. - Czyszczenie i piaskowanie komór wewnętrznych reaktora – w razie konieczności wymiana nadmiernie skorodowanych elementów stalowych. - Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natrysk hydrodynamiczny dwuskładnikową, modyfikowaną farbą epoksydowo – bitumiczną, odpowiednią do powierzchni stalowych, ocynkowanych narażonych na ścieranie, agresję chemiczną, zwłaszcza dla konstrukcji podziemnych i podwodnych, zalecana do pokrywania zbiorników i odstojników ściekowych. - Wymiana zasuw na kolektorach powietrznych DN 150 szt.1, DN 80 szt. 5, zaworów DN 32 szt.5, przegląd, czyszczenie i naprawa rurociągów i dysz napowietrzających w komorach oczyszczania, komorze stabilizacji wraz z wymianą uszkodzonych elementów. - Wyposażenie osadników wtórnych (4 osadniki) – montaż rury centralnej, koryt przelewowych (2 szt. w jednym osadniku) wraz z układem regulacji, pomp powietrznych odprowadzających osad typu mamut (1 pompa w 1 osadniku) wraz z rurociągami, całe wyposażenie należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Montaż i zabudowa nowych koryt odprowadzających ścieki do komór oczyszczania nr 1 i nr 2 (recyrkulacja), całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Zabudowa nowych zasuw regulujących poziom ścieków w osadnikach w komorze zasuw szt. 8, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana koryt recyrkulacji w komorach defosfotacji i denitryfikacji, całe wyposażenie ze stali nierdzewnej gat. AISI 304. - Wymiana poszycia klap służących do zamykania komór oczyszczania, demontaż skorodowanych blach trapezowych, zabudowa nowych blach zabezpieczonych antykorozyjnie (dopuszcza się zastosowanie blach ocynkowanych lub malowanych proszkowo). - Naprawa i wymiana nadmiernie skorodowanych konstrukcji pomostów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne. - Naprawa i wymiana konstrukcji schodów technologicznych – czyszczenie elementów stalowych, malowanie antykorozyjne, zabudowa nowych stopnic (23 szt.). - Czyszczenie i pokrycie antykorozyjne barierek ochronnych. - Prace montażowe, rozruch technologiczny, próby szczelności przepływów. - Odbiór częściowy prac z zakresu zamówienia. | 15 % | Do 2 miesięcy od przekazania Biobloku do modernizacji, które nastąpi do jednego tygodnia przed ukończeniem modernizacji i odbiorem Biobloku IV. |
| 7. | ODBIÓR | Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej Odbiór końcowy wykonanych prac | 20 % | Do 1 miesiąca od daty odbioru Biobloku nr V. |

Załącznik nr 7.1 – Diagram.