**ZAKRES ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Wymiana kompensatorów wylotowych za wentylatorami spalin.

1. **Dane kompensatorów:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **wymiary w świetle [mm]** | **Szerokość [mm]** | **Zdolność kompensacji [mm]** | **KKS** |
| 1 | Wylot wentylatora 01HNC10AN201 | 1120 x 2150 | ~250 | min +/-15 | 01HNA61MR002 |
| 2 | Wylot wentylatora 01HNC20AN201 | 1120 x 2150 | ~250 | min +/-15 | 01HNA62MR002 |

* Medium: spaliny,
* Temperatura: 155 ᵒC.

1. **Planowany zakres prac:**
2. Dostawa kompensatorów wraz z dokumentacją jakościową,
3. Budowy rusztowań wokół wentylatora w zakresie koniecznym do wykonania prac,
4. Demontaże izolacji i osłon kompensatorów,
5. Wymiana kompensatorów,
6. Przywrócenie izolacji i osłon kompensatorów,
7. Utylizacja odpadów powstałych w toku realizacji zadania.
8. **Termin realizacji:**

* od 01.07.2026r. do 31.07.2026r.

1. **Miejsce realizacji:**

Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC1, ul. Tuwima 2, Bielsko-Biała

1. **Gwarancja**

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany

niezwłocznie przystąpić do usuwania wady jednak nie później niż w terminie 7 dni od

zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

1. **Postanowienia ogólne**
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował wszelkim sprzętem i narzędziami oraz materiałami koniecznymi do realizacji Zamówienia.
3. Wszystkie materiały eksploatacyjne dostarcza Wykonawca.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad współdziałania Stron w zakresie realizacji zamówienia:

* Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce normami branżowymi.
* Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy Wykonawcy posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP oraz uprawnienia elektryczne, uprawnienia do pracy na wysokości.
* Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim pracownikom realizującym prace na urządzeniach energetycznych ważnych świadectw kwalifikacyjnych, w grupie urządzeń zgodnej z charakterem wykonywanych prac, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210). **Pracownicy, którzy nie okażą dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia nie zostaną dopuszczeni do pracy**.
* Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego oraz w TAURON Ciepło sp. z o.o. instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności:
* „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych Departament Produkcji TAURON Ciepło sp. z o.o.”,
* „Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska.
* Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na własny koszt, z wyjątkiem złomu stalowego, wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji odnośnie:
* kodu oraz ilości wytworzonego odpadu,
* sposobu zagospodarowania odpadu (odzysk lub unieszkodliwienie),
* sposobu wyznaczenia ilości odpadu (poprzez ważenie lub wyliczenie na podstawie wskaźników).
* Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Zamawiający.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie p.poż oraz BHP.
* Wykonawca dostarczy sprawozdanie z przeprowadzonych prac (protokoły pomiarowe) do dnia podpisania protokołu odbioru.

1. Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku, nr 80, poz. 912 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian.
2. **Rozliczenie prac:**
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Zamówienia będzie Protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, po wykonaniu zakresu prac objętych zamówieniem oraz dostarczeniu dokumentacji systemu i protokołu pomiarów, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Do wynagrodzenia doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury).
6. Fakturę należy wystawić na Tauron Ciepło Sp. z.o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer niniejszego Zamówienia – Zlecenia.
7. Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):
8. Zleceniobiorcajest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego [sebastian.glaser@tauron.pl](mailto:sebastian.glaser@tauron.pl)
10. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: [tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl](mailto:tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl)
11. W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).
12. **Przedstawiciele Stron**
13. Bezpośredni nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będzie Pan Sebastian Glaser, tel.: +48 571 665 012, e-mail: [sebastian.glaser@tauron.pl](mailto:sebastian.glaser@tauron.pl)
14. Imiona i nazwiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, do realizacji zamówienia:

* ……………………., tel. ………………….., email: ……………………….
* ……………………., tel. ………………….., email: ……………………….