## Arkusz1
Załącznik nr 1A do Zaproszenia
„Formularz cenowy”
"Przegląd i serwis kotłowni gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w RW Kamienna Góra"
Wyszczególnienie zakresu | Jednostka | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
A | B | C | D | E = C*D
Kocioł gazowy BUDERUS 200 kW – 1 szt. Kamienna Góra ul. Słowackiego 44 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc. 2. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX 3. Kominy wentylacyjne grawitacyjne 4. Przewód (komin) spalinowy 5. Urządzenia i układy zabezpieczające kotła, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatora kotłowego 6. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni 7. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień | kpl | 4 |  | 0
Kocioł gazowy PAROMAT SIMPLEX 720 kW – 2 szt. Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 57 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc. oraz podziemna instalacja zewnętrzna gazowa nc. (PE80 SDR11 90x8.2 o dł. 53,5 m) 2. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX 3. Kominy wentylacyjne grawitacyjne 4. Przewody (kominy) spalinowe 5. Urządzenia i układy zabezpieczające kotłów, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatorów kotłowych 6. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni 7. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień | kpl | 4 |  | 0
Łączna cena oferty (netto) |  |  |  | 0
ŁĄCZNĄ CENĘ NETTO NALEŻY PRZENIEŚĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO
……….…................................ (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)