# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**Dane Wykonawcy:**

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel. ……………………………...

NIP………………………………

Regon……………………………

**OŚWIADCZENIE**

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

**„Przegląd i serwis kotłowni gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w RW Kamienna Góra”**

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu **za łączną ryczałtową cenę: ..................................... zł netto**

wyliczoną zgodnie z Formularzem cenowym załączonym do oferty i opracowanym wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia.

***(powyższą łączną cenę netto należy wpisać w formularzu na Platformie Zakupowej)***

1. Oświadczam, że:
2. zapoznałem się z treścią Zaproszenia, w tym Ogólnymi Warunkami Zamówienia, wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
3. wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia;
4. zrealizuję Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu;
5. oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia;
6. złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym;
7. zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: <https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta>
8. zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będę przestrzegał jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia
9. zrealizuję Przedmiot Zamówienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego – dotyczy to również prac zleconych podwykonawcom;
10. realizując Zamówienie przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będę ponosił względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne;
11. zobowiązuję się ponosić całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz pokryję wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
12. Oświadczam, **że jestem ⁄ nie jestem\*** podatnikiem podatku VAT.

*(Niepotrzebne skreślić)*

1. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

prowadzony przez …………………………………………… (nazwa banku), umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.
2. Oświadczam, że materiały / produkty / urządzenia, które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają sankcjom, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą, a także Rozporządzeniach Rady (UE). [[1]](#footnote-2)
3. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
4. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.
5. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Przedmiotu Zamówienia oraz będą nadzorować realizacje niniejszego zadania:
6. ........................... e-mail ................... tel. ................
7. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, są:
   1. ...................................
   2. ...................................

*….………………………………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

\* Niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**„Przegląd i serwis kotłowni gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w RW Kamienna Góra”**

1. Przedmiot zamówienia:

Przegląd i serwis kotłowni gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w RW Kamienna Góra.

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:

**Wykaz kotłowni i czynności objętych przedmiotem zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kotłownia** | **Adres** | **Kotły** | **Instalacje i urządzenia towarzyszące podlegające przeglądom i serwisom** |
| 1. | Kotłownia gazowa | Kamienna Góra  ul. Słowackiego 44 | Kocioł gazowy BUDERUS 200 kW  – 1 szt. | 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc. 2. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX 3. Kominy wentylacyjne grawitacyjne 4. Przewód (komin) spalinowy 5. Urządzenia i układy zabezpieczające kotła, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatora kotłowego 6. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni 7. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień |
| 2. | Kotłownia gazowa | Kamienna Góra  ul. Jeleniogórska 57 | Kocioł gazowy PAROMAT SIMPLEX 720 kW  – 2 szt. | 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc. oraz podziemna instalacja zewnętrzna gazowa nc. (PE80 SDR11 90x8.2 o dł. 53,5 m) 2. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX 3. Kominy wentylacyjne grawitacyjne 4. Przewody (kominy) spalinowe 5. Urządzenia i układy zabezpieczające kotłów, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatorów kotłowych 6. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni 7. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień |

3. Wymagania szczególne i częstotliwość wykonania przedmiotu Zamówienia:

3.1 **Kotłownia gazowa - Kamienna Góra ul. Słowackiego 44 - Kocioł gazowy BUDERUS 200 kW – 1 szt.**

* + 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc:

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej (wewnętrznej, zewnętrznej) wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego*. Wymagane stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: min. 1x/rok, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

* + 1. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX:

Kontrola stanu technicznego instalacji sygnalizacyjno-odcinającej wynikająca z przepisów p.poż oraz wymagań producenta układu. Kontrola poprawności w odstępach 3-miesięcznych. Kalibracja urządzeń detekcyjnych oraz wymiana podzespołów w odstępach czasowych określonych przez producenta GAZEX – na koszt Wykonawcy. Wymagane stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Kominy wentylacyjne grawitacyjne:

Kontrola stanu technicznego kominów i kanałów wentylacyjnych wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego*. Realizacja czyszczenia ww. kominów i kanałów wynikająca z przepisów p.poż. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: min. 1x/rok, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

* + 1. Przewód (komin) spalinowy:

Kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego*. (**Termin realizacji** min. 1x/rok). Realizacja czyszczenia przewodów spalinowych wynikająca z przepisów p.poż (min. 2x/rok). Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

* + 1. Urządzenia i układy zabezpieczające kotła, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatora kotłowego:

Serwis i przegląd urządzeń i elementów kotłów gazowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacyjne (m.in. UDT), kontrola podstawowych nastaw regulatorów kotłowych, urządzeń ścieżek gazowych, elektrod jonizacyjnych itp. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe, ew. autoryzacje producentów oraz narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni

Przegląd technologicznych obiegów wodnych, urządzeń pompowych i regulacyjnych, szczelność wodnych obiegów technologicznych oraz analiza spalin w kontekście prawidłowości spalania. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień

3.2 **Kotłownia gazowa - Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 57 - Kocioł gazowy PAROMAT SIMPLEX 720 kW – 2 szt.**

* + 1. Instalacja wewnętrza gazowa nc. oraz podziemna instalacja zewnętrzna gazowa nc. (PE80 SDR11 90x8.2 o dł. 53,5 m):

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej (wewnętrznej, zewnętrznej) wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego*. Wymagane stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: min. 1x/rok, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

* + 1. Instalacja sygnalizacyjno-odcinająca f-my GAZEX:

Kontrola stanu technicznego instalacji sygnalizacyjno-odcinającej wynikająca z przepisów p.poż oraz wymagań producenta układu. Kontrola poprawności w odstępach 3-miesięcznych. Kalibracja urządzeń detekcyjnych oraz wymiana podzespołów w odstępach czasowych określonych przez producenta GAZEX – na koszt Wykonawcy. Wymagane stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Kominy wentylacyjne grawitacyjne:

Kontrola stanu technicznego kominów i kanałów wentylacyjnych wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego*. Realizacja czyszczenia ww. kominów i kanałów wynikająca z przepisów p.poż. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: min. 1x/rok, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

* + 1. Przewody (kominy) spalinowe:

Kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych wynikająca z art. 62.1 *Prawa budowlanego* (**Termin realizacji**: min. 1x/rok). Realizacja czyszczenia przewodów spalinowych wynikająca z przepisów p.poż (**Termin realizacji**: min. 2x/rok) Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

* + 1. Urządzenia i układy zabezpieczające kotłów, elektryczne i ciśnieniowe kotła, urządzenia sygnalizacyjne, nastawy podstawowe regulatorów kotłowych:

Serwis i przegląd urządzeń i elementów kotłów gazowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacyjne (m.in. UDT), kontrola podstawowych nastaw regulatorów kotłowych, urządzeń ścieżek gazowych, elektrod jonizacyjnych itp. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe, ew. autoryzacje producentów oraz narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Analiza spalin oraz kontrola szczelności obiegu wodnego w kotłowni:

Przegląd technologicznych obiegów wodnych, urządzeń pompowych i regulacyjnych, szczelność wodnych obiegów technologicznych oraz analiza spalin w kontekście prawidłowości spalania. Wymagane są stosowane kwalifikacje zawodowe i narzędzia kontrolne.

**Termin realizacji**: raz na kwartał

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.
  + 1. Zapewnienie gotowości naprawczej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym wg odrębnych zleceń/zamówień.

Uwaga: Wszystkie ww. czynności muszą być przeprowadzone protokolarnie oraz potwierdzone przez Zamawiającego.

4. Dodatkowe Wymagania dla Wykonawcy

* 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce normami branżowymi i zapewni wszelkie niezbędne materiały, narzędzia, części, urządzenia i podzespoły do wykonania w/w zakresu prac.
  2. Wykonawca zrealizuje niezbędne prace przygotowawcze i pomocnicze do wymienionych w zakresie prac oraz przygotowanie placu robót (wygrodzenie, oświetlenie, transport materiałów i narzędzi w miejsce pracy itp.).
  3. Wykonawca zapewni taką ilość osób do realizacji umowy, jaka jest niezbędna do szybkiego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy.
  4. Stosowanie się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów przekazanych Wykonawcy, szczególnie dotyczących ruchu osobowego, pojazdów i zasad bhp i ochrony środowiska.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Zamawiający.
  6. Nieodpłatne zasilanie elektryczne i miejsce poboru wody wskazane zostanie przez Zamawiającego. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca dostosuje organizację prac do potrzeb innych wykonawców.

5. Obowiązki Wykonawcy:

* Wykonawca, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o., zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów w szczególności warunków wynikających z „Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz podstawowych wymagań bezpieczeństwa” **(Załącznik nr 5 do Zaproszenia),** oraz „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”, która stanowi **Załącznik nr 6 do Zaproszenia;**
* Pracownicy Wykonawcy realizujący prace na urządzeniach energetycznych winni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne, w grupie urządzeń zgodnej z charakterem wykonywanych prac, dla stanowiska pracy w zakresie eksploatacji „E” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 tj. z dnia 8 czerwca 2021),
* Pracownicy nie posiadający uprawnień wymienionych powyżej nie będą dopuszczeni do pracy,
* Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji Zamówienia, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021.1210 tj. z dnia 8 czerwca 2021)) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian,
* Pracownicy Wykonawcy, realizujący zlecenie muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ważne szkolenia BHP,
* Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników,
* Wykonawca zobowiązany jest stosować sprawny sprzęt, maszyny i narzędzia, utrzymywać je w należytym stanie technicznym oraz zapewnić spełnianie przezeń wszystkich wymagań określonych przepisami prawa,
* W przypadku konieczności zastosowania, w celu realizacji przedmiotu Zamówienia, niebezpiecznych substancji lub preparatów chemicznych, Wykonawca powiadomi o takim fakcie Zamawiającego oraz dostarczy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego przed rozpoczęciem prac,
* Wykonawca jest właścicielem wszelkich nieczystości i odpadów powstających przy realizacji Zamówienia, zobowiązany jest, po ukończeniu prac, do pozostawienia terenu pracy czystego i uporządkowanego, a także do usunięcia i zutylizowania na własny koszt wszelkich nieczystości, odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w TAURON Ciepło sp. z o.o. i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Termin realizacji: od podpisania Zamówienia:

* pierwszy przegląd do 31 marca2026 r.
* drugi przegląd do 30 czerwca2026 r.
* trzeci przegląd do 30 września 2026 r.
* czwarty przegląd do 31 grudnia 2026 r.

Wykonawca zobowiązany jest ustalić każdorazowo dokładny termin wykonania zadania z:

Dariusz Sikorski tel. 607 518 254; 75/744 27 26; e-mail: [Dariusz.Sikorski@tauron.pl](mailto:Dariusz.Sikorski@tauron.pl)

7. Miejsce realizacji: Rejon Wytwarzania Ciepła w Kamiennej Górze,

- ul. Jeleniogórska 57

- ul. Słowackiego 44

8. Rozliczenie prac:

1) Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru Prac, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

2) Za prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia Zamawiającyzobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy maksymalnej kwoty netto wynikającej z oferty Wykonawcy, która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

5) Do wynagrodzenia doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury).

6) Fakturę należy wystawić na Tauron Ciepło Sp. z.o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice oraz przesłać na adres: Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

7) Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamówienia Zakupu z protokołu odbioru np. (M..…).

9. Bezpośredni nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będzie Pan – Dariusz Sikorski tel. 607 518 254; 75/744 27 26; e-mail: [Dariusz.Sikorski@tauron.pl](mailto:Dariusz.Sikorski@tauron.pl)

10. Warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę

11. Osoby do kontaktu w ramach realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy:

- Imię i nazwisko …………………., tel. ………………., e-mail: ……………

**Załącznik nr 3 do Zaproszenia**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Przegląd i serwis kotłowni gazowych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w RW Kamienna Góra”**

**Oświadczam, że:**

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia…………………………… .............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

1. Dotyczy:  
   a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  
   b. Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   c. Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   d. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   e. Rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi. [↑](#footnote-ref-2)