# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**Dane Wykonawcy:**

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel. ……………………………...

NIP………………………………

Regon……………………………

**OŚWIADCZENIE**

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

**„Przegląd pompowni hydrantowej oraz zbiornika ppoż. w Elektrociepłowni Tychy”**

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu **za łączną ryczałtową cenę: ..................................... zł netto**

wyliczoną zgodnie z Formularzem cenowym załączonym do oferty i opracowanym wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia.

***(powyższą łączną cenę netto należy wpisać w formularzu na Platformie Zakupowej)***

1. Oświadczam, że:
2. zrealizuję Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu;
3. zrealizuję Przedmiot Zamówienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego – dotyczy to również prac zleconych podwykonawcom;
4. realizując Zamówienie przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będę ponosił względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne;
5. zobowiązuję się ponosić całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz pokryję wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
6. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, **że jestem ⁄ nie jestem\*** podatnikiem podatku VAT.

*(Niepotrzebne skreślić)*

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.
2. Oświadczam, że materiały / produkty / urządzenia, które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają sankcjom, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą, a także Rozporządzeniach Rady (UE). [[1]](#footnote-2)
3. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
4. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.
5. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Przedmiotu Zamówienia oraz będą nadzorować realizacje niniejszego zadania:
6. Paweł Błaszczyk e-mail [pawel.blaszczyk@tauron.pl](mailto:pawel.blaszczyk@tauron.pl) tel. 571 669 262
7. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, są:
   1. ...................................
   2. ...................................

*….………………………………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

\* Niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**„Przegląd pompowni hydrantowej oraz zbiornika ppoż. w Elektrociepłowni Tychy”**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu pompowni hydrantowej oraz zbiornika ppoż. w Elektrociepłowni Tychy.

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:

2.1Pompownia hydrantowa

Liczba przeglądów: 1/rok Składowe systemu:

Pompownia hydrantowa ppoż. typ HZM2.3304J1009K z pompami prod. LOWARA:

|  |  |
| --- | --- |
| − | pompa Jockey typ 10SV09 4 KW, 5m3/h, H 100,7m (1 szt.), |
| − | elektryczna pompa główna typ 33SV04,11 KW, 15 m3/h , H 95,9m (2 szt.), |
| − | zbiorniki wyrównawcze, |
| − | szafa sterownicza, |
| − | armatura, |
| − | zawory, |
| − | ogrzewanie, |
| − | wentylacja. |

Zakres czynności podczas przeglądu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - sprawdzenie poprawności działania wyposażenia elektrycznego,  - test pracy pomp  - przegląd stanu technicznego armatury zestawu hydrantowego,  - kontrola połączeń kołnierzowych rurociągów,  - kontrola wydajności pomp,  - kontrola stanu technicznego sprzęgieł pomp,  - sprawdzenie poprawności oświetlenia, ogrzewania i wentylacji,  - wykonanie pomiarów elektrycznych,  - wymiana elementów w instalacji wymaganych w dokumentacji DTR. |  |  |

2.2 Zbiorniki ppoż.

Liczba przeglądów: 1/rok

Parametry techniczne:

* pojemność użytkowa zbiornika ppoż. 105 m3.
* wysokość 5,45 m
* średnica 5,45 m
* grzałki o mocy 2 x 4 KW
* prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubości 1,0 mm

Zakres czynności podczas przeglądu:

- Sprawdzenie stanu technicznego, wykrycie ognisk korozji, sprawdzenie szczelności, powierzchni zewnętrznej płaszcza, dolny kątownik, wręgi wiatrowe, śruby oraz kotwy, wiązary dachowe, nakładki łączące, śruby.

- Sprawdzenie stanu technicznego drabiny i podestu, koryt kablowych przewodów elektrycznych, przejść kołnierzowych przewodów technologicznych, ciągłości poszycia dachu, kompletność wkrętów i nitów mocujących obróbki blacharskie, skrzynek dachowych, włazów.

- Sprawdzenie poprawności działania armatury zaworu odcinającego i zaworu pływakowego.

- Oczyszczenie z kamienia grzałek zanurzeniowych, usunięcie nagromadzonych osadów i innych zanieczyszczeń.

- Ogólny przegląd stanu powłoki membrany.

- Wymiana elementów w terminach zgodnie z DTR.

2.3 Wymagania szczególne dla Wykonawcy

Wszystkie przeglądy należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny być potwierdzone protokołem. Z przeglądu Wykonawca sporządzi protokół (zawierający opis wykonywanych prac, uwagi, zalecenia).

Wykonawca powinien posiadać 5 – letnie doświadczenie w serwisowaniu pompowni ppoż.

Zasady konserwacji i eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru (wg wymagań normyPN- EN/TS 54-14:2006)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity ustawy o ochronieprzeciwpożarowej, normaPKN - CEN/TS 54-14 oraz dyrektywa unijna dotycząca wyrobów budowlanych), „Użytkownik obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić konserwację i naprawyurządzeńochrony przeciwpożarowej zapewniające utrzymywanietychurządzeń w stanie pełnej gotowościi sprawnościtechnicznej. Wzwiązku z powyższym Użytkownik instalacji powinienpo przejęciu do eksploatacji zlecić jejkonserwację firmie Instalatorskiej uprawnioneji autoryzowanej przez producentaurządzeń. Konserwacja systemu polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniemfunkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądyokresowe oraz obsługę serwisową i wykonywanie koniecznych napraw”.

Brak wykonywania z określoną poniżejczęstotliwością czynnościkonserwacyjnychmoże spowodować powstawanie fałszywych alarmów,wyłączanie sterowanych od sygnałuzinstalacji SAP urządzeń oraztrwałe uszkodzenie elementówsystemu**.**

3. Dodatkowe Wymagania dla Wykonawcy

* 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce normami branżowymi i zapewni wszelkie niezbędne materiały, narzędzia, części, urządzenia i podzespoły do wykonania w/w zakresu prac.
  2. Wykonawca zrealizuje niezbędne prace przygotowawcze i pomocnicze do wymienionych w zakresie prac oraz przygotowanie placu robót (wygrodzenie, oświetlenie, transport materiałów i narzędzi w miejsce pracy itp.).
  3. Wykonawca zapewni taką ilość osób do realizacji umowy, jaka jest niezbędna do szybkiego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy.
  4. Stosowanie się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów przekazanych Wykonawcy, szczególnie dotyczących ruchu osobowego, pojazdów i zasad bhp i ochrony środowiska.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Zamawiający.
  6. Celem sporządzenia prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną.
  7. Nieodpłatne zasilanie elektryczne i miejsce poboru wody wskazane zostanie przez Zamawiającego. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca dostosuje organizację prac do potrzeb innych wykonawców.

4. Obowiązki Wykonawcy:

* Wykonawca, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o., zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów w szczególności warunków wynikających z „Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz podstawowych wymagań bezpieczeństwa” **(Załącznik nr 5 do Zaproszenia),** oraz „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”, która stanowi **Załącznik nr 6 do Zaproszenia;**
* Pracownicy Wykonawcy realizujący prace na urządzeniach energetycznych winni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne, w grupie urządzeń zgodnej z charakterem wykonywanych prac, dla stanowiska pracy w zakresie eksploatacji „E” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 tj. z dnia 8 czerwca 2021),
* Pracownicy nie posiadający uprawnień wymienionych powyżej nie będą dopuszczeni do pracy,
* Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji Zamówienia, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021.1210 tj. z dnia 8 czerwca 2021)) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian,
* Pracownicy Wykonawcy, realizujący zlecenie muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ważne szkolenia BHP,
* Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników,
* Wykonawca zobowiązany jest stosować sprawny sprzęt, maszyny i narzędzia, utrzymywać je w należytym stanie technicznym oraz zapewnić spełnianie przezeń wszystkich wymagań określonych przepisami prawa,
* W przypadku konieczności zastosowania, w celu realizacji przedmiotu Zamówienia, niebezpiecznych substancji lub preparatów chemicznych, Wykonawca powiadomi o takim fakcie Zamawiającego oraz dostarczy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego przed rozpoczęciem prac,
* Wykonawca jest właścicielem wszelkich nieczystości i odpadów powstających przy realizacji Zamówienia, zobowiązany jest, po ukończeniu prac, do pozostawienia terenu pracy czystego i uporządkowanego, a także do usunięcia i zutylizowania na własny koszt wszelkich nieczystości, odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w TAURON Ciepło sp. z o.o. i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Termin realizacji: IV kwartał 2026 (listopad)

− przegląd należy wykonać w dni robocze w godzinach 7.00. – 15.00,

− termin zostanie ustalony na podstawie zgłoszenia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego: Paweł Błaszczyk tel. 571 669 262, e-mail: [pawel.blaszczyk@tauron.pl](mailto:pawel.blaszczyk@tauron.pl)

6. Miejsce realizacji: teren EC Tychy, TAURON Ciepło sp. z o.o., ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy

7. Rozliczenie prac:

1) Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru Prac, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

2) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3) Do wynagrodzenia doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury).

4) Fakturę należy wystawić na Tauron Ciepło Sp. z.o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice oraz przesłać na adres: Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

5) Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamówienia Zakupu z protokołu odbioru np. (M..…).

8. Bezpośredni nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będzie Pan: Paweł Błaszczyk tel. 571 669 262, e-mail: [pawel.blaszczyk@tauron.pl](mailto:pawel.blaszczyk@tauron.pl)

9. Warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę

10. Osoby do kontaktu w ramach realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy:

- Imię i nazwisko …………………., tel. ………………., e-mail: ……………

1. Dotyczy:  
   a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  
   b. Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   c. Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   d. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   e. Rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi. [↑](#footnote-ref-2)