ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku GWC przy ul. Wolności w Będzinie.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Tynkowanie ścian – ok. 135 m2,

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (do wys. 2,2 m lamperia) – ok. 135 m2,

- Wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong – ok. 21 m2,

- Wymiana grzejnika ściennego – 2 szt.,

- Ułożenie wykładziny podłogowej z wykończeniem listwami przypodłogowymi – ok. 21 m2,

- Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami o wymiarach 80 x 200 cm (3 kpl.) i o wymiarach 100 x 200 cm (1 kpl.) – 4 kpl.,

- Montaż i podłączenie oświetlenia (plafony LED) – 10 punktów oświetleniowych,

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej do 6 punktów oświetleniowych,

- Montaż włączników światła – 5 szt.,

- Montaż podwójnych gniazdek elektrycznych – 3 szt.,

- Wymiana kratki wentylacyjnej – 1 szt.,

- Montaż umywalki – 2 kpl.,

- Podłączenie i montaż WC typu kompakt – 1 szt.,

- Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej (w razie konieczności wykonanie wylewki betonowej) – ok. 25 m2,

- Wywóz i umieszczenie odpadów na wysypisku. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty odpadów,

- Umieszczenie złomu z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Złom pozostaje własnością Zamawiającego,

- Wykonanie prac porządkowych po wykonanych robotach.

- Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga przygotowania przez Wykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Przygotowany dokument należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę materiałów nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2024 roku, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz świadectwo pochodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że zakres podany przez Zamawiającego ma charakter jedynie orientacyjny i jakiekolwiek jego zmiany nie będą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności do renegocjacji wysokości uzgodnionego wynagrodzenia.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty uzyskania ewentualnych zgód, pozwoleń, koszty zajęcia terenu.

- Podczas prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, oznakowania i wygrodzenia terenu wykonywanych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i rzeczy znajdujących się w obszarze wcześniej zabezpieczonych i wygrodzonych prac.

- Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych.

- Wszelkie usterki lub uszkodzenia mienia, które powstaną w wyniku prowadzonych prac zostaną usunięte na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram w/w robót,

- Do wszystkich zastosowanych w robotach materiałów Wykonawca przekaże aktualne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- Postępowanie z odpadami

- Powstałe odpady Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z obowiązującym prawem w tym wymaganiami ochrony środowiska.

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę przekazania odpadu dla wszystkich odpadów powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzających przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

- Złom stalowy i metali kolorowych jest własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce składowania.

- Termin realizacji

Termin realizacji: do dnia 26.06.2026 r.

Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania zamówienia przekaże wskazanemu w pkt 9 przedstawicielowi Zamawiającego, informację mailową o terminie rozpoczęcia prac.

Warunkiem rozpoczęcia prac będzie spisanie przez Strony protokołu przekazania terenu budowy.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Warunki płatności

- Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót, stanowiący wymagany załącznik do faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego anna.rasala@tauron.pl

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).

- Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem Umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik do zamówienia.

- Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego, bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie Pan Grzegorz Ludwig, tel. 516 116 010, e-mail: grzegorz.ludwig@tauron.pl a jego koordynację z ramienia Zamawiającego prowadzić będą:

- Anna Rasała, tel. 516 110 607, e-mail: anna.rasala@tauron.pl

- Tomasz Hajda, tel. 515 160 015, e-mail: tomasz.hajda@tauron.pl

- Ze strony Wykonawcy bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie:

- ………………………., tel. …………………., e-mail: .......................@................