ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie wymiany szyb z powierzonych materiałów (szyby docięte na wymiar dostarczy Zamawiający) w budynku ciepłowni w Olkuszu przy ul. Przemysłowej 17.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac związany z realizacją zadania obejmuje:

- wymiana szyb w ramach stalowych o wymiarach 93,5x109,5 cm z poziomu podnośnika koszowego na wysokości od 8 do 19 m w ilości 10 szt.,

- Wykonawca zadania dostarczy potrzebny materiał do realizacji usługi tj.: silikon szklarski oraz ewentualnie blaszki zabezpieczające przed wypadnięciem szyby z ramy stalowej,

- po stronie Zamawiającego leży obowiązek dostawy szyb.

- Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Zamówienia wszelkich czynności koniecznych do właściwego wykonania robót będących przedmiotem zamówienia,

- bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w zakresie rzeczowym, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu, czyli zrealizowanie przedmiotu Zamówienia w stopniu umożliwiającym przekazanie do eksploatacji,

- do wszystkich zastosowanych w robotach materiałów dostarczonych przez Wykonawcę należy przedłożyć aktualne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności,

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników nadzoru i robotników z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,

- zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej oraz obuwia roboczego, certyfikowanych środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania,

- zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych i technicznych,

- Wykonawca zutylizuje szkło powstałe w wyniku przeprowadzonych prac.

- Postępowanie z odpadami

- Powstałe odpady Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z obowiązującym prawem w tym wymaganiami ochrony środowiska.

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę przekazania odpadu dla wszystkich odpadów powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzających przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

- Złom stalowy i metali kolorowych jest własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce składowania.

- Termin realizacji

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do dnia 20.04.2026 r. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia prac Wykonawca ustali z Zamawiającym.

- Gwarancja

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu wad wykonanego przedmiotu Zamówienia udzielając na wszystkie wykonane roboty objęte zamówieniem

24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady.

- Warunki płatności

- Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót, stanowiący wymagany załącznik do faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego Krzysztof.Jajkiewicz@tauron.pl

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).

- Ubezpieczenie

Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres realizacji zamówienia umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem Umowy.

- Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego, bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie

- Marcin Kalarus, tel. 664 089 334, e-mail: Marcin.Kalarus@tauron.pl

- Marcin Kerth, tel. 571 666 801, e-mail: Marcin.Kerth@tauron.pl

- Krzysztof Jajkiewicz, tel. 516 110 946, e-mail: Krzysztof.Jajkiewicz@tauron.pl

- Ze strony Wykonawcy bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie:

- ………………………., tel. …………………., e-mail: .......................@................