| Lp. | Opis | Ilość szt. | Cena jedn. zł netto | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODUŁ TYP CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 2 | KARTA PAMIĘCI MMC 8MB STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 3 | KARTA WEJŚĆ BINARNYCH 6ES7321-1BH02-0AA0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 4 | KARTA WYJŚĆ BINARNYCH 6ES7322-1HH01-0AA0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 5 | KARTA WEJŚĆ ANALOGOWYCH 6ES7331-7KF02-0AB0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 6 | KARTA WYJŚĆ ANALOGOWYCH 6ES7332-5HF00-0AB0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 7 | PANEL OPERATORSKI SIMATIC TP 277 KAT.6AV6643-0AA01-1AX0 | 1 |  |  |
| 8 | WTYCZKA PG-972-0DP10 PROFIBUS VIPA | 2 |  |  |
| 9 | MODUŁ STEROWNIKA 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 | 2 |  |  |
| 10 | MODUŁ STEROWNIKA 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 11 | MODUŁ STEROWNIKA 6ES7322-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 12 | ZASILACZ PS307 5A 6ES7307-1EA01-0AA0 STEROWNIK SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 13 | MODUŁ MAGISTRALI DLA ET200M DO MONTAŻU DWÓCH MODUŁÓW IM153-2 TYP 6ES7 153-2BA10-0XB0 SIMATIC DP SYSTEM SPPA T3000 | 1 |  |  |
| 14 | MODUŁ STEROWNIKA 6ES7331-1KF02-0AB0 SIMATIC S7-300 | 1 |  |  |
| 15 | MODUŁ CPU 6ES7414-4HM14-0AB0 SIMATIC S7-400 | 1 |  |  |
| 16 | ZASILACZ PS405 6ES7405-0KR02-0AA0 SIMATIC S7-400 | 1 |  |  |
| 17 | KARTA PAMIĘCI RAM 6ES7952-1AM00-0AA0 SIMATIC S7-400 | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

….…………………………………

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)