ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

- Przedmiot  i zakres zamówienia :

791 - Wymiana zaworu elektro-pneumatycznego, styczników szafy elektrycznej nożyc gilotynowych N13121 w EC Katowice”

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworu elektro-pneumatycznego, styczników szafy elektrycznej nożyc gilotynowych N13121

- Zakres prac:

wymiana zaworu elektro-pneumatycznego 1szt., wymiana 3 szt. styczników szafy, ( materiały eksploatacyjne, koszty dojazdu oraz serwisu po stronie Oferenta).

- Możliwa wizja lokalna ( Zamawiający nie posiada stosownej dokumentacji w języku polskim )

Osoba do kontaktu : Adrian Gierczyński tel. +48 572 887 920

- Miejsce i termin realizacji zamówienia

Ec Katowice, ul. Siemianowicka 60. Do 2 tygodni od otrzymania zamówienia.

- Rozliczenie prac

Wykonawca otrzyma jedno zlecenie obejmujące całe w/w zadanie.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad współdziałania Stron w zakresie realizacji zadania.

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce normami branżowymi.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dla prac objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy wykonawcy posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP oraz uprawnienia elektryczne.

- Warunki płatności

Podstawą do uznania przedmiotu umowy za wykonany oraz zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót, stanowiący wymagany załącznik do faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- a) Zleceniobiorca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zleceniodawcy w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- b) Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego ……………

- c) Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl  lub przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. c).

Przedstawiciele Stron

- w zakresie organizacji postępowania: Piotr Kmita - tel. 573 137 955, e-mail: Piotr.kmita@tauron.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia/ wizja lokalna : Adrian Gierczyński tel. +48 572 887 920