Zaproszenie do złożenia oferty na:

„Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn”

      - Wykonawcy winni dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty:

- Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do Zaproszenia).

- Wykaz prac (wg załącznika nr 2 do Zaproszenia).

- Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie (wg załącznika nr 3 do Zaproszenia)

Kontakt w sprawie wizji: Paweł Balicki tel. 571 668 524

- Pozostałe załączniki udostępnione przez Zamawiającego:

- Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 4  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- OWZ

3. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego.

4. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne, za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych rund: aukcyjnej lub negocjacyjnej.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny takiej czynności.

- Zamawiający udzieli zamówienia zgodnie z treścią niniejszego Zaproszenia oraz z uwzględnieniem zapisów projektu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, 
o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta .

Biała lista podatników VAT

Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż  wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub  nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

FORMULARZ OFERTY

- Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę:

- Netto ........................................... zł (sł.: …………………………………………)

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Szczegółowego opisu zamówienia  i nie wnoszę do niego uwag,

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o charakterze i zakresie jak w przedmiotowym zamówieniu tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonałem należycie co najmniej 2 zadania związane z remontami wentylatorów o mocy silnika elektrycznego nie mniejszej niż 2 kW (potwierdzone wykazem zamówień - referencje) oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- przeprowadziłem wizję lokalną na obiekcie,

- oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.

- Zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem

http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList   i będę przestrzegał jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta

- Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:

……………………………………………………………………………………...…….. prowadzony

przez ………………..……….………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Oświadczam, że wskazany numer rachunku bankowego jest rachunkiem umieszczonym na tzw. „białej liście podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split paymant), o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Jako Wykonawca w niniejszym postępowaniu oświadczam, że materiały, produkty, towary które będą wykorzystane na potrzebę realizacji Przedmiotu Zamówienia nie podlegają sankcjom o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Zapoznałem się  z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego związanymi z Przedmiotem Umowy, tj.: „Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz podstawowych wymagań bezpieczeństwa” dostępnego pod linkiem: https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=repositoryList&folder=000f00000003&MP_module=intranetRepository

- Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- .......................... e-mail...................tel. .......................

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do kontaktu na etapie realizacji umowy/zamówienia

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- .......................... e-mail...................tel. .......................

14. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji, są:

  - Wypis z KRS/Wypis z CEIDG

  - Wykaz prac

  - Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Dnia……………………………				.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

WYKAZ wykonanych Zamówień

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

„Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn”

| Nazwa i adres Zleceniodawcy | Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej Zleceniodawcy | Opis przedmiotu zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od d/m/r | Do: d/m/r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … | … | … | … | … |

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia do wskazanych zleceniodawców w celu uzyskania dodatkowych informacji o wykonanych pracach.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Dnia……………………………

..................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

dla zadania:  Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn

Nazwa Oferenta:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w dniu ……………………… i zapoznałem się z istniejącym stanem dla zadania „Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn” przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Oferenta):

……………………………………………………………………………………………………………………

..........................................................

Podpis i pieczątka Oferenta

..........................................................

Podpis i pieczątka pracownika   
           Zamawiającego

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont wentylatora chłodni wentylatorowej w TAURON Ciepło sp. z o.o. Elektrociepłownia Cieszyn”

Lokalizacja: TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Z-2 – Elektrociepłownia Cieszyn (WCI)

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zestawu wentylatorowego (wentylator wraz z silnikiem elektrycznym) który są elementem chłodni wentylatorowej zlokalizowanej na terenie zakładu Z-2 TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Elektrociepłownia Cieszyn (WCI).

- Dane identyfikacyjne chłodni:

producent: HAMON

rok budowy: 2001

model: RMS 30 LN1

lokalizacja: rejon budynku maszynowni, zakład Z-2

## 2. Zakres prac

Demontaż i ponowny montaż konstrukcji oraz ściany obudowy dźwiękochłonnej wentylatora.

Wykonanie pomiarów i diagnostyki stanu technicznego zespołu wentylatorowego.

Demontaż zestawu wentylatorowego z chłodni.

Dostawa i wymiana wału wentylatora.

Czyszczenie i ocena stanu obudowy wentylatora wraz z ewentualną naprawą.

Czyszczenie i ocena stanu łopatek wirnika wraz z ewentualną naprawą.

Dostawa i wymiana łożysk wału wirnika.

Wyważenie wirnika wentylatora.

Dostawa i wymiana kół pasowych oraz pasów transmisyjnych napędu wentylatora.

Dostawa i wymiana łożysk silnika elektrycznego.

Osiowanie zespołu wentylatorowego po wykonanych pracach.

Wykonanie pomiarów kontrolnych (osiowanie, drgania, bicie).

Przeprowadzenie ruchu próbnego.

Sporządzenie i przekazanie protokołów, dokumentacji fotograficznej oraz sprawozdania z prac.

Odtworzenie powłok malarskich i izolacji.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

## 3. Dane techniczne

Moc silnika: 9,0/2,2 kW

Typ silnika: ELECTRAMO France MAH 160 MR 4/8

Obroty silnika: 1500/750 1/min

Napięcie: 400 V / 50 Hz

Prąd nominalny: 18,5/7,1 A

Typ wentylatora: AT (Air Traitement, Italy), fi 710 mm

Obroty wentylatora: 405/203 1/min

Wymiary: 4600 x 1600 x 2830 mm

Paski klinowe: SPA, długość 2650

## 4. Wymagania jakościowe

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, DTR oraz dobrą praktyką inżynierską.

Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe nie gorsze niż zastosowane obecnie.

Wymagana wysoka jakość wykonania i niezawodność pracy.

## 5. Warunki BHP i organizacyjne

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującą w TAURON Ciepło Sp. z o.o..

- Wszystkie prace związane z remontem wentylatora mają się odbywać na podstawie pisemnego polecenia pracy.

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz osób skierowanych do ich realizacji.

## 6. Termin realizacji

Termin realizacji: od 17.08.2026 r. do 04.09.2026 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji prac ze względu na uwarunkowania eksploatacyjne.

## 7. Wymagania dodatkowe

wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne w grupie urządzeń zgodnej z charakterem wykonywanych prac – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania zlecanych prac i szkolenie BHP,

wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji prac.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadania (transport, sprzęt, media. zabezpieczenia, odpady) leżą po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiały eksploatacyjne dostarcza Wykonawca

Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o utylizacji odpadów,

Wykonawca zrealizuje niezbędne prace przygotowawcze do demontażu/montażu niezbędnych elementów instalacji wymienionych w zakresie prac oraz przygotowanie placu robót (wygrodzenie, oświetlenie, transport materiałów i narzędzi w miejsce pracy).

Wykonawca powinien posiadać wszelki sprzęt oraz narzędzia konieczne do realizacji Zamówienia oraz dysponować materiałami koniecznymi do realizacji Zamówienia.

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie potrzebną do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy energię elektryczną. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt elektryczny typu rozdzielnie, przedłużacze,

Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej oraz będzie odpowiadał za przestrzeganie przepisów BHP oraz Ppoż. w strefie pracy,

Wykonawca dostarczy dane pracowników wykonujących prace oraz dane pojazdów Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia usługi w celu wydania przepustek upoważniających do wjazdu i wejścia na teren EC Cieszyn. (Zamawiający udostępni wzór wniosku)

## 8. Odpowiedzialność Wykonawcy

pełna odpowiedzialność za mienie: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia pozostałych elementów chłodni wentylatorowej oraz urządzeń sterujących powstałe w wyniku niefachowego prowadzenia prac lub użycia niewłaściwego sprzętu.

wykonawca nadzór i BHP: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób trzecich przebywających w strefie robót, w tym za zapewnienie wszelkich środków ochrony indywidualnej,

prawidłowość dokumentacji: Wykonawca odpowiada za rzetelne wykonanie pomiarów i diagnostyki oraz sporządzenie sprawozdania, protokołów, dokumentacji fotograficznej

## 9. Warunki odbioru prac:

Podstawą do wystawienia faktury i uznania prac za zakończone jest podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

dokumentacja wymagana do odbioru:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem komplet dokumentów wymienionych w OPZ, w tym w szczególności: raporty z pomiarów i diagnostyki stanu technicznego zespołu wentylatorowego, protokołów, szczegółową dokumentację fotograficzną, sprawozdania z przebiegu prac oraz oświadczenie o utylizacji odpadów.

odpowiedzialni za odbiór ww. prac Inspektor Nadzoru w EC Cieszyn (Paweł Balicki)

Osoba odpowiedzialna ze Strony Zamawiającego

Paweł Balicki

Tel. 571 668 524

e-mail: pawel.balicki@tauron.pl