Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

- Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Przegląd systemu oddymiania nadciśnieniowego bloku BC50 (pylon S i E) dla Elektrociepłowni Tychy”

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

- Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści Zapytania, za cenę (obejmującą całkowity koszt realizacji poniższego zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1).

| LP. | Przedmiot Zamówienia | I Przegląd (kwiecień lub maj) | II Przegląd (październik) | Cena netto (poz. 3 + poz. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przegląd systemu oddymiania nadciśnieniowego bloku BC50 (pylon S i E) dla Elektrociepłowni Tychy zgodnie z załącznikiem nr 1 |  |  |  |

Cena netto  ………………..................................... zł

Słownie cena netto: .............................................................................................. zł

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia samodzielnie / z podwykonawcą ...................................................., zgodnie ze złożonym w tym zakresie oświadczeniem podwykonawcy wg załącznika nr 3 do zaproszenia ofertowego. (wypełnić jeśli dotyczy).

- Cena netto pokrywa całkowity nakład pracy Wykonawcy, dojazd do obiektów, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się w szczególności: smary, oleje, płyny,  środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Miejsce realizacji zamówienia: na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o.:

- Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Zamówienia do dnia 31.10.2026 r. w tym:

| Przedmiot Zamówienia | I Przegląd | II Przegląd |
| --- | --- | --- |
| Przegląd wentylacji pożarowej – pylon południowy zgodnie z załącznikiem nr 1 | Kwiecień lub maj | październik |
| Przegląd wentylacji pożarowej – pylon wschodni zgodnie z załącznikiem nr 1 | Kwiecień lub maj | październik |

- Wykonawca zapozna się przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia z nie zbędą dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego.

- Wykonawca dołączy do oferty: Wykonawca musi posiadać certyfikat licencji partnera serwisowego SMAY.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Zaproszenia ofertowego (w tym w szczególności z załącznikiem nr 1 Formularza Ofertowego), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia,

- oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia ofertowego,

- złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym,

- Zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje”  i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.

- zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem: https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta

- Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowej faktury Vat do Zamawiającego, Przelewem na rachunek bankowy numer: ………………………………………………………………………………..…….. prowadzony przez ……………………………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia Zamówienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że jestem  nie jestem czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

- Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych

- Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za  istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w  ofercie.

- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

- ...........................e-mail...................tel. ......................

- .......................... e-mail...................tel. .......................

- Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

...........................e-mail...................tel. ......................

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji, są:

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

Data .........................................                 ……………….……………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres prac

„Przegląd systemu oddymiania nadciśnieniowego bloku BC50 (pylon S i E) dla Elektrociepłowni Tychy”

- Każda próba działania czy przegląd serwisowy powinien być zakończony stosownym protokołem kontroli.

- Próby działania, przeglądy lub naprawy powinny być prowadzone przez autoryzowane serwisy.

- Wszystkie przeglądy należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia, zgodnie z zobowiązującymi przepisami i powinny być potwierdzone protokołem.

- Przegląd wentylacji pożarowej – pylon południowy.

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

- Wentylator nawiewny AFC 4/800-550T,

- Centrala wentylacyjna Centrala  nawiewna Ck4 nawiewna typ iSMAY-FC-D-2.31-UP-2-BF-AF  (układ prawy),

- Centrala wentylacyjna Centrala  nawiewna Cp2 nawiewna typ iSMAY-FC-D-1.24-CP-BF-AF  (układ lewy).

- Przegląd wentylacji pożarowej – pylon wschodni

Liczba przeglądów: 2/rok

Składowe systemu:

- Wentylator nawiewny AFC 4/800-550T,

- Centrala wentylacyjna Centrala nawiewna Ck2 rewersyjna typ iSMAY-FC-R-2.31-CP-BF-AF (układ lewy),

- Centrala wentylacyjna Centrala nawiewna Ck3 rewersyjna typ iSMAY-FC-R-2.31-UP-2-BF-AF (układ prawy),

- Centrala wentylacyjna Centrala nawiewna Cp1 nawiewna typ iSMAY-FC-D-2.31-CP-BF-AF (układ lewy),

- Klapa przeciwpożarowa Smay KWP-P-E 600X605 (9 szt.).

Zakres czynności podczas przeglądu:

- Sprawdzenie zasilania podstawowego,

- Sprawdzenie zasilania awaryjnego,

- Sprawdzenie stanu akumulatorów (w razie potrzeby ich wymiana),

- Sprawdzenie działania systemu – próby funkcjonalne:

- sprawdzenie linii dozorowych,

- sprawdzenie linii zasilających,

- sprawdzenie działania po zadymieniu czujnika – zasilanie awaryjne,

- sprawdzenie działania po zadymieniu czujnika – zasilanie podstawowe,

- sprawdzenie działania przycisków oddymiających – zasilanie awaryjne,

- sprawdzenie działania przycisków oddymiających – zasilanie podstawowe,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów nawiewnych i central wentylacyjnych – zasianie awaryjne,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów nawiewnych i central wentylacyjnych – zasilanie podstawowe.

Wymagania:

Wszystkie przeglądy należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia (do wglądu u Zamawiającego), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi posiadać certyfikat licencji partnera serwisowego SMAY. W/w dokument należy załączyć do oferty. Z przeglądu Wykonawca sporządzi protokół (zawierający opis wykonywanych prac, uwagi, zalecenia).

Zasady konserwacji i eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru (wg. wymagań normy

PN-CEN/TS 54-14:2006)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej, norma PKN - CEN/TS 54-14 oraz dyrektywa unijna dotycząca wyrobów budowlanych), „Użytkownik obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić konserwację i naprawy urządzeń ochrony przeciwpożarowej zapewniające utrzymywanie tych urządzeń w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej. W związku z powyższym Użytkownik instalacji powinien po przejęciu do eksploatacji zlecić jej konserwację firmie Instalatorskiej uprawnionej i autoryzowanej przez producenta urządzeń. Konserwacja systemu polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę serwisową i wykonywanie koniecznych napraw”.

Brak wykonywania z określoną poniżej częstotliwością czynności konserwacyjnych może spowodować powstawanie fałszywych alarmów, wyłączanie sterowanych od sygnału z instalacji SAP urządzeń oraz trwałe uszkodzenie elementów systemu.

- Termin realizacji:

- od dnia zawarcia Zamówienia do dnia 31.10.2026 r. w tym przegląd (kwiecień lub maj, październik),

- przeglądy należy wykonać w dni robocze w godzinach 7.00. – 15.00,

- termin zostanie ustalony na podstawie zgłoszenia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego i umówienia się z Wykonawcą co do konkretnych dni przyjazdu i wykonania zakresu.

- Miejsce realizacji:

- Elektrociepłownia Tychy ul. Przemysłowa 47 Tychy.

- Pozostałe wymagania.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w energetyce i budowlance  normami branżowymi.

- Wykonawca utrzymana porządek w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, a po zakończeniu prac uporządkuje miejsce ich wykonywania.

- Wykonawca jest właścicielem wszelkich nieczystości i odpadów powstających przy realizacji zlecenia i zobowiązany jest po ukończeniu prac do pozostawienia terenu pracy czystego i uporządkowanego, a także do usunięcia i zutylizowania na własny koszt wszelkich nieczystości i odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w TAURON Ciepło. sp. z o.o. i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami  z wyjątkiem złomu stalowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników posiadających ważne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe oraz wszystkie inne konieczne uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje do wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej dla wszystkich realizujących zadanie pracowników, za zapewnienie bezpieczeństwa i właściwą organizację pracy odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska obowiązującymi na terenie Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników Wykonawcy i wykonywania prac zgodnie z zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o. o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska (Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 14.03.2017 r.),

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=repositoryList&folder=000f00000003&MP_module=intranetRepository

- Językiem bieżącej komunikacji pracowników Zamawiającego i pracowników wykonawcy jest język polski. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi zapewnić na bieżąco, co najmniej jednego pracownika (np. pracownika dozoru lub kierującego zespołem pracowników - w rozumieniu rozporządzenia Ministra Energii z dnia 05 lipca 2021 roku, poz.1210 ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych) władającego językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Jeśli praca wykonywana będzie w systemie wielozmianowym, wymóg ten dotyczy każdej ze zmian.

- Warunki udzielenia zamówienia i odbioru na wykonanie przedmiotu zamówienia lub odbiorów częściowych:

      - Wykonawca otrzyma jedno zlecenie obejmujące całe w/w zadanie.

      - Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru dotyczący wykonania poszczególnych pkt. zakresu prac, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Warunki płatności

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (podpisany z wynikiem pozytywnym – po spełnieniu wymagań określonych w przedmiocie zamówienia).

  - Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru za wykonanie robót.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,

  - Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 numer rachunku bankowego jest rachunkiem umieszczonym na tzw. „białej liście podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  - Sposób wystawiania i doręczania faktur reguluje Załącznik do Zamówienia „Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

  - Zamawiający ureguluje należność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za każdy przegląd oddzielnie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru  Zamówienia Zakupu z Protokołu Przeglądu np.(X...;M…).

- Osoby do kontaktu i do podpisywania protokołów:

Ze strony Zamawiającego:

- ……………………, e-mail: …………………………  tel. +48 ……………………..

- …………………….., e-mail: ………………………………  tel. + 48 …………………….

Ze strony Wykonawcy:

    - ………………… e-mail: …………………….. tel. ………………………

Uwaga: Wszystkie pozostałe części, elementy złączne oraz materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powyższego zakresu przeglądu zapewnia Wykonawca.

Dnia……………………………			.............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy