# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Dane Wykonawcy:

nazwa ………………………………………………….........

adres………………………………………………………….

tel. ………………………………

NIP………………………………

Regon…………………………..

**OŚWIADCZENIE**

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

**„Serwis stacji uzdatniania ścieków w Elektrociepłowni Katowice”**

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie prostym.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu **za cenę: ..................................... zł netto**

wyliczoną zgodnie z Formularzem cenowym załączonym do oferty i opracowanym wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia.

***(powyższą łączną cenę netto należy wpisać w formularzu na Platformie Zakupowej)***

1. **Oświadczam, że:**
2. **zapoznałem się z treścią Zaproszenia, w tym Ogólnymi Warunkami Zamówienia, wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;**
3. **wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia;**
4. **zrealizuję Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu;**
5. **oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Zaproszenia;**
6. **złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym;**
7. **zapoznałem się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będę przestrzegał jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia,**
8. **zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, która dostępna jest pod adresem:**

[**https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta**](https://cieplo.tauron.pl/rodo/klauzula-dla-kontrahenta)

1. **zrealizuję Przedmiot zamówienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego – dotyczy to również prac zleconych podwykonawcom;**
2. **realizując zamówienie przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będę ponosił względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne;**
3. **zobowiązuję się ponosić całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz pokryję wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.**
4. Oświadczam, **że jestem ⁄ nie jestem** podatnikiem podatku VAT.

(niepotrzebne skreślić)

1. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

prowadzony przez ……………………………………………, umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.
2. Oświadczam, że materiały / produkty / urządzenia, które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają sankcjom, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą, a także Rozporządzeniach Rady (UE). [[1]](#footnote-2)
3. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
4. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.
5. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia oraz będą nadzorować realizacje niniejszego zadania:
6. ...........................e-mail...................tel. .......................
7. .......................... e-mail...................tel. .......................
8. Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

1) ...........................e-mail...................tel. ......................

1. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, są:
   1. ...................................
   2. ...................................

*….………………………………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

# Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ....................................................................

**„Serwis stacji uzdatniania ścieków w Elektrociepłowni Katowice”**

**Oświadczam, że:**

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
5. w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie;
6. nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
11. dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
12. dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
13. sąd nie orzekł wobec mnie jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia…………………………… *……………….………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

# Załącznik nr 3 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Serwis stacji uzdatniania ścieków w Elektrociepłowni Katowice”**

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis stacji uzdatniania ścieków w Elektrociepłowni Katowice.

2. Zakres zadania:

Zakres przeglądu systemów SUŚ obejmuje dwa przeglądy tj. pierwszy główny od miesiąca przed postojem lub w postoju stacji oraz drugi kontrolny około miesiąca po uruchomieniu stacji. Przeglądy będą obejmować:

- 2025 r. dwa przeglądy: pierwszy i drugi

- 2026 r. dwa przeglądy: pierwszy i drugi

**2.1. PRZEGLĄD PIERWSZY GŁÓWNY**

1) Kontrola i sprawdzenie poprawności działania układów zabezpieczeń i urządzeń pomiarowych, w tym czyszczenie i kalibracja czujników.

2) Kontrola systemu sterowania i wizualizacji, w tym:

Przegląd głównej szafy sterownika;

Przegląd lokalnych szafek sterowniczych;

Przegląd rozdzielni 0,4 kV BLR;

Przegląd rozdzielni oświetleniowej, gniazd siłowych, wentylatorów i nagrzewnic, rozdzielni stacji dozujących;

Kontrola stanu połączeń kablowych, dokręcenie zacisków;

Kontrola stanu instalacji pneumatyki;

Przegląd szafek rozdzielczych przy filtrze wstępnym i zbiorniku BW;

Kontrola pracy zaworów regulacyjnych w trybie automatycznym.

3) Kontrola i przegląd systemu czyszczenia (BP) i monitorowania mycia (BW), w tym:

1. Ocena stopnia zabrudzenia wkładów filtrów powietrza, powierzchni zbiorników.

4) Kontrola i monitoring procesu ZeeWeed, w tym:

1. Kontrola procesu wstępnego chlorowania;
2. Kontrola pracy filtra wstępnego (1000 μm).

5) Przegląd pomp i zestawów dozujących, w tym:

1. Przegląd pomp dozujących, kontrola stanu zbiorników pod kątem uszkodzeń mechanicznych, kontrola stanu przewodów ssących/ tłocznych;
2. Przegląd pomp próżniowych, pomiar ciśnienia próżni, sprawdzenie poprawności funkcjonowania zaworów nadmiarowych próżni;
3. Przegląd pomp procesowych, kontrola poziomu oleju w zbiornikach zasobnikowych, w razie potrzeby uzupełnienie.

6) Przegląd systemów pneumatycznych:

1. Kontrola napędów pneumatycznych w obrębie SKID;
2. Kontrola ciśnienia zasilającego systemy AKPiA;
3. Kontrola poprawności funkcjonowania wysp zaworowych przy filtrze wstępnym i zbiorniku BW;

7) Przeprowadzenie próby szczelności membran filtrujących i przyłączy;

8) Przegląd systemów napowietrzania zbiorników procesowych;

9) Raport serwisowy zawierający zalecenia/ uwagi/ wytyczne wymagane do realizacji po przeglądzie (przed ponownym uruchomieniem systemu).

**2.2. PRZEGLĄD DRUGI KONTROLNY**

Kontrola poprawności pracy SUŚ po wdrożeniu zaleceń z przeglądu gwarancyjnego oraz poza gwarancyjnego

1. Kontrola wypełnienia zaleceń z przeglądu systemów SUŚ wchodzących w zakres przeglądu gwarancyjnego;
2. Kontrola wypełnienia zaleceń z przeglądu systemów SUŚ nie wchodzących w zakres przeglądu gwarancyjnego;
3. Kontrola parametrów pracy wymienionych elementów – w razie potrzeby regulacja;
4. Raport serwisowy.

**2.3. Części zamienne.**

W przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany urządzeń/podzespołów Zamawiający przewiduje maksymalną kwotę 2000,00 zł jaką zamierza przeznaczyć na ich zakup w ramach niniejszego zamówienia. Maksymalna kwota oszacowana została przez Zamawiającego na potrzeby porównania ofert. Rzeczywisty koszt zużytych części będzie rozliczany na podstawie zatwierdzonych przez Zleceniodawcę kosztorysów.

3. Pozostałe wymagania

1. Wykonawca wykona przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami branżowymi;
2. Wykonawca utrzymana porządek w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, a po zakończeniu prac uporządkuje miejsce wykonywania prac;
3. Wykonawca musi posiadać wszelkie środki do realizacji zadania (narzędzia, urządzenia, materiały pomocnicze itp.).
4. Wszelkie odpady wytworzone w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie i zutylizuje na własny koszt oraz dostarczy kartę odpadów.
5. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz szkolenia bhp i dopuszczenie do pracy na wysokości oraz posiadać właściwe uprawnienia energetyczne Gr. II. w odpowiednim zakresie. W przypadku niespełnienia tych wymagań pracownicy Wykonawcy nie będą dopuszczeni do pracy.
6. W razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dostosuje organizację prac do potrzeb innych wykonawców.
7. Wykonawca zapewni dostateczną ilości personelu koniecznego dla terminowego i wysokiej jakości wykonania prac.
8. Wykonawca zapewnieni jednoznaczną identyfikację wizualną pracowników.
9. Gwarancje.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i zastosowane urządzenia/podzespoły - na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

Zgłaszanie reklamacji odbywać się będzie na adres Wykonawcy e-mail: ………………………

1. Miejsce realizacji zamówienia: Elektrociepłownia Katowice, ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice
2. Termin realizacji zamówienia: **od 15.06.2025 r. do 31.12.2026 r.**

Dokładne daty realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest ustalić z przedstawicielem Zamawiającego Panem Wojciechem Musialikiem.

1. Rozliczenie prac:
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w częściach:

a) w odniesieniu do poszczególnych przeglądów jako wynagrodzenie ustalane na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym cen jednostkowych,

b) w odniesieniu do zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania prac dodatkowych jako wynagrodzenie obliczone na podstawie liczby roboczogodzin i stawki za roboczogodzinę podanej w Formularzu cenowym. Stawka roboczogodziny uwzględnia wszelkie narzuty konieczne dla właściwej realizacji zleconych prac, w tym koszty dojazdu,

c) w odniesieniu do części zamiennych na podstawie zatwierdzonych przez Wykonawcę kosztorysów.

1. Rozliczenie zakupionych przez Wykonawcę części zamiennych zużytych do napraw, następować będzie w ramach założonej przez Zamawiającego kwoty **2.000,00** zł netto.
2. Udzielenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zamówień na łączną kwotę niższą niż wskazana w ofercie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczeń odszkodowawczych.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Zamówienia będzie Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, który równocześnie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Do wynagrodzenia doliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury).
6. Faktury należy wystawić na Tauron Ciepło Sp. z.o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice oraz przesłać na adres: Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
7. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer niniejszego Zamówienia – Zlecenia.
8. Bezpośredni nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją zamówienia sprawować będzie:

Pan Wojciech Musialik, tel. +48 725992920, e-mail: [wojciech.musialik@tauron.pl](mailto:wojciech.musialik@tauron.pl)

1. Imiona i nazwiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, do realizacji zamówienia:

...........................e-mail...................tel. ......................

*……………….………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

1. Dotyczy:  
   a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  
   b. Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   c. Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   d. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,  
   e. Rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi. [↑](#footnote-ref-2)