## WŁAŚCIWY
Postępowanie SWOZ: PNP-S/TC/12539/2025
FORMULARZ WYCENY
Tabela A:
L.p. | Obiekt / miejsce remontu | Rodzaj urządzenia | Typ | Dane silnika elektrycznego | Wyważanie wentylatora z osiowaniem zespołu wraz ze sprawdzeniem stanu dynamicznego z wydaniem pisemnej oceny stanu dynamicznego wyważenia i ewentualnych zaleceń remontowych | Wymiana łożysk silnika wentylatora (wraz z materiałem) | Wymiana łożysk wału napędowego wentylatora (wraz z materiałem) | Suma (6+7+8)
[5 empty] | (CENA ZA 1 SZTUKĘ PLN) | (CENA ZA 1 SZTUKĘ PLN) | (CENA ZA 1 SZTUKĘ PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Centralna Ciepłownia Olkusz, ul. Przemysłowa | Wentylator ciągu | WPWD 55/1,8 | SE250M |  |  |  | 0
2. |  |  | REITZ KXE 056-075030-00 | CELMA INDUKTA 2SIE/280S2 75 kW; 400V; 2978 obr./min. |  |  |  | 0
3. |  |  | REITZ KXE 050-090015-00 | RHEINE LAMMERS 1TZ9501-2DB03-4AB4-Z 75 kW; 400V; 1485 obr./min. |  |  |  | 0
4. |  | Wentylator ciągu wspomagający | REITZ MXE 035-015030-00 | CELMA INDUKTA 2SIE/160M2A 11 kW; 400V; 2940 obr./min. |  |  |  | 0
5. |  |  | REITZ MXE 045-017030-00 | RHEINE LAMMERS 1TZ9001-1DA334AB4-Z 15 kW; 400V; 2955 obr./min. |  |  |  | 0
6. |  | Wentylator podmuchu | OWENT WWOax-63 | CELMA INDUKTA 2SIE180L4 22 kW; 400V; 1460 obr./min. |  |  |  | 0
7. |  |  | KONWEKTOR WWOax-63 LG-270 | CELMA INDUKTA 2SIE180L4 22 kW; 400V; 1460 obr./min. |  |  |  | 0
8. | Centralna Ciepłownia Zawiercie, ul. Polska 36 | Wentylator ciągu | REITZ KXE 056-075030-00 | Typ: 1CV2280A , Napięcie 400 V, 75 kW, 2978 obr/min |  |  |  | 0
9. |  |  | NYBORG-MAWENT WPSS-63/1.8 RD0 | Typ: HMC2 280M-4, Napięcie 400 V, 90 kW, 1480 obr/min |  |  |  | 0
10. |  | Wentylator ciągu wspomagający | REITZ MXE 035-015030-00 | Typ: 1AV2162A , Napięcie 400 V, 11 kW, 2925 obr/min |  |  |  | 0
11. |  |  | NYBORG-MAWENT WPSS40/1.0 LG0 | Typ: HMC2 160M1-2 , Napięcie 400 V, 11 kW, 2930 obr/min |  |  |  | 0
12. |  | Wentylator podmuchu | OWENT WWOax-63 | Typ: 2SIE 180 L4 , Napięcie 400 V, 22 kW, 1460 obr/min |  |  |  | 0
13. |  |  | ARKADY WWOax-63 | Typ: 4SG 180L-4 , Napięcie 400 V, 25,3 kW, 1770 obr/min |  |  |  | 0
14. | Kotłownia Katowice, ul. Studencka 24 | Wentylator ciągu | NYBORG-MAWENT WP-28T/1,00 RD0 | 11kW 2960 obr/min, 400V |  |  |  | 0
15. |  |  | NYBORG-MAWENT WP-31,5T/0,75 RD0 | 15kW 2960 obr/min, 400V |  |  |  | 0
16. |  | Wentylator podmuchu | NYBORG-MAWENT ZWWOAX-45/0,8 | 3 kW 1455 obr/min, 400 V |  |  |  | 0
17. | Centralna Ciepłownia Kamienna Góra, Szpitalna 4a | Wentylator ciągu | 90/1.8 A+K | 90 kW , 980 obr/min, 400 V |  |  |  | 0
18. |  |  | WPWS63/1.8 | 30 kW , 4Sg 200L-4-IE2, 400V |  |  |  | 0
19. |  | Wentylator podmuchu | WWOAX 63 | 22 kW, SG 180 L4 ,400V |  |  |  | 0
20. |  |  | WWOAX 50 | 7,5 kW, Sg 132 M-4 |  |  |  | 0
21. |  | Koszt dojazdu do Ciepłowni w Kamiennej Górze przypadający na 1 zgłoszenie prac (wartosć szacunkowa) | [5 empty] | 0
[5 empty] | Łączna wartość Tabeli A w złotych netto |  |  | 0
Tabela B |  |  |  |  | stawka złotych netto zł./rbg | ilość roboczogodzin podane zostały tylko dla celu wyliczenia wartości oferty | Wartoćć Tabeli B razem w zł. netto
[5 empty] | a | b | c (a*b)
22 | stawka roboczogodziny (z narzutami „Kp” i „Z”) dla prac zasadniczych wykonywanych na I zmianie w dni robocze w wysokości …...... zł/rbg |  |  |  |  | 100 | 0
Łączna wartość Tabeli A + Tabela B w złotych netto | [6 empty] | 0 | Wartość należy wpisać w Formularzu Oferty w SWOZ
Słownie: …...................................................................................................................
Podpis Wykonawcy:…...........................